# УТВЕРЖДЕН
решением Думы Великого Новгорода 
от 27.03.2025 № 465

# ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН ВЕЛИКОГО НОВГОРОДА

# ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

# ПОЛОЖЕНИЕ О ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ПЛАНИРОВАНИИ

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Правовыми основаниями разработки и реализации Генерального плана Великого Новгорода являются Градостроительный кодекс Российской Федерации, Земельный кодекс Российской Федерации, федеральные законы, иные нормативные правовые акты Российской Федерации, Новгородской области, органов местного самоуправления Великого Новгорода, регулирующие вопросы градостроительной деятельности и реализации мероприятий за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.

Генеральный план Великого Новгорода основывается на документах стратегического планирования, в том числе на схемах территориального плани-рования Российской Федерации, схеме территориального планирования Новго-родской области, и учитывает действовавшие на момент согласования проекта генерального плана Стратегию социального-экономического развития Новгородской области, Стратегию социально-экономического развития Великого Новгорода, государственные программы Российской Федерации, государственные программы Новгородской области и муниципальные программы Великого Новгорода.

Территориальное планирование городского округа Великий Новгород осуществляется посредством разработки и утверждения Генерального плана Великого Новгорода.

Генеральный план Великого Новгорода (далее также - Генеральный план) утверждается на срок до 2045 года.

Генеральный план реализуется в границах городского округа Великий Новгород с учетом развития прилегающей территории Новгородского муниципального округа Новгородской области.

Генеральный план разработан в соответствии с целями и задачами развития городского округа Великий Новгород, сформулированными в документах стратегического планирования городского округа Великий Новгород, Новгородской области и Российской Федерации.

В Генеральном плане учтены ограничения использования территорий, установленные в соответствии с законодательством Российской Федерации.

В составе Генерального плана выделены следующие временные сроки его реализации:

первая очередь - до 2035 года;

расчетный срок - до 2045 года.

Проектные решения Генерального плана на первую очередь и расчетный срок являются основанием для разработки документации по планировке территории городского округа Великий Новгород и учитываются при разработке Правил землепользования и застройки Великого Новгорода, программ комплекс-ного развития систем коммунальной инфраструктуры Великого Новгорода, программ комплексного развития транспортной инфраструктуры Великого Новгорода, программ комплексного развития социальной инфраструктуры Великого Новгорода, муниципальных программ Великого Новгорода.

Проектные решения Генерального плана являются основанием для планирования развития объектов инженерной и транспортной инфраструктуры на прогнозируемый период.

Реализация Генерального плана осуществляется путем:

1) подготовки и утверждения документации по планировке территории в соответствии с Генеральным планом;

2) принятия в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, решений о резервировании земель, об изъятии земельных участков для государственных или муниципальных нужд, о переводе земель или земельных участков из одной категории в другую;

3) создания объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения на основании документации по планировке территории;

4) выполнения мероприятий, которые предусмотрены программами комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, программами комплексного развития транспортной инфраструктуры, программами комплексного развития социальной инфраструктуры и (при наличии) инвестиционными программами организаций коммунального комплекса.

Создание объектов местного значения осуществляется путем выполнения мероприятий, которые предусмотрены муниципальными программами Великого Новгорода, иными нормативными правовыми актами органов местного самоуправления Великого Новгорода или в установленном Администрацией Великого Новгорода порядке решениями главных распорядителей средств местного бюджета, программами комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Великого Новгорода, программами комплексного развития транспортной инфраструктуры Великого Новгорода, программами комплексного развития социальной инфраструктуры Великого Новгорода и инвестиционными программами организаций коммунального комплекса.

Целями разработки Генерального плана являются:

1) повышение эффективности функционального использования территорий и создание условий для привлечения инвестиций;

2) развитие инженерной, социальной, транспортной инфраструктур Великого Новгорода;

3) создание правовых оснований для подготовки и реализации Правил землепользования и застройки Великого Новгорода и документации по планировке территории в границах Великого Новгорода;

4) повышение качества городской среды.

В число основных задач разработки Генерального плана входит:

1) установление, изменение функциональных зон на основе анализа использования территории Великого Новгорода путем определения основных направлений и параметров пространственного развития Великого Новгорода с учетом прогнозов социально-экономического и демографического развития городского округа, сложившейся и перспективной застройки Великого Новгорода и ограничений на использование территории в соответствии с действующим законодательством;

2) актуализация (уточнение) сведений о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов местного значения городского округа Великий Новгород, их основных характеристиках и местоположении с учетом прогнозов социально-экономического и демографического развития городского округа, их взаимосвязи с решениями, содержащимися в документах территориального планирования муниципальных образований, граничащих с городским округом Великий Новгород;

3) актуализация (уточнение) сведений о видах, назначении, наименовании, категории, характеристиках и местоположении существующих автомобильных дорог местного значения городского округа Великий Новгород;

4) актуализация (уточнение) сведений о видах, назначении, наименовании, характеристиках и местоположении существующих и планируемых объектов инженерной инфраструктуры местного значения городского округа Великий Новгород.

Генеральный план разрабатывается с учетом перспективы развития территории городского округа до 2045 года, а также с учетом необходимости создания гармоничного пространственного и архитектурного облика города. При подготовке документа учитываются планируемое прохождение высокоскоростной железнодорожной магистрали "Москва - Санкт-Петербург" вблизи городского округа, реализация приоритетного регионального проекта "Город - Университет", а также текущие тенденции и планы по жилищному, промышленному строительству на территориях, подлежащих реновации, и в районах нового комплексного освоения.

РАЗДЕЛ I

СВЕДЕНИЯ О ВИДАХ, НАЗНАЧЕНИИ И НАИМЕНОВАНИЯХ ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА, ИХ ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ, МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ, ХАРАКТЕРИСТИКИ 
ЗОН С ОСОБЫМИ УСЛОВИЯМИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИЙ, УСТАНОВЛЕНИЕ КОТОРЫХ ТРЕБУЕТСЯ В СВЯЗИ 
С РАЗМЕЩЕНИЕМ ДАННЫХ ОБЪЕКТОВ

1.1. Сведения о планируемых для размещения объектах социальной инфраструктуры

Планируемые мероприятия по развитию социальной инфраструктуры на территории Великого Новгорода учитывают выполнение полномочий 
городского округа по организации предоставления образования 
в муниципальных образовательных организациях, библиотечного 
обслуживания населения, созданию условий для оказания медицинской 
помощи населению, обеспечения населения услугами организаций 
культуры, обеспечению условий для развития на территории городского 
округа физической культуры, школьного спорта и массового спорта и 
включают:

1) сохранение существующих объектов в части их функционального назначения;

2) размещение объектов местного значения в целях достижения нормативного уровня обеспеченности объектами социальной 
инфраструктуры с учетом соблюдения территориальной доступности, 
обеспечения комплексности обслуживания населения сложившихся 
территорий жилой застройки и территорий перспективного жилищного строительства;

3) размещение объектов регионального и федерального значения в соответствии с ранее принятыми решениями.

Показатели планируемого развития социальной инфраструктуры на территории Великого Новгорода представлены в таблице 1.

Таблица 1. Показатели планируемого развития социальной инфраструктуры на территории Великого Новгорода

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Планируе-мое разви-тие, всего | в том числе по периодам |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1-я очередь | расчетный срок |

| 1. | Дошкольные образовательные организации | место | 3540 | 2213 | 1327 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | Общеобразовательные организации | место | 4676 | 1060 | 3616 |
| 3. | Организации дополнительного образования | место | 1865 | 524 | 1341 |
| 4. | Больничные учреждения | койко-место | 158 | 158 |  |
| 5. | Городские массовые библиотеки | тыс. ед. хра-нения | 680,775 | 218,192 | 462,583 |
| 6. | Помещения для культурно-мас-совой и воспитательной работы с населением, досуга и любитель-ской деятельности | кв. м площади пола | 9363,8 | 2971,8 | 6392,0 |
| 7. | Учреждения клубного типа | место | 19185 | 6246 | 12939 |
| 8. | Кинотеатры | место | 618 | 439 | 179 |
| 9. | Объекты физической культуры и спорта | единая про-пускная спо-собность (далее - ЕПС) | 16041 | 6818 | 9223 |
| 10. | Крытые спортивные сооружения (в т.ч. физкультурно-спортивные залы) | кв. м общей площади | 21470,7 | 7701,2 | 13769,5 |
| 11. | Бассейны крытые и открытые общего пользования | кв. м зеркала воды | 3681,3 | 1219,6 | 2461,7 |
| 12. | Детско-юношеские спортивные школы | место | 616 | 274 | 342 |
| 13. | Плоскостные спортивные сооруже-ния | кв. м общей площади | 247586 | 233659 | 13927 |

Мероприятия по развитию объектов социальной инфраструктуры местного значения представлены в разрезе функциональных зон, попадающих в радиус обслуживания объектов социальной инфраструктуры (далее - зона обслуживания), учитывающих концентрацию существующей и планируемой жилой застройки и, следовательно, населения, а также нормируемый уровень территориальной доступности, и включают минимальный состав объектов, характеристики которых определены в соответствии с нормативами градостроительного проектирования Великого Новгорода (далее также - МНГП) и утвержденными проектами планировок (таблица 2). Показатели, указанные в данной таблице, будут уточняться при разработке градостроительной документации при условии соблюдения требований МНГП, действующих в период ее утверждения.

Объекты социальной инфраструктуры, объем которых превышает установленный Генеральным планом, могут быть размещены также и в зонах, в которых наличие таких объектов не предусмотрено Генеральным планом, при условии соблюдения требований МНГП.

При разработке градостроительной документации при определении емкости и места размещения планируемого объекта социальной инфраструктуры следует учитывать как дефицит, так и имеющейся избыток (резерв мощностей) существующих объектов, расположенных в том числе на территориях сопредельных зон обслуживания.

Сокращение фактического объема нового строительства объектов социальной инфраструктуры по отношению к показателям Генерального плана 
(в том числе неразмещение объектов) допускается при условии наличия резервов в сети таких объектов, как существующих, так и планируемых к строительству, расположенных в радиусе доступности, не превышающем нормативные требования, в том числе на территории сопредельных функциональных зон.

Планируемые для размещения объекты местного значения отражены на карте "Карта планируемого размещения объектов местного значения городского округа. Объекты физической культуры и массового спорта, образования, культуры и искусства", разработанной в соответствии с требованиями приказа Министерства экономического развития Российской Федерации от 9 января 2018 г. № 10 
"Об утверждении Требований к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения и о признании утратившим силу приказа Минэкономразвития России от 7 декабря 2016 г. № 793" (далее 
также - Приказ № 10).

Указанное на карте местоположение планируемых объектов местного значения в пределах функциональной зоны является условным (без адресной привязки), объекты могут размещаться на территории всей зоны обслуживания. Точное местоположение объекта (адресная привязка) устанавливается в рамках реализации Генерального плана на дальнейших стадиях проектирования. В случае отсутствия свободных земельных участков или помещений под размещение объектов в необходимом объеме при обеспечении нормативной территориальной доступности размещение объектов возможно на территориях сопредельных функциональных зон.

_____________________________

Таблица 2. Сведения о видах, назначении, наименованиях, основных характеристиках и местоположении планируемых для размещения объектов социальной инфраструктуры

| № п/п | Код объекта1 | Местоположение (номер ФЗ на карте)2 |  | Тип мероприятия4 | Назначение и наименование объекта | Единица измерения | Основные характеристики объекта (параметры)5 | Срок реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | номер ФЗ | зона обслуживания3 |  |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 602010101 | 16 | ФЗ №№ 5, 6, 14, 16, 21, 22, 28 | С | Дошкольные образовательные организации | место | 134 | расчетный срок |
| 2 | 602010103 |  |  | С | Организации дополнительного образования | место | 42 | расчетный срок |
|  |  |  |  |  | Детско-юношеские спортивные школы | место | 17 |  |
| 3 | 602010201 |  |  | С | Городские массовые библиотеки | тыс. ед. хранения/ мест в читальном зале | 16,704/9 | расчетный срок |
| 4 | 602010202 |  |  | С | Помещения для культурно-массовой и воспитательной работы с населением, досуга и любительской деятельности | кв. м площади пола | 208,8 | расчетный срок |
|  |  |  |  |  | Учреждения клубного типа | место | 334 |  |
| 5 | 602010301 |  |  | С | Объекты физической культуры и спорта | ЕПС | 389 | расчетный срок |
|  |  |  |  |  | Крытые спортивные сооружения (в т.ч. физкультурно-спортивные залы) | кв. м общей площади | 793,4 |  |
|  |  |  |  |  | Бассейны крытые и открытые общего пользования | кв. м зеркала воды | 83,5 |  |
| 6 | 602010101 | 51 | ФЗ №№ 51, 81, 88 | С | Дошкольная образовательная организация на 250 мест | место | 250 | расчетный срок |
| 7 | 602010103 |  |  | С | Организации дополнительного образования | место | 21 | расчетный срок |
|  |  |  |  |  | Детско-юношеские спортивные школы | место | 8 |  |
| 8 | 602010202 |  |  | С | Помещения для культурно-массовой и воспитательной работы с населением, досуга и любительской деятельности | кв. м площади пола | 102,8 | расчетный срок |
|  |  |  |  |  | Учреждения клубного типа | место | 164 |  |
| 9 | 602010301 |  |  | С | Объекты физической культуры и спорта | ЕПС | 251 | расчетный срок |
|  |  |  |  |  | Крытые спортивные сооружения (в т.ч. физкультурно-спортивные залы) | кв. м общей площади | 390,5 |  |
|  |  |  |  |  | Бассейны крытые и открытые общего пользования | кв. м зеркала воды | 41,1 |  |
| 10 | 602010101 | 113 | ФЗ №№ 101, 102, 106, 108, 111, 113, 116, 119, 123 | С | Дошкольная образовательная организация | место | 185 | расчетный срок |
| 11 | 602010102 |  |  | С | Общеобразовательная организация | место | 357 | расчетный срок |
| 12 | 602010103 |  |  | С | Организации дополнительного образования | место | 34 | расчетный срок |
|  |  |  |  |  | Детско-юношеские спортивные школы | место | 13 |  |
| 13 | 602010201 |  |  | С | Городские массовые библиотеки | тыс. ед. хранения/ мест в читальном зале | 13,488/7 | расчетный срок |
| 14 | 602010202 |  |  | С | Помещения для культурно-массовой и воспитательной работы с населением, досуга и любительской деятельности | кв. м площади пола | 168,6 | расчетный срок |
|  |  |  |  |  | Учреждения клубного типа | место | 270 |  |
| 15 | 602010301 |  |  | С | Бассейны крытые и открытые общего пользования | кв. м зеркала воды | 67,4 | расчетный срок |
| 16 | 602010101 | 146 | ФЗ №№ 141, 143, 146, 156, 169, 180 | С | Дошкольная образовательная организация | место | 190 | первая очередь |
| 17 | 602010101 | 180 |  | С | Дошкольная образовательная организация | место | 189 | первая очередь |
| 18 | 602010102 | 146 |  | С | Общеобразовательная организация | место | 543 | первая очередь |
| 19 | 602010103 |  |  | С | Организации дополнительного образования | место | 50 | первая очередь |
|  |  |  |  |  | Детско-юношеские спортивные школы | место | 48 |  |
| 20 | 602010201 |  |  | С | Городские массовые библиотеки | тыс. ед. хранения/ мест в читальном зале | 48,124/25 | первая очередь |
| 21 | 602010202 |  |  | С | Помещения для культурно-массовой и воспитательной работы с населением, досуга и любительской деятельности | кв. м площади пола | 601,6 | первая очередь |
|  |  |  |  |  | Учреждения клубного типа | место | 962 |  |
| 22 | 602010301 |  |  | С | Объекты физической культуры и спорта | ЕПС | 728 | первая очередь |
|  |  |  |  |  | Бассейны крытые и открытые общего пользования | кв. м зеркала воды | 165,6 |  |
| 23 | 602010101 | 189 | ФЗ №№ 154, 157, 189 | С | Дошкольная образовательная организация на 90 мест | место | 90 | первая очередь |
| 24 | 602010101 | 157 |  | С | Дошкольные образовательные организации | место | 500 | первая очередь |
| 25 | 602010101 | 154 |  | С | Дошкольная образовательная организация | место | 318 | первая очередь |
| 26 | 602010103 | 157 |  | С | Организации дополнительного образования | место | 200 | первая очередь |
|  |  |  |  |  | Детско-юношеские спортивные школы | место | 80 |  |
| 27 | 602010201 |  |  | С | Городские массовые библиотеки | тыс. ед. хранения/ мест в читальном зале | 79,872/40 | первая очередь |
| 28 | 602010202 |  |  | С | Помещения для культурно-массовой и воспитательной работы с населением, досуга и любительской деятельности | кв. м площади пола | 998,4 | первая очередь |
|  |  |  |  |  | Учреждения клубного типа | место | 1597 |  |
| 29 | 602010301 |  |  | С | Объекты физической культуры и спорта | ЕПС | 2282 | первая очередь |
|  |  |  |  |  | Крытые спортивные сооружения (в т.ч. физкультурно-спортивные залы) | кв. м общей площади | 3793,9 |  |
|  |  |  |  |  | Бассейны крытые и открытые общего пользования | кв. м зеркала воды | 399,4 |  |
| 30 | 602010103 | 216 | ФЗ №№ 197, 210, 216, 227, 230 | С | Организации дополнительного образования | место | 86 | расчетный срок |
|  |  |  |  |  | Детско-юношеские спортивные школы | место | 34 |  |
| 31 | 602010201 |  |  | С | Городские массовые библиотеки | тыс. ед. хранения/ мест в читальном зале | 34,440/18 | расчетный срок |
| 32 | 602010202 |  |  | С | Помещения для культурно-массовой и воспитательной работы с населением, досуга и любительской деятельности | кв. м площади пола | 430,5 | расчетный срок |
|  |  |  |  |  | Учреждения клубного типа | место | 621 |  |
| 33 | 602010301 |  |  | С | Крытые спортивные сооружения (в т.ч. физкультурно-спортивные залы) | кв. м общей площади | 1510,8 | расчетный срок |
|  |  |  |  |  | Бассейны крытые и открытые общего пользования | кв. м зеркала воды | 143,0 |  |
| 34 | 602010101 | 236 | ФЗ №№ 221, 228, 236 | С | Дошкольные образовательные организации | место | 123 | расчетный срок |
| 35 | 602010102 |  |  | С | Общеобразовательные организации | место | 561 | расчетный срок |
| 36 | 602010103 |  |  | С | Организации дополнительного образования | место | 126 | расчетный срок |
|  |  |  |  |  | Детско-юношеские спортивные школы | место | 50 |  |
| 37 | 602010201 |  |  | С | Городские массовые библиотеки | тыс. ед. хранения/ мест в читальном зале | 18,055/9 | расчетный срок |
| 38 | 602010202 |  |  | С | Помещения для культурно-массовой и воспитательной работы с населением, досуга и любительской деятельности | кв. м площади пола | 630,4 | расчетный срок |
|  |  |  |  |  | Учреждения клубного типа | место | 1009 |  |
| 39 | 602010301 |  |  | С | Объекты физической культуры и спорта | ЕПС | 678 | расчетный срок |
|  |  |  |  |  | Крытые спортивные сооружения (в т.ч. физкультурно-спортивные залы) | кв. м общей площади | 2395,3 |  |
|  |  |  |  |  | Бассейны крытые и открытые общего пользования | кв. м зеркала воды | 252,1 |  |
| 40 | 602010102 | 270 | ФЗ №№ 250, 266, 270, 294 | С | Общеобразовательные организации | место | 374 | расчетный срок |
| 41 | 602010201 |  |  | С | Городские массовые библиотеки | тыс. ед. хранения/ мест в читальном зале | 15,121/8 | расчетный срок |
| 42 | 602010202 |  |  | С | Учреждения клубного типа | кв. м площади пола | 1450 | расчетный срок |
| 43 | 602010301 |  |  | С | Объекты физической культуры и спорта | ЕПС | 229 | расчетный срок |
|  |  |  |  |  | Бассейны крытые и открытые общего пользования | кв. м зеркала воды | 372,4 |  |
| 44 | 602010101 | 137 | ФЗ №№ 61, 96, 99, 110, 122, 137, 139, 144, 148, 151, 160, 175, 185 | С | Дошкольная образовательная организация на 190 мест | место | 190 | первая очередь |
| 45 | 602010101 | 122 |  | С | Дошкольная образовательная организация | место | 100 | расчетный срок |
| 46 | 602010102 |  |  | С | Общеобразовательная организация | место | 1060 | расчетный срок |
| 47 | 602010103 | 110 |  | С | Организации дополнительного образования | место | 253 | расчетный срок |
| 48 | 602010201 |  |  | С | Городские массовые библиотеки | тыс. ед. хранения/ мест в читальном зале | 90,739/46 | расчетный срок |
| 49 | 602010202 |  |  | С | Помещения для культурно-массовой и воспитательной работы с населением, досуга и любительской деятельности | кв. м площади пола | 1264,2 | расчетный срок |
|  |  |  |  |  | Учреждения клубного типа | место | 1945 |  |
| 50 | 602010301 |  |  | С | Объекты физической культуры и спорта | ЕПС | 2666 | расчетный срок |
|  |  |  |  |  | Крытые спортивные сооружения (в т.ч. физкультурно-спортивные залы) | кв. м общей площади | 3359,4 |  |
|  |  |  |  |  | Бассейны крытые и открытые общего пользования | кв. м зеркала воды | 505,7 |  |
| 51 | 602010103 | 207 | ФЗ №№ 170, 181, 194, 204, 207, 225 | С | Организации дополнительного образования | место | 230 | расчетный срок |
| 52 | 602010201 |  |  | С | Городские массовые библиотеки | тыс. ед. хранения/ мест в читальном зале | 75,222/38 | расчетный срок |
| 53 | 602010202 |  |  | С | Помещения для культурно-массовой и воспитательной работы с населением, досуга и любительской деятельности | кв. м площади пола | 1150,0 | расчетный срок |
|  |  |  |  |  | Учреждения клубного типа | место | 1716 |  |
| 54 | 602010301 |  |  | С | Объекты физической культуры и спорта | ЕПС | 1393 | расчетный срок |
|  |  |  |  |  | Крытые спортивные сооружения (в т.ч. физкультурно-спортивные залы) | кв. м общей площади | 2253,6 |  |
|  |  |  |  |  | Бассейны крытые и открытые общего пользования | кв. м зеркала воды | 319,0 |  |
| 55 | 602010103 | 226 | ФЗ №№ 195, 208, 226, 229, 246, 254 | С | Организации дополнительного образования | место | 208 | расчетный срок |
|  |  |  |  |  | Детско-юношеские спортивные школы | место | 83 |  |
| 56 | 602010201 |  |  | С | Городские массовые библиотеки | тыс. ед. хранения/ мест в читальном зале | 25,142/13 | расчетный срок |
| 57 | 602010202 |  |  | С | Помещения для культурно-массовой и воспитательной работы с населением, досуга и любительской деятельности | кв. м площади пола | 1039,9 | расчетный срок |
|  |  |  |  |  | Учреждения клубного типа | место | 1564 |  |
| 58 | 602010301 |  |  | С | Объекты физической культуры и спорта | ЕПС | 835 | расчетный срок |
| 59 | 602010103 | 271 | ФЗ №№ 238, 249, 260, 271, 274, 275, 281, 289, 378 | С | Детско-юношеские спортивные школы | место | 76 | первая очередь |
| 60 | 602010202 |  |  | С | Учреждения клубного типа | место | 1492 | первая очередь |
| 61 | 602010301 |  |  | С | Объекты физической культуры и спорта | ЕПС | 1425 | первая очередь |
|  |  |  |  |  | Крытые спортивные сооружения (в т.ч. физкультурно-спортивные залы) | кв. м общей площади | 547,8 |  |
|  |  |  |  |  | Бассейны крытые и открытые общего пользования | кв. м зеркала воды | 105,9 |  |
| 62 | 602010102 | 278 | ФЗ №№ 278, 282, 295, 377 | С | Общеобразовательные организации | место | 232 | расчетный срок |
| 63 | 602010103 |  |  | С | Организации дополнительного образования | место | 78 | расчетный срок |
|  |  |  |  |  | Детско-юношеские спортивные школы | место | 31 |  |
| 64 | 602010201 |  |  | С | Городские массовые библиотеки | тыс. ед. хранения/ мест в читальном зале | 31,380/16 | расчетный срок |
| 65 | 602010202 |  |  | С | Помещения для культурно-массовой и воспитательной работы с населением, досуга и любительской деятельности | кв. м площади пола | 392,3 | расчетный срок |
|  |  |  |  |  | Учреждения клубного типа | место | 604 |  |
| 66 | 602010301 |  |  | С | Объекты физической культуры и спорта | ЕПС | 649 | расчетный срок |
|  |  |  |  |  | Бассейны крытые и открытые общего пользования | кв. м зеркала воды | 112,9 |  |
| 67 | 602010103 | 262 | ФЗ №№ 224, 232, 234, 242, 262, 279, 285 | С | Организации дополнительного образования | место | 98 | первая очередь |
| 68 | 602010201 |  |  | С | Городские массовые библиотеки | тыс. ед. хранения/ мест в читальном зале | 19,752/10 | первая очередь |
| 69 | 602010202 |  |  | С | Помещения для культурно-массовой и воспитательной работы с населением, досуга и любительской деятельности | кв. м площади пола | 491,2 | первая очередь |
|  |  |  |  |  | Учреждения клубного типа | место | 786 |  |
| 70 | 602010301 |  |  | С | Объекты физической культуры и спорта | ЕПС | 643 | первая очередь |
|  |  |  |  |  | Крытые спортивные сооружения (в т.ч. физкультурно-спортивные залы) | кв. м общей площади | 625,4 |  |
|  |  |  |  |  | Бассейны крытые и открытые общего пользования | кв. м зеркала воды | 196,5 |  |
| 71 | 602010201 | 325 | ФЗ №№ 286, 290, 293, 300, 307, 310, 311, 317, 325 | С | Городские массовые библиотеки | тыс. ед. хранения/ мест в читальном зале | 62,660/32 | расчетный срок |
| 72 | 602010202 |  |  | С | Учреждения клубного типа | место | 1226 | расчетный срок |
| 73 | 602010301 |  |  | С | Бассейны крытые и открытые общего пользования | кв. м зеркала воды | 38,3 | расчетный срок |
| 74 | 602010103 | 291 | ФЗ №№ 291, 298, 301, 302 | С | Организации дополнительного образования | место | 64 | расчетный срок |
|  |  |  |  |  | Детско-юношеские спортивные школы | место | 26 |  |
| 75 | 602010202 |  |  | С | Помещения для культурно-массовой и воспитательной работы с населением, досуга и любительской деятельности | место | 9,1 | расчетный срок |
|  |  |  |  |  | Учреждения клубного типа | место | 463 |  |
| 76 | 602010301 |  |  | С | Объекты физической культуры и спорта | ЕПС | 500 | расчетный срок |
|  |  |  |  |  | Крытые спортивные сооружения (в т.ч. физкультурно-спортивные залы) | кв. м общей площади | 1217,0 |  |
|  |  |  |  |  | Бассейны крытые и открытые общего пользования | кв. м зеркала воды | 128,1 |  |
| 77 | 602010101 | 323 | ФЗ №№ 313, 321, 323, 332, 336 | С | Дошкольная образовательная организация | место | 40* | расчетный срок |
| 78 | 602010103 |  |  | С | Организации дополнительного образования | место | 102 | расчетный срок |
|  |  |  |  |  | Детско-юношеские спортивные школы | место | 41 |  |
| 79 | 602010201 |  |  | С | Городские массовые библиотеки | тыс. ед. хранения/ мест в читальном зале | 40,696/21 | расчетный срок |
| 80 | 602010202 |  |  | С | Помещения для культурно-массовой и воспитательной работы с населением, досуга и любительской деятельности | кв. м площади пола | 508,7 | расчетный срок |
|  |  |  |  |  | Учреждения клубного типа | место | 776 |  |
| 81 | 602010301 |  |  | С | Объекты физической культуры и спорта | ЕПС | 445 | расчетный срок |
|  |  |  |  |  | Бассейны крытые и открытые общего пользования | кв. м зеркала воды | 203,5 |  |
| 82 | 602010101 | 312 | ФЗ №№ 308, 312, 315, 318, 319, 324, 328, 329, 334, 337, 338, 348 | С | Дошкольная образовательная организация на 190 мест | место | 190 | первая очередь |
| 83 | 602010101 | 337 |  | С | Дошкольная образовательная организация | место | 190 | первая очередь |
| 84 | 602010101 | 329 |  | С | Дошкольные образовательные организации | место | 356 | первая очередь |
| 85 | 602010102 | 337 |  | С | Общеобразовательная организация | место | 517 | первая очередь |
| 86 | 602010103 | 329 |  | С | Организации дополнительного образования | место | 176 | первая очередь |
|  |  |  |  |  | Детско-юношеские спортивные школы | место | 70 |  |
| 87 | 602010201 |  |  | С | Городские массовые библиотеки | тыс. ед. хранения/ мест в читальном зале | 70,444/36 | первая очередь |
| 88 | 602010202 |  |  | С | Помещения для культурно-массовой и воспитательной работы с населением, досуга и любительской деятельности | кв. м площади пола | 880,6 | первая очередь |
|  |  |  |  |  | Учреждения клубного типа | место | 1409 |  |
| 89 | 602010301 |  |  | С | Объекты физической культуры и спорта | ЕПС | 1740 | первая очередь |
|  |  |  |  |  | Крытые спортивные сооружения (в т.ч. физкультурно-спортивные залы) | кв. м общей площади | 2734,1 |  |
|  |  |  |  |  | Бассейны крытые и открытые общего пользования | кв. м зеркала воды | 352,2 |  |
| 90 | 602010101 | 350 | ФЗ №№ 342, 346, 350, 354, 360, 364 | С | Дошкольная образовательная организация | место | 260 | расчетный срок |
| 91 | 602010101 | 364 |  | С | Дошкольная образовательная организация | место | 275 | расчетный срок |
| 92 | 602010102 | 354 |  | С | Общеобразовательная организация | место | 1032 | расчетный срок |
| 93 | 602010103 | 360 |  | С | Организации дополнительного образования | место | 97 | расчетный срок |
|  |  |  |  |  | Детско-юношеские спортивные школы | место | 39 |  |
| 94 | 602010201 |  |  | С | Городские массовые библиотеки | тыс. ед. хранения/ мест в читальном зале | 38,936/20 | расчетный срок |
| 95 | 602010202 |  |  | С | Помещения для культурно-массовой и воспитательной работы с населением, досуга и любительской деятельности | кв. м площади пола | 486,7 | расчетный срок |
|  |  |  |  |  | Учреждения клубного типа | место | 779 |  |
| 96 | 602010301 |  |  | С | Объекты физической культуры и спорта | ЕПС | 1188 | расчетный срок |
|  |  |  |  |  | Крытые спортивные сооружения (в т.ч. физкультурно-спортивные залы) | кв. м общей площади | 1849,5 |  |
|  |  |  |  |  | Бассейны крытые и открытые общего пользования | кв. м зеркала воды | 194,7 |  |
| 97 | 602010202 | 370 | ФЗ №№ 370, 372, 373 | С | Учреждения клубного типа | место | 18 | расчетный срок |

Примечания:

1 Код объекта указан в соответствии с классификацией Приказа № 10, отображается в атрибутивной информации соответствующего слоя.

2 Индивидуальный номер функциональной зоны (далее - ФЗ), в т.ч. обозначающий местоположение объекта.

3 Смежные функциональные зоны, попадающие в радиус обслуживания планируемого объекта. Указанное на карте местоположение планируемых объектов местного значения в пределах функциональной зоны является условным (без адресной привязки), объекты могут размещаться на территории всей зоны обслуживания (за исключением объектов по принятым решениям).

4 Тип мероприятия: С - строительство; Р - реконструкция.

5 Минимальные нормативные параметры (знак "*" означает отсутствие расчетного показателя, указана минимально возможная вместимость объекта, определенная на основе анализа существующей сети, в технико-экономических показателях не учитывается), конкретные характеристики объекта уточняются на последующих стадиях проектирования.

ЕПС - единая пропускная способность (в зонах, где в целом отсутствует потребность в ЕПС объектов физической культуры и спорта, но выявлена нормативная потребность в дополнительном развитии крытых спортивных сооружений (в т.ч. физкультурно-спортивных залов) и/или бассейнов крытых и открытых общего пользования, ЕПС определен условно, исходя из расчетных параметров, и составляет для объекта: № 15 - 14 ЕПС; № 33 - 112 ЕПС; № 73 - 7 ЕПС).

1.2. Сведения о планируемых для размещения объектах транспортной инфраструктуры

Таблица 1. Сведения о видах, назначении, наименованиях, основных характеристиках и местоположении планируемых для размещения объектов транспортной инфраструктуры (линейные объекты)

| № п/п | Код объекта1 | Тип мероприятия2 | Назначение и наименование объекта | Единица измерения | Основные характеристики объекта (параметры) 3 | Срок реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1 | 602030402 | Р | Магистральная дорога регулируемого движения, 49-401-ОП-МГ-03268 Юрьевское ш. | км | 4,0 | 2035 |
| 2.2 | 602030402 | Р | Магистральная дорога регулируемого движения, 49-401-ОП-МГ-03233 Сырковское ш. | км | 3,8 | 2045 |
| 2.3 | 602030404 | Р | Магистральная улица общегородского значения регулируемого движения, 49-401-ОП-МГ-02367 ул. Арциховского | км | 0,2 | 2035 |
| 2.4 | 602030404 | Р | Магистральная улица общегородского значения регулируемого движения, 49-401-ОП-МГ-02218 ул. Советской Армии | км | 0,4 | 2035 |
| 2.5 | 602030404 | Р | Магистральная улица общегородского значения регулируемого движения, 49-401-ОП-МГ-02005 ул. 8 Марта | км | 0,7 | 2035 |
| 2.6 | 602030404 | Р | Магистральная улица общегородского значения регулируемого движения, 49-401-ОП-МГ-02209 Северная ул. | км | 0,9 | 2035 |
| 2.7 | 602030404 | Р | Магистральная улица общегородского значения регулируемого движения, 49-401-ОП-МГ-01133 просп. Мира | км | 0,6 | 2035 |
| 2.8 | 602030404 | Р | Магистральная улица общегородского значения регулируемого движения, 49-401-ОП-МГ-04282 Колмовская наб. | км | 1,1 | 2035 |
| 2.9 | 602030404 | Р | Магистральная улица общегородского значения регулируемого движения, 49-401-ОП-МГ-02218 ул. Советской Армии | км | 1,0 | 2035 |
| 2.10 | 602030404 | Р | Магистральная улица общегородского значения регулируемого движения, 49-401-ОП-МГ-02146 Нехинская ул. | км | 0,7 | 2045 |
| 2.11 | 602030404 | Р | Магистральная улица общегородского значения регулируемого движения, 49-401-ОП-МГ-02089 ул. Каберова-Власьевская | км | 0,5 | 2045 |
| 2.12 | 602030404 | С | Магистральная улица общегородского значения регулируемого движения, просп. Мира, от Нехинской ул. до ул. 8 Марта | км | 0,7 | 2035 |
| 2.13 | 602030404 | С | Магистральная улица общегородского значения регулируемого движения, 49-401-ОП-МГ-02209 Северная ул., от Большой Санкт-Петербургской ул. до пр. Энергетиков | км | 1,1 | 2035 |
| 2.14 | 602030404 | С | Магистральная улица общегородского значения регулируемого движения, проектируемый пр. № 033 | км | 0,5 | 2035 |
| 2.15 | 602030404 | С | Магистральная улица общегородского значения регулируемого движения, ул. Арциховского, продление до границы Великого Новгорода | км | 1,7 | 2035 |
| 2.16 | 602030404 | С | Магистральная улица общегородского значения регулируемого движения, ул. 8 Марта, от Славянской ул. до Юрьевского ш. | км | 0,9 | 2035 |
| 2.17 | 602030404 | С | Магистральная улица общегородского значения регулируемого движения, Большая Московская ул., от ул. профессора Сороки до предлагаемого участка ул. 20 Января | км | 1,5 | 2035 |
| 2.18 | 602030404 | С | Магистральная улица общегородского значения регулируемого движения, ул. 20 Января, от Береговой ул. до ул. Державина | км | 2,5 | 2035 |
| 2.19 | 602030404 | С | Магистральная улица общегородского значения регулируемого движения, ул. Арциховского, от Луговой ул. до предлагаемого участка ул. 8 Марта | км | 0,8 | 2035 |
| 2.20 | 602030404 | С | Магистральная улица общегородского значения регулируемого движения, ул. Советской Армии, от ул. профессора Сороки до автомобильной дороги от ул. Державина до ул. Советской Армии | км | 0,6 | 2035 |
| 2.21 | 602030404 | С | Магистральная улица общегородского значения регулируемого движения, ул. Каберова-Власьевская, от предлагаемого участка ул. 8 Марта до Шелонской ул. | км | 0,2 | 2045 |
| 2.22 | 602030405 | Р | Магистральная улица районного значения, 49-401-ОП-МГ-02021 Береговая ул. | км | 0,7 | 2035 |
| 2.23 | 602030405 | Р | Магистральная улица районного значения, 49-401-ОП-МГ-02077 ул. Зелинского | км | 0,5 | 2035 |
| 2.24 | 602030405 | Р | Магистральная улица районного значения, 49-401-ОП-МГ-05224 Спортивный пер. | км | 0,2 | 2035 |
| 2.25 | 602030405 | Р | Магистральная улица районного значения, 49-401-ОП-МГ-02122 Луговая ул. | км | 1,1 | 2035 |
| 2.26 | 602030405 | Р | Магистральная улица районного значения, 49-401-ОП-МГ-09298 местный пр. в квартале 152 Великого Новгорода | км | 0,4 | 2045 |
| 2.27 | 602030405 | Р | Магистральная улица районного значения, 49-401-ОП-МГ-02366 Аркажская ул. | км | 0,6 | 2045 |
| 2.28 | 602030405 | Р | Магистральная улица районного значения, 49-401-ОП-МГ-02261 ул. Щусева | км | 0,7 | 2045 |
| 2.29 | 602030405 | Р | Магистральная улица районного значения, 49-401-ОП-МГ-02102 ул. Космонавтов | км | 1,0 | 2045 |
| 2.30 | 602030405 | Р | Магистральная улица районного значения, ул. Ворошилова, от предлагаемой ул. Якова Павлова до предлагаемого участка Большой Московской ул. | км | 0,6 | 2045 |
| 2.31 | 602030405 | Р | Магистральная улица районного значения, 49-401-ОП-МГ-02205 Сахалинская ул. | км | 0,4 | 2045 |
| 2.32 | 602030405 | Р | Магистральная улица районного значения, 49-401-ОП-МГ-02232 Студенческая ул. | км | 0,4 | 2045 |
| 2.33 | 602030405 | Р | Магистральная улица районного значения, 49-401-ОП-МГ-09326 автомобильная дорога в квартале 152 Великого Новгорода | км | 1,5 | 2045 |
| 2.34 | 602030405 | Р | Магистральная улица районного значения, 49-401-ОП-МГ-02021 Береговая ул. | км | 1,1 | 2045 |
| 2.35 | 602030405 | Р | Магистральная улица районного значения, 49-401-ОП-МГ-09342 местный пр. в квартале 143 Великого Новгорода | км | 0,6 | 2045 |
| 2.36 | 602030405 | Р | Магистральная улица районного значения, 49-401-ОП-МГ-05178 Полевой пер. | км | 0,5 | 2045 |
| 2.37 | 602030405 | С | Магистральная улица районного значения, Орловская ул., продление Орловской ул. до Спортивного пер. | км | 0,2 | 2035 |
| 2.38 | 602030405 | С | Магистральная улица районного значения, ул. Каберова-Власьевская от ул. 8 Марта до Озёрной ул. (участок 2) | км | 0,2 | 2035 |
| 2.39 | 602030405 | С | Магистральная улица районного значения, ул. Космонавтов, от Нехинской ул. (Завокзальный р-н) до ул. Зелинского | км | 1,3 | 2035 |
| 2.40 | 602030405 | С | Магистральная улица районного значения, ул. Королёва, продление до ул. Якова Павлова | км | 0,5 | 2035 |
| 2.41 | 602030405 | С | Магистральная улица районного значения, ул. Ворошилова, от предлагаемой ул. Якова Павлова до предлагаемой ул. 20 Января | км | 0,3 | 2035 |
| 2.42 | 602030405 | С | Магистральная улица районного значения, ул. Ворошилова, от предлагаемой ул. Советской Армии до предлагаемой Большой Московской ул. | км | 0,4 | 2035 |
| 2.43 | 602030405 | С | Магистральная улица районного значения, ул. Якова Павлова, от ул. Ворошилова до предлагаемой ул. 20 Января | км | 0,7 | 2035 |
| 2.44 | 602030405 | С | Магистральная улица районного значения, ул. Бианки, от Аркажской ул. до Луговой ул. | км | 0,3 | 2035 |
| 2.45 | 602030405 | С | Магистральная улица районного значения, проекти- руемый пр. № 045 | км | 1,5 | 2035 |
| 2.46 | 602030405 | С | Магистральная улица районного значения, ул. Якова Павлова, от ул. Державина до ул. Ворошилова | км | 0,8 | 2035 |
| 2.47 | 602030405 | С | Магистральная улица районного значения, Сахалинская ул. | км | 0,6 | 2045 |
| 2.48 | 602030405 | С | Магистральная улица районного значения, проекти- руемый пр. № 057 | км | 0,9 | 2045 |
| 2.49 | 602030405 | С | Магистральная улица районного значения, Колмовская наб., от Колмовской транспортной развязки до ул. Щусева | км | 1,8 | 2045 |
| 2.50 | 602030405 | С | Магистральная улица районного значения, ул. Каберова-Власьевская, от Луговой ул. до Псковской ул. | км | 0,6 | 2045 |
| 2.51 | 602030405 | С | Магистральная улица районного значения, ул. Бианки, от предлагаемой Аркажской ул. до предлагаемой Благовещенской ул. | км | 0,4 | 2045 |
| 2.52 | 602030405 | С | Магистральная улица районного значения, проекти- руемый пр. № 034 | км | 0,8 | 2045 |
| 2.53 | 602030405 | С | Магистральная улица районного значения, проекти- руемый пр. № 014 | км | 0,6 | 2045 |
| 2.54 | 602030405 | С | Магистральная улица районного значения, Студенческая ул. | км | 0,1 | 2045 |
| 2.55 | 602030405 | С | Магистральная улица районного значения, Студенческая ул. | км | 0,2 | 2045 |
| 2.56 | 602030405 | С | Магистральная улица районного значения, Полевой пер., продление до границы Великого Новгорода | км | 1,3 | 2045 |
| 2.57 | 602030405 | С | Магистральная улица районного значения, Поддорская ул., от Демянской ул. до моста через р. Веряжа в квартале 143 Великого Новгорода (Завокзальный р-н) | км | 0,2 | 2045 |
| 2.58 | 602030405 | С | Магистральная улица районного значения, Демянская ул., от западной границы Великого Новгорода до вновь образуемой улицы в квартале 143 Великого Новгорода (Завокзальный р-н) | км | 0,4 | 2045 |
| 2.59 | 602030406 | С | Магистральная улица районного значения, Береговая ул., в квартале 17 Великого Новгорода (Сметанинская мыза) | км | 0,4 | 2045 |
| 2.60 | 602030405 | С | Магистральная улица районного значения, Береговая ул., продление до границы Великого Новгорода | км | 0,8 | 2045 |
| 2.61 | 602030406 | Р | Улицы и дороги местного значения, 49-401-ОП-МГ-02085 Инженерная ул. | км | 0,3 | 2035 |
| 2.62 | 602030406 | Р | Улицы и дороги местного значения, 49-401-ОП-МГ-02152 Новая ул. | км | 0,5 | 2035 |
| 2.63 | 602030406 | Р | Улицы и дороги местного значения, 49-401-ОП-МГ-02110 Кречная ул. | км | 1,3 | 2035 |
| 2.64 | 602030406 | Р | Улицы и дороги местного значения, 49-401-ОП-МГ-02060 Деповская ул. | км | 0,3 | 2035 |
| 2.65 | 602030406 | Р | Улицы и дороги местного значения, 49-401-ОП-МГ-02252 Черепичная ул. | км | 0,2 | 2035 |
| 2.66 | 602030406 | Р | Улицы и дороги местного значения, 49-401-ОП-МГ-02179 ул. Попова | км | 0,2 | 2045 |
| 2.67 | 602030406 | Р | Улицы и дороги местного значения, 49-401-ОП-МГ-02158 ул. Обороны | км | 0,7 | 2045 |
| 2.68 | 602030406 | Р | Улицы и дороги местного значения, 49-401-ОП-МГ-02056 Дальняя ул. | км | 0,6 | 2045 |
| 2.69 | 602030406 | Р | Улицы и дороги местного значения, 49-401-ОП-МГ-02206 ул. Саши Устинова | км | 0,7 | 2045 |
| 2.70 | 602030406 | Р | Улицы и дороги местного значения, 49-401-ОП-МГ-04266 Юрьевская наб. | км | 1,2 | 2045 |
| 2.71 | 602030406 | Р | Улицы и дороги местного значения, 49-401-ОП-МГ-02128 Маловишерская ул. | км | 0,2 | 2045 |
| 2.72 | 602030406 | Р | Улицы и дороги местного значения, 49-401-ОП-МГ-05092 Карьерный пер. | км | 0,4 | 2045 |
| 2.73 | 602030406 | Р | Улицы и дороги местного значения, 49-401-ОП-МГ-02145 Народная ул. | км | 0,1 | 2045 |
| 2.74 | 602030406 | С | Улицы и дороги местного значения, Благовещенская ул., от Юрьевского ш. до предлагаемой ул. Бианки | км | 1,1 | 2035 |
| 2.75 | 602030406 | С | Улицы и дороги местного значения, ул. Алексея Царёва, от ул. Текстильщиков до ул. Советской Армии | км | 0,3 | 2035 |
| 2.76 | 602030406 | С | Улицы и дороги местного значения, проектируемый пр. № 020 | км | 0,7 | 2035 |
| 2.77 | 602030406 | С | Улицы и дороги местного значения, Мячинская ул., от предлагаемой ул. Арциховского до предлагаемой Парфинской ул. | км | 0,3 | 2035 |
| 2.78 | 602030406 | С | Улицы и дороги местного значения, Аркажская ул., от предлагаемой ул. Бианки до существующего участка Аркажской ул. | км | 0,6 | 2035 |
| 2.79 | 602030406 | С | Улицы и дороги местного значения, Холмская ул., от предлагаемой Благовещенской ул. до границы Великого Новгорода | км | 0,5 | 2035 |
| 2.80 | 602030406 | С | Улицы и дороги местного значения, проектируемый пр. № 002 | км | 0,2 | 2035 |
| 2.81 | 602030406 | С | Улицы и дороги местного значения, проектируемый пр. № 003 | км | 0,2 | 2035 |
| 2.82 | 602030406 | С | Улицы и дороги местного значения, проектируемый пр. № 004 | км | 0,2 | 2035 |
| 2.83 | 602030406 | С | Улицы и дороги местного значения, Черепичная ул. | км | 0,6 | 2035 |
| 2.84 | 602030406 | С | Улицы и дороги местного значения, проектируемый пр. № 026 | км | 0,6 | 2035 |
| 2.85 | 602030406 | С | Улицы и дороги местного значения, Магистральная ул., от Сырковского ш. до пр. Энергетиков (Лужский р-н) | км | 0,8 | 2035 |
| 2.86 | 602030406 | С | Улицы и дороги местного значения, проектируемый пр. № 028 | км | 1,4 | 2035 |
| 2.87 | 602030406 | С | Улицы и дороги местного значения, ул. профессора Сороки, от предлагаемой ул. Спасателей до Большой Московской ул. | км | 0,8 | 2035 |
| 2.88 | 602030406 | С | Улицы и дороги местного значения, проектируемый пр. № 046 | км | 1,0 | 2035 |
| 2.89 | 602030406 | С | Улицы и дороги местного значения, проектируемый пр. № 047 | км | 0,8 | 2035 |
| 2.90 | 602030406 | С | Улицы и дороги местного значения, проектируемый пр. № 048 | км | 0,4 | 2035 |
| 2.91 | 602030406 | С | Улицы и дороги местного значения, проектируемый пр. № 049 | км | 0,5 | 2035 |
| 2.92 | 602030406 | С | Улицы и дороги местного значения, проектируемый пр. № 050 | км | 0,2 | 2035 |
| 2.93 | 602030406 | С | Улицы и дороги местного значения, проектируемый пр. № 052 | км | 0,3 | 2035 |
| 2.94 | 602030406 | С | Улицы и дороги местного значения, проектируемый пр. № 053 | км | 0,3 | 2035 |
| 2.95 | 602030406 | С | Улицы и дороги местного значения, проектируемый пр. № 054 | км | 0,1 | 2035 |
| 2.96 | 602030406 | С | Улицы и дороги местного значения, проектируемый пр. № 055 | км | 0,1 | 2035 |
| 2.97 | 602030406 | С | Улицы и дороги местного значения, ул. Боткина | км | 0,1 | 2035 |
| 2.98 | 602030406 | Р | Улицы и дороги местного значения, пер. Юннатов, продление до Орловской ул. | км | 0,03 | 2035 |
| 2.99 | 602030406 | С | Улицы и дороги местного значения, Керамическая ул. | км | 0,2 | 2035 |
| 2.100 | 602030406 | С | Улицы и дороги местного значения, проектируемый пр. № 051 | км | 0,2 | 2035 |
| 2.101 | 602030406 | С | Улицы и дороги местного значения, Озёрная ул., от предлагаемого участка ул. Арциховского до ул. Каберова-Власьевской | км | 0,4 | 2035 |
| 2.102 | 602030406 | С | Улицы и дороги местного значения, Аркажская ул., от предлагаемой ул. Бианки до Псковской ул. | км | 0,6 | 2035 |
| 2.103 | 602030406 | С | Улицы и дороги местного значения, проектируемый пр. № 068 | км | 0,4 | 2035 |
| 2.104 | 602030406 | С | Улицы и дороги местного значения, Парфинская ул., от Луговой ул. до предлагаемой Холмской ул. | км | 1,5 | 2035 |
| 2.105 | 602030406 | С | Улицы и дороги местного значения, проектируемый пр. № 022 | км | 0,2 | 2045 |
| 2.106 | 602030406 | С | Улицы и дороги местного значения, 49-401-ОП-МГ-09296 местный проезд 2 в квартале 8 Великого Новгорода | км | 0,1 | 2045 |
| 2.107 | 602030406 | С | Улицы и дороги местного значения, проектируемый пр. № 023 | км | 0,7 | 2045 |
| 2.108 | 602030406 | С | Улицы и дороги местного значения, Серговский пер., от Марёв- ской ул. до р. Веряжа в квартале 143 Великого Новгорода (Завокзальный р-н) | км | 0,1 | 2045 |
| 2.109 | 602030406 | С | Улицы и дороги местного значения, Борковский переулок, от Марёвской ул. до р. Веряжа в квартале 143 Великого Новгорода (Завокзальный р-н) | км | 0,1 | 2045 |
| 2.110 | 602030406 | С | Улицы и дороги местного значения, проектируемый пр. № 074 | км | 1,3 | 2045 |
| 2.111 | 602030406 | С | Улицы и дороги местного значения, 49-401-ОП-МГ-02381 Речная ул. (участок 2) | км | 1,1 | 2045 |
| 2.112 | 602030406 | С | Улицы и дороги местного значения, проектируемый пр. № 018 | км | 0,7 | 2045 |
| 2.113 | 602030406 | С | Улицы и дороги местного значения, проектируемый пр. № 019 | км | 0,3 | 2045 |
| 2.114 | 602030406 | С | Улицы и дороги местного значения, проектируемый пр. № 005 | км | 0,7 | 2045 |
| 2.115 | 602030406 | С | Улицы и дороги местного значения, Ракомская ул. | км | 0,9 | 2045 |
| 2.116 | 602030406 | С | Улицы и дороги местного значения, Луговая ул., от существующей ул. Арциховского до Юрьевского ш. | км | 0,5 | 2045 |
| 2.117 | 602030406 | С | Улицы и дороги местного значения, Озёрная ул., от Речной ул. до предлагаемого участка ул. Арциховского | км | 0,4 | 2045 |
| 2.118 | 602030406 | С | Улицы и дороги местного значения, Георгиевская ул. | км | 0,4 | 2045 |
| 2.119 | 602030406 | С | Улицы и дороги местного значения, 3-я Сенная ул. | км | 0,2 | 2045 |
| 2.120 | 602030406 | С | Улицы и дороги местного значения, проектируемый пр. № 013 | км | 0,5 | 2045 |
| 2.121 | 602030406 | С | Улицы и дороги местного значения, проектируемый пр. № 025 | км | 0,5 | 2045 |
| 2.122 | 602030406 | С | Улицы и дороги местного значения, Марёвская ул., от Поддор- ской ул. до юго-западной границы Великого Новгорода в квар- тале 143 Великого Новгорода (Завокзальный р-н) | км | 0,4 | 2045 |
| 2.123 | 602030406 | С | Улицы и дороги местного значения, Курицкий пер., от Демян- ской ул. до юго-западной границы Великого Новгорода в квар- тале 143 Великого Новгорода (Завокзальный р-н) | км | 0,2 | 2045 |
| 2.124 | 602030406 | С | Улицы и дороги местного значения, Поозерский пер., от Демян- ской ул. до юго-западной границы Великого Новгорода в квар- тале 143 Великого Новгорода (Завокзальный р-н) | км | 0,2 | 2045 |
| 2.125 | 602030406 | С | Улицы и дороги местного значения, Еруновский пер., от Демянской ул. до юго-западной границы Великого Новгорода в квартале 143 Великого Новгорода (Завокзальный р-н) | км | 0,2 | 2045 |
| 2.126 | 602030406 | С | Улицы и дороги местного значения, проектируемый пр. № 007 | км | 0,1 | 2045 |
| 2.127 | 602030406 | С | Улицы и дороги местного значения, ул. Связи, от дома № 12 по ул. Связи до Щитной ул. | км | 0,6 | 2045 |
| 2.128 | 602030406 | С | Улицы и дороги местного значения, проектируемый пр. № 072 | км | 0,2 | 2045 |
| 2.129 | 602030406 | С | Улицы и дороги местного значения, проектируемый пр. № 073 | км | 0,1 | 2045 |
| 2.130 | 602030406 | С | Улицы и дороги местного значения, проектируемый пр. № 015 | км | 0,6 | 2045 |
| 2.131 | 602030406 | С | Улицы и дороги местного значения, ул. Спасателей, от ул. Ворошилова до ул. Державина | км | 0,7 | 2045 |
| 2.132 | 602030406 | С | Улицы и дороги местного значения, ул. Текстильщиков | км | 0,5 | 2045 |
| 2.133 | 602030406 | С | Улицы и дороги местного значения, Перспективная ул. | км | 0,3 | 2045 |
| 2.134 | 602030406 | С | Улицы и дороги местного значения, Восточная ул. | км | 0,3 | 2045 |
| 2.135 | 602030406 | С | Улицы и дороги местного значения, проектируемый пр. № 059 | км | 0,4 | 2045 |
| 2.136 | 602030406 | С | Улицы и дороги местного значения, проектируемый пр. № 060 | км | 0,7 | 2045 |
| 2.137 | 602030406 | С | Улицы и дороги местного значения, проектируемый пр. № 061 | км | 0,1 | 2045 |
| 2.138 | 602030406 | С | Улицы и дороги местного значения, проектируемый пр. № 32 | км | 0,1 | 2045 |
| 2.139 | 602030406 | С | Улицы и дороги местного значения, Воробьиный пер., от Бере- говой ул. до северо-восточной границы Великого Новгорода в квартале 17 Великого Новгорода (Сметанинская Мыза) | км | 0,2 | 2045 |
| 2.140 | 602030406 | С | Улицы и дороги местного значения, Раздольная ул., от Роднико- вой ул. до Береговой ул. в квартале 17 Великого Новгорода (Сметанинская Мыза) | км | 0,8 | 2045 |
| 2.141 | 602030406 | С | Улицы и дороги местного значения, Родниковая ул., от Берего- вой ул. до границы земельного участка дома № 54 по Береговой ул. в квартале 17 Великого Новгорода (Сметанинская Мыза) | км | 0,4 | 2045 |
| 2.142 | 602030406 | С | Улицы и дороги местного значения, Соловьиный пер., от границы земельного участка дома № 54 по Береговой ул. до Раздольной ул. в квартале 17 Великого Новгорода (Сметанинская Мыза) | км | 0,6 | 2045 |
| 2.143 | 602030406 | С | Улицы и дороги местного значения, Парусный пер., от Берего- вой ул. до Раздольной ул. в квартале 17 Великого Новгорода (Сметанинская Мыза) | км | 0,6 | 2045 |
| 2.144 | 602030406 | С | Улицы и дороги местного значения, Чайкин пер., от Берего- вой ул. до Раздольной ул. в квартале 17 Великого Новгорода (Сметанинская Мыза) | км | 0,6 | 2045 |
| 2.145 | 602030406 | С | Улицы и дороги местного значения, Ласточкин пер., от Роднико- вой ул. до Раздольной ул. в квартале 17 Великого Новгорода (Сметанинская Мыза) | км | 0,2 | 2045 |
| 2.146 | 602030406 | С | Улицы и дороги местного значения, проектируемый пр. № 063 | км | 0,1 | 2045 |
| 2.147 | 602030406 | С | Улицы и дороги местного значения, проектируемый пр. № 064 | км | 0,2 | 2045 |
| 2.148 | 602030406 | С | Улицы и дороги местного значения, проектируемый пр. № 066 | км | 0,4 | 2045 |
| 2.149 | 602030406 | С | Улицы и дороги местного значения, проектируемый пр. № 067 | км | 0,1 | 2045 |
| 2.150 | 602030406 | С | Улицы и дороги местного значения, ул. Капитана Бураго, от Александровской ул. до южной части границы Великого Новгорода в квартале 200 Великого Новгорода (мкр. Кречевицы) | км | 0,5 | 2045 |
| 2.151 | 602030406 | С | Улицы и дороги местного значения, Драгунский пер., от ул. Капитана Бураго до Новачинской ул. в квартале 200 Великого Новгорода (мкр. Кречевицы) | км | 0,3 | 2045 |
| 2.152 | 602030406 | С | Улицы и дороги местного значения, Эскадронный пер., от ул. Капитана Бураго до Новачинской ул. в квартале 200 Великого Новгорода (мкр. Кречевицы) | км | 0,4 | 2045 |
| 2.153 | 602030406 | С | Улицы и дороги местного значения, ул. генерала Ковалевского, в зоне индивидуальной жилой застройки в квартале 200 Великого Новгорода (мкр. Кречевицы) | км | 0,2 | 2045 |
| 2.154 | 602030406 | С | Улицы и дороги местного значения, ул. генерала Ковалевского, в зоне индивидуальной жилой застройки в квартале 200 Великого Новгорода (мкр. Кречевицы) | км | 0,2 | 2045 |
| 2.155 | 602030406 | С | Улицы и дороги местного значения, ул. генерала Ковалевского, в зоне индивидуальной жилой застройки в квартале 200 Великого Новгорода (мкр. Кречевицы) | км | 0,2 | 2045 |
| 2.156 | 602030406 | С | Улицы и дороги местного значения, проектируемый пр. № 043 | км | 1,2 | 2045 |
| 2.157 | 602030406 | С | Улицы и дороги местного значения, проектируемый пр. № 042 | км | 0,1 | 2045 |
| 2.158 | 602030406 | С | Улицы и дороги местного значения, ул. Лётчика Журавлёва, от Армейской ул. до северо-восточной части границы Великого Новгорода в квартале 200 Великого Новгорода (мкр. Кречеви- цы) | км | 0,7 | 2045 |
| 2.159 | 602030406 | С | Улицы и дороги местного значения, Лётный пер., от северо-восточной границы Великого Новгорода до ул. Лётчика Журавлёва в квартале 200 Великого Новгорода (мкр. Кречеви- цы) | км | 0,2 | 2045 |
| 2.160 | 602030406 | С | Улицы и дороги местного значения, проектируемый пр. № 039 | км | 0,1 | 2045 |
| 2.161 | 602030406 | С | Улицы и дороги местного значения, Штурманский пер., от северо-восточной границы Великого Новгорода до ул. Лётчика Журавлёва в квартале 200 Великого Новгорода (мкр. Кречеви- цы) | км | 0,2 | 2045 |
| 2.162 | 602030406 | С | Улицы и дороги местного значения, Командирский пер., от северо-восточной границы Великого Новгорода до ул. Лётчика Журавлёва в квартале 200 Великого Новгорода (мкр. Кречеви- цы) | км | 0,2 | 2045 |
| 2.163 | 602030406 | С | Улицы и дороги местного значения, ул. Сержанта Харченко, от Армейской ул. до северной части границы Великого Новгорода в квартале 200 Великого Новгорода (мкр. Кречевицы) | км | 0,4 | 2045 |
| 2.164 | 602030406 | С | Улицы и дороги местного значения, проектируемый пр. № 040 | км | 0,3 | 2045 |
| 2.165 | 602030406 | С | Улицы и дороги местного значения, проектируемый пр. № 041 | км | 0,1 | 2045 |
| 2.166 | 602030406 | С | Улицы и дороги местного значения, проектируемый пр. № 044 | км | 0,2 | 2045 |
| 2.167 | 602030406 | С | Улицы и дороги местного значения, ул. Обороны, от Торговой ул. до Прусской ул. | км | 0,2 | 2045 |
| 2.168 | 602030406 | С | Улицы и дороги местного значения, проектируемый пр. № 065 | км | 0,2 | 2045 |
| 2.169 | 602030406 | С | Улицы и дороги местного значения, Парфинская ул., от Луговой ул. до Речной ул. | км | 0,2 | 2045 |
| 2.170 | 602030406 | С | Улицы и дороги местного значения, Мячинская ул., от предлагаемой Парфинской ул. до Немецкого воинского кладбища | км | 0,9 | 2045 |
| 2.171 | 602030406 | С | Улицы и дороги местного значения, проектируемый пр. № 030 | км | 1,8 | 2045 |
| 2.172 | 602030406 | С | Улицы и дороги местного значения, ул. Бианки, от Луговой ул. до предлагаемого участка Озёрной ул. | км | 0,7 | 2045 |
| 2.173 | 602030406 | С | Улицы и дороги местного значения, ул. Обороны, от пер. Юннатов до ул. Чудинцева | км | 0,5 | 2045 |
| 2.174 | 602030406 | С | Улицы и дороги местного значения, Завокзальный пр. | км | 0,2 | 2045 |
| 2.175 | 602030406 | С | Улицы и дороги местного значения, ул. Ворошилова, от предлагаемой ул. Спасателей до предлагаемой ул. Советской Армии | км | 0,4 | 2045 |
| 2.176 | 602030406 | С | Улицы и дороги местного значения, Козыневский пер., от Демянской ул. до юго-западной границы Великого Новгорода в квартале 143 Великого Новгорода (Завокзальный р-н) | км | 0,2 | 2045 |
| 2.177 | 602030406 | С | Улицы и дороги местного значения, проектируемый пр. № 031 | км | 0,9 | 2045 |
| 2.178 | 602030406 | С | Улицы и дороги местного значения, проектируемый пр. № 062 | км | 0,3 | 2045 |
| 2.179 | 602030406 | С | Улицы и дороги местного значения, проектируемый пр. № 077 | км | 0,9 | 2045 |
| 2.180 | 602030406 | С | Улицы и дороги местного значения, ул. генерала Ковалевского, в зоне индивидуальной жилой застройки в квартале 200 Великого Новгорода (мкр. Кречевицы) | км | 0,6 | 2045 |
| 2.181 | 602030406 | С | Улицы и дороги местного значения, ул. генерала Ковалевского, в зоне индивидуальной жилой застройки в квартале 200 Великого Новгорода (мкр. Кречевицы) | км | 0,2 | 2045 |
| 2.182 | 602030406 | С | Улицы и дороги местного значения, ул. Капитана Бураго, от Александровской ул. до южной части границы Великого Новгорода в квартале 200 Великого Новгорода (мкр. Кречевицы) | км | 0,5 | 2045 |
| 2.183 | 602030406 | С | Улицы и дороги местного значения, проектируемый пр. № 035 | км | 0,7 | 2045 |
| 2.184 | 602030406 | С | Улицы и дороги местного значения, Новачинская ул., от Александровской ул. до южной части границы Великого Новгорода в квартале 200 Великого Новгорода (мкр. Кречевицы) | км | 0,6 | 2045 |
| 2.185 | 602030407 | С | Дорожка велосипедная, проектируемая велодорожка вдоль р. Волхов (участок 1) | км | 0,8 | 2035 |
| 2.186 | 602030407 | С | Дорожка велосипедная, проектируемая велодорожка вдоль р. Волхов (участок 2) | км | 1,1 | 2035 |
| 2.187 | 602030407 | С | Дорожка велосипедная, проектируемая велодорожка вдоль р. Волхов (участок 3) | км | 1,5 | 2035 |
| 2.188 | 602030407 | С | Дорожка велосипедная, велодорожка на пешеходном мосту через р. Волхов | км | 0,3 | 2035 |
| 2.189 | 602030407 | С | Дорожка велосипедная, проектируемая велодорожка вдоль Окольного вала (участок 4) | км | 0,4 | 2035 |
| 2.190 | 602030407 | С | Дорожка велосипедная, проектируемая велодорожка от ул. Панкратова до Студенческой ул. | км | 0,7 | 2045 |
| 2.191 | 602030407 | С | Дорожка велосипедная, проектируемый пр. от ул. Державина до Береговой ул. | км | 1,4 | 2045 |
| 2.192 | 602030407 | С | Дорожка велосипедная, проектируемая велодорожка вдоль р. Веряжа | км | 2,4 | 2045 |
| 2.193 | 602030407 | С | Дорожка велосипедная, проектируемая велодорожка вдоль Окольного вала (участок 1) | км | 1,4 | 2045 |
| 2.194 | 602030407 | С | Дорожка велосипедная, проектируемая велодорожка вдоль Окольного вала (участок 2) | км | 0,6 | 2045 |
| 2.195 | 602030407 | С | Дорожка велосипедная, проектируемая велодорожка вдоль Окольного вала (участок 3) | км | 1,0 | 2045 |
| 2.196 | 602030407 | С | Дорожка велосипедная, проектируемая велодорожка вдоль Окольного вала (участок 5) | км | 0,3 | 2045 |
| 2.197 | 602030407 | С | Дорожка велосипедная, проектируемая велодорожка вдоль Окольного вала (участок 6) | км | 0,7 | 2045 |
| 2.198 | 602030407 | С | Дорожка велосипедная, проектируемая велодорожка вдоль Окольного вала (участок 7) | км | 2,7 | 2045 |

Примечания:

1 Код объекта указан в соответствии с классификацией Приказа № 10, отображается в атрибутивной информации соответствующего слоя.

2 Тип мероприятия: С - строительство; Р - реконструкция.

3 Параметры объекта уточняются на последующих стадиях проектирования.

Таблица 2. Сведения о видах, назначении, наименованиях, основных характеристиках и местоположении планируемых для размещения объектов транспортной инфраструктуры

| № п/п | Код объекта1 | Местоположение (номер ФЗ на карте)2 | Тип мероприятия3 | Назначение и наименование объекта | Единица измерения | Основные характерис-тики объекта (параметры)4 | Срок реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.199 | 602030903 | 323 | С | Перехватывающая парковка № 5 | м/м | 300 | 2035 |
| 2.200 | 602030903 | 300 | С | Перехватывающая парковка № 1 | м/м | 320 | 2045 |
| 2.201 | 602030903 | 231 | С | Перехватывающая парковка № 3 | м/м | 450 | 2045 |
| 2.202 | 602030903 | 270 | С | Перехватывающая парковка № 4 | м/м | 240 | 2045 |
| 2.203 | 602030903 | 323 | С | Перехватывающая парковка № 6 | м/м | 120 | 2045 |
| 2.204 | 602031601 | 314 | Р | Автомобильный мост через р. Веряжа | м | 30 | 2045 |
| 2.205 | 602031601 | 103 | С | Путепровод над железнодорожными пу-тями по проектируемому проезду № 033 | м | 90 | 2035 |
| 2.206 | 602031601 | 294 | С | Планируемый пешеходный мост через руч. Тарасовец | м | 50 | 2045 |
| 2.207 | 602031601 | 292 | С | Автомобильный мост через р. Веряжа | м | 30 | 2045 |
| 2.208 | 602031601 | 258 | С | Автомобильный мост через р. Веряжа | м | 30 | 2045 |
| 2.209 | 602031601 | 178 | С | Планируемый пешеходный мост через прот. Левошня | м | 130 | 2045 |
| 2.210 | 602031601 | 178 | С | Планируемый пешеходный мост через р. Волхов | м | 360 | 2045 |
| 2.211 | 602031602 | 179 | Р | Транспортная развязка на пересечении Колмовской наб. и Колмовского моста | класс | 4 | 2035 |
| 2.212 | 602031605 | 121 | С | Железнодорожный переезд по проекти-руемому проезду № 26 | кат. | IV | 2035 |
| 2.213 | 602031605 | 103 | С | Железнодорожный переезд по проекти-руемому проезду № 28 | кат. | I - II | 2035 |
| 2.214 | 602031605 | 121 | С | Железнодорожный переезд по проекти-руемому проезду № 32 | кат. | IV | 2035 |
| 2.215 | 602031605 | 303 | С | Железнодорожный переезд по проекти-руемой магистральной улице общего-родского значения регулируемого дви-жения, просп. Мира, от Нехинской ул. до ул. 8 Марта | кат. | I | 2035 |
| 2.216 | 602031605 | 303 | Р | Железнодорожный переезд по местному проезду в квартале 143 Великого Новгорода | кат. | II - III | 2045 |
| 2.217 | 602031606 | 237 | С | Пересечение Великой ул. и Колмов- ской наб. | полосность | 2 | 2035 |
|  |  |  |  |  | Ø центрального островка | 12 |  |
| 2.218 | 602031606 | 285, 290, 291, 293 | С | Пересечение ул. Белова, Псковской ул. и Инженерной ул. | полосность | 2 | 2035 |
|  |  |  |  |  | Ø центрального островка | 12 |  |
| 2.219 | 602031606 | 377 | С | Пересечение ул. Ломоносова, Нехин-ской ул. и пер. Полевого | полосность | 2 | 2045 |
|  |  |  |  |  | Ø центрального островка | 12 |  |
| 2.220 | 602031606 | 228 | С | Пересечение Студенческой ул. и Большой Московской ул. | полосность | 2 | 2045 |
|  |  |  |  |  | Ø центрального островка | 12 |  |

Примечания:

1 Код объекта указан в соответствии с классификацией Приказа № 10, отображается в атрибутивной информации соответствующего слоя.

2 Индивидуальный номер функциональной зоны (далее - ФЗ), в т.ч. обозначающий местоположение объекта.

3 Тип мероприятия: С - строительство; Р - реконструкция.

4 Минимальные нормативные параметры, конкретные характеристики объекта уточняются на последующих стадиях проектирования.

1.3. Сведения о планируемых для размещения объектах инженерной инфраструктуры

Таблица 1. Сведения о видах, назначении, наименованиях, основных характеристиках и местоположении планируемых для размещения объектов инженерной инфраструктуры (Водоснабжение)

| № п/п | Код объекта1 | Местоположение (номер ФЗ на карте)2 | Тип мероприятия3 | Назначение и наименование объекта | Единица измерения | Основные характеристики объекта (параметры)4 | Срок реализации | Характеристики зон с особыми условиями использования территории |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Водопроводные сооружения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | 602041102 | 341 | Р | Обеспечение водоснабже-ния/Левобережные очист-ные сооружения | тыс. куб. м/ сут. | 180,0 | 2035 | установление не требуется |
| 3.1.2 | 602041102 | 18 | Л | Обеспечение водоснабже-ния/ВОС мкр. Кречевицы | тыс. куб. м/ сут. | 1,56 | 2045 | установление не требуется |
| 3.1.3 | 602041105 | 341 | С | Обеспечение водоснабже-ния/ резервуар | куб. м | 3000,0 | 2035 | установление не требуется |
| 3.1.4 | 602041105 | 341 | С | Обеспечение водоснабже-ния/резервуар | куб. м | 3000,0 | 2035 | установление не требуется |
| 3.1.5 | 602041105 | 18 | С | Обеспечение водоснабже-ния/резервуар | куб. м | 1500,0 | 2045 | требуется установление |
| 3.1.6 | 602041105 | 18 | С | Обеспечение водоснабже-ния/резервуар | куб. м | 1500,0 | 2045 | требуется установление |
| 3.1.7 | 602041105 | 89 | Р | Обеспечение водоснабже-ния/резервуар в мкр. Вол-ховский | куб. м | 3000,0 | 2035 | установление не требуется |
| 3.1.8 | 602041103 | 205 | Р | Обеспечение водоснабже-ния/насосная станция | тыс. куб. м/ сут. | 0,5 | 2035 | установление не требуется |
| 3.1.9 | 602041103 | 139 | С | Обеспечение водоснабже-ния/насосная станция | тыс. куб. м/ сут. | 0,5 | 2045 | установление не требуется |
| 3.1.10 | 602041103 | 111 | Р | Обеспечение водоснабже-ния/ПНС № 24 | тыс. куб. м/ сут. | 0,5 | 2045 | установление не требуется |
| 3.1.11 | 602041103 | 116 | Р | Обеспечение водоснабже-ния/ПНС № 14 | тыс. куб. м/ сут. | 0,5 | 2045 | установление не требуется |
| 3.1.12 | 602041103 | 132 | Р | Обеспечение водоснабже-ния/ПНС № 39 | тыс. куб. м/ сут. | 0,5 | 2045 | установление не требуется |
| 3.1.13 | 602041103 | 141 | Р | Обеспечение водоснабже-ния/ПНС № 35 | тыс. куб. м/ сут. | 0,5 | 2045 | установление не требуется |
| 3.1.14 | 602041103 | 216 | Р | Обеспечение водоснабже-ния/ПНС № 22 | тыс. куб. м/ сут. | 0,5 | 2045 | установление не требуется |
| 3.1.15 | 602041103 | 228 | Р | Обеспечение водоснабже-ния/ПНС № 27 | тыс. куб. м/ сут. | 0,5 | 2045 | установление не требуется |
| 3.1.16 | 602041103 | 221 | Р | Обеспечение водоснабже-ния/ПНС № 28 | тыс. куб. м/ сут. | 0,5 | 2045 | установление не требуется |
| 3.1.17 | 602041103 | 122 | Р | Обеспечение водоснабже-ния/ПНС № 19 | тыс. куб. м/ сут. | 0,5 | 2045 | установление не требуется |
| 3.1.18 | 602041103 | 110 | Р | Обеспечение водоснабже-ния/ПНС № 38 | тыс. куб. м/ сут. | 0,5 | 2045 | установление не требуется |
| 3.1.19 | 602041103 | 122 | Р | Обеспечение водоснаб-жения/ ПНС № 37 | тыс. куб. м/ сут. | 0,5 | 2045 | установление не требуется |
| 3.1.20 | 602041103 | 137 | Р | Обеспечение водоснабже-ния/ПНС № 2 | тыс. куб. м/ сут. | 2,4 | 2045 | установление не требуется |
| 3.1.21 | 602041103 | 137 | Р | Обеспечение водоснабже-ния/ПНС № 1 | тыс. куб. м/ сут. | 0,5 | 2045 | установление не требуется |
| 3.1.22 | 602041103 | 144 | Р | Обеспечение водоснабже-ния/ПНС № 32 | тыс. куб. м/ сут. | 0,5 | 2045 | установление не требуется |
| 3.1.23 | 602041103 | 170 | Р | Обеспечение водоснабже-ния/ПНС № 5 | тыс. куб. м/ сут. | 0,5 | 2045 | установление не требуется |
| 3.1.24 | 602041103 | 181 | Р | Обеспечение водоснабже-ния/ПНС № 36 | тыс. куб. м/ сут. | 0,5 | 2045 | установление не требуется |
| 3.1.25 | 602041103 | 204 | Р | Обеспечение водоснабже-ния/ПНС № 23 | тыс. куб. м/ сут. | 0,5 | 2045 | установление не требуется |
| 3.1.26 | 602041103 | 204 | Р | Обеспечение водоснабже-ния/ПНС № 26 | тыс. куб. м/ сут. | 0,5 | 2045 | установление не требуется |
| 3.1.27 | 602041103 | 234 | Р | Обеспечение водоснабже-ния/ ПНС № 4 | тыс. куб. м/ сут. | 0,5 | 2045 | установление не требуется |
| 3.1.28 | 602041103 | 226 | Р | Обеспечение водоснабже-ния/ПНС № 42 | тыс. куб. м/ сут. | 0,5 | 2045 | установление не требуется |
| 3.1.29 | 602041103 | 231 | Р | Обеспечение водоснабже-ния/ПНС № 33 | тыс. куб. м/ сут. | 0,5 | 2045 | установление не требуется |
| 3.1.30 | 602041103 | 246 | Р | Обеспечение водоснабже-ния/ПНС № 40 | тыс. куб. м/ сут. | 0,5 | 2045 | установление не требуется |
| 3.1.31 | 602041103 | 246 | Р | Обеспечение водоснабже-ния/ПНС № 41 | тыс. куб. м/ сут. | 0,5 | 2045 | установление не требуется |
| 3.1.32 | 602041103 | 246 | Р | Обеспечение водоснабже-ния/ПНС № 25 | тыс. куб. м/ сут. | 0,5 | 2045 | установление не требуется |
| 3.1.33 | 602041103 | 274 | Р | Обеспечение водоснабже-ния/ПНС № 17 | тыс. куб. м/ сут. | 0,5 | 2045 | установление не требуется |
| 3.1.34 | 602041103 | 323 | Р | Обеспечение водоснабже-ния/ПНС № 10 | тыс. куб. м/ сут. | 0,5 | 2045 | установление не требуется |
| 3.1.35 | 602041103 | 341 | Р | Обеспечение водоснабже-ния/ПНС 2-го подъема на ЛВС | тыс. куб. м/ сут. | 3,0 | 2035 | установление не требуется |
| 3.1.36 | 602041103 | 15 | Р | Обеспечение водоснабже-ния/НС мкр. Кречевицы | тыс. куб. м/ сут. | 2,0 | 2045 | установление не требуется |
| 3.1.37 | 602041103 | 110 | Л | Обеспечение водоснабже-ния/ПНС № 16 | тыс. куб. м/ сут. | 0,5 | 2045 | установление не требуется |
| 3.1.38 | 602041103 | 170 | Л | Обеспечение водоснабже-ния/ПНС № 34 | тыс. куб. м/ сут. | 0,5 | 2045 | установление не требуется |
| 3.1.39 | 602041103 | 170 | Л | Обеспечение водоснабже-ния/ПНС № 24 | тыс. куб. м/ сут. | 0,5 | 2045 | установление не требуется |
| 3.1.40 | 602041103 | 89 | Р | Обеспечение водоснабже-ния/ПНС № 20 | тыс. куб. м/ сут. | 0,5 | 2035 | установление не требуется |
| Водопровод |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.41 | 602041202 | Великий Новгород | С | водопровод | км | 2,3/ подземный | 2035 | установление не требуется |
| 3.1.42 | 602041202 | Великий Новгород | С | водопровод | км | 1,9/ подземный | 2045 | установление не требуется |
| 3.1.43 | 602041202 | Великий Новгород | С | водопровод | км | 2,4/ подземный | 2045 | установление не требуется |
| 3.1.44 | 602041202 | Великий Новгород | С | водопровод | км | 4,4/ подземный | 2035 | установление не требуется |
| 3.1.45 | 602041202 | Великий Новгород | С | водопровод | км | 6,8/ подземный | 2045 | установление не требуется |
| 3.1.46 | 602041202 | Великий Новгород | С | водопровод | км | 1,0/ подземный | 2035 | установление не требуется |
| 3.1.47 | 602041202 | Великий Новгород | С | водопровод | км | 3,05/ подземный | 2045 | установление не требуется |
| 3.1.48 | 602041202 | Великий Новгород | С | водопровод | км | 2,5/ подземный | 2035 | Установление не требуется |
| 3.1.49 | 602041202 | Великий Новгород | С | водопровод | км | 2,8/ подземный | 2045 | установление не требуется |
| 3.1.50 | 602041202 | Великий Новгород | С | водопровод | км | 1,4/ подземный | 2045 | установление не требуется |
| 3.1.51 | 602041202 | Великий Новгород | С | водопровод | км | 0,3/ подземный | 2045 | установление не требуется |
| 3.1.52 | 602041202 | Великий Новгород | С | водопровод | км | 0,3/ подземный | 2035 | установление не требуется |
| 3.1.53 | 602041202 | Великий Новгород | С | водопровод | км | 0,2/ подземный | 2035 | установление не требуется |
| 3.1.54 | 602041202 | Великий Новгород | С | водопровод | км | 1,6/ подземный | 2035 | установление не требуется |
| 3.1.55 | 602041202 | Великий Новгород | С | водопровод | км | 1,2/ подземный | 2035 | установление не требуется |
| 3.1.56 | 602041202 | Великий Новгород | С | водопровод | км | 1,1/ подземный | 2045 | установление не требуется |
| 3.1.57 | 602041203 | Великий Новгород | С | промводопровод на ПАО "Акрон" | км | 5,6/ подземный | 2035 | установление не требуется |
| 3.1.58 | 602041202 | Великий Новгород | С | водопровод | км | 2,2/ подземный | 2045 | установление не требуется |
| 3.1.59 | 602041202 | Великий Новгород | С | водопровод | км | 1,9/ подземный | 2045 | установление не требуется |
| 3.1.60 | 602041202 | Великий Новгород | С | водопровод | км | 1,6/ подземный | 2045 | установление не требуется |
| 3.1.61 | 602041202 | Великий Новгород | С | водопровод | км | 0,06/ подземный | 2045 | установление не требуется |
| 3.1.62 | 602041202 | Великий Новгород | С | водопровод | км | 1,7/ подземный | 2045 | установление не требуется |
| 3.1.63 | 602041202 | Великий Новгород | С | водопровод | км | 0,3/ подземный | 2035 | установление не требуется |
| 3.1.64 | 602041202 | Великий Новгород | С | водопровод | км | 1,4/ подземный | 2045 | установление не требуется |
| 3.1.65 | 602041202 | Великий Новгород | С | водопровод | км | 0,25/ подземный | 2045 | установление не требуется |
| 3.1.66 | 602041202 | Великий Новгород | С | водопровод | км | 1,7/ подземный | 2045 | установление не требуется |
| 3.1.67 | 602041202 | Великий Новгород | С | водопровод | км | 2,6/ подземный | 2035 | установление не требуется |
| 3.1.68 | 602041202 | Великий Новгород | С | водопровод | км | 0,5/ подземный | 2035 | установление не требуется |
| 3.1.69 | 602041202 | Великий Новгород | С | водопровод | км | 0,7/ подземный | 2035 | установление не требуется |
| 3.1.70 | 602041202 | Великий Новгород | С | водопровод | км | 0,3/ подземный | 2035 | установление не требуется |
| 3.1.71 | 602041202 | Великий Новгород | С | водопровод | км | 0,7/ подземный | 2035 | установление не требуется |
| 3.1.72 | 602041202 | Великий Новгород | С | водопровод | км | 2,3/ подземный | 2035 | установление не требуется |
| 3.1.73 | 602041202 | Великий Новгород | С | водопровод | км | 0,3/ подземный | 2035 | установление не требуется |
| 3.1.74 | 602041202 | Великий Новгород | С | водопровод | км | 1,2/ подземный | 2035 | установление не требуется |
| 3.1.75 | 602041202 | Великий Новгород | С | водопровод | км | 0,5/ подземный | 2045 | установление не требуется |
| 3.1.76 | 602041202 | Великий Новгород | С | водопровод | км | 3,8/ подземный | 2045 | установление не требуется |
| 3.1.77 | 602041202 | Великий Новгород | С | водопровод | км | 0,2/ подземный | 2045 | установление не требуется |
| 3.1.78 | 602041202 | Великий Новгород | С | водопровод | км | 0,4/ подземный | 2045 | установление не требуется |
| 3.1.79 | 602041202 | Великий Новгород | С | водопровод | км | 0,8/ подземный | 2035 | установление не требуется |
| 3.1.80 | 602041202 | Великий Новгород | С | водопровод | км | 4,1/ подземный | 2045 | установление не требуется |
| 3.1.81 | 602041202 | Великий Новгород | С | водопровод | км | 1,6/ подземный | 2045 | установление не требуется |
| 3.1.82 | 602041202 | Великий Новгород | С | водопровод | км | 2,1/ подземный | 2045 | установление не требуется |
| 3.1.83 | 602041202 | Великий Новгород | С | водопровод | км | 0,4/ подземный | 2045 | установление не требуется |
| 3.1.84 | 602041202 | Великий Новгород | С | водопровод | км | 0,7/ подземный | 2035 | установление не требуется |
| 3.1.85 | 602041202 | Великий Новгород | С | водопровод | км | 0,6/ подземный | 2045 | установление не требуется |
| 3.1.86 | 602041202 | Великий Новгород | С | водопровод | км | 0,5/ подземный | 2045 | установление не требуется |
| 3.1.87 | 602041202 | Великий Новгород | С | водопровод | км | 0,9/ подземный | 2035 | установление не требуется |
| 3.1.88 | 602041202 | Великий Новгород | С | водопровод | км | 0,5/ подземный | 2035 | установление не требуется |
| 3.1.89 | 602041202 | Великий Новгород | С | водопровод | км | 1,4/ подземный | 2045 | установление не требуется |
| 3.1.90 | 602041202 | Великий Новгород | С | водопровод | км | 1,2/ подземный | 2035 | установление не требуется |
| 3.1.91 | 602041202 | Великий Новгород | Р | водопровод | км | 2,5/ подземный | 2045 | установление не требуется |
| 3.1.92 | 602041202 | Великий Новгород | Р | водопровод | км | 0,5/ подводный | 2045 | установление не требуется |
| 3.1.93 | 602041202 | Великий Новгород | Р | водопровод | км | 1,9/ подземный | 2045 | установление не требуется |
| 3.1.94 | 602041202 | Великий Новгород | Р | водопровод | км | 2,3/ подземный | 2035 | установление не требуется |
| 3.1.95 | 602041202 | Великий Новгород | Р | водопровод | км | 1,0/ подземный | 2035 | установление не требуется |
| 3.1.96 | 602041202 | Великий Новгород | Р | водопровод | км | 2,2/ подземный | 2045 | установление не требуется |
| 3.1.97 | 602041202 | Великий Новгород | Р | водопровод | км | 1,3/ подземный | 2045 | установление не требуется |
| 3.1.98 | 602041202 | Великий Новгород | Р | водопровод | км | 2,3/ подземный | 2035 | установление не требуется |
| 3.1.99 | 602041202 | Великий Новгород | Р | водопровод | км | 1,4/ подземный | 2035 | установление не требуется |
| 3.1.100 | 602041202 | Великий Новгород | Р | водопровод | км | 2,4/ подземный | 2035 | установление не требуется |
| 3.1.101 | 602041202 | Великий Новгород | Р | водопровод | км | 1,9/ подземный | 2035 | установление не требуется |
| 3.1.102 | 602041202 | Великий Новгород | Р | водопровод | км | 2,3/ подземный | 2045 | установление не требуется |
| 3.1.103 | 602041202 | Великий Новгород | Р | водопровод | км | 2,3/ подземный | 2045 | установление не требуется |
| 3.1.104 | 602041202 | Великий Новгород | Р | водопровод | км | 0,5/ подземный | 2045 | установление не требуется |
| 3.1.105 | 602041202 | Великий Новгород | Р | водопровод | км | 4,6/ подземный | 2035 | установление не требуется |
| 3.1.106 | 602041202 | Великий Новгород | Р | водопровод | км | 1,5/ подземный | 2045 | установление не требуется |
| 3.1.107 | 602041202 | Великий Новгород | Р | водопровод | км | 1,3/ подземный | 2035 | установление не требуется |
| 3.1.108 | 602041202 | Великий Новгород | Р | водопровод | км | 2,6/ подземный | 2035 | установление не требуется |
| 3.1.109 | 602041202 | Великий Новгород | Р | водопровод | км | 0,7/ подземный | 2035 | установление не требуется |
| 3.1.110 | 602041202 | Великий Новгород | Р | водопровод | км | 3,2/ подземный | 2035 | установление не требуется |
| 3.1.111 | 602041202 | Великий Новгород | Р | водопровод | км | 2,9/ подземный | 2035 | установление не требуется |
| 3.1.112 | 602041202 | Великий Новгород | Р | водопровод | км | 0,9/ подземный | 2035 | установление не требуется |
| 3.1.113 | 602041202 | Великий Новгород | Р | водопровод | км | 1,9/ подземный | 2035 | установление не требуется |
| 3.1.114 | 602041202 | Великий Новгород | Р | водопровод | км | 0,85/ подземный | 2035 | установление не требуется |
| 3.1.115 | 602041202 | Великий Новгород | Р | водопровод | км | 1,9/ подземный | 2035 | установление не требуется |
| 3.1.116 | 602041202 | Великий Новгород | Р | водопровод | км | 1,0/ подземный | 2035 | установление не требуется |
| 3.1.117 | 602041202 | Великий Новгород | Р | водопровод | км | 3,6/ подземный | 2035 | установление не требуется |
| 3.1.118 | 602041202 | Великий Новгород | Р | водопровод | км | 0,5/ подводный | 2045 | установление не требуется |
| 3.1.119 | 602041202 | Великий Новгород | Р | водопровод | км | 2,4/ подземный | 2045 | установление не требуется |
| 3.1.120 | 602041202 | Великий Новгород | Р | водопровод | км | 2,8/ подземный | 2045 | установление не требуется |
| 3.1.121 | 602041202 | Великий Новгород | Р | водопровод | км | 3,0/ подземный | 2045 | установление не требуется |
| 3.1.122 | 602041202 | Великий Новгород | Р | водопровод | км | 0,6/ подземный | 2045 | установление не требуется |
| 3.1.123 | 602041202 | Великий Новгород | Р | водопровод | км | 1,1/ подземный | 2035 | установление не требуется |
| 3.1.124 | 602041202 | Великий Новгород | Р | водопровод | км | 0,5/ подземный | 2045 | установление не требуется |
| 3.1.125 | 602041202 | Великий Новгород | Р | водопровод | км | 0,7/ подземный | 2035 | установление не требуется |
| 3.1.126 | 602041202 | Великий Новгород | С | водопровод | км | 5,4/ подземный | 2045 | установление не требуется |

Примечания:

1 Код объекта указан в соответствии с классификацией Приказа № 10, отображается в атрибутивной информации соответствующего слоя.

2 Индивидуальный номер функциональной зоны (далее - ФЗ), в т.ч. обозначающий местоположение объекта.

3 Тип мероприятия: С - строительство; Р - реконструкция; Л - ликвидация объектов.

4 Максимальные нормативные параметры, конкретные характеристики объекта уточняются на последующих стадиях проектирования.

В соответствии с Приказом № 10 по объектам водоснабжения отображены все обязательные описания объектов, а именно: идентификатор, наименование объекта, код объекта, код ОКТМО, статус, значение и объем в кубических метрах (дается для объектов с кодом 602041105). Для водопроводных очистных сооружений (602041102) и насосных станций (602041103) в качестве характеристики указана производительность в тыс. м3/сут.

Таблица 2. Сведения о видах, назначении, наименованиях, основных характеристиках и местоположении планируемых для размещения объектов инженерной инфраструктуры (Водоотведение)

| № п/п | Код объекта1 | Местоположение (номер ФЗ на карте) 2 | Тип мероприятия3 | Назначение и наименование объекта | Единица измерения | Основные характеристики объекта (параметры)4 | Срок реализации | Характеристики зон с особыми условиями использования территории |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дождевая канализация |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1 | 602041302 | 51 | C | ОС № 4 "Волховский" | тыс. куб. м/ сут. | 2,5 | 2035 | установление не требуется |
| 3.2.2 | 602041302 | 1 | C | ОС "Акрон № 1" | тыс. куб. м/ сут. | 41,5 | 2035 | установление не требуется |
| 3.2.4 | 602041302 | 30 | C | ОС "Лужское шоссе" | тыс. куб. м/ сут. | 15,0 | 2045 | установление не требуется |
| 3.2.5 | 602041302 | 138 | C | ОС "Колмовская набережная" | тыс. куб. м/ сут. | 26,5 | 2045 | установление не требуется |
| 3.2.6 | 602041302 | 142 | C | ОС "Перспективная улица" | тыс. куб. м/ сут. | 1,0 | 2035 | установление не требуется |
| 3.2.7 | 602041302 | 219 | C | ОС "Колмовская набережная ИНТЦ" | тыс. куб. м/ сут. | 15,6 | 2035 | установление не требуется |
| 3.2.8 | 602041302 | 295 | C | ОС "Морозовский ручей, левый берег" | тыс. куб. м/ сут. | 4,6 | 2035 | установление не требуется |
| 3.2.9 | 602041302 | 118 | C | ОС "Новгородский речной порт" | тыс. куб. м/ сут. | 1,6 | 2035 | установление не требуется |
| 3.2.11 | 602041302 | 356 | C | ОС "Юрьевское шоссе" | тыс. куб. м/ сут. | 2,7 | 2035 | установление не требуется |
| 3.2.12 | 602041302 | 14 | C | ОС "Кречевицы" | тыс. куб. м/ сут. | 6,1 | 2035 | установление не требуется |
| 3.2.13 | 602041302 | 216 | C | ОС "Вечевая улица" | тыс. куб. м/ сут. | 0,1 | 2045 | установление не требуется |
| 3.2.14 | 602041302 | 80 | C | ОС № 2 "Волховский" | тыс. куб. м/ сут. | 0,7 | 2045 | установление не требуется |
| 3.2.15 | 602041302 | 88 | C | ОС № 1 "Волховский" | тыс. куб. м/ сут. | 2,0 | 2045 | установление не требуется |
| 3.2.16 | 602041302 | 95 | C | ОС "Деревяницы-2" | тыс. куб. м/ сут. | 5,4 | 2045 | установление не требуется |
| 3.2.17 | 602041302 | 173 | C | ОС "Морозовский ручей, правый берег" | тыс. куб. м/ сут. | 24,2 | 2045 | установление не требуется |
| 3.2.18 | 602041302 | 333 | C | ОС "Осоковец" | тыс. куб. м/ сут. | 6,1 | 2035 | установление не требуется |
| 3.2.19 | 602041302 | 193 | C | Производственное ЛОС № 1 | тыс. куб. м/ сут. | 1,4 | 2045 | установление не требуется |
| 3.2.20 | 602041302 | 213 | C | ОС "Лицей" | тыс. куб. м/ сут. | 4,9 | 2045 | установление не требуется |
| 3.2.21 | 602041302 | 283 | C | ОС "М-10" | тыс. куб. м/ сут. | 6,0 | 2045 | установление не требуется |
| 3.2.22 | 602041302 | 284 | C | ОС "Красное поле" | тыс. куб. м/ сут. | 0,6 | 2045 | установление не требуется |
| 3.2.23 | 602041302 | 28 | C | ОС "Драгунский переулок" | тыс. куб. м/ сут. | 1,9 | 2045 | установление не требуется |
| 3.2.24 | 602041302 | 116 | C | ОС "улица Достоевского" | тыс. куб. м/ сут. | 1,1 | 2045 | установление не требуется |
| 3.2.25 | 602041302 | 51 | C | ОС № 3 "Волховский" | тыс. куб. м/ сут. | 0,55 | 2035 | установление не требуется |
| 3.2.26 | 602041302 | 51 | C | ОС № 5 "Волховский" | тыс. куб. м/ сут. | 0,24 | 2035 | установление не требуется |
| 3.2.27 | 602041302 | 294 | C | ОС "Набережная Александра Невского" | тыс. куб. м/ сут. | 0,08 | 2045 | установление не требуется |
| 3.2.28 | 602041302 | 313 | C | ОС "143-й квартал" | тыс. куб. м/ сут. | 0,9 | 2045 | установление не требуется |
| 3.2.29 | 602041302 | 239 | C | ОС "ул. Зелинского" | тыс. куб. м/ сут. | 4,9 | 2035 | установление не требуется |
| 3.2.30 | 602041302 | 107 | C | ОС № 1 "Северный" | тыс. куб. м/ сут. | 0,5 | 2035 | установление не требуется |
| 3.2.31 | 602041302 | 87 | C | ОС № 2 "Северный" | тыс. куб. м/ сут. | 7,3 | 2045 | установление не требуется |
| 3.2.32 | 602041302 | 372 | C | ОС "Юрьево" | тыс. куб. м/ сут. | 1,6 | 2045 | установление не требуется |
| 3.2.33 | 602041302 | 296 | C | ОС "Коромыслово" | тыс. куб. м/ сут. | 0,6 | 2045 | установление не требуется |
| 3.2.34 | 602041302 | 272 | C | ОС "Нехинская, 36" | тыс. куб. м/ сут. | 3,5 | 2045 | установление не требуется |
| 3.2.35 | 602041302 | 172 | C | ОС "ул. Коровникова" | тыс. куб. м/ сут. | 1,9 | 2045 | установление не требуется |
| 3.2.36 | 602041302 | 214 | C | ОС "ул. Зоотехническая" | тыс. куб. м/ сут. | 2,6 | 2045 | установление не требуется |
| 3.2.38 | 602041302 | 106 | C | ОС "Береговое" | тыс. куб. м/ сут. | 1,1 | 2045 | установление не требуется |
| 3.2.40 | 602041302 | 286 | C | ОС "Троицкая улица, Кремль" | тыс. куб. м/ сут. | 0,5 | 2035 | установление не требуется |
| 3.2.41 | 602041302 | 294 | C | ОС "улица Панкратова" | тыс. куб. м/ сут. | 0,33 | 2045 | установление не требуется |
| 3.2.42 | 602041302 | 255 | C | ОС "Электрон" | тыс. куб. м/ сут. | 2,7 | 2045 | установление не требуется |
| 3.2.43 | 602041302 | 294 | C | ОС "улица Посольская" | тыс. куб. м/ сут. | 1,1 | 2045 | установление не требуется |
| 3.2.44 | 602041302 | 333 | C | ОС "Орловская улица" | тыс. куб. м/ сут. | 7,8 | 2035 | установление не требуется |
| 3.2.45 | 602041302 | 286 | C | ОС "Монастырский мост" | тыс. куб. м/ сут. | 0,25 | 2035 | установление не требуется |
| 3.2.46 | 602041302 | 286 | C | ОС "Интурист" | тыс. куб. м/ сут. | 0,05 | 2035 | установление не требуется |
| 3.2.47 | 602041302 | 286 | C | ОС "улица Яковлева" | тыс. куб. м/ сут. | 0,4 | 2035 | установление не требуется |
| 3.2.48 | 602041302 | 130 | C | ОС "Деревянка" | тыс. куб. м/ сут. | 0,7 | 2045 | установление не требуется |
| 3.2.49 | 602041302 | 286 | C | ОС "Кремль, ул. Розважа" | тыс. куб. м/ сут. | 2,1 | 2035 | установление не требуется |
| 3.2.50 | 602041302 | 272 | C | ОС "Западное" | тыс. куб. м/ сут. | 0,3 | 2045 | установление не требуется |
| 3.2.51 | 602041302 | 30 | C | ОС "Северное" | тыс. куб. м/ сут. | 3,4 | 2035 | установление не требуется |
| 3.2.52 | 602041302 | 76 | C | ОС "Сахалинская улица" | тыс. куб. м/ сут. | 1,6 | 2045 | установление не требуется |
| 3.2.53 | 602041302 | 183 | C | ОС "Колмовский мост" | тыс. куб. м/ сут. | 3,0 | 2035 | установление не требуется |
| 3.2.54 | 602041302 | 125 | C | ОС "Сырковское шоссе" | тыс. куб. м/ сут. | 2,9 | 2045 | установление не требуется |
| 3.2.55 | 602041302 | 192 | C | ОС "Донец" | тыс. куб. м/ сут. | 0,4 | 2045 | установление не требуется |
| 3.2.56 | 602041302 | 167 | C | ОС "Державинский мост 2" | тыс. куб. м/ сут. | 7,5 | 2035 | установление не требуется |
| 3.2.57 | 602041302 | 294 | C | ОС "улица Никольская" | тыс. куб. м/ сут. | 0,15 | 2045 | установление не требуется |
| 3.2.58 | 602041302 | 294 | C | ОС "Федоровский ручей" | тыс. куб. м/ сут. | 1,8 | 2045 | установление не требуется |
| 3.2.59 | 602041302 | 294 | C | ОС "улица Ильина" | тыс. куб. м/ сут. | 0,5 | 2045 | установление не требуется |
| 3.2.60 | 602041302 | 219 | C | ОС "Черепичная улица" | тыс. куб. м/ сут. | 1,7 | 2035 | установление не требуется |
| 3.2.61 | 602041302 | 294 | C | ОС "Знаменский переулок" | тыс. куб. м/ сут. | 0,3 | 2045 | установление не требуется |
| 3.2.62 | 602041302 | 294 | C | ОС "ул. Ильменская" | тыс. куб. м/ сут. | 0,2 | 2045 | установление не требуется |
| 3.2.63 | 602041302 | 294 | C | ОС "ул. Нутная" | тыс. куб. м/ сут. | 0,15 | 2045 | установление не требуется |
| 3.2.64 | 602041305 | 362 | C | ЛНС "Юрьевское шоссе" | тыс. куб. м/ сут. | 2,7 | 2035 | установление не требуется |
| 3.2.65 | 602041305 | 231 | C | ЛНС "развязка на Колмовской набережной" | тыс. куб. м/ сут. | 0,9 | 2035 | установление не требуется |
| 3.2.66 | 602041305 | 364 | C | ЛНС "ул. Арциховского" | тыс. куб. м/ сут. | 3,8 | 2035 | установление не требуется |
| 3.2.100 | 602041302 | 340 | Р | ОС "Псковская улица" | тыс. куб. м/ сут. | 0,3 | 2035 | установление не требуется |
| 3.2.101 | 602041302 | 294 | Р | ОС "Гостиный двор" | тыс. куб. м/ сут. | 1,7 | 2035 | установление не требуется |
| 3.2.102 | 602041302 | 323 | Р | ОС "Заречный" | тыс. куб. м/ сут. | 2,4 | 2045 | установление не требуется |
| 3.2.200 | 602041404 | Великий Новгород | С | канализация дождевая самотечная закрытая | км | 0,2/ подземный | 2045 | установление не требуется |
| 3.2.201 | 602041404 | Великий Новгород | С | канализация дождевая самотечная закрытая | км | 0,2/ подземный | 2045 | установление не требуется |
| 3.2.202 | 602041404 | Великий Новгород | С | канализация дождевая самотечная закрытая | км | 0,3/ подземный | 2045 | установление не требуется |
| 3.2.203 | 602041404 | Великий Новгород | С | канализация дождевая самотечная закрытая | км | 0,2/ подземный | 2045 | установление не требуется |
| 3.2.204 | 602041404 | Великий Новгород | С | канализация дождевая самотечная закрытая | км | 0,2/ подземный | 2045 | установление не требуется |
| 3.2.205 | 602041404 | Великий Новгород | С | канализация дождевая самотечная закрытая | км | 0,2/ подземный | 2045 | установление не требуется |
| 3.2.206 | 602041404 | Великий Новгород | С | канализация дождевая самотечная закрытая | км | 0,3/ подземный | 2045 | установление не требуется |
| 3.2.207 | 602041404 | Великий Новгород | С | канализация дождевая самотечная закрытая | км | 0,4/ подземный | 2045 | установление не требуется |
| 3.2.208 | 602041404 | Великий Новгород | С | канализация дождевая самотечная закрытая | км | 0,4/ подземный | 2045 | установление не требуется |
| 3.2.209 | 602041404 | Великий Новгород | С | канализация дождевая самотечная закрытая | км | 0,3/ подземный | 2045 | установление не требуется |
| 3.2.210 | 602041404 | Великий Новгород | С | канализация дождевая самотечная закрытая | км | 0,4/ подземный | 2045 | установление не требуется |
| 3.2.211 | 602041404 | Великий Новгород | С | канализация дождевая самотечная закрытая | км | 0,5/ подземный | 2035 | установление не требуется |
| 3.2.212 | 602041404 | Великий Новгород | С | канализация дождевая самотечная закрытая | км | 0,1/ подземный | 2035 | установление не требуется |
| 3.2.213 | 602041404 | Великий Новгород | С | канализация дождевая самотечная закрытая | км | 0,3/ подземный | 2035 | установление не требуется |
| 3.2.214 | 602041404 | Великий Новгород | С | канализация дождевая самотечная закрытая | км | 0,1/ подземный | 2045 | установление не требуется |
| 3.2.215 | 602041404 | Великий Новгород | С | канализация дождевая самотечная закрытая | км | 0,1/ подземный | 2035 | установление не требуется |
| 3.2.216 | 602041404 | Великий Новгород | С | канализация дождевая самотечная закрытая | км | 0,1/ подземный | 2035 | установление не требуется |
| 3.2.217 | 602041404 | Великий Новгород | С | канализация дождевая самотечная закрытая | км | 0,04/ подземный | 2035 | установление не требуется |
| 3.2.218 | 602041407 | Великий Новгород | С | выпуски и ливнеотводы | км | 0,1/ подземный | 2045 | установление не требуется |
| 3.2.219 | 602041404 | Великий Новгород | С | канализация дождевая самотечная закрытая | км | 0,3/ подземный | 2035 | установление не требуется |
| 3.2.220 | 602041407 | Великий Новгород | С | выпуски и ливнеотводы | км | 0,7/ подземный | 2035 | установление не требуется |
| 3.2.221 | 602041404 | Великий Новгород | С | канализация дождевая самотечная закрытая | км | 0,5/ подземный | 2035 | установление не требуется |
| 3.2.222 | 602041404 | Великий Новгород | С | канализация дождевая самотечная закрытая | км | 1,3/ подземный | 2035 | установление не требуется |
| 3.2.223 | 602041404 | Великий Новгород | С | канализация дождевая самотечная закрытая | км | 0,9/ подземный | 2035 | установление не требуется |
| 3.2.224 | 602041404 | Великий Новгород | С | канализация дождевая самотечная закрытая | км | 1,0/ подземный | 2035 | установление не требуется |
| 3.2.225 | 602041404 | Великий Новгород | С | канализация дождевая самотечная закрытая | км | 0,3/ подземный | 2035 | установление не требуется |
| 3.2.226 | 602041404 | Великий Новгород | С | канализация дождевая самотечная закрытая | км | 0,9/ подземный | 2035 | установление не требуется |
| 3.2.227 | 602041404 | Великий Новгород | С | канализация дождевая самотечная закрытая | км | 0,7/ подземный | 2035 | установление не требуется |
| 3.2.228 | 602041404 | Великий Новгород | С | канализация дождевая самотечная закрытая | км | 0,8/ подземный | 2035 | установление не требуется |
| 3.2.229 | 602041404 | Великий Новгород | С | канализация дождевая самотечная закрытая | км | 0,5/ подземный | 2035 | установление не требуется |
| 3.2.230 | 602041404 | Великий Новгород | С | канализация дождевая самотечная закрытая | км | 1,0/ подземный | 2035 | установление не требуется |
| 3.2.231 | 602041404 | Великий Новгород | С | канализация дождевая самотечная закрытая | км | 0,5/ подземный | 2035 | установление не требуется |
| 3.2.232 | 602041404 | Великий Новгород | С | канализация дождевая самотечная закрытая | км | 0,4/ подземный | 2035 | установление не требуется |
| 3.2.233 | 602041404 | Великий Новгород | С | канализация дождевая самотечная закрытая | км | 0,6/ подземный | 2035 | установление не требуется |
| 3.2.234 | 602041404 | Великий Новгород | С | канализация дождевая самотечная закрытая | км | 0,5/ подземный | 2045 | установление не требуется |
| 3.2.235 | 602041404 | Великий Новгород | С | канализация дождевая самотечная закрытая | км | 0,2/ подземный | 2045 | установление не требуется |
| 3.2.236 | 602041404 | Великий Новгород | С | канализация дождевая самотечная закрытая | км | 0,4/ подземный | 2035 | установление не требуется |
| 3.2.237 | 602041404 | Великий Новгород | С | канализация дождевая самотечная закрытая | км | 0,2/ подземный | 2035 | установление не требуется |
| 3.2.238 | 602041404 | Великий Новгород | С | канализация дождевая самотечная закрытая | км | 0,1/ подземный | 2035 | установление не требуется |
| 3.2.239 | 602041404 | Великий Новгород | С | канализация дождевая самотечная закрытая | км | 0,6/ подземный | 2035 | установление не требуется |
| 3.2.240 | 602041404 | Великий Новгород | С | канализация дождевая самотечная закрытая | км | 0,3/ подземный | 2035 | установление не требуется |
| 3.2.241 | 602041404 | Великий Новгород | С | канализация дождевая самотечная закрытая | км | 0,2/ подземный | 2035 | установление не требуется |
| 3.2.242 | 602041404 | Великий Новгород | С | канализация дождевая самотечная закрытая | км | 0,2/ подземный | 2035 | установление не требуется |
| 3.2.243 | 602041404 | Великий Новгород | С | канализация дождевая самотечная закрытая | км | 0,7/ подземный | 2035 | установление не требуется |
| 3.2.244 | 602041404 | Великий Новгород | С | канализация дождевая самотечная закрытая | км | 0,6/ подземный | 2035 | установление не требуется |
| 3.2.245 | 602041404 | Великий Новгород | С | канализация дождевая самотечная закрытая | км | 0,1/ подземный | 2035 | установление не требуется |
| 3.2.246 | 602041404 | Великий Новгород | С | канализация дождевая самотечная закрытая | км | 0,01/ подземный | 2035 | установление не требуется |
| 3.2.247 | 602041404 | Великий Новгород | С | канализация дождевая самотечная закрытая | км | 0,1/ подземный | 2035 | установление не требуется |
| 3.2.248 | 602041407 | Великий Новгород | С | выпуски и ливнеотводы | км | 0,7/ подземный | 2035 | установление не требуется |
| 3.2.249 | 602041404 | Великий Новгород | С | канализация дождевая самотечная закрытая | км | 0,4/ подземный | 2035 | установление не требуется |
| 3.2.250 | 602041404 | Великий Новгород | С | канализация дождевая самотечная закрытая | км | 0,9/ подземный | 2045 | установление не требуется |
| 3.2.251 | 602041404 | Великий Новгород | С | канализация дождевая самотечная закрытая | км | 0,3/ подземный | 2045 | установление не требуется |
| 3.2.252 | 602041404 | Великий Новгород | С | канализация дождевая самотечная закрытая | км | 0,2/ подземный | 2035 | установление не требуется |
| 3.2.253 | 602041404 | Великий Новгород | С | канализация дождевая самотечная закрытая | км | 0,1/ подземный | 2045 | установление не требуется |
| 3.2.254 | 602041404 | Великий Новгород | С | канализация дождевая самотечная закрытая | км | 0,1/ подземный | 2045 | установление не требуется |
| 3.2.255 | 602041404 | Великий Новгород | С | канализация дождевая самотечная закрытая | км | 0,1/ подземный | 2035 | установление не требуется |
| 3.2.256 | 602041404 | Великий Новгород | С | канализация дождевая самотечная закрытая | км | 0,1/ подземный | 2035 | установление не требуется |
| 3.2.257 | 602041404 | Великий Новгород | С | канализация дождевая самотечная закрытая | км | 0,2/ подземный | 2035 | установление не требуется |
| 3.2.258 | 602041404 | Великий Новгород | С | канализация дождевая самотечная закрытая | км | 0,3/ подземный | 2035 | установление не требуется |
| 3.2.259 | 602041404 | Великий Новгород | С | канализация дождевая самотечная закрытая | км | 0,1/ подземный | 2035 | установление не требуется |
| 3.2.260 | 602041404 | Великий Новгород | С | канализация дождевая самотечная закрытая | км | 0,3/ подземный | 2035 | установление не требуется |
| 3.2.261 | 602041404 | Великий Новгород | С | канализация дождевая самотечная закрытая | км | 0,1/ подземный | 2035 | установление не требуется |
| 3.2.262 | 602041404 | Великий Новгород | С | канализация дождевая самотечная закрытая | км | 0,1/ подземный | 2045 | установление не требуется |
| 3.2.263 | 602041404 | Великий Новгород | С | канализация дождевая самотечная закрытая | км | 0,3/ подземный | 2035 | установление не требуется |
| 3.2.264 | 602041404 | Великий Новгород | С | канализация дождевая самотечная закрытая | км | 0,3/ подземный | 2045 | установление не требуется |
| 3.2.265 | 602041404 | Великий Новгород | С | канализация дождевая самотечная закрытая | км | 0,3/ подземный | 2045 | установление не требуется |
| 3.2.266 | 602041404 | Великий Новгород | С | канализация дождевая самотечная закрытая | км | 0,1/ подземный | 2045 | установление не требуется |
| 3.2.267 | 602041404 | Великий Новгород | С | канализация дождевая самотечная закрытая | км | 0,1/ подземный | 2045 | установление не требуется |
| 3.2.268 | 602041404 | Великий Новгород | С | канализация дождевая самотечная закрытая | км | 0,1/ подземный | 2045 | установление не требуется |
| 3.2.269 | 602041404 | Великий Новгород | С | канализация дождевая самотечная закрытая | км | 0,2/ подземный | 2045 | установление не требуется |
| 3.2.270 | 602041404 | Великий Новгород | С | канализация дождевая самотечная закрытая | км | 0,3/ подземный | 2045 | установление не требуется |
| 3.2.271 | 602041404 | Великий Новгород | С | канализация дождевая самотечная закрытая | км | 0,01/ подземный | 2045 | установление не требуется |
| 3.2.272 | 602041404 | Великий Новгород | С | выпуски и ливнеотводы | км | 0,01/ подземный | 2045 | установление не требуется |
| 3.2.273 | 602041404 | Великий Новгород | С | выпуски и ливнеотводы | км | 0,1/ подземный | 2045 | установление не требуется |
| 3.2.274 | 602041404 | Великий Новгород | С | канализация дождевая самотечная закрытая | км | 0,9/ подземный | 2045 | установление не требуется |
| 3.2.275 | 602041404 | Великий Новгород | С | канализация дождевая самотечная закрытая | км | 0,1/ подземный | 2045 | установление не требуется |
| 3.2.276 | 602041404 | Великий Новгород | С | канализация дождевая самотечная закрытая | км | 0,2/ подземный | 2045 | установление не требуется |
| 3.2.277 | 602041404 | Великий Новгород | С | канализация дождевая самотечная закрытая | км | 0,1/ подземный | 2045 | установление не требуется |
| 3.2.278 | 602041404 | Великий Новгород | С | канализация дождевая самотечная закрытая | км | 0,3/ подземный | 2045 | установление не требуется |
| 3.2.279 | 602041404 | Великий Новгород | С | канализация дождевая самотечная закрытая | км | 0,2/ подземный | 2035 | установление не требуется |
| 3.2.280 | 602041404 | Великий Новгород | С | канализация дождевая самотечная закрытая | км | 0,2/ подземный | 2035 | установление не требуется |
| 3.2.281 | 602041404 | Великий Новгород | С | канализация дождевая самотечная закрытая | км | 0,4/ подземный | 2035 | установление не требуется |
| 3.2.282 | 602041404 | Великий Новгород | С | канализация дождевая самотечная закрытая | км | 0,3/ подземный | 2035 | установление не требуется |
| 3.2.283 | 602041404 | Великий Новгород | С | канализация дождевая самотечная закрытая | км | 0,1/ подземный | 2035 | установление не требуется |
| 3.2.284 | 602041404 | Великий Новгород | С | канализация дождевая самотечная закрытая | км | 0,3/ подземный | 2035 | установление не требуется |
| 3.2.285 | 602041404 | Великий Новгород | С | канализация дождевая самотечная закрытая | км | 0,5/ подземный | 2045 | установление не требуется |
| 3.2.286 | 602041404 | Великий Новгород | С | канализация дождевая самотечная закрытая | км | 0,3/ подземный | 2045 | установление не требуется |
| 3.2.287 | 602041404 | Великий Новгород | С | канализация дождевая самотечная закрытая | км | 0,3/ подземный | 2045 | установление не требуется |
| 3.2.288 | 602041404 | Великий Новгород | С | канализация дождевая самотечная закрытая | км | 0,3/ подземный | 2045 | установление не требуется |
| 3.2.289 | 602041404 | Великий Новгород | С | канализация дождевая самотечная закрытая | км | 0,6/ подземный | 2045 | установление не требуется |
| 3.2.290 | 602041404 | Великий Новгород | С | канализация дождевая самотечная закрытая | км | 0,1/ подземный | 2045 | установление не требуется |
| 3.2.291 | 602041404 | Великий Новгород | С | канализация дождевая самотечная закрытая | км | 0,2/ подземный | 2045 | установление не требуется |
| 3.2.292 | 602041404 | Великий Новгород | С | канализация дождевая самотечная закрытая | км | 0,1/ подземный | 2045 | установление не требуется |
| 3.2.293 | 602041404 | Великий Новгород | С | выпуски и ливнеотводы | км | 0,1/ подземный | 2045 | установление не требуется |
| 3.2.294 | 602041404 | Великий Новгород | С | канализация дождевая самотечная закрытая | км | 0,1/ подземный | 2045 | установление не требуется |
| 3.2.295 | 602041404 | Великий Новгород | С | канализация дождевая самотечная закрытая | км | 0,2/ подземный | 2045 | установление не требуется |
| 3.2.296 | 602041404 | Великий Новгород | С | канализация дождевая самотечная закрытая | км | 0,2/ подземный | 2045 | установление не требуется |
| 3.2.297 | 602041404 | Великий Новгород | С | канализация дождевая самотечная закрытая | км | 0,4/ подземный | 2045 | установление не требуется |
| 3.2.298 | 602041404 | Великий Новгород | С | канализация дождевая самотечная закрытая | км | 0,1/ подземный | 2045 | установление не требуется |
| 3.2.299 | 602041404 | Великий Новгород | С | канализация дождевая самотечная закрытая | км | 0,1/ подземный | 2045 | установление не требуется |
| 3.2.300 | 602041404 | Великий Новгород | С | канализация дождевая самотечная закрытая | км | 0,6/ подземный | 2045 | установление не требуется |
| 3.2.301 | 602041404 | Великий Новгород | С | канализация дождевая самотечная закрытая | км | 0,5/ подземный | 2045 | установление не требуется |
| 3.2.302 | 602041407 | Великий Новгород | С | выпуски и ливнеотводы | км | 0,3/ подземный | 2045 | установление не требуется |
| 3.2.303 | 602041404 | Великий Новгород | С | канализация дождевая самотечная закрытая | км | 0,3/ подземный | 2045 | установление не требуется |
| 3.2.304 | 602041404 | Великий Новгород | С | канализация дождевая самотечная закрытая | км | 0,1/ подземный | 2045 | установление не требуется |
| 3.2.305 | 602041404 | Великий Новгород | С | канализация дождевая самотечная закрытая | км | 0,1/ подземный | 2045 | установление не требуется |
| 3.2.306 | 602041404 | Великий Новгород | С | канализация дождевая самотечная закрытая | км | 0,05/ подземный | 2045 | установление не требуется |
| 3.2.307 | 602041404 | Великий Новгород | С | канализация дождевая самотечная закрытая | км | 0,1/ подземный | 2045 | установление не требуется |
| 3.2.308 | 602041404 | Великий Новгород | С | канализация дождевая самотечная закрытая | км | 0,3/ подземный | 2045 | установление не требуется |
| 3.2.309 | 602041404 | Великий Новгород | С | канализация дождевая самотечная закрытая | км | 0,2/ подземный | 2045 | установление не требуется |
| 3.2.310 | 602041404 | Великий Новгород | С | канализация дождевая самотечная закрытая | км | 0,5/ подземный | 2045 | установление не требуется |
| 3.2.311 | 602041404 | Великий Новгород | С | канализация дождевая самотечная закрытая | км | 0,4/ подземный | 2045 | установление не требуется |
| 3.2.312 | 602041404 | Великий Новгород | С | канализация дождевая самотечная закрытая | км | 0,4/ подземный | 2045 | установление не требуется |
| 3.2.313 | 602041404 | Великий Новгород | С | канализация дождевая самотечная закрытая | км | 0,3/ подземный | 2045 | установление не требуется |
| 3.2.314 | 602041404 | Великий Новгород | С | канализация дождевая самотечная закрытая | км | 0,03/ подземный | 2045 | установление не требуется |
| 3.2.315 | 602041404 | Великий Новгород | С | канализация дождевая самотечная закрытая | км | 0,02/ подземный | 2045 | установление не требуется |
| 3.2.316 | 602041404 | Великий Новгород | С | канализация дождевая самотечная закрытая | км | 0,1/ подземный | 2045 | установление не требуется |
| 3.2.317 | 602041404 | Великий Новгород | С | канализация дождевая самотечная закрытая | км | 0,2/ подземный | 2045 | установление не требуется |
| 3.2.318 | 602041404 | Великий Новгород | С | канализация дождевая самотечная закрытая | км | 0,1/ подземный | 2045 | установление не требуется |
| 3.2.319 | 602041404 | Великий Новгород | С | канализация дождевая самотечная закрытая | км | 0,2/ подземный | 2045 | установление не требуется |
| 3.2.320 | 602041404 | Великий Новгород | С | канализация дождевая самотечная закрытая | км | 0,1/ подземный | 2045 | установление не требуется |
| 3.2.321 | 602041404 | Великий Новгород | С | канализация дождевая самотечная закрытая | км | 0,2/ подземный | 2045 | установление не требуется |
| 3.2.322 | 602041404 | Великий Новгород | С | канализация дождевая самотечная закрытая | км | 0,2/ подземный | 2045 | установление не требуется |
| 3.2.323 | 602041404 | Великий Новгород | С | канализация дождевая самотечная закрытая | км | 0,1/ подземный | 2045 | установление не требуется |
| 3.2.324 | 602041404 | Великий Новгород | С | канализация дождевая самотечная закрытая | км | 0,3/ подземный | 2045 | установление не требуется |
| 3.2.325 | 602041404 | Великий Новгород | С | канализация дождевая самотечная закрытая | км | 0,5/ подземный | 2045 | установление не требуется |
| 3.2.326 | 602041404 | Великий Новгород | С | канализация дождевая самотечная закрытая | км | 0,3/ подземный | 2045 | установление не требуется |
| 3.2.327 | 602041404 | Великий Новгород | С | канализация дождевая самотечная закрытая | км | 0,1/ подземный | 2045 | установление не требуется |
| 3.2.328 | 602041404 | Великий Новгород | С | канализация дождевая самотечная закрытая | км | 0,1/ подземный | 2045 | установление не требуется |
| 3.2.329 | 602041404 | Великий Новгород | С | канализация дождевая самотечная закрытая | км | 0,2/ подземный | 2045 | установление не требуется |
| 3.2.330 | 602041404 | Великий Новгород | С | канализация дождевая самотечная закрытая | км | 0,1/ подземный | 2045 | установление не требуется |
| 3.2.331 | 602041404 | Великий Новгород | С | канализация дождевая самотечная закрытая | км | 0,1/ подземный | 2045 | установление не требуется |
| 3.2.332 | 602041404 | Великий Новгород | С | канализация дождевая самотечная закрытая | км | 0,3/ подземный | 2045 | установление не требуется |
| 3.2.333 | 602041404 | Великий Новгород | С | канализация дождевая самотечная закрытая | км | 0,3/ подземный | 2045 | установление не требуется |
| 3.2.334 | 602041404 | Великий Новгород | С | канализация дождевая самотечная закрытая | км | 0,1/ подземный | 2045 | установление не требуется |
| 3.2.335 | 602041404 | Великий Новгород | С | канализация дождевая самотечная закрытая | км | 0,1/ подземный | 2045 | установление не требуется |
| 3.2.336 | 602041404 | Великий Новгород | С | канализация дождевая самотечная закрытая | км | 0,04/ подземный | 2045 | установление не требуется |
| 3.2.337 | 602041404 | Великий Новгород | С | канализация дождевая самотечная закрытая | км | 0,1/ подземный | 2045 | установление не требуется |
| 3.2.338 | 602041404 | Великий Новгород | С | канализация дождевая самотечная закрытая | км | 0,1/ подземный | 2045 | установление не требуется |
| 3.2.339 | 602041404 | Великий Новгород | С | канализация дождевая самотечная закрытая | км | 0,2/ подземный | 2045 | установление не требуется |
| 3.2.340 | 602041404 | Великий Новгород | С | канализация дождевая самотечная закрытая | км | 0,3/ подземный | 2045 | установление не требуется |
| 3.2.341 | 602041404 | Великий Новгород | С | канализация дождевая самотечная закрытая | км | 0,2/ подземный | 2045 | установление не требуется |
| 3.2.342 | 602041404 | Великий Новгород | С | канализация дождевая самотечная закрытая | км | 0,3/ подземный | 2045 | установление не требуется |
| 3.2.343 | 602041404 | Великий Новгород | С | канализация дождевая самотечная закрытая | км | 1,0/ подземный | 2045 | установление не требуется |
| 3.2.344 | 602041404 | Великий Новгород | С | канализация дождевая самотечная закрытая | км | 0,1/ подземный | 2045 | установление не требуется |
| 3.2.345 | 602041404 | Великий Новгород | С | канализация дождевая самотечная закрытая | км | 0,3/ подземный | 2045 | установление не требуется |
| 3.2.346 | 602041404 | Великий Новгород | С | канализация дождевая самотечная закрытая | км | 0,3/ подземный | 2045 | установление не требуется |
| 3.2.347 | 602041404 | Великий Новгород | С | канализация дождевая самотечная закрытая | км | 0,2/ подземный | 2035 | установление не требуется |
| 3.2.348 | 602041404 | Великий Новгород | С | канализация дождевая самотечная закрытая | км | 0,3/ подземный | 2035 | установление не требуется |
| 3.2.349 | 602041404 | Великий Новгород | С | канализация дождевая самотечная закрытая | км | 0,3/ подземный | 2035 | установление не требуется |
| 3.2.350 | 602041404 | Великий Новгород | С | канализация дождевая самотечная закрытая | км | 0,3/ подземный | 2035 | установление не требуется |
| 3.2.351 | 602041404 | Великий Новгород | С | канализация дождевая самотечная закрытая | км | 0,2/ подземный | 2045 | установление не требуется |
| 3.2.352 | 602041404 | Великий Новгород | С | канализация дождевая самотечная закрытая | км | 0,2/ подземный | 2035 | установление не требуется |
| 3.2.353 | 602041404 | Великий Новгород | С | канализация дождевая самотечная закрытая | км | 0,6/ подземный | 2045 | установление не требуется |
| 3.2.354 | 602041404 | Великий Новгород | С | канализация дождевая самотечная закрытая | км | 0,1/ подземный | 2045 | установление не требуется |
| 3.2.355 | 602041404 | Великий Новгород | С | канализация дождевая самотечная закрытая | км | 0,2/ подземный | 2045 | установление не требуется |
| 3.2.356 | 602041404 | Великий Новгород | С | канализация дождевая самотечная закрытая | км | 0,2/ подземный | 2045 | установление не требуется |
| 3.2.357 | 602041404 | Великий Новгород | С | канализация дождевая самотечная закрытая | км | 0,9/ подземный | 2045 | установление не требуется |
| 3.2.358 | 602041404 | Великий Новгород | С | канализация дождевая самотечная закрытая | км | 0,4/ подземный | 2035 | установление не требуется |
| 3.2.359 | 602041404 | Великий Новгород | С | канализация дождевая самотечная закрытая | км | 0,5/ подземный | 2035 | установление не требуется |
| 3.2.360 | 602041404 | Великий Новгород | С | канализация дождевая самотечная закрытая | км | 0,8/ подземный | 2035 | установление не требуется |
| 3.2.361 | 602041404 | Великий Новгород | С | канализация дождевая самотечная закрытая | км | 0,7/ подземный | 2035 | установление не требуется |
| 3.2.362 | 602041404 | Великий Новгород | С | канализация дождевая самотечная закрытая | км | 0,4/ подземный | 2045 | установление не требуется |
| 3.2.363 | 602041404 | Великий Новгород | С | канализация дождевая самотечная закрытая | км | 0,5/ подземный | 2045 | установление не требуется |
| 3.2.364 | 602041404 | Великий Новгород | С | канализация дождевая самотечная закрытая | км | 0,8/ подземный | 2045 | установление не требуется |
| 3.2.365 | 602041404 | Великий Новгород | С | канализация дождевая самотечная закрытая | км | 0,7/ подземный | 2035 | установление не требуется |
| 3.2.366 | 602041404 | Великий Новгород | С | канализация дождевая самотечная закрытая | км | 0,1/ подземный | 2035 | установление не требуется |
| 3.2.367 | 602041404 | Великий Новгород | С | канализация дождевая самотечная закрытая | км | 0,2/ подземный | 2045 | установление не требуется |
| 3.2.368 | 602041404 | Великий Новгород | С | канализация дождевая самотечная закрытая | км | 0,4/ подземный | 2045 | установление не требуется |
| 3.2.369 | 602041404 | Великий Новгород | С | канализация дождевая самотечная закрытая | км | 0,1/ подземный | 2045 | установление не требуется |
| 3.2.370 | 602041404 | Великий Новгород | С | канализация дождевая самотечная закрытая | км | 0,3/ подземный | 2035 | установление не требуется |
| 3.2.371 | 602041404 | Великий Новгород | С | канализация дождевая самотечная закрытая | км | 0,5/ подземный | 2045 | установление не требуется |
| 3.2.372 | 602041404 | Великий Новгород | С | канализация дождевая самотечная закрытая | км | 0,02/ подземный | 2045 | установление не требуется |
| 3.2.373 | 602041404 | Великий Новгород | С | канализация дождевая самотечная закрытая | км | 0,3/ подземный | 2045 | установление не требуется |
| 3.2.374 | 602041404 | Великий Новгород | С | канализация дождевая самотечная закрытая | км | 0,05/ подземный | 2035 | установление не требуется |
| 3.2.375 | 602041404 | Великий Новгород | С | канализация дождевая самотечная закрытая | км | 0,1/ подземный | 2035 | установление не требуется |
| 3.2.376 | 602041404 | Великий Новгород | С | канализация дождевая самотечная закрытая | км | 0,02/ подземный | 2045 | установление не требуется |
| 3.2.377 | 602041407 | Великий Новгород | С | выпуски и ливнеотводы | км | 0,5/ подземный | 2045 | установление не требуется |
| 3.2.380 | 602041404 | Великий Новгород | С | канализация дождевая самотечная закрытая | км | 0,3/ подземный | 2045 | установление не требуется |
| 3.2.381 | 602041404 | Великий Новгород | С | канализация дождевая самотечная закрытая | км | 0,02/ подземный | 2045 | установление не требуется |
| 3.2.382 | 602041404 | Великий Новгород | С | канализация дождевая самотечная закрытая | км | 0,02/ подземный | 2045 | установление не требуется |
| 3.2.383 | 602041404 | Великий Новгород | С | канализация дождевая самотечная закрытая | км | 0,2/ подземный | 2045 | установление не требуется |
| 3.2.384 | 602041404 | Великий Новгород | С | канализация дождевая самотечная закрытая | км | 0,1/ подземный | 2045 | установление не требуется |
| 3.2.385 | 602041404 | Великий Новгород | С | канализация дождевая самотечная закрытая | км | 0,01/ подземный | 2045 | установление не требуется |
| 3.2.386 | 602041404 | Великий Новгород | С | канализация дождевая самотечная закрытая | км | 0,1/ подземный | 2045 | установление не требуется |
| 3.2.387 | 602041404 | Великий Новгород | С | канализация дождевая самотечная закрытая | км | 0,4/ подземный | 2045 | установление не требуется |
| 3.2.388 | 602041404 | Великий Новгород | С | канализация дождевая самотечная закрытая | км | 0,1/ подземный | 2045 | установление не требуется |
| 3.2.389 | 602041404 | Великий Новгород | С | канализация дождевая самотечная закрытая | км | 0,4/ подземный | 2045 | установление не требуется |
| 3.2.390 | 602041404 | Великий Новгород | С | канализация дождевая самотечная закрытая | км | 0,1/ подземный | 2045 | установление не требуется |
| 3.2.391 | 602041404 | Великий Новгород | С | канализация дождевая самотечная закрытая | км | 0,2/ подземный | 2045 | установление не требуется |
| 3.2.392 | 602041404 | Великий Новгород | С | канализация дождевая самотечная закрытая | км | 0,2/ подземный | 2045 | установление не требуется |
| 3.2.393 | 602041404 | Великий Новгород | С | канализация дождевая самотечная закрытая | км | 0,01/ подземный | 2045 | установление не требуется |
| 3.2.394 | 602041404 | Великий Новгород | С | канализация дождевая самотечная закрытая | км | 0,1/ подземный | 2045 | установление не требуется |
| 3.2.395 | 602041404 | Великий Новгород | С | канализация дождевая самотечная закрытая | км | 0,04/ подземный | 2045 | установление не требуется |
| 3.2.396 | 602041404 | Великий Новгород | С | канализация дождевая самотечная закрытая | км | 0,04/ подземный | 2045 | установление не требуется |
| 3.2.397 | 602041404 | Великий Новгород | С | канализация дождевая самотечная закрытая | км | 0,17/ подземный | 2045 | установление не требуется |
| 3.2.398 | 602041404 | Великий Новгород | С | канализация дождевая самотечная закрытая | км | 0,1/ подземный | 2045 | установление не требуется |
| 3.2.399 | 602041404 | Великий Новгород | С | канализация дождевая самотечная закрытая | км | 0,2/ подземный | 2035 | установление не требуется |
| 3.2.400 | 602041404 | Великий Новгород | С | канализация дождевая самотечная закрытая | км | 0,3/ подземный | 2035 | установление не требуется |
| 3.2.401 | 602041404 | Великий Новгород | С | канализация дождевая самотечная закрытая | км | 0,02/ подземный | 2035 | установление не требуется |
| 3.2.402 | 602041404 | Великий Новгород | С | канализация дождевая самотечная закрытая | км | 0,05/ подземный | 2035 | установление не требуется |
| 3.2.403 | 602041407 | Великий Новгород | С | выпуски и ливнеотводы | км | 0,2/ подземный | 2035 | установление не требуется |
| 3.2.404 | 602041404 | Великий Новгород | С | канализация дождевая самотечная закрытая | км | 0,04/ подземный | 2035 | установление не требуется |
| 3.2.405 | 602041407 | Великий Новгород | С | выпуски и ливнеотводы | км | 0,1/ подземный | 2035 | установление не требуется |
| 3.2.406 | 602041404 | Великий Новгород | С | канализация дождевая самотечная закрытая | км | 0,3/ подземный | 2035 | установление не требуется |
| 3.2.407 | 602041404 | Великий Новгород | С | канализация дождевая самотечная закрытая | км | 0,03/ подземный | 2035 | установление не требуется |
| 3.2.408 | 602041407 | Великий Новгород | С | выпуски и ливнеотводы | км | 0,2/ подземный | 2035 | установление не требуется |
| 3.2.409 | 602041404 | Великий Новгород | С | канализация дождевая самотечная закрытая | км | 0,04/ подземный | 2035 | установление не требуется |
| 3.2.410 | 602041404 | Великий Новгород | С | канализация дождевая самотечная закрытая | км | 0,2/ подземный | 2035 | установление не требуется |
| 3.2.411 | 602041404 | Великий Новгород | С | канализация дождевая самотечная закрытая | км | 0,02/ подземный | 2035 | установление не требуется |
| 3.2.412 | 602041404 | Великий Новгород | С | канализация дождевая самотечная закрытая | км | 0,2/ подземный | 2035 | установление не требуется |
| 3.2.413 | 602041404 | Великий Новгород | С | канализация дождевая самотечная закрытая | км | 0,1/ подземный | 2035 | установление не требуется |
| 3.2.414 | 602041404 | Великий Новгород | С | канализация дождевая самотечная закрытая | км | 0,03/ подземный | 2035 | установление не требуется |
| 3.2.415 | 602041404 | Великий Новгород | С | канализация дождевая самотечная закрытая | км | 0,1/ подземный | 2035 | установление не требуется |
| 3.2.416 | 602041404 | Великий Новгород | С | канализация дождевая самотечная закрытая | км | 0,04/ подземный | 2035 | установление не требуется |
| 3.2.417 | 602041404 | Великий Новгород | С | канализация дождевая самотечная закрытая | км | 0,2/ подземный | 2035 | установление не требуется |
| 3.2.418 | 602041404 | Великий Новгород | С | канализация дождевая самотечная закрытая | км | 0,02/ подземный | 2035 | установление не требуется |
| 3.2.419 | 602041404 | Великий Новгород | С | канализация дождевая самотечная закрытая | км | 0,1/ подземный | 2035 | установление не требуется |
| 3.2.420 | 602041404 | Великий Новгород | С | канализация дождевая самотечная закрытая | км | 0,2/ подземный | 2035 | установление не требуется |
| 3.2.421 | 602041404 | Великий Новгород | С | канализация дождевая самотечная закрытая | км | 0,5/ подземный | 2035 | установление не требуется |
| 3.2.422 | 602041404 | Великий Новгород | С | канализация дождевая самотечная закрытая | км | 0,03/ подземный | 2035 | установление не требуется |
| 3.2.423 | 602041404 | Великий Новгород | С | канализация дождевая самотечная закрытая | км | 0,04/ подземный | 2035 | установление не требуется |
| 3.2.424 | 602041404 | Великий Новгород | С | канализация дождевая самотечная закрытая | км | 0,2/ подземный | 2035 | установление не требуется |
| 3.2.425 | 602041404 | Великий Новгород | С | канализация дождевая самотечная закрытая | км | 0,3/ подземный | 2035 | установление не требуется |
| 3.2.426 | 602041404 | Великий Новгород | С | канализация дождевая самотечная закрытая | км | 0,1/ подземный | 2035 | установление не требуется |
| 3.2.427 | 602041404 | Великий Новгород | С | канализация дождевая самотечная закрытая | км | 0,2/ подземный | 2035 | установление не требуется |
| 3.2.428 | 602041404 | Великий Новгород | С | канализация дождевая самотечная закрытая | км | 0,2/ подземный | 2035 | установление не требуется |
| 3.2.429 | 602041404 | Великий Новгород | С | канализация дождевая самотечная закрытая | км | 0,1/ подземный | 2035 | установление не требуется |
| 3.2.430 | 602041404 | Великий Новгород | С | канализация дождевая самотечная закрытая | км | 0,2/ подземный | 2035 | установление не требуется |
| 3.2.431 | 602041404 | Великий Новгород | С | канализация дождевая самотечная закрытая | км | 0,1/ подземный | 2035 | установление не требуется |
| 3.2.432 | 602041404 | Великий Новгород | С | канализация дождевая самотечная закрытая | км | 0,2/ подземный | 2035 | установление не требуется |
| 3.2.433 | 602041404 | Великий Новгород | С | канализация дождевая самотечная закрытая | км | 0,1/ подземный | 2035 | установление не требуется |
| 3.2.434 | 602041404 | Великий Новгород | С | канализация дождевая самотечная закрытая | км | 0,1/ подземный | 2035 | установление не требуется |
| 3.2.435 | 602041404 | Великий Новгород | С | канализация дождевая самотечная закрытая | км | 0,01/ подземный | 2035 | установление не требуется |
| 3.2.436 | 602041404 | Великий Новгород | С | канализация дождевая самотечная закрытая | км | 0,1/ подземный | 2035 | установление не требуется |
| 3.2.437 | 602041404 | Великий Новгород | С | канализация дождевая самотечная закрытая | км | 0,2/ подземный | 2035 | установление не требуется |
| 3.2.438 | 602041404 | Великий Новгород | С | канализация дождевая самотечная закрытая | км | 0,2/ подземный | 2035 | установление не требуется |
| 3.2.439 | 602041404 | Великий Новгород | С | канализация дождевая самотечная закрытая | км | 0,1/ подземный | 2035 | установление не требуется |
| 3.2.440 | 602041404 | Великий Новгород | С | канализация дождевая самотечная закрытая | км | 0,1/ подземный | 2035 | установление не требуется |
| 3.2.441 | 602041404 | Великий Новгород | С | канализация дождевая самотечная закрытая | км | 0,3/ подземный | 2035 | установление не требуется |
| 3.2.442 | 602041404 | Великий Новгород | С | канализация дождевая самотечная закрытая | км | 0,1/ подземный | 2045 | установление не требуется |
| 3.2.443 | 602041404 | Великий Новгород | С | канализация дождевая самотечная закрытая | км | 0,2/ подземный | 2045 | установление не требуется |
| 3.2.444 | 602041407 | Великий Новгород | С | выпуски и ливнеотводы | км | 0,1/ подземный | 2045 | установление не требуется |
| 3.2.445 | 602041404 | Великий Новгород | С | канализация дождевая самотечная закрытая | км | 0,1/ подземный | 2045 | установление не требуется |
| 3.2.446 | 602041404 | Великий Новгород | С | канализация дождевая самотечная закрытая | км | 0,04/ подземный | 2045 | установление не требуется |
| 3.2.447 | 602041404 | Великий Новгород | С | канализация дождевая самотечная закрытая | км | 0,01/ подземный | 2045 | установление не требуется |
| 3.2.448 | 602041404 | Великий Новгород | С | канализация дождевая самотечная закрытая | км | 0,1/ подземный | 2045 | установление не требуется |
| 3.2.449 | 602041404 | Великий Новгород | С | канализация дождевая самотечная закрытая | км | 0,04/ подземный | 2045 | установление не требуется |
| 3.2.450 | 602041404 | Великий Новгород | С | канализация дождевая самотечная закрытая | км | 1,2/ подземный | 2045 | установление не требуется |
| 3.2.451 | 602041404 | Великий Новгород | С | канализация дождевая самотечная закрытая | км | 0,1/ подземный | 2045 | установление не требуется |
| 3.2.452 | 602041404 | Великий Новгород | С | канализация дождевая самотечная закрытая | км | 0,03/ подземный | 2045 | установление не требуется |
| 3.2.453 | 602041404 | Великий Новгород | С | канализация дождевая самотечная закрытая | км | 0,3/ подземный | 2045 | установление не требуется |
| 3.2.454 | 602041404 | Великий Новгород | С | канализация дождевая самотечная закрытая | км | 0,3/ подземный | 2045 | установление не требуется |
| 3.2.455 | 602041404 | Великий Новгород | С | канализация дождевая самотечная закрытая | км | 0,1/ подземный | 2045 | установление не требуется |
| 3.2.456 | 602041407 | Великий Новгород | С | выпуски и ливнеотводы | км | 0,5/ подземный | 2045 | установление не требуется |
| 3.2.457 | 602041404 | Великий Новгород | С | канализация дождевая самотечная закрытая | км | 0,2/ подземный | 2035 | установление не требуется |
| 3.2.458 | 602041404 | Великий Новгород | С | канализация дождевая самотечная закрытая | км | 0,1/ подземный | 2035 | установление не требуется |
| 3.2.459 | 602041404 | Великий Новгород | С | канализация дождевая самотечная закрытая | км | 0,1/ подземный | 2035 | установление не требуется |
| 3.2.460 | 602041407 | Великий Новгород | С | выпуски и ливнеотводы | км | 0,1/ подземный | 2035 | установление не требуется |
| 3.2.461 | 602041404 | Великий Новгород | С | канализация дождевая самотечная закрытая | км | 0,1/ подземный | 2035 | установление не требуется |
| 3.2.462 | 602041404 | Великий Новгород | С | канализация дождевая самотечная закрытая | км | 0,1/ подземный | 2035 | установление не требуется |
| 3.2.463 | 602041404 | Великий Новгород | С | канализация дождевая самотечная закрытая | км | 0,03/ подземный | 2035 | установление не требуется |
| 3.2.464 | 602041404 | Великий Новгород | С | канализация дождевая самотечная закрытая | км | 0,2/ подземный | 2035 | установление не требуется |
| 3.2.465 | 602041404 | Великий Новгород | С | канализация дождевая самотечная закрытая | км | 0,1/ подземный | 2035 | установление не требуется |
| 3.2.466 | 602041404 | Великий Новгород | С | канализация дождевая самотечная закрытая | км | 0,1/ подземный | 2035 | установление не требуется |
| 3.2.467 | 602041404 | Великий Новгород | С | канализация дождевая самотечная закрытая | км | 0,1/ подземный | 2035 | установление не требуется |
| 3.2.468 | 602041404 | Великий Новгород | С | канализация дождевая самотечная закрытая | км | 0,1/ подземный | 2035 | установление не требуется |
| 3.2.469 | 602041404 | Великий Новгород | С | канализация дождевая самотечная закрытая | км | 0,04/ подземный | 2035 | установление не требуется |
| 3.2.470 | 602041404 | Великий Новгород | С | канализация дождевая самотечная закрытая | км | 0,1/ подземный | 2045 | установление не требуется |
| 3.2.471 | 602041404 | Великий Новгород | С | канализация дождевая самотечная закрытая | км | 0,04/ подземный | 2045 | установление не требуется |
| 3.2.472 | 602041404 | Великий Новгород | С | канализация дождевая самотечная закрытая | км | 0,04/ подземный | 2045 | установление не требуется |
| 3.2.473 | 602041404 | Великий Новгород | С | канализация дождевая самотечная закрытая | км | 0,14/ подземный | 2035 | установление не требуется |
| 3.2.474 | 602041404 | Великий Новгород | С | канализация дождевая самотечная закрытая | км | 0,2/ подземный | 2045 | установление не требуется |
| 3.2.475 | 602041404 | Великий Новгород | С | канализация дождевая самотечная закрытая | км | 0,3/ подземный | 2035 | установление не требуется |
| 3.2.476 | 602041404 | Великий Новгород | С | канализация дождевая самотечная закрытая | км | 0,1/ подземный | 2035 | установление не требуется |
| 3.2.477 | 602041404 | Великий Новгород | С | канализация дождевая самотечная закрытая | км | 0,1/ подземный | 2035 | установление не требуется |
| 3.2.478 | 602041404 | Великий Новгород | С | канализация дождевая самотечная закрытая | км | 0,1/ подземный | 2035 | установление не требуется |
| 3.2.479 | 602041404 | Великий Новгород | С | канализация дождевая самотечная закрытая | км | 0,3/ подземный | 2035 | установление не требуется |
| 3.2.480 | 602041404 | Великий Новгород | С | канализация дождевая самотечная закрытая | км | 0,1/ подземный | 2045 | установление не требуется |
| 3.2.481 | 602041404 | Великий Новгород | С | канализация дождевая самотечная закрытая | км | 0,1/ подземный | 2045 | установление не требуется |
| 3.2.482 | 602041404 | Великий Новгород | С | канализация дождевая самотечная закрытая | км | 0,2/ подземный | 2035 | установление не требуется |
| 3.2.483 | 602041404 | Великий Новгород | С | канализация дождевая самотечная закрытая | км | 0,1/ подземный | 2035 | установление не требуется |
| 3.2.484 | 602041404 | Великий Новгород | С | канализация дождевая самотечная закрытая | км | 0,04/ подземный | 2045 | установление не требуется |
| 3.2.485 | 602041404 | Великий Новгород | С | канализация дождевая самотечная закрытая | км | 0,2/ подземный | 2045 | установление не требуется |
| 3.2.486 | 602041404 | Великий Новгород | С | канализация дождевая самотечная закрытая | км | 0,1/ подземный | 2045 | установление не требуется |
| 3.2.487 | 602041404 | Великий Новгород | С | канализация дождевая самотечная закрытая | км | 0,1/ подземный | 2045 | установление не требуется |
| 3.2.488 | 602041404 | Великий Новгород | С | канализация дождевая самотечная закрытая | км | 0,2/ подземный | 2045 | установление не требуется |
| 3.2.489 | 602041404 | Великий Новгород | С | канализация дождевая самотечная закрытая | км | 0,1/ подземный | 2045 | установление не требуется |
| 3.2.490 | 602041404 | Великий Новгород | С | канализация дождевая самотечная закрытая | км | 0,3/ подземный | 2045 | установление не требуется |
| 3.2.491 | 602041404 | Великий Новгород | С | канализация дождевая самотечная закрытая | км | 0,2/ подземный | 2035 | установление не требуется |
| 3.2.492 | 602041404 | Великий Новгород | С | канализация дождевая самотечная закрытая | км | 0,03/ подземный | 2035 | установление не требуется |
| 3.2.493 | 602041404 | Великий Новгород | С | канализация дождевая самотечная закрытая | км | 0,3/ подземный | 2035 | установление не требуется |
| 3.2.494 | 602041404 | Великий Новгород | С | канализация дождевая самотечная закрытая | км | 0,04/ подземный | 2035 | установление не требуется |
| 3.2.495 | 602041404 | Великий Новгород | С | канализация дождевая самотечная закрытая | км | 0,2/ подземный | 2035 | установление не требуется |
| 3.2.496 | 602041404 | Великий Новгород | С | канализация дождевая самотечная закрытая | км | 0,1/ подземный | 2035 | установление не требуется |
| 3.2.497 | 602041404 | Великий Новгород | С | канализация дождевая самотечная закрытая | км | 0,03/ подземный | 2035 | установление не требуется |
| 3.2.498 | 602041404 | Великий Новгород | С | канализация дождевая самотечная закрытая | км | 0,03/ подземный | 2045 | установление не требуется |
| 3.2.499 | 602041404 | Великий Новгород | С | канализация дождевая самотечная закрытая | км | 0,01/ подземный | 2045 | установление не требуется |
| 3.2.500 | 602041404 | Великий Новгород | С | канализация дождевая самотечная закрытая | км | 0,01/ подземный | 2035 | установление не требуется |
| 3.2.501 | 602041404 | Великий Новгород | С | канализация дождевая самотечная закрытая | км | 0,1/ подземный | 2045 | установление не требуется |
| 3.2.502 | 602041404 | Великий Новгород | С | канализация дождевая самотечная закрытая | км | 0,1/ подземный | 2045 | установление не требуется |
| 3.2.503 | 602041404 | Великий Новгород | С | канализация дождевая самотечная закрытая | км | 0,5/ подземный | 2045 | установление не требуется |
| 3.2.504 | 602041404 | Великий Новгород | С | канализация дождевая самотечная закрытая | км | 0,5/ подземный | 2045 | установление не требуется |
| 3.2.505 | 602041404 | Великий Новгород | С | канализация дождевая самотечная закрытая | км | 0,01/ подземный | 2045 | установление не требуется |
| 3.2.506 | 602041404 | Великий Новгород | С | канализация дождевая самотечная закрытая | км | 0,1/ подземный | 2035 | установление не требуется |
| 3.2.507 | 602041404 | Великий Новгород | С | канализация дождевая самотечная закрытая | км | 0,3/ подземный | 2035 | установление не требуется |
| 3.2.508 | 602041404 | Великий Новгород | С | канализация дождевая самотечная закрытая | км | 0,1/ подземный | 2035 | установление не требуется |
| 3.2.509 | 602041407 | Великий Новгород | С | выпуски и ливнеотводы | км | 0,8/ подземный | 2035 | установление не требуется |
| 3.2.510 | 602041404 | Великий Новгород | С | канализация дождевая самотечная закрытая | км | 0,3/ подземный | 2035 | установление не требуется |
| 3.2.511 | 602041404 | Великий Новгород | С | канализация дождевая самотечная закрытая | км | 0,03/ подземный | 2035 | установление не требуется |
| 3.2.512 | 602041404 | Великий Новгород | С | канализация дождевая самотечная закрытая | км | 0,1/ подземный | 2035 | установление не требуется |
| 3.2.513 | 602041404 | Великий Новгород | С | канализация дождевая самотечная закрытая | км | 0,03/ подземный | 2035 | установление не требуется |
| 3.2.514 | 602041404 | Великий Новгород | С | канализация дождевая самотечная закрытая | км | 0,1/ подземный | 2035 | установление не требуется |
| 3.2.515 | 602041403 | Великий Новгород | С | канализация дождевая напорная | км | 0,2/ подземный | 2035 | установление не требуется |
| 3.2.516 | 602041404 | Великий Новгород | С | канализация дождевая самотечная закрытая | км | 0,02/ подземный | 2035 | установление не требуется |
| 3.2.517 | 602041404 | Великий Новгород | С | канализация дождевая самотечная закрытая | км | 0,8/ подземный | 2035 | установление не требуется |
| 3.2.518 | 602041404 | Великий Новгород | С | канализация дождевая самотечная закрытая | км | 0,2/ подземный | 2035 | установление не требуется |
| 3.2.519 | 602041404 | Великий Новгород | С | канализация дождевая самотечная закрытая | км | 0,2/ подземный | 2035 | установление не требуется |
| 3.2.520 | 602041404 | Великий Новгород | С | канализация дождевая самотечная закрытая | км | 0,2/ подземный | 2035 | установление не требуется |
| 3.2.521 | 602041404 | Великий Новгород | С | канализация дождевая самотечная закрытая | км | 0,1/ подземный | 2035 | установление не требуется |
| 3.2.522 | 602041404 | Великий Новгород | С | канализация дождевая самотечная закрытая | км | 0,3/ подземный | 2035 | установление не требуется |
| 3.2.523 | 602041404 | Великий Новгород | С | канализация дождевая самотечная закрытая | км | 0,1/ подземный | 2035 | установление не требуется |
| 3.2.524 | 602041404 | Великий Новгород | С | канализация дождевая самотечная закрытая | км | 0,2/ подземный | 2035 | установление не требуется |
| 3.2.525 | 602041404 | Великий Новгород | С | канализация дождевая самотечная закрытая | км | 0,4/ подземный | 2035 | установление не требуется |
| 3.2.526 | 602041404 | Великий Новгород | С | канализация дождевая самотечная закрытая | км | 0,1/ подземный | 2035 | установление не требуется |
| 3.2.527 | 602041404 | Великий Новгород | С | канализация дождевая самотечная закрытая | км | 0,1/ подземный | 2035 | установление не требуется |
| 3.2.528 | 602041404 | Великий Новгород | С | канализация дождевая самотечная закрытая | км | 0,2/ подземный | 2035 | установление не требуется |
| 3.2.529 | 602041404 | Великий Новгород | С | канализация дождевая самотечная закрытая | км | 0,2/ подземный | 2035 | установление не требуется |
| 3.2.530 | 602041407 | Великий Новгород | С | выпуски и ливнеотводы | км | 0,2/ подземный | 2035 | установление не требуется |
| 3.2.531 | 602041404 | Великий Новгород | С | канализация дождевая самотечная закрытая | км | 0,4/ подземный | 2035 | установление не требуется |
| 3.2.532 | 602041404 | Великий Новгород | С | канализация дождевая самотечная закрытая | км | 0,3/ подземный | 2035 | установление не требуется |
| 3.2.533 | 602041404 | Великий Новгород | С | канализация дождевая самотечная закрытая | км | 0,1/ подземный | 2035 | установление не требуется |
| 3.2.534 | 602041404 | Великий Новгород | С | канализация дождевая самотечная закрытая | км | 0,1/ подземный | 2035 | установление не требуется |
| 3.2.535 | 602041404 | Великий Новгород | С | канализация дождевая самотечная закрытая | км | 0,4/ подземный | 2035 | установление не требуется |
| 3.2.536 | 602041404 | Великий Новгород | С | канализация дождевая самотечная закрытая | км | 0,2/ подземный | 2035 | установление не требуется |
| 3.2.537 | 602041404 | Великий Новгород | С | канализация дождевая самотечная закрытая | км | 0,2/ подземный | 2035 | установление не требуется |
| 3.2.538 | 602041404 | Великий Новгород | С | канализация дождевая самотечная закрытая | км | 0,2/ подземный | 2035 | установление не требуется |
| 3.2.539 | 602041404 | Великий Новгород | С | канализация дождевая самотечная закрытая | км | 0,3/ подземный | 2035 | установление не требуется |
| 3.2.540 | 602041404 | Великий Новгород | С | канализация дождевая самотечная закрытая | км | 0,1/ подземный | 2035 | установление не требуется |
| 3.2.541 | 602041404 | Великий Новгород | С | канализация дождевая самотечная закрытая | км | 0,1/ подземный | 2035 | установление не требуется |
| 3.2.542 | 602041404 | Великий Новгород | С | канализация дождевая самотечная закрытая | км | 0,1/ подземный | 2035 | установление не требуется |
| 3.2.543 | 602041404 | Великий Новгород | С | канализация дождевая самотечная закрытая | км | 0,1/ подземный | 2035 | установление не требуется |
| 3.2.544 | 602041404 | Великий Новгород | С | канализация дождевая самотечная закрытая | км | 0,4/ подземный | 2035 | установление не требуется |
| 3.2.545 | 602041404 | Великий Новгород | С | канализация дождевая самотечная закрытая | км | 0,2/ подземный | 2035 | установление не требуется |
| 3.2.546 | 602041404 | Великий Новгород | С | канализация дождевая самотечная закрытая | км | 0,1/ подземный | 2035 | установление не требуется |
| 3.2.547 | 602041404 | Великий Новгород | С | канализация дождевая самотечная закрытая | км | 0,1/ подземный | 2035 | установление не требуется |
| 3.2.548 | 602041404 | Великий Новгород | С | канализация дождевая самотечная закрытая | км | 0,02/ подземный | 2035 | установление не требуется |
| 3.2.549 | 602041404 | Великий Новгород | С | канализация дождевая самотечная закрытая | км | 0,3/ подземный | 2045 | установление не требуется |
| 3.2.550 | 602041404 | Великий Новгород | С | канализация дождевая самотечная закрытая | км | 0,1/ подземный | 2045 | установление не требуется |
| 3.2.551 | 602041404 | Великий Новгород | С | канализация дождевая самотечная закрытая | км | 0,2/ подземный | 2045 | установление не требуется |
| 3.2.552 | 602041404 | Великий Новгород | С | канализация дождевая самотечная закрытая | км | 0,2/ подземный | 2045 | установление не требуется |
| 3.2.553 | 602041404 | Великий Новгород | С | канализация дождевая самотечная закрытая | км | 0,2/ подземный | 2045 | установление не требуется |
| 3.2.554 | 602041404 | Великий Новгород | С | канализация дождевая самотечная закрытая | км | 0,2/ подземный | 2045 | установление не требуется |
| 3.2.555 | 602041404 | Великий Новгород | С | канализация дождевая самотечная закрытая | км | 0,6/ подземный | 2045 | установление не требуется |
| 3.2.556 | 602041404 | Великий Новгород | С | канализация дождевая самотечная закрытая | км | 0,3/ подземный | 2045 | установление не требуется |
| 3.2.557 | 602041404 | Великий Новгород | С | канализация дождевая самотечная закрытая | км | 0,4/ подземный | 2045 | установление не требуется |
| 3.2.558 | 602041404 | Великий Новгород | С | канализация дождевая самотечная закрытая | км | 0,4/ подземный | 2045 | установление не требуется |
| 3.2.559 | 602041404 | Великий Новгород | С | канализация дождевая самотечная закрытая | км | 0,2/ подземный | 2045 | установление не требуется |
| 3.2.560 | 602041404 | Великий Новгород | С | канализация дождевая самотечная закрытая | км | 0,8/ подземный | 2045 | установление не требуется |
| 3.2.561 | 602041404 | Великий Новгород | С | канализация дождевая самотечная закрытая | км | 0,3/ подземный | 2045 | установление не требуется |
| 3.2.562 | 602041404 | Великий Новгород | С | канализация дождевая самотечная закрытая | км | 0,3/ подземный | 2045 | установление не требуется |
| 3.2.563 | 602041404 | Великий Новгород | С | канализация дождевая самотечная закрытая | км | 0,2/ подземный | 2045 | установление не требуется |
| 3.2.564 | 602041404 | Великий Новгород | С | канализация дождевая самотечная закрытая | км | 0,1/ подземный | 2045 | установление не требуется |
| 3.2.565 | 602041404 | Великий Новгород | С | канализация дождевая самотечная закрытая | км | 0,6/ подземный | 2045 | установление не требуется |
| 3.2.566 | 602041404 | Великий Новгород | С | канализация дождевая самотечная закрытая | км | 0,1/ подземный | 2045 | установление не требуется |
| 3.2.567 | 602041404 | Великий Новгород | С | канализация дождевая самотечная закрытая | км | 0,4/ подземный | 2045 | установление не требуется |
| 3.2.568 | 602041404 | Великий Новгород | С | канализация дождевая самотечная закрытая | км | 0,6/ подземный | 2045 | установление не требуется |
| 3.2.569 | 602041404 | Великий Новгород | С | канализация дождевая самотечная закрытая | км | 0,1/ подземный | 2045 | установление не требуется |
| 3.2.570 | 602041404 | Великий Новгород | С | канализация дождевая самотечная закрытая | км | 0,05/ подземный | 2045 | установление не требуется |
| 3.2.571 | 602041404 | Великий Новгород | С | канализация дождевая самотечная закрытая | км | 0,2/ подземный | 2045 | установление не требуется |
| 3.2.572 | 602041404 | Великий Новгород | С | канализация дождевая самотечная закрытая | км | 0,3/ подземный | 2045 | установление не требуется |
| 3.2.573 | 602041404 | Великий Новгород | С | канализация дождевая самотечная закрытая | км | 0,02/ подземный | 2045 | установление не требуется |
| 3.2.574 | 602041404 | Великий Новгород | С | канализация дождевая самотечная закрытая | км | 0,03/ подземный | 2045 | установление не требуется |
| 3.2.575 | 602041404 | Великий Новгород | С | канализация дождевая самотечная закрытая | км | 0,4/ подземный | 2045 | установление не требуется |
| 3.2.576 | 602041404 | Великий Новгород | С | канализация дождевая самотечная закрытая | км | 0,4/ подземный | 2045 | установление не требуется |
| 3.2.577 | 602041404 | Великий Новгород | С | канализация дождевая самотечная закрытая | км | 0,1/ подземный | 2045 | установление не требуется |
| 3.2.578 | 602041404 | Великий Новгород | С | канализация дождевая самотечная закрытая | км | 0,2/ подземный | 2045 | установление не требуется |
| 3.2.579 | 602041404 | Великий Новгород | С | канализация дождевая самотечная закрытая | км | 0,2/ подземный | 2045 | установление не требуется |
| 3.2.580 | 602041404 | Великий Новгород | С | канализация дождевая самотечная закрытая | км | 0,1/ подземный | 2045 | установление не требуется |
| 3.2.581 | 602041404 | Великий Новгород | С | канализация дождевая самотечная закрытая | км | 0,05/ подземный | 2045 | установление не требуется |
| 3.2.582 | 602041404 | Великий Новгород | С | канализация дождевая самотечная закрытая | км | 0,2/ подземный | 2045 | установление не требуется |
| 3.2.583 | 602041404 | Великий Новгород | С | канализация дождевая самотечная закрытая | км | 0,5/ подземный | 2045 | установление не требуется |
| 3.2.584 | 602041404 | Великий Новгород | С | канализация дождевая самотечная закрытая | км | 0,2/ подземный | 2045 | установление не требуется |
| 3.2.585 | 602041404 | Великий Новгород | С | канализация дождевая самотечная закрытая | км | 0,2/ подземный | 2045 | установление не требуется |
| 3.2.586 | 602041404 | Великий Новгород | С | канализация дождевая самотечная закрытая | км | 0,4/ подземный | 2035 | установление не требуется |
| 3.2.587 | 602041407 | Великий Новгород | С | выпуски и ливнеотводы | км | 0,5/ подземный | 2035 | установление не требуется |
| 3.2.588 | 602041404 | Великий Новгород | С | канализация дождевая самотечная закрытая | км | 0,4/ подземный | 2045 | установление не требуется |
| 3.2.589 | 602041404 | Великий Новгород | С | канализация дождевая самотечная закрытая | км | 0,2/ подземный | 2045 | установление не требуется |
| 3.2.590 | 602041404 | Великий Новгород | С | канализация дождевая самотечная закрытая | км | 0,3/ подземный | 2045 | установление не требуется |
| 3.2.591 | 602041404 | Великий Новгород | С | канализация дождевая самотечная закрытая | км | 0,2/ подземный | 2045 | установление не требуется |
| 3.2.592 | 602041403 | Великий Новгород | С | канализация дождевая напорная | км | 0,2/ подземный | 2035 | установление не требуется |
| 3.2.593 | 602041403 | Великий Новгород | С | канализация дождевая напорная | км | 0,1/ подземный | 2035 | установление не требуется |
| 3.2.594 | 602041403 | Великий Новгород | С | канализация дождевая напорная | км | 0,2/ подземный | 2035 | установление не требуется |
| 3.2.595 | 602041404 | Великий Новгород | С | канализация дождевая самотечная закрытая | км | 0,1/ подземный | 2035 | установление не требуется |
| 3.2.596 | 602041404 | Великий Новгород | С | канализация дождевая самотечная закрытая | км | 0,2/ подземный | 2035 | установление не требуется |
| 3.2.597 | 602041404 | Великий Новгород | С | канализация дождевая самотечная закрытая | км | 0,1/ подземный | 2035 | установление не требуется |
| 3.2.598 | 602041404 | Великий Новгород | С | канализация дождевая самотечная закрытая | км | 0,1/ подземный | 2035 | установление не требуется |
| 3.2.599 | 602041404 | Великий Новгород | С | канализация дождевая самотечная закрытая | км | 0,8/ подземный | 2035 | установление не требуется |
| 3.2.600 | 602041403 | Великий Новгород | С | канализация дождевая напорная | км | 0,5/ подземный | 2035 | установление не требуется |
| 3.2.601 | 602041404 | Великий Новгород | С | канализация дождевая самотечная закрытая | км | 0,2/ подземный | 2035 | установление не требуется |
| 3.2.602 | 602041407 | Великий Новгород | С | выпуски и ливнеотводы | км | 0,5/ подземный | 2035 | установление не требуется |
| 3.2.603 | 602041404 | Великий Новгород | С | канализация дождевая самотечная закрытая | км | 0,5/ подземный | 2035 | установление не требуется |
| 3.2.604 | 602041404 | Великий Новгород | С | канализация дождевая самотечная закрытая | км | 0,5/ подземный | 2045 | установление не требуется |
| 3.2.605 | 602041404 | Великий Новгород | С | канализация дождевая самотечная закрытая | км | 0,5/ подземный | 2035 | установление не требуется |
| 3.2.606 | 602041404 | Великий Новгород | С | канализация дождевая самотечная закрытая | км | 0,5/ подземный | 2035 | установление не требуется |
| 3.2.607 | 602041404 | Великий Новгород | С | канализация дождевая самотечная закрытая | км | 0,7/ подземный | 2035 | установление не требуется |
| 3.2.608 | 602041404 | Великий Новгород | С | канализация дождевая самотечная закрытая | км | 0,8/ подземный | 2035 | установление не требуется |
| 3.2.609 | 602041404 | Великий Новгород | С | канализация дождевая самотечная закрытая | км | 0,4/ подземный | 2035 | установление не требуется |
| 3.2.610 | 602041404 | Великий Новгород | С | канализация дождевая самотечная закрытая | км | 0,4/ подземный | 2035 | установление не требуется |
| 3.2.611 | 602041404 | Великий Новгород | С | канализация дождевая самотечная закрытая | км | 0,2/ подземный | 2035 | установление не требуется |
| 3.2.612 | 602041404 | Великий Новгород | С | канализация дождевая самотечная закрытая | км | 0,1/ подземный | 2035 | установление не требуется |
| 3.2.613 | 602041404 | Великий Новгород | С | канализация дождевая самотечная закрытая | км | 0,2/ подземный | 2045 | установление не требуется |
| 3.2.614 | 602041404 | Великий Новгород | С | канализация дождевая самотечная закрытая | км | 0,5/ подземный | 2035 | установление не требуется |
| 3.2.615 | 602041404 | Великий Новгород | С | канализация дождевая самотечная закрытая | км | 0,3/ подземный | 2035 | установление не требуется |
| 3.2.616 | 602041404 | Великий Новгород | С | канализация дождевая самотечная закрытая | км | 0,5/ подземный | 2035 | установление не требуется |
| 3.2.617 | 602041404 | Великий Новгород | С | канализация дождевая самотечная закрытая | км | 0,1/ подземный | 2035 | установление не требуется |
| 3.2.618 | 602041404 | Великий Новгород | С | канализация дождевая самотечная закрытая | км | 0,4/ подземный | 2035 | установление не требуется |
| 3.2.619 | 602041404 | Великий Новгород | С | канализация дождевая самотечная закрытая | км | 0,3/ подземный | 2035 | установление не требуется |
| 3.2.620 | 602041407 | Великий Новгород | С | выпуски и ливнеотводы | км | 0,5/ подземный | 2035 | установление не требуется |
| 3.2.621 | 602041404 | Великий Новгород | С | канализация дождевая самотечная закрытая | км | 0,1/ подземный | 2045 | установление не требуется |
| 3.2.622 | 602041404 | Великий Новгород | С | канализация дождевая самотечная закрытая | км | 0,1/ подземный | 2045 | установление не требуется |
| 3.2.623 | 602041404 | Великий Новгород | С | канализация дождевая самотечная закрытая | км | 0,3/ подземный | 2045 | установление не требуется |
| 3.2.624 | 602041404 | Великий Новгород | С | канализация дождевая самотечная закрытая | км | 0,3/ подземный | 2035 | установление не требуется |
| 3.2.625 | 602041404 | Великий Новгород | С | канализация дождевая самотечная закрытая | км | 0,3/ подземный | 2035 | установление не требуется |
| 3.2.626 | 602041404 | Великий Новгород | С | канализация дождевая самотечная закрытая | км | 0,5/ подземный | 2045 | установление не требуется |
| 3.2.627 | 602041404 | Великий Новгород | С | канализация дождевая самотечная закрытая | км | 0,4/ подземный | 2045 | установление не требуется |
| 3.2.628 | 602041404 | Великий Новгород | С | канализация дождевая самотечная закрытая | км | 0,6/ подземный | 2045 | установление не требуется |
| 3.2.629 | 602041404 | Великий Новгород | С | канализация дождевая самотечная закрытая | км | 0,3/ подземный | 2045 | установление не требуется |
| 3.2.630 | 602041404 | Великий Новгород | С | канализация дождевая самотечная закрытая | км | 0,4/ подземный | 2045 | установление не требуется |
| 3.2.631 | 602041404 | Великий Новгород | С | канализация дождевая самотечная закрытая | км | 0,2/ подземный | 2045 | установление не требуется |
| 3.2.632 | 602041404 | Великий Новгород | С | канализация дождевая самотечная закрытая | км | 0,02/ подземный | 2045 | установление не требуется |
| 3.2.633 | 602041404 | Великий Новгород | С | канализация дождевая самотечная закрытая | км | 0,1/ подземный | 2045 | установление не требуется |
| 3.2.634 | 602041404 | Великий Новгород | С | канализация дождевая самотечная закрытая | км | 0,4/ подземный | 2045 | установление не требуется |
| 3.2.635 | 602041404 | Великий Новгород | С | канализация дождевая самотечная закрытая | км | 0,2/ подземный | 2045 | установление не требуется |
| 3.2.636 | 602041404 | Великий Новгород | С | канализация дождевая самотечная закрытая | км | 0,4/ подземный | 2045 | установление не требуется |
| 3.2.637 | 602041404 | Великий Новгород | С | канализация дождевая самотечная закрытая | км | 0,2/ подземный | 2045 | установление не требуется |
| 3.2.638 | 602041404 | Великий Новгород | С | канализация дождевая самотечная закрытая | км | 0,3/ подземный | 2045 | установление не требуется |
| 3.2.639 | 602041404 | Великий Новгород | С | канализация дождевая самотечная закрытая | км | 0,1/ подземный | 2045 | установление не требуется |
| 3.2.640 | 602041404 | Великий Новгород | С | канализация дождевая самотечная закрытая | км | 0,03/ подземный | 2045 | установление не требуется |
| 3.2.641 | 602041404 | Великий Новгород | С | канализация дождевая самотечная закрытая | км | 0,5/ подземный | 2045 | установление не требуется |
| 3.2.642 | 602041404 | Великий Новгород | С | канализация дождевая самотечная закрытая | км | 0,3/ подземный | 2045 | установление не требуется |
| 3.2.643 | 602041404 | Великий Новгород | С | канализация дождевая самотечная закрытая | км | 0,4/ подземный | 2045 | установление не требуется |
| 3.2.644 | 602041404 | Великий Новгород | С | канализация дождевая самотечная закрытая | км | 0,2/ подземный | 2045 | установление не требуется |
| 3.2.645 | 602041404 | Великий Новгород | С | канализация дождевая самотечная закрытая | км | 0,2/ подземный | 2045 | установление не требуется |
| 3.2.646 | 602041404 | Великий Новгород | С | канализация дождевая самотечная закрытая | км | 0,1/ подземный | 2045 | установление не требуется |
| 3.2.647 | 602041404 | Великий Новгород | С | канализация дождевая самотечная закрытая | км | 0,1/ подземный | 2045 | установление не требуется |
| 3.2.648 | 602041404 | Великий Новгород | С | канализация дождевая самотечная закрытая | км | 0,6/ подземный | 2045 | установление не требуется |
| 3.2.649 | 602041404 | Великий Новгород | С | канализация дождевая самотечная закрытая | км | 0,03/ подземный | 2045 | установление не требуется |
| 3.2.650 | 602041404 | Великий Новгород | С | канализация дождевая самотечная закрытая | км | 0,1/ подземный | 2045 | установление не требуется |
| 3.2.651 | 602041404 | Великий Новгород | С | канализация дождевая самотечная закрытая | км | 0,4/ подземный | 2045 | установление не требуется |
| 3.2.652 | 602041404 | Великий Новгород | С | канализация дождевая самотечная закрытая | км | 0,3/ подземный | 2045 | установление не требуется |
| 3.2.653 | 602041404 | Великий Новгород | С | канализация дождевая самотечная закрытая | км | 0,4/ подземный | 2045 | установление не требуется |
| 3.2.654 | 602041404 | Великий Новгород | С | канализация дождевая самотечная закрытая | км | 0,2/ подземный | 2045 | установление не требуется |
| 3.2.655 | 602041404 | Великий Новгород | С | канализация дождевая самотечная закрытая | км | 0,4/ подземный | 2045 | установление не требуется |
| 3.2.656 | 602041404 | Великий Новгород | С | канализация дождевая самотечная закрытая | км | 0,1/ подземный | 2045 | установление не требуется |
| 3.2.657 | 602041404 | Великий Новгород | С | канализация дождевая самотечная закрытая | км | 0,3/ подземный | 2045 | установление не требуется |
| 3.2.658 | 602041404 | Великий Новгород | С | канализация дождевая самотечная закрытая | км | 0,4/ подземный | 2045 | установление не требуется |
| 3.2.659 | 602041404 | Великий Новгород | С | канализация дождевая самотечная закрытая | км | 0,3/ подземный | 2045 | установление не требуется |
| 3.2.660 | 602041404 | Великий Новгород | С | канализация дождевая самотечная закрытая | км | 0,5/ подземный | 2045 | установление не требуется |
| 3.2.661 | 602041404 | Великий Новгород | С | канализация дождевая самотечная закрытая | км | 0,1/ подземный | 2045 | установление не требуется |
| 3.2.662 | 602041404 | Великий Новгород | С | канализация дождевая самотечная закрытая | км | 0,3/ подземный | 2045 | установление не требуется |
| 3.2.663 | 602041404 | Великий Новгород | С | канализация дождевая самотечная закрытая | км | 0,1/ подземный | 2045 | установление не требуется |
| 3.2.664 | 602041404 | Великий Новгород | С | канализация дождевая самотечная закрытая | км | 0,1/ подземный | 2045 | установление не требуется |
| 3.2.665 | 602041404 | Великий Новгород | С | канализация дождевая самотечная закрытая | км | 0,1/ подземный | 2045 | установление не требуется |
| 3.2.666 | 602041404 | Великий Новгород | С | канализация дождевая самотечная закрытая | км | 0,2/ подземный | 2045 | установление не требуется |
| 3.2.667 | 602041404 | Великий Новгород | С | канализация дождевая самотечная закрытая | км | 0,2/ подземный | 2045 | установление не требуется |
| 3.2.668 | 602041404 | Великий Новгород | С | канализация дождевая самотечная закрытая | км | 0,3/ подземный | 2045 | установление не требуется |
| 3.2.669 | 602041404 | Великий Новгород | С | канализация дождевая самотечная закрытая | км | 0,2/ подземный | 2035 | установление не требуется |
| 3.2.670 | 602041404 | Великий Новгород | С | канализация дождевая самотечная закрытая | км | 0,1/ подземный | 2045 | установление не требуется |
| 3.2.671 | 602041404 | Великий Новгород | С | канализация дождевая самотечная закрытая | км | 0,2/ подземный | 2045 | установление не требуется |
| 3.2.672 | 602041404 | Великий Новгород | С | канализация дождевая самотечная закрытая | км | 0,2/ подземный | 2045 | установление не требуется |
| 3.2.673 | 602041404 | Великий Новгород | С | канализация дождевая самотечная закрытая | км | 0,3/ подземный | 2045 | установление не требуется |
| 3.2.674 | 602041404 | Великий Новгород | С | канализация дождевая самотечная закрытая | км | 0,5/ подземный | 2045 | установление не требуется |
| 3.2.675 | 602041404 | Великий Новгород | С | канализация дождевая самотечная закрытая | км | 0,6/ подземный | 2045 | установление не требуется |
| 3.2.676 | 602041404 | Великий Новгород | С | канализация дождевая самотечная закрытая | км | 0,6/ подземный | 2045 | установление не требуется |
| 3.2.677 | 602041404 | Великий Новгород | С | канализация дождевая самотечная закрытая | км | 0,3/ подземный | 2045 | установление не требуется |
| 3.2.678 | 602041404 | Великий Новгород | С | канализация дождевая самотечная закрытая | км | 1,0/ подземный | 2045 | установление не требуется |
| 3.2.679 | 602041404 | Великий Новгород | С | канализация дождевая самотечная закрытая | км | 1,0/ подземный | 2045 | установление не требуется |
| 3.2.680 | 602041404 | Великий Новгород | С | канализация дождевая самотечная закрытая | км | 0,6/ подземный | 2045 | установление не требуется |
| 3.2.681 | 602041404 | Великий Новгород | С | канализация дождевая самотечная закрытая | км | 0,2/ подземный | 2045 | установление не требуется |
| 3.2.682 | 602041404 | Великий Новгород | С | канализация дождевая самотечная закрытая | км | 0,1/ подземный | 2045 | установление не требуется |
| 3.2.683 | 602041404 | Великий Новгород | С | канализация дождевая самотечная закрытая | км | 0,2/ подземный | 2045 | установление не требуется |
| 3.2.684 | 602041404 | Великий Новгород | С | канализация дождевая самотечная закрытая | км | 0,1/ подземный | 2045 | установление не требуется |
| 3.2.685 | 602041404 | Великий Новгород | С | канализация дождевая самотечная закрытая | км | 0,1/ подземный | 2045 | установление не требуется |
| 3.2.686 | 602041404 | Великий Новгород | С | канализация дождевая самотечная закрытая | км | 0,1/ подземный | 2045 | установление не требуется |
| 3.2.687 | 602041404 | Великий Новгород | С | канализация дождевая самотечная закрытая | км | 1,3/ подземный | 2045 | установление не требуется |
| 3.2.688 | 602041404 | Великий Новгород | С | канализация дождевая самотечная закрытая | км | 0,2/ подземный | 2045 | установление не требуется |
| 3.2.689 | 602041404 | Великий Новгород | С | канализация дождевая самотечная закрытая | км | 0,1/ подземный | 2045 | установление не требуется |
| 3.2.690 | 602041404 | Великий Новгород | С | канализация дождевая самотечная закрытая | км | 0,5/ подземный | 2045 | установление не требуется |
| 3.2.691 | 602041404 | Великий Новгород | С | канализация дождевая самотечная закрытая | км | 0,5/ подземный | 2045 | установление не требуется |
| 3.2.692 | 602041404 | Великий Новгород | С | канализация дождевая самотечная закрытая | км | 0,2/ подземный | 2045 | установление не требуется |
| 3.2.693 | 602041404 | Великий Новгород | С | канализация дождевая самотечная закрытая | км | 0,1/ подземный | 2045 | установление не требуется |
| 3.2.694 | 602041404 | Великий Новгород | С | канализация дождевая самотечная закрытая | км | 0,1/ подземный | 2045 | установление не требуется |
| 3.2.695 | 602041404 | Великий Новгород | С | канализация дождевая самотечная закрытая | км | 0,1/ подземный | 2045 | установление не требуется |
| 3.2.696 | 602041404 | Великий Новгород | С | канализация дождевая самотечная закрытая | км | 0,1/ подземный | 2045 | установление не требуется |
| 3.2.697 | 602041404 | Великий Новгород | С | канализация дождевая самотечная закрытая | км | 0,5/ подземный | 2045 | установление не требуется |
| 3.2.698 | 602041404 | Великий Новгород | С | канализация дождевая самотечная закрытая | км | 0,4/ подземный | 2045 | установление не требуется |
| 3.2.699 | 602041404 | Великий Новгород | С | канализация дождевая самотечная закрытая | км | 0,3/ подземный | 2045 | установление не требуется |
| 3.2.700 | 602041404 | Великий Новгород | С | канализация дождевая самотечная закрытая | км | 0,3/ подземный | 2045 | установление не требуется |
| 3.2.701 | 602041404 | Великий Новгород | С | канализация дождевая самотечная закрытая | км | 0,3/ подземный | 2045 | установление не требуется |
| 3.2.702 | 602041404 | Великий Новгород | С | канализация дождевая самотечная закрытая | км | 0,1/ подземный | 2045 | установление не требуется |
| 3.2.703 | 602041404 | Великий Новгород | С | канализация дождевая самотечная закрытая | км | 0,1/ подземный | 2045 | установление не требуется |
| 3.2.704 | 602041404 | Великий Новгород | С | канализация дождевая самотечная закрытая | км | 0,2/ подземный | 2045 | установление не требуется |
| 3.2.705 | 602041404 | Великий Новгород | С | канализация дождевая самотечная закрытая | км | 0,1/ подземный | 2045 | установление не требуется |
| 3.2.706 | 602041404 | Великий Новгород | С | канализация дождевая самотечная закрытая | км | 0,3/ подземный | 2045 | установление не требуется |
| 3.2.707 | 602041404 | Великий Новгород | С | канализация дождевая самотечная закрытая | км | 0,1/ подземный | 2035 | установление не требуется |
| 3.2.708 | 602041404 | Великий Новгород | С | канализация дождевая самотечная закрытая | км | 0,2/ подземный | 2035 | установление не требуется |
| 3.2.709 | 602041404 | Великий Новгород | С | канализация дождевая самотечная закрытая | км | 0,3/ подземный | 2035 | установление не требуется |
| 3.2.710 | 602041404 | Великий Новгород | С | канализация дождевая самотечная закрытая | км | 0,3/ подземный | 2035 | установление не требуется |
| 3.2.711 | 602041404 | Великий Новгород | С | канализация дождевая самотечная закрытая | км | 0,3/ подземный | 2045 | установление не требуется |
| 3.2.712 | 602041404 | Великий Новгород | С | канализация дождевая самотечная закрытая | км | 0,3/ подземный | 2045 | установление не требуется |
| 3.2.713 | 602041404 | Великий Новгород | С | канализация дождевая самотечная закрытая | км | 0,1/ подземный | 2045 | установление не требуется |
| 3.2.714 | 602041404 | Великий Новгород | С | канализация дождевая самотечная закрытая | км | 0,2/ подземный | 2045 | установление не требуется |
| 3.2.715 | 602041404 | Великий Новгород | С | канализация дождевая самотечная закрытая | км | 0,1/ подземный | 2045 | установление не требуется |
| 3.2.716 | 602041404 | Великий Новгород | С | канализация дождевая самотечная закрытая | км | 0,1/ подземный | 2045 | установление не требуется |
| 3.2.717 | 602041404 | Великий Новгород | С | канализация дождевая самотечная закрытая | км | 0,2/ подземный | 2045 | установление не требуется |
| 3.2.718 | 602041404 | Великий Новгород | С | канализация дождевая самотечная закрытая | км | 0,3/ подземный | 2045 | установление не требуется |
| 3.2.719 | 602041404 | Великий Новгород | С | канализация дождевая самотечная закрытая | км | 0,02/ подземный | 2045 | установление не требуется |
| 3.2.720 | 602041404 | Великий Новгород | С | канализация дождевая самотечная закрытая | км | 0,02/ подземный | 2045 | установление не требуется |
| 3.2.721 | 602041404 | Великий Новгород | С | канализация дождевая самотечная закрытая | км | 0,04/ подземный | 2045 | установление не требуется |
| 3.2.722 | 602041404 | Великий Новгород | С | канализация дождевая самотечная закрытая | км | 0,02/ подземный | 2045 | установление не требуется |
| 3.2.723 | 602041404 | Великий Новгород | С | канализация дождевая самотечная закрытая | км | 0,03/ подземный | 2045 | установление не требуется |
| 3.2.724 | 602041404 | Великий Новгород | С | канализация дождевая самотечная закрытая | км | 0,1/ подземный | 2045 | установление не требуется |
| 3.2.725 | 602041404 | Великий Новгород | С | канализация дождевая самотечная закрытая | км | 0,1/ подземный | 2045 | установление не требуется |
| 3.2.726 | 602041404 | Великий Новгород | С | канализация дождевая самотечная закрытая | км | 0,1/ подземный | 2045 | установление не требуется |
| 3.2.727 | 602041404 | Великий Новгород | С | канализация дождевая самотечная закрытая | км | 0,1/ подземный | 2045 | установление не требуется |
| 3.2.728 | 602041404 | Великий Новгород | С | канализация дождевая самотечная закрытая | км | 0,6/ подземный | 2045 | установление не требуется |
| 3.2.729 | 602041404 | Великий Новгород | С | канализация дождевая самотечная закрытая | км | 0,1/ подземный | 2045 | установление не требуется |
| 3.2.730 | 602041404 | Великий Новгород | С | канализация дождевая самотечная закрытая | км | 0,2/ подземный | 2045 | установление не требуется |
| 3.2.731 | 602041404 | Великий Новгород | С | канализация дождевая самотечная закрытая | км | 0,6/ подземный | 2035 | установление не требуется |
| 3.2.732 | 602041404 | Великий Новгород | С | канализация дождевая самотечная закрытая | км | 0,4/ подземный | 2035 | установление не требуется |
| 3.2.733 | 602041404 | Великий Новгород | С | канализация дождевая самотечная закрытая | км | 0,1/ подземный | 2035 | установление не требуется |
| 3.2.734 | 602041407 | Великий Новгород | С | выпуски и ливнеотводы | км | 0,2/ подземный | 2035 | установление не требуется |
| 3.2.735 | 602041404 | Великий Новгород | С | канализация дождевая самотечная закрытая | км | 0,1/ подземный | 2035 | установление не требуется |
| 3.2.736 | 602041404 | Великий Новгород | С | канализация дождевая самотечная закрытая | км | 0,04/ подземный | 2035 | установление не требуется |
| 3.2.737 | 602041404 | Великий Новгород | С | канализация дождевая самотечная закрытая | км | 0,2/ подземный | 2045 | установление не требуется |
| 3.2.738 | 602041404 | Великий Новгород | С | канализация дождевая самотечная закрытая | км | 0,1/ подземный | 2045 | установление не требуется |
| 3.2.739 | 602041404 | Великий Новгород | С | канализация дождевая самотечная закрытая | км | 0,2/ подземный | 2045 | установление не требуется |
| 3.2.740 | 602041404 | Великий Новгород | С | канализация дождевая самотечная закрытая | км | 0,1/ подземный | 2045 | установление не требуется |
| 3.2.741 | 602041404 | Великий Новгород | С | канализация дождевая самотечная закрытая | км | 0,2/ подземный | 2045 | установление не требуется |
| 3.2.742 | 602041404 | Великий Новгород | С | канализация дождевая самотечная закрытая | км | 0,4/ подземный | 2045 | установление не требуется |
| 3.2.743 | 602041404 | Великий Новгород | С | канализация дождевая самотечная закрытая | км | 0,1/ подземный | 2045 | установление не требуется |
| 3.2.744 | 602041404 | Великий Новгород | С | канализация дождевая самотечная закрытая | км | 0,1/ подземный | 2045 | установление не требуется |
| 3.2.745 | 602041404 | Великий Новгород | С | канализация дождевая самотечная закрытая | км | 0,3/ подземный | 2045 | установление не требуется |
| 3.2.746 | 602041404 | Великий Новгород | С | канализация дождевая самотечная закрытая | км | 0,04/ подземный | 2045 | установление не требуется |
| 3.2.747 | 602041404 | Великий Новгород | С | канализация дождевая самотечная закрытая | км | 0,1/ подземный | 2045 | установление не требуется |
| 3.2.748 | 602041404 | Великий Новгород | С | канализация дождевая самотечная закрытая | км | 0,03/ подземный | 2045 | установление не требуется |
| 3.2.749 | 602041404 | Великий Новгород | С | канализация дождевая самотечная закрытая | км | 0,1/ подземный | 2045 | установление не требуется |
| 3.2.750 | 602041404 | Великий Новгород | С | канализация дождевая самотечная закрытая | км | 0,2/ подземный | 2045 | установление не требуется |
| 3.2.751 | 602041404 | Великий Новгород | С | канализация дождевая самотечная закрытая | км | 0,1/ подземный | 2035 | установление не требуется |
| 3.2.752 | 602041404 | Великий Новгород | С | канализация дождевая самотечная закрытая | км | 0,2/ подземный | 2035 | установление не требуется |
| 3.2.753 | 602041404 | Великий Новгород | С | канализация дождевая самотечная закрытая | км | 0,1/ подземный | 2045 | установление не требуется |
| 3.2.754 | 602041404 | Великий Новгород | С | канализация дождевая самотечная закрытая | км | 0,1/ подземный | 2035 | установление не требуется |
| 3.2.755 | 602041407 | Великий Новгород | С | выпуски и ливнеотводы | км | 0,1/ подземный | 2035 | установление не требуется |
| 3.2.756 | 602041404 | Великий Новгород | С | канализация дождевая самотечная закрытая | км | 0,04/ подземный | 2035 | установление не требуется |
| 3.2.757 | 602041407 | Великий Новгород | С | выпуски и ливнеотводы | км | 0,05/ подземный | 2035 | установление не требуется |
| 3.2.758 | 602041404 | Великий Новгород | С | канализация дождевая самотечная закрытая | км | 0,1/ подземный | 2045 | установление не требуется |
| 3.2.759 | 602041404 | Великий Новгород | С | канализация дождевая самотечная закрытая | км | 0,03/ подземный | 2045 | установление не требуется |
| 3.2.760 | 602041404 | Великий Новгород | С | канализация дождевая самотечная закрытая | км | 0,1/ подземный | 2045 | установление не требуется |
| 3.2.761 | 602041404 | Великий Новгород | С | канализация дождевая самотечная закрытая | км | 0,1/ подземный | 2045 | установление не требуется |
| 3.2.762 | 602041404 | Великий Новгород | С | канализация дождевая самотечная закрытая | км | 0,1/ подземный | 2045 | установление не требуется |
| 3.2.763 | 602041404 | Великий Новгород | С | канализация дождевая самотечная закрытая | км | 0,1/ подземный | 2035 | установление не требуется |
| 3.2.764 | 602041404 | Великий Новгород | С | канализация дождевая самотечная закрытая | км | 0,2/ подземный | 2035 | установление не требуется |
| 3.2.765 | 602041404 | Великий Новгород | С | канализация дождевая самотечная закрытая | км | 0,03/ подземный | 2045 | установление не требуется |
| 3.2.766 | 602041404 | Великий Новгород | С | канализация дождевая самотечная закрытая | км | 0,1/ подземный | 2045 | установление не требуется |
| 3.2.767 | 602041404 | Великий Новгород | С | канализация дождевая самотечная закрытая | км | 0,2/ подземный | 2045 | установление не требуется |
| 3.2.768 | 602041404 | Великий Новгород | С | канализация дождевая самотечная закрытая | км | 0,1/ подземный | 2045 | установление не требуется |
| 3.2.769 | 602041404 | Великий Новгород | С | канализация дождевая самотечная закрытая | км | 0,1/ подземный | 2045 | установление не требуется |
| 3.2.770 | 602041404 | Великий Новгород | С | канализация дождевая самотечная закрытая | км | 0,2/ подземный | 2045 | установление не требуется |
| 3.2.771 | 602041404 | Великий Новгород | С | канализация дождевая самотечная закрытая | км | 0,2/ подземный | 2045 | установление не требуется |
| 3.2.772 | 602041404 | Великий Новгород | С | канализация дождевая самотечная закрытая | км | 0,3/ подземный | 2045 | установление не требуется |
| 3.2.773 | 602041404 | Великий Новгород | С | канализация дождевая самотечная закрытая | км | 0,2/ подземный | 2045 | установление не требуется |
| 3.2.774 | 602041404 | Великий Новгород | С | канализация дождевая самотечная закрытая | км | 0,1/ подземный | 2045 | установление не требуется |
| 3.2.775 | 602041404 | Великий Новгород | С | канализация дождевая самотечная закрытая | км | 0,2/ подземный | 2045 | установление не требуется |
| 3.2.776 | 602041404 | Великий Новгород | С | канализация дождевая самотечная закрытая | км | 0,1/ подземный | 2045 | установление не требуется |
| 3.2.777 | 602041404 | Великий Новгород | С | канализация дождевая самотечная закрытая | км | 0,2/ подземный | 2045 | установление не требуется |
| 3.2.778 | 602041404 | Великий Новгород | С | канализация дождевая самотечная закрытая | км | 0,1/ подземный | 2045 | установление не требуется |
| 3.2.779 | 602041404 | Великий Новгород | С | канализация дождевая самотечная закрытая | км | 0,3/ подземный | 2045 | установление не требуется |
| 3.2.780 | 602041404 | Великий Новгород | С | канализация дождевая самотечная закрытая | км | 0,2/ подземный | 2045 | установление не требуется |
| 3.2.781 | 602041404 | Великий Новгород | С | канализация дождевая самотечная закрытая | км | 0,3/ подземный | 2045 | установление не требуется |
| 3.2.782 | 602041404 | Великий Новгород | С | канализация дождевая самотечная закрытая | км | 0,1/ подземный | 2045 | установление не требуется |
| 3.2.783 | 602041404 | Великий Новгород | С | канализация дождевая самотечная закрытая | км | 0,4/ подземный | 2045 | установление не требуется |
| 3.2.784 | 602041404 | Великий Новгород | С | канализация дождевая самотечная закрытая | км | 0,2/ подземный | 2045 | установление не требуется |
| 3.2.785 | 602041404 | Великий Новгород | С | канализация дождевая самотечная закрытая | км | 0,7/ подземный | 2045 | установление не требуется |
| 3.2.786 | 602041404 | Великий Новгород | С | канализация дождевая самотечная закрытая | км | 0,2/ подземный | 2045 | установление не требуется |
| 3.2.787 | 602041404 | Великий Новгород | С | канализация дождевая самотечная закрытая | км | 0,6/ подземный | 2045 | установление не требуется |
| 3.2.788 | 602041404 | Великий Новгород | С | канализация дождевая самотечная закрытая | км | 0,2/ подземный | 2045 | установление не требуется |
| 3.2.789 | 602041404 | Великий Новгород | С | канализация дождевая самотечная закрытая | км | 0,1/ подземный | 2045 | установление не требуется |
| 3.2.790 | 602041404 | Великий Новгород | С | канализация дождевая самотечная закрытая | км | 0,1/ подземный | 2045 | установление не требуется |
| 3.2.791 | 602041404 | Великий Новгород | С | канализация дождевая самотечная закрытая | км | 0,5/ подземный | 2045 | установление не требуется |
| 3.2.792 | 602041404 | Великий Новгород | С | канализация дождевая самотечная закрытая | км | 0,03/ подземный | 2045 | установление не требуется |
| 3.2.793 | 602041404 | Великий Новгород | С | канализация дождевая самотечная закрытая | км | 0,1/ подземный | 2045 | установление не требуется |
| 3.2.794 | 602041404 | Великий Новгород | С | канализация дождевая самотечная закрытая | км | 0,3/ подземный | 2045 | установление не требуется |
| 3.2.795 | 602041404 | Великий Новгород | С | канализация дождевая самотечная закрытая | км | 0,3/ подземный | 2045 | установление не требуется |
| 3.2.796 | 602041404 | Великий Новгород | С | канализация дождевая самотечная закрытая | км | 0,1/ подземный | 2045 | установление не требуется |
| 3.2.797 | 602041404 | Великий Новгород | С | канализация дождевая самотечная закрытая | км | 0,2/ подземный | 2045 | установление не требуется |
| 3.2.798 | 602041404 | Великий Новгород | С | канализация дождевая самотечная закрытая | км | 0,2/ подземный | 2045 | установление не требуется |
| 3.2.799 | 602041404 | Великий Новгород | С | канализация дождевая самотечная закрытая | км | 0,1/ подземный | 2045 | установление не требуется |
| 3.2.800 | 602041404 | Великий Новгород | С | канализация дождевая самотечная закрытая | км | 0,1/ подземный | 2045 | установление не требуется |
| 3.2.801 | 602041404 | Великий Новгород | С | канализация дождевая самотечная закрытая | км | 0,5/ подземный | 2045 | установление не требуется |
| 3.2.802 | 602041404 | Великий Новгород | С | канализация дождевая самотечная закрытая | км | 0,2/ подземный | 2045 | установление не требуется |
| 3.2.803 | 602041404 | Великий Новгород | С | канализация дождевая самотечная закрытая | км | 0,2/ подземный | 2045 | установление не требуется |
| 3.2.804 | 602041404 | Великий Новгород | С | канализация дождевая самотечная закрытая | км | 0,8/ подземный | 2045 | установление не требуется |
| 3.2.805 | 602041404 | Великий Новгород | С | канализация дождевая самотечная закрытая | км | 0,1/ подземный | 2045 | установление не требуется |
| 3.2.806 | 602041404 | Великий Новгород | С | канализация дождевая самотечная закрытая | км | 0,3/ подземный | 2045 | установление не требуется |
| 3.2.807 | 602041404 | Великий Новгород | С | канализация дождевая самотечная закрытая | км | 0,4/ подземный | 2045 | установление не требуется |
| 3.2.808 | 602041404 | Великий Новгород | С | канализация дождевая самотечная закрытая | км | 0,7/ подземный | 2045 | установление не требуется |
| 3.2.809 | 602041404 | Великий Новгород | С | канализация дождевая самотечная закрытая | км | 0,6/ подземный | 2045 | установление не требуется |
| 3.2.810 | 602041404 | Великий Новгород | С | канализация дождевая самотечная закрытая | км | 0,5/ подземный | 2045 | установление не требуется |
| 3.2.811 | 602041404 | Великий Новгород | С | канализация дождевая самотечная закрытая | км | 0,5/ подземный | 2045 | установление не требуется |
| 3.2.812 | 602041404 | Великий Новгород | С | канализация дождевая самотечная закрытая | км | 0,2/ подземный | 2045 | установление не требуется |
| 3.2.813 | 602041404 | Великий Новгород | С | канализация дождевая самотечная закрытая | км | 0,2/ подземный | 2045 | установление не требуется |
| 3.2.814 | 602041404 | Великий Новгород | С | канализация дождевая самотечная закрытая | км | 0,2/ подземный | 2045 | установление не требуется |
| 3.2.815 | 602041404 | Великий Новгород | С | канализация дождевая самотечная закрытая | км | 0,4/ подземный | 2045 | установление не требуется |
| 3.2.816 | 602041404 | Великий Новгород | С | канализация дождевая самотечная закрытая | км | 0,9/ подземный | 2045 | установление не требуется |
| 3.2.817 | 602041404 | Великий Новгород | С | канализация дождевая самотечная закрытая | км | 0,6/ подземный | 2045 | установление не требуется |
| 3.2.818 | 602041404 | Великий Новгород | С | канализация дождевая самотечная закрытая | км | 0,6/ подземный | 2045 | установление не требуется |
| 3.2.819 | 602041404 | Великий Новгород | С | канализация дождевая самотечная закрытая | км | 0,4/ подземный | 2045 | установление не требуется |
| 3.2.820 | 602041404 | Великий Новгород | С | канализация дождевая самотечная закрытая | км | 0,2/ подземный | 2045 | установление не требуется |
| 3.2.821 | 602041404 | Великий Новгород | С | канализация дождевая самотечная закрытая | км | 0,3/ подземный | 2045 | установление не требуется |
| 3.2.822 | 602041404 | Великий Новгород | С | канализация дождевая самотечная закрытая | км | 1,2/ подземный | 2035 | установление не требуется |
| 3.2.823 | 602041404 | Великий Новгород | С | канализация дождевая самотечная закрытая | км | 1,3/ подземный | 2045 | установление не требуется |
| 3.2.824 | 602041404 | Великий Новгород | С | канализация дождевая самотечная закрытая | км | 0,8/ подземный | 2045 | установление не требуется |
| 3.2.825 | 602041407 | Великий Новгород | С | выпуски и ливнеотводы | км | 1,0/ подземный | 2045 | установление не требуется |
| 3.2.826 | 602041404 | Великий Новгород | С | канализация дождевая самотечная закрытая | км | 1,0/ подземный | 2045 | установление не требуется |
| 3.2.827 | 602041404 | Великий Новгород | С | канализация дождевая самотечная закрытая | км | 0,1/ подземный | 2045 | установление не требуется |
| 3.2.828 | 602041404 | Великий Новгород | С | канализация дождевая самотечная закрытая | км | 0,6/ подземный | 2045 | установление не требуется |
| 3.2.829 | 602041404 | Великий Новгород | С | канализация дождевая самотечная закрытая | км | 0,1/ подземный | 2045 | установление не требуется |
| 3.2.830 | 602041404 | Великий Новгород | С | канализация дождевая самотечная закрытая | км | 0,3/ подземный | 2035 | установление не требуется |
| 3.2.831 | 602041404 | Великий Новгород | С | канализация дождевая самотечная закрытая | км | 0,2/ подземный | 2035 | установление не требуется |
| 3.2.832 | 602041404 | Великий Новгород | С | канализация дождевая самотечная закрытая | км | 0,2/ подземный | 2035 | установление не требуется |
| 3.2.833 | 602041404 | Великий Новгород | С | канализация дождевая самотечная закрытая | км | 0,2/ подземный | 2035 | установление не требуется |
| 3.2.834 | 602041404 | Великий Новгород | С | канализация дождевая самотечная закрытая | км | 0,4/ подземный | 2035 | установление не требуется |
| 3.2.835 | 602041404 | Великий Новгород | С | канализация дождевая самотечная закрытая | км | 0,7/ подземный | 2035 | установление не требуется |
| 3.2.836 | 602041404 | Великий Новгород | С | канализация дождевая самотечная закрытая | км | 0,2/ подземный | 2035 | установление не требуется |
| 3.2.837 | 602041404 | Великий Новгород | С | канализация дождевая самотечная закрытая | км | 0,1/ подземный | 2035 | установление не требуется |
| 3.2.838 | 602041404 | Великий Новгород | С | канализация дождевая самотечная закрытая | км | 0,3/ подземный | 2035 | установление не требуется |
| 3.2.839 | 602041404 | Великий Новгород | С | канализация дождевая самотечная закрытая | км | 0,5/ подземный | 2045 | установление не требуется |
| 3.2.840 | 602041404 | Великий Новгород | С | канализация дождевая самотечная закрытая | км | 0,2/ подземный | 2045 | установление не требуется |
| 3.2.841 | 602041404 | Великий Новгород | С | канализация дождевая самотечная закрытая | км | 0,1/ подземный | 2045 | установление не требуется |
| 3.2.842 | 602041404 | Великий Новгород | С | выпуски и ливнеотводы | км | 0,1/ подземный | 2035 | установление не требуется |
| 3.2.843 | 602041404 | Великий Новгород | С | канализация дождевая самотечная закрытая | км | 0,2/ подземный | 2035 | установление не требуется |
| 3.2.844 | 602041404 | Великий Новгород | С | канализация дождевая самотечная закрытая | км | 0,1/ подземный | 2035 | установление не требуется |
| 3.2.845 | 602041404 | Великий Новгород | С | канализация дождевая самотечная закрытая | км | 0,7/ подземный | 2045 | установление не требуется |
| 3.2.846 | 602041404 | Великий Новгород | С | канализация дождевая самотечная закрытая | км | 0,5/ подземный | 2035 | установление не требуется |
| 3.2.847 | 602041404 | Великий Новгород | С | канализация дождевая самотечная закрытая | км | 0,3/ подземный | 2045 | установление не требуется |
| 3.2.848 | 602041404 | Великий Новгород | С | канализация дождевая самотечная закрытая | км | 0,3/ подземный | 2045 | установление не требуется |
| 3.2.849 | 602041404 | Великий Новгород | С | канализация дождевая самотечная закрытая | км | 0,3/ подземный | 2045 | установление не требуется |
| 3.2.850 | 602041404 | Великий Новгород | С | канализация дождевая самотечная закрытая | км | 0,3/ подземный | 2035 | установление не требуется |
| 3.2.851 | 602041404 | Великий Новгород | С | канализация дождевая самотечная закрытая | км | 0,3/ подземный | 2035 | установление не требуется |
| 3.2.852 | 602041404 | Великий Новгород | С | канализация дождевая самотечная закрытая | км | 0,3/ подземный | 2045 | установление не требуется |
| 3.2.853 | 602041407 | Великий Новгород | С | выпуски и ливнеотводы | км | 0,4/ подземный | 2045 | установление не требуется |
| 3.2.854 | 602041404 | Великий Новгород | С | канализация дождевая самотечная закрытая | км | 0,3/ подземный | 2045 | установление не требуется |
| 3.2.855 | 602041404 | Великий Новгород | С | канализация дождевая самотечная закрытая | км | 0,2/ подземный | 2045 | установление не требуется |
| 3.2.856 | 602041404 | Великий Новгород | С | канализация дождевая самотечная закрытая | км | 0,3/ подземный | 2045 | установление не требуется |
| 3.2.857 | 602041404 | Великий Новгород | С | канализация дождевая самотечная закрытая | км | 0,3/ подземный | 2045 | установление не требуется |
| 3.2.858 | 602041404 | Великий Новгород | С | канализация дождевая самотечная закрытая | км | 0,1/ подземный | 2045 | установление не требуется |
| 3.2.859 | 602041404 | Великий Новгород | С | канализация дождевая самотечная закрытая | км | 0,1/ подземный | 2045 | установление не требуется |
| 3.2.860 | 602041404 | Великий Новгород | С | канализация дождевая самотечная закрытая | км | 0,4/ подземный | 2045 | установление не требуется |
| 3.2.861 | 602041404 | Великий Новгород | С | канализация дождевая самотечная закрытая | км | 0,2/ подземный | 2045 | установление не требуется |
| 3.2.862 | 602041404 | Великий Новгород | С | канализация дождевая самотечная закрытая | км | 0,1/ подземный | 2045 | установление не требуется |
| 3.2.863 | 602041404 | Великий Новгород | С | канализация дождевая самотечная закрытая | км | 0,3/ подземный | 2045 | установление не требуется |
| 3.2.864 | 602041404 | Великий Новгород | С | канализация дождевая самотечная закрытая | км | 0,1/ подземный | 2035 | установление не требуется |
| 3.2.865 | 602041404 | Великий Новгород | С | канализация дождевая самотечная закрытая | км | 0,03/ подземный | 2035 | установление не требуется |
| 3.2.866 | 602041404 | Великий Новгород | С | канализация дождевая самотечная закрытая | км | 0,1/ подземный | 2035 | установление не требуется |
| 3.2.867 | 602041404 | Великий Новгород | С | канализация дождевая самотечная закрытая | км | 0,3/ подземный | 2035 | установление не требуется |
| 3.2.868 | 602041404 | Великий Новгород | С | канализация дождевая самотечная закрытая | км | 0,4/ подземный | 2035 | установление не требуется |
| 3.2.869 | 602041404 | Великий Новгород | С | канализация дождевая самотечная закрытая | км | 0,2/ подземный | 2035 | установление не требуется |
| 3.2.870 | 602041404 | Великий Новгород | С | канализация дождевая самотечная закрытая | км | 0,1/ подземный | 2035 | установление не требуется |
| 3.2.871 | 602041404 | Великий Новгород | С | канализация дождевая самотечная закрытая | км | 0,1/ подземный | 2035 | установление не требуется |
| 3.2.872 | 602041404 | Великий Новгород | С | канализация дождевая самотечная закрытая | км | 0,1/ подземный | 2045 | установление не требуется |
| 3.2.873 | 602041404 | Великий Новгород | С | канализация дождевая самотечная закрытая | км | 0,2/ подземный | 2035 | установление не требуется |
| 3.2.874 | 602041404 | Великий Новгород | С | канализация дождевая самотечная закрытая | км | 0,2/ подземный | 2035 | установление не требуется |
| 3.2.875 | 602041404 | Великий Новгород | С | канализация дождевая самотечная закрытая | км | 0,2/ подземный | 2045 | установление не требуется |
| 3.2.876 | 602041404 | Великий Новгород | С | канализация дождевая самотечная закрытая | км | 0,2/ подземный | 2045 | установление не требуется |
| 3.2.877 | 602041404 | Великий Новгород | С | канализация дождевая самотечная закрытая | км | 0,2/ подземный | 2045 | установление не требуется |
| 3.2.878 | 602041404 | Великий Новгород | С | канализация дождевая самотечная закрытая | км | 0,04/ подземный | 2045 | установление не требуется |
| 3.2.879 | 602041404 | Великий Новгород | С | канализация дождевая самотечная закрытая | км | 0,2/ подземный | 2045 | установление не требуется |
| 3.2.880 | 602041404 | Великий Новгород | С | канализация дождевая самотечная закрытая | км | 0,6/ подземный | 2035 | установление не требуется |
| 3.2.881 | 602041404 | Великий Новгород | С | канализация дождевая самотечная закрытая | км | 0,02/ подземный | 2035 | установление не требуется |
| 3.2.882 | 602041404 | Великий Новгород | С | канализация дождевая самотечная закрытая | км | 0,1/ подземный | 2045 | установление не требуется |
| 3.2.883 | 602041404 | Великий Новгород | С | канализация дождевая самотечная закрытая | км | 0,2/ подземный | 2045 | установление не требуется |
| 3.2.884 | 602041404 | Великий Новгород | С | канализация дождевая самотечная закрытая | км | 0,1/ подземный | 2035 | установление не требуется |
| 3.2.885 | 602041404 | Великий Новгород | С | канализация дождевая самотечная закрытая | км | 0,3/ подземный | 2035 | установление не требуется |
| 3.2.886 | 602041404 | Великий Новгород | С | канализация дождевая самотечная закрытая | км | 0,9/ подземный | 2045 | установление не требуется |
| 3.2.887 | 602041404 | Великий Новгород | С | канализация дождевая самотечная закрытая | км | 0,1/ подземный | 2035 | установление не требуется |
| 3.2.888 | 602041404 | Великий Новгород | С | канализация дождевая самотечная закрытая | км | 0,4/ подземный | 2035 | установление не требуется |
| 3.2.889 | 602041404 | Великий Новгород | С | канализация дождевая самотечная закрытая | км | 0,2/ подземный | 2035 | установление не требуется |
| 3.2.890 | 602041407 | Великий Новгород | С | выпуски и ливнеотводы | км | 0,4/ подземный | 2035 | установление не требуется |
| 3.2.891 | 602041404 | Великий Новгород | С | канализация дождевая самотечная закрытая | км | 0,3/ подземный | 2035 | установление не требуется |
| 3.2.892 | 602041404 | Великий Новгород | С | канализация дождевая самотечная закрытая | км | 0,5/ подземный | 2045 | установление не требуется |
| 3.2.893 | 602041404 | Великий Новгород | С | канализация дождевая самотечная закрытая | км | 0,3/ подземный | 2045 | установление не требуется |
| 3.2.894 | 602041404 | Великий Новгород | С | канализация дождевая самотечная закрытая | км | 0,1/ подземный | 2045 | установление не требуется |
| 3.2.895 | 602041404 | Великий Новгород | С | канализация дождевая самотечная закрытая | км | 0,2/ подземный | 2045 | установление не требуется |
| 3.2.896 | 602041404 | Великий Новгород | С | канализация дождевая самотечная закрытая | км | 0,6/ подземный | 2045 | установление не требуется |
| 3.2.897 | 602041404 | Великий Новгород | С | канализация дождевая самотечная закрытая | км | 0,5/ подземный | 2045 | установление не требуется |
| 3.2.898 | 602041404 | Великий Новгород | С | канализация дождевая самотечная закрытая | км | 0,3/ подземный | 2035 | установление не требуется |
| 3.2.899 | 602041404 | Великий Новгород | С | канализация дождевая самотечная закрытая | км | 0,2/ подземный | 2035 | установление не требуется |
| 3.2.900 | 602041404 | Великий Новгород | С | канализация дождевая самотечная закрытая | км | 0,8/ подземный | 2035 | установление не требуется |
| 3.2.901 | 602041404 | Великий Новгород | С | канализация дождевая самотечная закрытая | км | 0,2/ подземный | 2035 | установление не требуется |
| 3.2.902 | 602041404 | Великий Новгород | С | канализация дождевая самотечная закрытая | км | 0,3/ подземный | 2035 | установление не требуется |
| 3.2.903 | 602041404 | Великий Новгород | С | канализация дождевая самотечная закрытая | км | 0,3/ подземный | 2045 | установление не требуется |
| 3.2.904 | 602041404 | Великий Новгород | С | канализация дождевая самотечная закрытая | км | 0,3/ подземный | 2045 | установление не требуется |
| 3.2.905 | 602041404 | Великий Новгород | С | канализация дождевая самотечная закрытая | км | 0,3/ подземный | 2045 | установление не требуется |
| 3.2.906 | 602041404 | Великий Новгород | С | канализация дождевая самотечная закрытая | км | 0,1/ подземный | 2045 | установление не требуется |
| 3.2.907 | 602041404 | Великий Новгород | С | канализация дождевая самотечная закрытая | км | 0,1/ подземный | 2035 | установление не требуется |
| 3.2.908 | 602041404 | Великий Новгород | С | канализация дождевая самотечная закрытая | км | 0,1/ подземный | 2035 | установление не требуется |
| 3.2.909 | 602041404 | Великий Новгород | С | канализация дождевая самотечная закрытая | км | 0,1/ подземный | 2045 | установление не требуется |
| 3.2.910 | 602041404 | Великий Новгород | С | канализация дождевая самотечная закрытая | км | 0,2/ подземный | 2045 | установление не требуется |
| 3.2.911 | 602041404 | Великий Новгород | С | канализация дождевая самотечная закрытая | км | 0,2/ подземный | 2045 | установление не требуется |
| 3.2.912 | 602041404 | Великий Новгород | С | канализация дождевая самотечная закрытая | км | 0,3/ подземный | 2045 | установление не требуется |
| 3.2.913 | 602041404 | Великий Новгород | С | канализация дождевая самотечная закрытая | км | 0,2/ подземный | 2035 | установление не требуется |
| 3.2.914 | 602041404 | Великий Новгород | С | канализация дождевая самотечная закрытая | км | 0,4/ подземный | 2035 | установление не требуется |
| 3.2.915 | 602041404 | Великий Новгород | С | канализация дождевая самотечная закрытая | км | 0,2/ подземный | 2045 | установление не требуется |
| 3.2.1500 | 602041404 | Великий Новгород | Р | канализация дождевая самотечная закрытая | км | 0,4/ подземный | 2035 | установление не требуется |
| 3.2.1501 | 602041407 | Великий Новгород | Р | выпуски и ливнеотводы | км | 0,02/ подземный | 2045 | установление не требуется |
| 3.2.1502 | 602041404 | Великий Новгород | Р | канализация дождевая самотечная закрытая | км | 0,2/ подземный | 2045 | установление не требуется |
| 3.2.1503 | 602041404 | Великий Новгород | Р | канализация дождевая самотечная закрытая | км | 0,1/ подземный | 2045 | установление не требуется |
| 3.2.1504 | 602041407 | Великий Новгород | Р | канализация дождевая самотечная закрытая | км | 0,03/ подземный | 2045 | установление не требуется |
| 3.2.1505 | 602041407 | Великий Новгород | Р | выпуски и ливнеотводы | км | 0,04/ подземный | 2035 | установление не требуется |
| 3.2.1506 | 602041404 | Великий Новгород | Р | канализация дождевая самотечная закрытая | км | 0,2/ подземный | 2045 | установление не требуется |
| 3.2.1507 | 602041404 | Великий Новгород | Р | канализация дождевая самотечная закрытая | км | 0,2/ подземный | 2035 | установление не требуется |
| 3.2.1508 | 602041407 | Великий Новгород | Р | выпуски и ливнеотводы | км | 0,01/ подземный | 2045 | установление не требуется |
| 3.2.1509 | 602041404 | Великий Новгород | Р | канализация дождевая самотечная закрытая | км | 0,6/ подземный | 2035 | установление не требуется |
| 3.2.1510 | 602041404 | Великий Новгород | Р | канализация дождевая самотечная закрытая | км | 0,2/ подземный | 2035 | установление не требуется |
| 3.2.1511 | 602041407 | Великий Новгород | Р | выпуски и ливнеотводы | км | 0,1/ подземный | 2035 | установление не требуется |
| 3.2.1512 | 602041407 | Великий Новгород | Р | выпуски и ливнеотводы | км | 0,1/ подземный | 2035 | установление не требуется |
| 3.2.1513 | 602041404 | Великий Новгород | Р | канализация дождевая самотечная закрытая | км | 1,0/ подземный | 2035 | установление не требуется |
| 3.2.1514 | 602041404 | Великий Новгород | Р | канализация дождевая самотечная закрытая | км | 0,1/ подземный | 2035 | установление не требуется |
| 3.2.1515 | 602041404 | Великий Новгород | Р | канализация дождевая самотечная закрытая | км | 0,1/ подземный | 2035 | установление не требуется |
| 3.2.1516 | 602041404 | Великий Новгород | Р | канализация дождевая самотечная закрытая | км | 0,3/ подземный | 2035 | установление не требуется |
| 3.2.1517 | 602041404 | Великий Новгород | Р | канализация дождевая самотечная закрытая | км | 0,4/ подземный | 2035 | установление не требуется |
| 3.2.1518 | 602041404 | Великий Новгород | Р | канализация дождевая самотечная закрытая | км | 0,3/ подземный | 2035 | установление не требуется |
| 3.2.1519 | 602041404 | Великий Новгород | Р | канализация дождевая самотечная закрытая | км | 0,4/ подземный | 2035 | установление не требуется |
| 3.2.1520 | 602041404 | Великий Новгород | Р | канализация дождевая самотечная закрытая | км | 0,6/ подземный | 2035 | установление не требуется |
| 3.2.1521 | 602041404 | Великий Новгород | Р | канализация дождевая самотечная закрытая | км | 0,3/ подземный | 2035 | установление не требуется |
| 3.2.1522 | 602041404 | Великий Новгород | Р | канализация дождевая самотечная закрытая | км | 0,1/ подземный | 2035 | установление не требуется |
| 3.2.1523 | 602041404 | Великий Новгород | Р | канализация дождевая самотечная закрытая | км | 0,4/ подземный | 2045 | установление не требуется |
| 3.2.1524 | 602041404 | Великий Новгород | Р | канализация дождевая самотечная закрытая | км | 0,1/ подземный | 2035 | установление не требуется |
| 3.2.1525 | 602041404 | Великий Новгород | Р | канализация дождевая самотечная закрытая | км | 0,2/ подземный | 2035 | установление не требуется |
| 3.2.1526 | 602041404 | Великий Новгород | Р | канализация дождевая самотечная закрытая | км | 0,5/ подземный | 2035 | установление не требуется |
| 3.2.1527 | 602041404 | Великий Новгород | Р | канализация дождевая самотечная закрытая | км | 0,1/ подземный | 2035 | установление не требуется |
| 3.2.1528 | 602041404 | Великий Новгород | Р | канализация дождевая самотечная закрытая | км | 0,1/ подземный | 2045 | установление не требуется |
| 3.2.1529 | 602041404 | Великий Новгород | Р | канализация дождевая самотечная закрытая | км | 0,4/ подземный | 2045 | установление не требуется |
| 3.2.1530 | 602041404 | Великий Новгород | Р | канализация дождевая самотечная закрытая | км | 0,3/ подземный | 2045 | установление не требуется |
| 3.2.1531 | 602041404 | Великий Новгород | Р | канализация дождевая самотечная закрытая | км | 0,2/ подземный | 2045 | установление не требуется |
| 3.2.1532 | 602041404 | Великий Новгород | Р | канализация дождевая самотечная закрытая | км | 0,4/ подземный | 2045 | установление не требуется |
| 3.2.1533 | 602041404 | Великий Новгород | Р | канализация дождевая самотечная закрытая | км | 0,1/ подземный | 2035 | установление не требуется |
| 3.2.1534 | 602041404 | Великий Новгород | Р | канализация дождевая самотечная закрытая | км | 0,3/ подземный | 2035 | установление не требуется |
| 3.2.1535 | 602041404 | Великий Новгород | Р | канализация дождевая самотечная закрытая | км | 0,2/ подземный | 2035 | установление не требуется |
| 3.2.1536 | 602041404 | Великий Новгород | Р | канализация дождевая самотечная закрытая | км | 0,5/ подземный | 2035 | установление не требуется |
| 3.2.1537 | 602041404 | Великий Новгород | Р | канализация дождевая самотечная закрытая | км | 0,2/ подземный | 2035 | установление не требуется |
| 3.2.1538 | 602041404 | Великий Новгород | Р | канализация дождевая самотечная закрытая | км | 0,2/ подземный | 2035 | установление не требуется |
| 3.2.1539 | 602041404 | Великий Новгород | Р | канализация дождевая самотечная закрытая | км | 0,2/ подземный | 2035 | установление не требуется |
| 3.2.1540 | 602041404 | Великий Новгород | Р | канализация дождевая самотечная закрытая | км | 0,1/ подземный | 2035 | установление не требуется |
| 3.2.1541 | 602041404 | Великий Новгород | Р | канализация дождевая самотечная закрытая | км | 0,01/ подземный | 2035 | установление не требуется |
| 3.2.1542 | 602041404 | Великий Новгород | Р | канализация дождевая самотечная закрытая | км | 0,01/ подземный | 2035 | установление не требуется |
| 3.2.1543 | 602041404 | Великий Новгород | Р | канализация дождевая самотечная закрытая | км | 0,02/ подземный | 2035 | установление не требуется |
| 3.2.1544 | 602041404 | Великий Новгород | Р | канализация дождевая самотечная закрытая | км | 0,01/ подземный | 2035 | установление не требуется |
| 3.2.1545 | 602041404 | Великий Новгород | Р | канализация дождевая самотечная закрытая | км | 0,01/ подземный | 2035 | установление не требуется |
| 3.2.1546 | 602041404 | Великий Новгород | Р | канализация дождевая самотечная закрытая | км | 0,01/ подземный | 2035 | установление не требуется |
| 3.2.1547 | 602041404 | Великий Новгород | Р | канализация дождевая самотечная закрытая | км | 0,01/ подземный | 2045 | установление не требуется |
| 3.2.1548 | 602041404 | Великий Новгород | Р | канализация дождевая самотечная закрытая | км | 0,02/ подземный | 2045 | установление не требуется |
| 3.2.1549 | 602041404 | Великий Новгород | Р | канализация дождевая самотечная закрытая | км | 0,01/ подземный | 2045 | установление не требуется |
| 3.2.1550 | 602041404 | Великий Новгород | Р | канализация дождевая самотечная закрытая | км | 0,01/ подземный | 2045 | установление не требуется |
| 3.2.1551 | 602041404 | Великий Новгород | Р | канализация дождевая самотечная закрытая | км | 0,1/ подземный | 2045 | установление не требуется |
| 3.2.1552 | 602041404 | Великий Новгород | Р | канализация дождевая самотечная закрытая | км | 0,3/ подземный | 2045 | установление не требуется |
| 3.2.1553 | 602041404 | Великий Новгород | Р | канализация дождевая самотечная закрытая | км | 0,3/ подземный | 2045 | установление не требуется |
| 3.2.1554 | 602041404 | Великий Новгород | Р | канализация дождевая самотечная закрытая | км | 0,1/ подземный | 2045 | установление не требуется |
| 3.2.1555 | 602041404 | Великий Новгород | Р | канализация дождевая самотечная закрытая | км | 0,08/ подземный | 2045 | установление не требуется |
| 3.2.1556 | 602041404 | Великий Новгород | Р | канализация дождевая самотечная закрытая | км | 0,6/ подземный | 2045 | установление не требуется |
| 3.2.1557 | 602041404 | Великий Новгород | Р | канализация дождевая самотечная закрытая | км | 0,1/ подземный | 2045 | установление не требуется |
| 3.2.1560 | 602041404 | Великий Новгород | Р | канализация дождевая самотечная закрытая | км | 0,7/ подземный | 2045 | установление не требуется |
| 3.2.1561 | 602041407 | Великий Новгород | Р | выпуски и ливнеотводы | км | 0,04/ подземный | 2035 | установление не требуется |
| 3.2.1562 | 602041404 | Великий Новгород | Р | канализация дождевая самотечная закрытая | км | 0,1/ подземный | 2045 | установление не требуется |
| 3.2.1563 | 602041404 | Великий Новгород | Р | канализация дождевая самотечная закрытая | км | 0,04/ подземный | 2035 | установление не требуется |
| 3.2.1564 | 602041404 | Великий Новгород | Р | канализация дождевая самотечная закрытая | км | 0,1/ подземный | 2035 | установление не требуется |
| 3.2.1565 | 602041404 | Великий Новгород | Р | канализация дождевая самотечная закрытая | км | 0,3/ подземный | 2035 | установление не требуется |
| 3.2.1566 | 602041404 | Великий Новгород | Р | канализация дождевая самотечная закрытая | км | 0,1/ подземный | 2035 | установление не требуется |
| 3.2.1567 | 602041404 | Великий Новгород | Р | канализация дождевая самотечная закрытая | км | 0,3/ подземный | 2035 | установление не требуется |
| 3.2.1568 | 602041404 | Великий Новгород | Р | канализация дождевая самотечная закрытая | км | 0,1/ подземный | 2035 | установление не требуется |
| 3.2.1569 | 602041404 | Великий Новгород | Р | канализация дождевая самотечная закрытая | км | 0,2/ подземный | 2035 | установление не требуется |
| 3.2.1570 | 602041404 | Великий Новгород | Р | канализация дождевая самотечная закрытая | км | 0,1/ подземный | 2045 | установление не требуется |
| Хозяйственно-бытовая канализация |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.2000 | 602041303 | 236 | С | КНС ГАИ | тыс. куб. м/ сут. | 0,05 | 2035 | установление не требуется |
| 3.2.2001 | 602041303 | 51 | С | КНС | тыс. куб. м/ сут. | 0,1 | 2035 | установление не требуется |
| 3.2.2002 | 602041303 | 342 | С | КНС | тыс. куб. м/ сут. | 0,9 | 2035 | установление не требуется |
| 3.2.2003 | 602041303 | 28 | С | КНС № 14 | тыс. куб. м/ сут. | 0,1 | 2045 | установление не требуется |
| 3.2.2004 | 602041303 | 21 | С | КНС | тыс. куб. м/ сут. | 0,15 | 2045 | установление не требуется |
| 3.2.2005 | 602041303 | 5 | С | КНС | тыс. куб. м/ сут. | 0,06 | 2045 | установление не требуется |
| 3.2.2006 | 602041303 | 82 | С | КНС | тыс. куб. м/ сут. | 0,1 | 2035 | установление не требуется |
| 3.2.2007 | 602041303 | 313 | С | КНС | тыс. куб. м/ сут. | 0,06 | 2035 | установление не требуется |
| 3.2.2008 | 602041303 | 371 | С | КНС № 1 д. Юрьево | тыс. куб. м/ сут. | 0,05 | 2045 | установление не требуется |
| 3.2.2009 | 602041303 | 370 | С | КНС № 2 д. Юрьево | тыс. куб. м/ сут. | 0,07 | 2045 | установление не требуется |
| 3.2.2010 | 602041303 | 289 | С | КНС "Коромыслово" | тыс. куб. м/ сут. | 0,01 | 2045 | установление не требуется |
| 3.2.2011 | 602041303 | 113 | С | КНС | тыс. куб. м/ сут. | 0,05 | 2045 | установление не требуется |
| 3.2.2012 | 602041303 | 119 | С | КНС | тыс. куб. м/ сут. | 0,03 | 2045 | установление не требуется |
| 3.2.2013 | 602041303 | 321 | С | КНС | тыс. куб. м/ сут. | 0,01 | 2045 | установление не требуется |
| 3.2.2014 | 602041303 | 146 | С | КНС "Проектстрой" | тыс. куб. м/ сут. | 20,0 | 2035 | установление не требуется |
| 3.2.2015 | 602041301 | 130 | С | БОС | тыс. куб. м/ сут. | 20,0 | 2035 | установление не требуется |
| 3.2.2016 | 602041303 | 333 | С | КНС | тыс. куб. м/ сут. | 0,05 | 2035 | установление не требуется |
| 3.2.2017 | 602041303 | 123 | С | РНС № 2 | тыс. куб. м/ сут. | 72,0 | 2035 | установление не требуется |
| 3.2.2018 | 602041303 | 107 | С | КНС "Кречная" | тыс. куб. м/ сут. | 0,3 | 2045 | установление не требуется |
| 3.2.2019 | 602041303 | 24 | С | КНС | тыс. куб. м/ сут. | 0,05 | 2045 | установление не требуется |
| 3.2.2020 | 602041303 | 51 | С | КНС | тыс. куб. м/ сут. | 0,05 | 2035 | установление не требуется |
| 3.2.2021 | 602041303 | 109 | Р | МНС "Речной порт" | тыс. куб. м/ сут. | 0,05 | 2035 | установление не требуется |
| 3.2.2022 | 602041303 | 103 | Р | КНС СМП 719 | тыс. куб. м/ сут. | 25,92 | 2035 | установление не требуется |
| 3.2.2023 | 602041303 | 286 | Р | КНС № 4 | тыс. куб. м/ сут. | 10,68 | 2035 | установление не требуется |
| 3.2.2024 | 602041303 | 14 | Р | КНС "Кречевицы" | тыс. куб. м/ сут. | 5,4 | 2045 | установление не требуется |
| 3.2.2025 | 602041303 | 234 | Р | КНС "Волна" | тыс. куб. м/ сут. | 13,896 | 2045 | установление не требуется |
| 3.2.2026 | 602041303 | 294 | Р | КНС № 3 | тыс. куб. м/ сут. | 32,4 | 2035 | установление не требуется |
| 3.2.2027 | 602041303 | 294 | Р | КНС № 2 | тыс. куб. м/ сут. | 11,376 | 2035 | установление не требуется |
| 3.2.2028 | 602041303 | 278 | Р | КНС № 14 | тыс. куб. м/ сут. | 30,24 | 2045 | установление не требуется |
| 3.2.2029 | 602041303 | 146 | Р | КНС № 8 | тыс. куб. м/ сут. | 83,04 | 2035 | установление не требуется |
| 3.2.2030 | 602041303 | 286 | Р | КНС № 9 | тыс. куб. м/ сут. | 5,4 | 2035 | установление не требуется |
| 3.2.2031 | 602041303 | 101 | Р | КНС "Психбольница" | тыс. куб. м/ сут. | 9,408 | 2045 | установление не требуется |
| 3.2.2032 | 602041303 | 294 | Р | КНС № 1А | тыс. куб. м/ сут. | 10,8 | 2035 | установление не требуется |
| 3.2.2033 | 602041303 | 212 | Р | ГНС | тыс. куб. м/ сут. | 32,4 | 2035 | установление не требуется |
| 3.2.2034 | 602041303 | 236 | Р | КНС "Леспром" | тыс. куб. м/ сут. | 1,440 | 2045 | установление не требуется |
| 3.2.2035 | 602041303 | 116 | Р | КНС "Школа-интернат" | тыс. куб. м/ сут. | 11,976 | 2045 | установление не требуется |
| 3.2.2036 | 602041303 | 236 | Р | КНС "Волховец" | тыс. куб. м/ сут. | 0,384 | 2045 | установление не требуется |
| 3.2.2037 | 602041303 | 173 | Р | КНС № 21 | тыс. куб. м/ сут. | 41,76 | 2045 | установление не требуется |
| 3.2.2038 | 602041303 | 363 | Р | КНС "Юрьевское подворье" | тыс. куб. м/ сут. | 2,64 | 2045 | установление не требуется |
| 3.2.2039 | 602041303 | 223 | Р | КНС № 11 | тыс. куб. м/ сут. | 72,0 | 2045 | установление не требуется |
| 3.2.2040 | 602041303 | 293 | Р | КНС № 7 | тыс.куб. м/ сут. | 26,4 | 2035 | установление не требуется |
| 3.2.2782 | 602041303 | 301 | Р | КНС | тыс. куб. м/ сут. | 1,296 | 2035 | установление не требуется |
| 3.2.2041 | 602041303 | 294 | Р | КНС | тыс. куб. м/ сут. | 0,05 | 2035 | установление не требуется |
| 3.2.2042 | 602041303 | 77 | Р | КНС "Волховский" | тыс. куб. м/ сут. | 5,4720 | 2035 | установление не требуется |
| 3.2.2043 | 602041303 | 187 | Р | КНС № 17 | тыс. куб. м/ сут. | 121,824 | 2045 | установление не требуется |
| 3.2.2044 | 602041303 | 294 | Р | КНС № 1 | тыс. куб. м/ сут. | 14,448 | 2035 | установление не требуется |
| 3.2.2045 | 602041303 | 286 | Р | КНС № 6 | тыс. куб. м/ сут. | 11,112 | 2035 | установление не требуется |
| 3.2.2046 | 602041303 | 262 | Р | КНС № 5А | тыс. куб. м/ сут. | 32,4 | 2045 | установление не требуется |
| 3.2.2047 | 602041303 | 194 | Р | КНС № 23 | тыс. куб. м/ сут. | 134,544 | 2035 | установление не требуется |
| 3.2.2048 | 602041303 | 226 | Р | КНС № 18 | тыс. куб. м/ сут. | 32,4 | 2045 | установление не требуется |
| 3.2.2049 | 602041303 | 137 | Р | РНС | тыс. куб. м/ сут. | 275,520 | 2035 | установление не требуется |
| 3.2.2050 | 602041303 | 368 | Р | КНС "Центр реабилитации" | тыс. куб. м/ сут. | 2,304 | 2045 | установление не требуется |
| 3.2.2052 | 602041303 | 80 | Р | КНС | тыс. куб. м/ сут. | 0,05 | 2045 | установление не требуется |
| 3.2.2053 | 602041303 | 88 | Р | КНС | тыс. куб. м/ сут. | 0,05 | 2045 | установление не требуется |
| 3.2.2054 | 602041303 | 294 | Р | КНС | тыс. куб. м/ сут. | 0,05 | 2045 | установление не требуется |
| 3.2.2055 | 602041303 | 294 | Р | КНС | тыс. куб. м/ сут. | 0,05 | 2035 | установление не требуется |
| 3.2.2056 | 602041303 | 294 | Р | КНС | тыс. куб. м/ сут. | 0,05 | 2035 | установление не требуется |
| 3.2.2057 | 602041303 | 294 | Р | КНС | тыс. куб. м/ сут. | 0,05 | 2035 | установление не требуется |
| 3.2.2058 | 602041303 | 263 | Р | КНС | тыс. куб. м/ сут. | 0,05 | 2045 | установление не требуется |
| 3.2.2059 | 602041303 | 83 | Р | КНС | тыс. куб. м/ сут. | 0,05 | 2045 | установление не требуется |
| 3.2.2060 | 602041303 | 323 | Р | КНС | тыс. куб. м/ сут. | 0,05 | 2045 | установление не требуется |
| 3.2.2061 | 602041303 | 334 | Р | КНС | тыс. куб. м/ сут. | 0,05 | 2045 | установление не требуется |
| 3.2.2062 | 602041303 | 121 | Р | КНС | тыс. куб. м/ сут. | 0,05 | 2035 | установление не требуется |
| 3.2.2063 | 602041303 | 121 | Р | КНС | тыс. куб. м/ сут. | 0,05 | 2035 | установление не требуется |
| 3.2.2064 | 602041303 | 121 | Р | КНС | тыс. куб. м/ сут. | 0,05 | 2035 | установление не требуется |
| 3.2.2065 | 602041301 | Трубичинское поселение | Р | БОС "АКРОН" | тыс. куб. м/ сут. | 220000,0 | 2035 | установление не требуется |
| 3.2.2066 | 602041303 | 320 | Р | КНС № 5 147 квартал | тыс. куб. м/ сут. | 3840,0 | 2045 | установление не требуется |
| 3.2.2070 | 602041303 | 121 | Л | КНС | тыс. куб. м/ сут. | 0,05 | 2035 | установление не требуется |
| 3.2.2071 | 602041303 | 137 | Л | Центральная насосная станция | тыс. куб. м/ сут. | 96,0 | 2035 | установление не требуется |
| 3.2.2780 | 602041303 | 236 | С | КНС Хутынская ул. | тыс. куб. м/ сут. | 0,05 | 2035 | установление не требуется |
| 3.2.2781 | 602041303 | 351 | С | КНС | тыс. куб. м/ сут. | 50,0 | 2035 | установление не требуется |
| 3.2. 2072 | 602041402 | Великий Новгород | С | канализация напорная | км | 1,9/ подземный | 2035 | установление не требуется |
| 3.2. 2073 | 602041401 | Великий Новгород | С | канализация самотечная | км | 0,4/ подземный | 2035 | установление не требуется |
| 3.2. 2074 | 602041401 | Великий Новгород | С | канализация самотечная | км | 0,6/ подземный | 2035 | установление не требуется |
| 3.2. 2075 | 602041401 | Великий Новгород | С | канализация самотечная | км | 0,7/ подземный | 2035 | установление не требуется |
| 3.2. 2076 | 602041401 | Великий Новгород | С | канализация самотечная | км | 1,0/ подземный | 2035 | установление не требуется |
| 3.2. 2077 | 602041402 | Великий Новгород | С | канализация напорная | км | 0,4/ подземный | 2045 | установление не требуется |
| 3.2. 2078 | 602041402 | Великий Новгород | С | канализация напорная | км | 0,2/ подземный | 2045 | установление не требуется |
| 3.2. 2079 | 602041401 | Великий Новгород | С | канализация самотечная | км | 1,1/ подземный | 2035 | установление не требуется |
| 3.2. 2080 | 602041401 | Великий Новгород | С | канализация самотечная | км | 0,8/ подземный | 2045 | установление не требуется |
| 3.2. 2081 | 602041402 | Великий Новгород | С | канализация напорная | км | 0,8/ подземный | 2045 | установление не требуется |
| 3.2. 2082 | 602041401 | Великий Новгород | С | канализация самотечная | км | 0,8/ подземный | 2045 | установление не требуется |
| 3.2. 2083 | 602041402 | Великий Новгород | С | канализация напорная | км | 0,4/ подземный | 2045 | установление не требуется |
| 3.2. 2084 | 602041401 | Великий Новгород | С | канализация самотечная | км | 1,5/ подземный | 2045 | установление не требуется |
| 3.2. 2085 | 602041401 | Великий Новгород | С | канализация самотечная | км | 0,4/ подземный | 2045 | установление не требуется |
| 3.2. 2086 | 602041402 | Великий Новгород | С | канализация напорная | км | 0,7/ подземный | 2045 | установление не требуется |
| 3.2. 2087 | 602041402 | Великий Новгород | С | канализация напорная | км | 0,2/ подземный | 2045 | установление не требуется |
| 3.2. 2088 | 602041401 | Великий Новгород | С | канализация самотечная | км | 0,2/ подземный | 2045 | установление не требуется |
| 3.2. 2089 | 602041402 | Великий Новгород | С | канализация напорная | км | 0,2/ подземный | 2045 | установление не требуется |
| 3.2. 2090 | 602041401 | Великий Новгород | С | канализация самотечная | км | 0,2/ подземный | 2045 | установление не требуется |
| 3.2. 2091 | 602041401 | Великий Новгород | С | канализация самотечная | км | 0,7/ подземный | 2045 | установление не требуется |
| 3.2. 2092 | 602041401 | Великий Новгород | С | канализация самотечная | км | 0,6/ подземный | 2045 | установление не требуется |
| 3.2. 2093 | 602041401 | Великий Новгород | С | канализация самотечная | км | 0,2/ подземный | 2045 | установление не требуется |
| 3.2. 2094 | 602041402 | Великий Новгород | С | канализация напорная | км | 0,5/ подземный | 2045 | установление не требуется |
| 3.2. 2095 | 602041401 | Великий Новгород | С | канализация напорная | км | 0,5/ подземный | 2045 | установление не требуется |
| 3.2. 2096 | 602041401 | Великий Новгород | С | канализация самотечная | км | 0,2/ подземный | 2045 | установление не требуется |
| 3.2. 2097 | 602041402 | Великий Новгород | С | канализация напорная | км | 1,3/ подземный | 2045 | установление не требуется |
| 3.2. 2098 | 602041401 | Великий Новгород | С | канализация самотечная | км | 0,4/ подземный | 2035 | установление не требуется |
| 3.2. 2099 | 602041401 | Великий Новгород | С | канализация самотечная | км | 0,2/ подземный | 2035 | установление не требуется |
| 3.2. 2100 | 602041401 | Великий Новгород | С | канализация самотечная | км | 0,5/ подземный | 2035 | установление не требуется |
| 3.2. 2101 | 602041401 | Великий Новгород | С | канализация самотечная | км | 0,7/ подземный | 2035 | установление не требуется |
| 3.2. 2102 | 602041401 | Великий Новгород | С | канализация самотечная | км | 0,5/ подземный | 2045 | установление не требуется |
| 3.2. 2103 | 602041401 | Великий Новгород | С | канализация самотечная | км | 0,5/ подземный | 2045 | установление не требуется |
| 3.2. 2104 | 602041401 | Великий Новгород | С | канализация самотечная | км | 0,3/ подземный | 2045 | установление не требуется |
| 3.2. 2105 | 602041401 | Великий Новгород | С | канализация самотечная | км | 0,2/ подземный | 2045 | установление не требуется |
| 3.2. 2106 | 602041402 | Великий Новгород | С | канализация напорная | км | 1,3/ подземный | 2035 | установление не требуется |
| 3.2. 2107 | 602041401 | Великий Новгород | С | канализация самотечная | км | 0,1/ подземный | 2035 | установление не требуется |
| 3.2. 2108 | 602041401 | Великий Новгород | С | канализация самотечная | км | 0,5/ подземный | 2045 | установление не требуется |
| 3.2. 2109 | 602041401 | Великий Новгород | С | канализация самотечная | км | 0,3/ подземный | 2045 | установление не требуется |
| 3.2. 2110 | 602041402 | Великий Новгород | С | канализация напорная | км | 0,2/ подземный | 2045 | установление не требуется |
| 3.2. 2111 | 602041401 | Великий Новгород | С | канализация самотечная | км | 0,3/ подземный | 2035 | установление не требуется |
| 3.2. 2112 | 602041402 | Великий Новгород | С | канализация напорная | км | 1,7/ подземный | 2035 | установление не требуется |
| 3.2. 2113 | 602041401 | Великий Новгород | С | канализация самотечная | км | 0,8/ подземный | 2035 | установление не требуется |
| 3.2. 2114 | 602041401 | Великий Новгород | С | канализация самотечная | км | 0,4/ подземный | 2035 | установление не требуется |
| 3.2. 2115 | 602041401 | Великий Новгород | С | канализация самотечная | км | 0,2/ подземный | 2035 | установление не требуется |
| 3.2. 2116 | 602041401 | Великий Новгород | С | канализация самотечная | км | 0,5/ подземный | 2045 | установление не требуется |
| 3.2. 2117 | 602041401 | Великий Новгород | С | канализация самотечная | км | 0,3/ подземный | 2045 | установление не требуется |
| 3.2. 2118 | 602041402 | Великий Новгород | С | канализация напорная | км | 2,4/ подземный | 2035 | установление не требуется |
| 3.2. 2119 | 602041401 | Великий Новгород | С | канализация самотечная | км | 0,9/ подземный | 2035 | установление не требуется |
| 3.2. 2120 | 602041402 | Великий Новгород | С | канализация напорная | км | 0,8/ подземный | 2035 | установление не требуется |
| 3.2. 2121 | 602041401 | Великий Новгород | С | канализация самотечная | км | 0,4/ подземный | 2045 | установление не требуется |
| 3.2. 2122 | 602041402 | Великий Новгород | С | канализация напорная | км | 0,4/ подземный | 2045 | установление не требуется |
| 3.2. 2123 | 602041402 | Великий Новгород | С | канализация напорная | км | 0,3/ подземный | 2035 | установление не требуется |
| 3.2. 2124 | 602041401 | Великий Новгород | С | канализация самотечная | км | 0,3/ подземный | 2045 | установление не требуется |
| 3.2. 2125 | 602041401 | Великий Новгород | С | канализация самотечная | км | 2,5/ подземный | 2035 | установление не требуется |
| 3.2. 2126 | 602041401 | Великий Новгород | С | канализация самотечная | км | 0,01/ подземный | 2035 | установление не требуется |
| 3.2. 2127 | 602041401 | Великий Новгород | С | канализация самотечная | км | 0,02/ подземный | 2035 | установление не требуется |
| 3.2. 2128 | 602041401 | Великий Новгород | С | канализация самотечная | км | 0,02/ подземный | 2035 | установление не требуется |
| 3.2. 2129 | 602041401 | Великий Новгород | С | канализация самотечная | км | 0,01/ подземный | 2035 | установление не требуется |
| 3.2. 2130 | 602041401 | Великий Новгород | С | канализация самотечная | км | 0,02/ подземный | 2035 | установление не требуется |
| 3.2. 2131 | 602041401 | Великий Новгород | С | канализация самотечная | км | 0,01/ подземный | 2035 | установление не требуется |
| 3.2. 2132 | 602041401 | Великий Новгород | С | канализация самотечная | км | 0,01/ подземный | 2035 | установление не требуется |
| 3.2. 2133 | 602041401 | Великий Новгород | С | канализация самотечная | км | 0,01/ подземный | 2035 | установление не требуется |
| 3.2. 2134 | 602041401 | Великий Новгород | С | канализация самотечная | км | 0,01/ подземный | 2035 | установление не требуется |
| 3.2. 2135 | 602041402 | Великий Новгород | С | канализация напорная | км | 0,3/ подземный | 2035 | установление не требуется |
| 3.2. 2136 | 602041401 | Великий Новгород | С | канализация самотечная | км | 0,6/ подземный | 2045 | установление не требуется |
| 3.2. 2137 | 602041401 | Великий Новгород | С | канализация самотечная | км | 0,4/ подземный | 2045 | установление не требуется |
| 3.2. 2138 | 602041401 | Великий Новгород | С | канализация самотечная | км | 0,5/ подземный | 2045 | установление не требуется |
| 3.2. 2140 | 602041401 | Великий Новгород | С | канализация самотечная | км | 0,9/ подземный | 2045 | установление не требуется |
| 3.2. 2141 | 602041401 | Великий Новгород | С | канализация самотечная | км | 0,2/ подземный | 2045 | установление не требуется |
| 3.2. 2142 | 602041402 | Великий Новгород | С | канализация напорная | км | 0,04/ подземный | 2035 | установление не требуется |
| 3.2. 2143 | 602041402 | Великий Новгород | С | канализация напорная | км | 8,4/ подземный | 2035 | установление не требуется |
| 3.2. 2144 | 602041401 | Великий Новгород | С | канализация самотечная | км | 0,6/ подземный | 2045 | установление не требуется |
| 3.2. 2145 | 602041401 | Великий Новгород | С | канализация самотечная | км | 1,7/ подземный | 2035 | установление не требуется |
| 3.2. 2146 | 602041402 | Великий Новгород | С | канализация напорная | км | 3,2/ подземный | 2035 | установление не требуется |
| 3.2. 2147 | 602041402 | Великий Новгород | С | канализация напорная | км | 0,04/ подземный | 2035 | установление не требуется |
| 3.2. 2148 | 602041402 | Великий Новгород | С | канализация напорная | км | 0,03/ подземный | 2035 | установление не требуется |
| 3.2. 2149 | 602041402 | Великий Новгород | С | канализация напорная | км | 7,3/ подземный | 2035 | установление не требуется |
| 3.2. 2150 | 602041402 | Великий Новгород | С | канализация напорная | км | 3,4/ подземный | 2035 | установление не требуется |
| 3.2. 2151 | 602041401 | Великий Новгород | С | канализация самотечная | км | 0,6/ подземный | 2035 | установление не требуется |
| 3.2. 2152 | 602041401 | Великий Новгород | С | канализация самотечная | км | 0,8/ подземный | 2035 | установление не требуется |
| 3.2. 2153 | 602041401 | Великий Новгород | С | Канализация самотечная | км | 0,9/ подземный | 2045 | установление не требуется |
| 3.2. 2154 | 602041401 | Великий Новгород | С | канализация самотечная | км | 0,7/ подземный | 2035 | установление не требуется |
| 3.2. 2155 | 602041402 | Великий Новгород | С | канализация напорная | км | 0,02/ подземный | 2035 | установление не требуется |
| 3.2. 2156 | 602041401 | Великий Новгород | С | канализация самотечная | км | 1,4/ подземный | 2035 | установление не требуется |
| 3.2. 2157 | 602041402 | Великий Новгород | С | канализация напорная | км | 1,6/ подземный | 2035 | установление не требуется |
| 3.2. 2158 | 602041401 | Великий Новгород | С | канализация самотечная | км | 1,2/ подземный | 2045 | установление не требуется |
| 3.2. 2159 | 602041401 | Великий Новгород | С | канализация самотечная | км | 1,0/ подземный | 2035 | установление не требуется |
| 3.2. 2160 | 602041401 | Великий Новгород | С | канализация самотечная | км | 0,8/ подземный | 2045 | установление не требуется |
| 3.2. 2161 | 602041401 | Великий Новгород | С | канализация самотечная | км | 0,7/ подземный | 2035 | установление не требуется |
| 3.2. 2162 | 602041401 | Великий Новгород | С | канализация самотечная | км | 0,2/ подземный | 2045 | установление не требуется |
| 3.2. 2163 | 602041401 | Великий Новгород | С | канализация самотечная | км | 0,4/ подземный | 2045 | установление не требуется |
| 3.2. 2164 | 602041401 | Великий Новгород | С | канализация самотечная | км | 0,2/ подземный | 2045 | установление не требуется |
| 3.2. 2165 | 602041401 | Великий Новгород | С | канализация самотечная | км | 0,4/ подземный | 2045 | установление не требуется |
| 3.2. 2166 | 602041401 | Великий Новгород | С | канализация самотечная | км | 0,1/ подземный | 2045 | установление не требуется |
| 3.2. 2167 | 602041401 | Великий Новгород | С | канализация самотечная | км | 0,2/ подземный | 2045 | установление не требуется |
| 3.2. 2168 | 602041401 | Великий Новгород | С | канализация самотечная | км | 0,6/ подземный | 2045 | установление не требуется |
| 3.2. 2169 | 602041401 | Великий Новгород | С | канализация самотечная | км | 0,3/ подземный | 2045 | установление не требуется |
| 3.2. 2170 | 602041401 | Великий Новгород | С | канализация самотечная | км | 0,4/ подземный | 2045 | установление не требуется |
| 3.2. 2171 | 602041401 | Великий Новгород | С | канализация самотечная | км | 0,5/ подземный | 2045 | установление не требуется |
| 3.2. 2172 | 602041401 | Великий Новгород | С | канализация самотечная | км | 0,3/ подземный | 2045 | установление не требуется |
| 3.2. 2173 | 602041401 | Великий Новгород | С | канализация самотечная | км | 0,9/ подземный | 2045 | установление не требуется |
| 3.2. 2174 | 602041401 | Великий Новгород | С | канализация самотечная | км | 0,2/ подземный | 2045 | установление не требуется |
| 3.2. 2175 | 602041401 | Великий Новгород | С | канализация самотечная | км | 0,8/ подземный | 2045 | установление не требуется |
| 3.2. 2176 | 602041401 | Великий Новгород | С | канализация самотечная | км | 1,2/ подземный | 2045 | установление не требуется |
| 3.2. 2177 | 602041401 | Великий Новгород | С | канализация самотечная | км | 0,8/ подземный | 2045 | установление не требуется |
| 3.2. 2178 | 602041401 | Великий Новгород | С | канализация самотечная | км | 0,6/ подземный | 2045 | установление не требуется |
| 3.2. 2179 | 602041401 | Великий Новгород | С | канализация самотечная | км | 0,01/ подземный | 2045 | установление не требуется |
| 3.2. 2180 | 602041401 | Великий Новгород | С | канализация самотечная | км | 0,01/ подземный | 2045 | установление не требуется |
| 3.2. 2181 | 602041401 | Великий Новгород | С | канализация самотечная | км | 0,3/ подземный | 2035 | установление не требуется |
| 3.2. 2182 | 602041401 | Великий Новгород | С | канализация самотечная | км | 0,4/ подземный | 2035 | установление не требуется |
| 3.2. 2183 | 602041401 | Великий Новгород | С | канализация самотечная | км | 0,8/ подземный | 2035 | установление не требуется |
| 3.2. 2184 | 602041401 | Великий Новгород | С | канализация самотечная | км | 0,8/ подземный | 2035 | установление не требуется |
| 3.2. 2185 | 602041402 | Великий Новгород | С | канализация самотечная | км | 3,1/ подземный | 2045 | установление не требуется |
| 3.2. 2186 | 602041401 | Великий Новгород | С | канализация самотечная | км | 0,3/ подземный | 2045 | установление не требуется |
| 3.2. 2187 | 602041401 | Великий Новгород | С | канализация самотечная | км | 0,6/ подземный | 2045 | установление не требуется |
| 3.2. 2188 | 602041401 | Великий Новгород | С | канализация самотечная | км | 0,3/ подземный | 2045 | установление не требуется |
| 3.2. 2189 | 602041401 | Великий Новгород | С | канализация самотечная | км | 0,2/ подземный | 2045 | установление не требуется |
| 3.2. 2190 | 602041401 | Великий Новгород | С | канализация самотечная | км | 0,9/ подземный | 2035 | установление не требуется |
| 3.2. 2192 | 602041402 | Великий Новгород | С | канализация самотечная | км | 0,8/ подземный | 2035 | установление не требуется |
| 3.2. 2193 | 602041401 | Великий Новгород | С | канализация самотечная | км | 1,0/ подземный | 2035 | установление не требуется |
| 3.2. 2194 | 602041402 | Великий Новгород | С | канализация напорная | км | 0,1/ подземный | 2035 | установление не требуется |
| 3.2. 2195 | 602041402 | Великий Новгород | С | канализация напорная | км | 0,3/ подземный | 2035 | установление не требуется |
| 3.2. 2196 | 602041401 | Великий Новгород | С | канализация самотечная | км | 0,2/ подземный | 2045 | установление не требуется |
| 3.2. 2197 | 602041401 | Великий Новгород | С | канализация самотечная | км | 0,1/ подземный | 2045 | установление не требуется |
| 3.2. 2198 | 602041401 | Великий Новгород | С | канализация самотечная | км | 0,4/ подземный | 2045 | установление не требуется |
| 3.2. 2199 | 602041401 | Великий Новгород | С | канализация самотечная | км | 0,3/ подземный | 2045 | установление не требуется |
| 3.2. 2200 | 602041401 | Великий Новгород | С | канализация самотечная | км | 1,2/ подземный | 2035 | установление не требуется |
| 3.2. 2201 | 602041401 | Великий Новгород | С | канализация самотечная | км | 0,5/ подземный | 2045 | установление не требуется |
| 3.2. 2202 | 602041401 | Великий Новгород | С | канализация самотечная | км | 0,5/ подземный | 2035 | установление не требуется |
| 3.2. 2203 | 602041401 | Великий Новгород | С | канализация самотечная | км | 0,7/ подземный | 2035 | установление не требуется |
| 3.2. 2204 | 602041402 | Великий Новгород | С | канализация напорная | км | 1,7/ подземный | 2035 | установление не требуется |
| 3.2. 2205 | 602041401 | Великий Новгород | С | канализация самотечная | км | 0,8/ подземный | 2035 | установление не требуется |
| 3.2. 2206 | 602041401 | Великий Новгород | С | канализация самотечная | км | 0,4/ подземный | 2035 | установление не требуется |
| 3.2. 2207 | 602041401 | Великий Новгород | С | канализация самотечная | км | 0,4/ подземный | 2035 | установление не требуется |
| 3.2. 2208 | 602041401 | Великий Новгород | С | канализация самотечная | км | 0,01/ подземный | 2035 | установление не требуется |
| 3.2. 2209 | 602041401 | Великий Новгород | С | канализация самотечная | км | 0,2/ подземный | 2035 | установление не требуется |
| 3.2. 2210 | 602041401 | Великий Новгород | С | канализация самотечная | км | 0,1/ подземный | 2035 | установление не требуется |
| 3.2. 2211 | 602041401 | Великий Новгород | С | канализация самотечная | км | 0,2/ подземный | 2035 | установление не требуется |
| 3.2. 2212 | 602041401 | Великий Новгород | С | канализация самотечная | км | 0,2/ подземный | 2035 | установление не требуется |
| 3.2. 2213 | 602041401 | Великий Новгород | С | канализация самотечная | км | 0,4/ подземный | 2035 | установление не требуется |
| 3.2. 2214 | 602041401 | Великий Новгород | С | канализация самотечная | км | 0,3/ подземный | 2035 | установление не требуется |
| 3.2. 2215 | 602041401 | Великий Новгород | С | канализация самотечная | км | 0,2/ подземный | 2035 | установление не требуется |
| 3.2. 2217 | 602041401 | Великий Новгород | С | канализация самотечная | км | 0,3/ подземный | 2035 | установление не требуется |
| 3.2. 2218 | 602041401 | Великий Новгород | С | канализация самотечная | км | 0,2/ подземный | 2035 | установление не требуется |
| 3.2. 2219 | 602041401 | Великий Новгород | С | канализация самотечная | км | 0,1/ подземный | 2035 | установление не требуется |
| 3.2. 2220 | 602041401 | Великий Новгород | С | канализация самотечная | км | 0,4/ подземный | 2035 | установление не требуется |
| 3.2. 2221 | 602041401 | Великий Новгород | С | канализация самотечная | км | 1,4/ подземный | 2035 | установление не требуется |
| 3.2. 2222 | 602041401 | Великий Новгород | С | канализация самотечная | км | 2,3/ подземный | 2035 | установление не требуется |
| 3.2. 2223 | 602041401 | Великий Новгород | С | канализация самотечная | км | 0,4/ подземный | 2045 | установление не требуется |
| 3.2. 2224 | 602041401 | Великий Новгород | С | канализация самотечная | км | 0,3/ подземный | 2045 | установление не требуется |
| 3.2. 2225 | 602041401 | Великий Новгород | С | канализация самотечная | км | 0,2/ подземный | 2045 | установление не требуется |
| 3.2. 2226 | 602041401 | Великий Новгород | С | канализация самотечная | км | 0,8/ подземный | 2045 | установление не требуется |
| 3.2. 2227 | 602041401 | Великий Новгород | С | канализация самотечная | км | 0,4/ подземный | 2035 | установление не требуется |
| 3.2. 2228 | 602041401 | Великий Новгород | С | канализация самотечная | км | 0,3/ подземный | 2035 | установление не требуется |
| 3.2. 2229 | 602041401 | Великий Новгород | С | канализация самотечная | км | 0,3/ подземный | 2035 | установление не требуется |
| 3.2. 2230 | 602041401 | Великий Новгород | С | канализация самотечная | км | 0,2/ подземный | 2035 | установление не требуется |
| 3.2. 2231 | 602041401 | Великий Новгород | С | канализация самотечная | км | 0,2/ подземный | 2035 | установление не требуется |
| 3.2. 2232 | 602041401 | Великий Новгород | Р | канализация самотечная | км | 0,6/ подземный | 2045 | установление не требуется |
| 3.2. 2233 | 602041401 | Великий Новгород | Р | канализация самотечная | км | 0,8/ подземный | 2045 | установление не требуется |
| 3.2. 2235 | 602041401 | Великий Новгород | Р | канализация самотечная | км | 0,9/ подземный | 2045 | установление не требуется |
| 3.2. 2236 | 602041402 | Великий Новгород | Р | канализация напорная | км | 1,8/ подземный | 2035 | установление не требуется |
| 3.2. 2237 | 602041402 | Великий Новгород | Р | канализация напорная | км | 1,1/ подземный | 2045 | установление не требуется |
| 3.2. 2238 | 602041401 | Великий Новгород | Р | канализация самотечная | км | 0,6/ подземный | 2035 | установление не требуется |
| 3.2. 2239 | 602041401 | Великий Новгород | Р | канализация самотечная | км | 0,6/ подземный | 2035 | установление не требуется |
| 3.2. 2240 | 602041401 | Великий Новгород | Р | канализация самотечная | км | 1,7/ подземный | 2035 | установление не требуется |
| 3.2. 2241 | 602041401 | Великий Новгород | Р | канализация самотечная | км | 1,1/ подземный | 2035 | установление не требуется |
| 3.2. 2242 | 602041402 | Великий Новгород | Р | канализация напорная | км | 0,4/ подземный | 2045 | установление не требуется |
| 3.2. 2243 | 602041402 | Великий Новгород | Р | канализация напорная | км | 1,0/ подземный | 2045 | установление не требуется |
| 3.2. 2244 | 602041402 | Великий Новгород | Р | канализация напорная | км | 0,7/ подземный | 2035 | установление не требуется |
| 3.2. 2245 | 602041402 | Великий Новгород | Р | канализация напорная | км | 1,1/ подземный | 2045 | установление не требуется |
| 3.2. 2246 | 602041402 | Великий Новгород | Р | канализация напорная | км | 0,3/ подземный | 2045 | установление не требуется |
| 3.2. 2247 | 602041401 | Великий Новгород | Р | канализация самотечная | км | 0,4/ подземный | 2035 | установление не требуется |
| 3.2. 2248 | 602041401 | Великий Новгород | Р | канализация самотечная | км | 0,4/ подземный | 2045 | установление не требуется |
| 3.2. 2249 | 602041402 | Великий Новгород | Р | канализация напорная | км | 0,5/ подземный | 2045 | установление не требуется |
| 3.2. 2250 | 602041401 | Великий Новгород | Р | канализация самотечная | км | 0,6/ подземный | 2035 | установление не требуется |
| 3.2. 2251 | 602041401 | Великий Новгород | Р | канализация самотечная | км | 0,7/ подземный | 2045 | установление не требуется |
| 3.2. 2252 | 602041401 | Великий Новгород | Р | канализация самотечная | км | 0,6/ подземный | 2035 | установление не требуется |
| 3.2. 2253 | 602041401 | Великий Новгород | Р | канализация самотечная | км | 0,6/ подземный | 2035 | установление не требуется |
| 3.2. 2254 | 602041402 | Великий Новгород | Р | канализация напорная | км | 0,8/ подземный | 2045 | установление не требуется |
| 3.2. 2255 | 602041402 | Великий Новгород | Р | канализация напорная | км | 0,9/ подземный | 2035 | установление не требуется |
| 3.2. 2256 | 602041402 | Великий Новгород | Р | канализация напорная | км | 0,3/ подземный | 2045 | установление не требуется |
| 3.2. 2257 | 602041401 | Великий Новгород | Р | канализация самотечная | км | 0,3/ подземный | 2045 | установление не требуется |
| 3.2. 2258 | 602041401 | Великий Новгород | Р | канализация самотечная | км | 0,3/ подземный | 2035 | установление не требуется |
| 3.2. 2259 | 602041401 | Великий Новгород | Р | канализация самотечная | км | 0,4/ подземный | 2035 | установление не требуется |
| 3.2. 2260 | 602041401 | Великий Новгород | Р | канализация самотечная | км | 0,2/ подземный | 2045 | установление не требуется |
| 3.2. 2261 | 602041401 | Великий Новгород | Р | канализация самотечная | км | 0,2/ подземный | 2035 | установление не требуется |
| 3.2. 2262 | 602041401 | Великий Новгород | Р | канализация самотечная | км | 0,2/ подземный | 2035 | установление не требуется |
| 3.2. 2263 | 602041402 | Великий Новгород | Р | канализация напорная | км | 0,4/ подземный | 2035 | установление не требуется |
| 3.2. 2264 | 602041402 | Великий Новгород | Р | канализация напорная | км | 0,3/ подземный | 2035 | установление не требуется |
| 3.2. 2265 | 602041402 | Великий Новгород | Р | канализация напорная | км | 0,4/ подземный | 2045 | установление не требуется |
| 3.2. 2266 | 602041401 | Великий Новгород | Р | канализация самотечная | км | 0,5/ подземный | 2045 | установление не требуется |
| 3.2. 2267 | 602041401 | Великий Новгород | Р | канализация самотечная | км | 0,3/ подземный | 2035 | установление не требуется |
| 3.2. 2268 | 602041401 | Великий Новгород | Р | канализация самотечная | км | 0,7/ подземный | 2035 | установление не требуется |
| 3.2. 2269 | 602041401 | Великий Новгород | Р | канализация самотечная | км | 0,3/ подземный | 2035 | установление не требуется |
| 3.2. 2270 | 602041401 | Великий Новгород | Р | канализация самотечная | км | 0,2/ подземный | 2045 | установление не требуется |
| 3.2. 2271 | 602041402 | Великий Новгород | Р | канализация напорная | км | 0,4/ подземный | 2035 | установление не требуется |
| 3.2. 2272 | 602041402 | Великий Новгород | Р | канализация напорная | км | 0,6/ подземный | 2035 | установление не требуется |
| 3.2. 2273 | 602041401 | Великий Новгород | Р | канализация самотечная | км | 0,1/ подземный | 2045 | установление не требуется |
| 3.2. 2274 | 602041401 | Великий Новгород | Р | канализация самотечная | км | 0,5/ подземный | 2035 | установление не требуется |
| 3.2. 2275 | 602041401 | Великий Новгород | Р | канализация самотечная | км | 0,5/ подземный | 2045 | установление не требуется |
| 3.2. 2276 | 602041401 | Великий Новгород | Р | канализация самотечная | км | 0,5/ подземный | 2035 | установление не требуется |
| 3.2. 2277 | 602041401 | Великий Новгород | Р | канализация самотечная | км | 0,2/ подземный | 2035 | установление не требуется |
| 3.2. 2278 | 602041401 | Великий Новгород | Р | канализация самотечная | км | 0,5/ подземный | 2035 | установление не требуется |
| 3.2. 2279 | 602041401 | Великий Новгород | Р | канализация самотечная | км | 0,3/ подземный | 2035 | установление не требуется |
| 3.2. 2280 | 602041401 | Великий Новгород | Р | канализация самотечная | км | 0,9/ подземный | 2035 | установление не требуется |
| 3.2. 2281 | 602041401 | Великий Новгород | Р | канализация самотечная | км | 0,2/ подземный | 2035 | установление не требуется |
| 3.2. 2282 | 602041401 | Великий Новгород | Р | канализация самотечная | км | 0,2/ подземный | 2035 | установление не требуется |
| 3.2. 2283 | 602041401 | Великий Новгород | Р | канализация самотечная | км | 0,4/ подземный | 2035 | установление не требуется |
| 3.2. 2284 | 602041401 | Великий Новгород | Р | канализация самотечная | км | 0,9/ подземный | 2035 | установление не требуется |
| 3.2. 2285 | 602041401 | Великий Новгород | Р | канализация самотечная | км | 0,3/ подземный | 2045 | установление не требуется |
| 3.2. 2286 | 602041402 | Великий Новгород | Р | канализация напорная | км | 0,2/ подземный | 2035 | установление не требуется |
| 3.2. 2287 | 602041402 | Великий Новгород | Р | канализация напорная | км | 0,5/ подземный | 2035 | установление не требуется |
| 3.2. 2288 | 602041402 | Великий Новгород | Р | канализация напорная | км | 0,4/ подземный | 2035 | установление не требуется |
| 3.2. 2289 | 602041401 | Великий Новгород | Р | канализация самотечная | км | 0,9/ подземный | 2045 | установление не требуется |
| 3.2. 2290 | 602041401 | Великий Новгород | Р | канализация напорная | км | 0,9/ подземный | 2035 | установление не требуется |
| 3.2. 2291 | 602041401 | Великий Новгород | Р | канализация самотечная | км | 0,5/ подземный | 2045 | установление не требуется |
| 3.2. 2292 | 602041402 | Великий Новгород | Р | канализация напорная | км | 0,4/ подземный | 2035 | установление не требуется |
| 3.2. 2293 | 602041401 | Великий Новгород | Р | канализация самотечная | км | 0,8/ подземный | 2045 | установление не требуется |
| 3.2. 2294 | 602041401 | Великий Новгород | Р | канализация самотечная | км | 0,4/ подземный | 2045 | установление не требуется |
| 3.2. 2295 | 602041401 | Великий Новгород | Р | канализация самотечная | км | 0,9/ подземный | 2045 | установление не требуется |
| 3.2. 2296 | 602041402 | Великий Новгород | Р | канализация напорная | км | 0,4/ подземный | 2045 | установление не требуется |
| 3.2. 2297 | 602041402 | Великий Новгород | Р | канализация напорная | км | 0,5/ подземный | 2045 | установление не требуется |
| 3.2. 2298 | 602041402 | Великий Новгород | Р | канализация напорная | км | 0,9/ подземный | 2035 | установление не требуется |
| 3.2. 2299 | 602041401 | Великий Новгород | Р | канализация самотечная | км | 1,9/ подземный | 2045 | установление не требуется |
| 3.2. 2300 | 602041401 | Великий Новгород | Р | канализация самотечная | км | 0,4/ подземный | 2045 | установление не требуется |
| 3.2. 2301 | 602041402 | Великий Новгород | Р | канализация напорная | км | 0,1/ подземный | 2035 | установление не требуется |
| 3.2. 2302 | 602041402 | Великий Новгород | Р | канализация напорная | км | 0,5/ подземный | 2035 | установление не требуется |
| 3.2. 2303 | 602041402 | Великий Новгород | Р | канализация напорная | км | 0,6/ подземный | 2035 | установление не требуется |
| 3.2. 2304 | 602041402 | Великий Новгород | Р | канализация напорная | км | 0,8/ подземный | 2045 | установление не требуется |
| 3.2. 2305 | 602041402 | Великий Новгород | Р | канализация напорная | км | 0,7/ подземный | 2035 | установление не требуется |
| 3.2. 2306 | 602041401 | Великий Новгород | Р | канализация самотечная | км | 0,7/ подземный | 2035 | установление не требуется |
| 3.2. 2307 | 602041401 | Великий Новгород | Р | канализация самотечная | км | 0,5/ подземный | 2035 | установление не требуется |
| 3.2. 2308 | 602041401 | Великий Новгород | Р | канализация самотечная | км | 0,2/ подземный | 2035 | установление не требуется |
| 3.2. 2309 | 602041401 | Великий Новгород | Р | канализация самотечная | км | 0,2/ подземный | 2045 | установление не требуется |
| 3.2. 2310 | 602041402 | Великий Новгород | Р | канализация напорная | км | 0,3/ подземный | 2045 | установление не требуется |
| 3.2. 2311 | 602041401 | Великий Новгород | Р | канализация самотечная | км | 0,3/ подземный | 2045 | установление не требуется |
| 3.2. 2312 | 602041401 | Великий Новгород | Р | канализация самотечная | км | 0,01/ подземный | 2045 | установление не требуется |
| 3.2. 2313 | 602041401 | Великий Новгород | Р | канализация самотечная | км | 0,9/ подземный | 2045 | установление не требуется |
| 3.2. 2314 | 602041402 | Великий Новгород | Р | канализация напорная | км | 0,1/ подземный | 2035 | установление не требуется |
| 3.2. 2315 | 602041401 | Великий Новгород | Р | канализация самотечная | км | 0,3/ подземный | 2035 | установление не требуется |
| 3.2. 2316 | 602041401 | Великий Новгород | Р | канализация самотечная | км | 0,2/ подземный | 2035 | установление не требуется |
| 3.2. 2317 | 602041401 | Великий Новгород | Р | канализация самотечная | км | 0,3/ подземный | 2045 | установление не требуется |
| 3.2. 2318 | 602041402 | Великий Новгород | Р | канализация напорная | км | 1,0/ подземный | 2035 | установление не требуется |
| 3.2. 2319 | 602041401 | Великий Новгород | Р | канализация самотечная | км | 0,2/ подземный | 2035 | установление не требуется |
| 3.2. 2320 | 602041402 | Великий Новгород | Р | канализация напорная | км | 0,2/ подземный | 2035 | установление не требуется |
| 3.2. 2321 | 602041401 | Великий Новгород | Р | канализация самотечная | км | 0,4/ подземный | 2035 | установление не требуется |
| 3.2. 2322 | 602041401 | Великий Новгород | Р | канализация самотечная | км | 0,1/ подземный | 2035 | установление не требуется |
| 3.2. 2323 | 602041401 | Великий Новгород | Р | канализация самотечная | км | 0,2/ подземный | 2035 | установление не требуется |
| 3.2. 2324 | 602041401 | Великий Новгород | Р | канализация самотечная | км | 0,1/ подземный | 2035 | установление не требуется |
| 3.2. 2325 | 602041401 | Великий Новгород | Р | канализация самотечная | км | 0,2/ подземный | 2035 | установление не требуется |
| 3.2. 2326 | 602041401 | Великий Новгород | Р | канализация самотечная | км | 0,03/ подземный | 2035 | установление не требуется |
| 3.2. 2327 | 602041401 | Великий Новгород | Р | канализация самотечная | км | 0,02/ подземный | 2035 | установление не требуется |
| 3.2. 2328 | 602041401 | Великий Новгород | Р | канализация самотечная | км | 0,03/ подземный | 2035 | установление не требуется |
| 3.2. 2329 | 602041401 | Великий Новгород | Р | канализация самотечная | км | 0,03/ подземный | 2035 | установление не требуется |
| 3.2. 2330 | 602041401 | Великий Новгород | Р | канализация самотечная | км | 0,1/ подземный | 2035 | установление не требуется |
| 3.2. 2331 | 602041401 | Великий Новгород | Р | канализация самотечная | км | 0,01/ подземный | 2035 | установление не требуется |
| 3.2. 2332 | 602041401 | Великий Новгород | Р | канализация самотечная | км | 0,02/ подземный | 2035 | установление не требуется |
| 3.2. 2333 | 602041401 | Великий Новгород | Р | канализация самотечная | км | 0,04/ подземный | 2035 | установление не требуется |
| 3.2. 2334 | 602041401 | Великий Новгород | Р | канализация самотечная | км | 0,03/ подземный | 2035 | установление не требуется |
| 3.2. 2335 | 602041401 | Великий Новгород | Р | канализация самотечная | км | 0,06/ подземный | 2035 | установление не требуется |
| 3.2. 2336 | 602041401 | Великий Новгород | Р | канализация самотечная | км | 0,2/ подземный | 2035 | установление не требуется |
| 3.2. 2337 | 602041401 | Великий Новгород | Р | канализация самотечная | км | 0,01/ подземный | 2035 | установление не требуется |
| 3.2. 2338 | 602041401 | Великий Новгород | Р | канализация самотечная | км | 0,02/ подземный | 2035 | установление не требуется |
| 3.2. 2339 | 602041401 | Великий Новгород | Р | канализация самотечная | км | 0,1/ подземный | 2035 | установление не требуется |
| 3.2. 2340 | 602041401 | Великий Новгород | Р | канализация самотечная | км | 0,05/ подземный | 2035 | установление не требуется |
| 3.2. 2341 | 602041402 | Великий Новгород | Р | канализация самотечная | км | 0,3/ подземный | 2035 | установление не требуется |
| 3.2. 2342 | 602041401 | Великий Новгород | Р | канализация самотечная | км | 0,01/ подземный | 2035 | установление не требуется |
| 3.2. 2343 | 602041401 | Великий Новгород | Р | канализация самотечная | км | 0,03/ подземный | 2035 | установление не требуется |
| 3.2. 2344 | 602041402 | Великий Новгород | Р | канализация напорная | км | 0,3/ подземный | 2035 | установление не требуется |
| 3.2. 2345 | 602041401 | Великий Новгород | Р | канализация напорная | км | 0,3/ подземный | 2035 | установление не требуется |
| 3.2. 2346 | 602041401 | Великий Новгород | Р | канализация самотечная | км | 0,1/ подземный | 2045 | установление не требуется |
| 3.2. 2347 | 602041401 | Великий Новгород | Р | канализация самотечная | км | 0,1/ подземный | 2035 | установление не требуется |
| 3.2. 2348 | 602041402 | Великий Новгород | Р | канализация напорная | км | 0,2/ подземный | 2035 | установление не требуется |
| 3.2. 2349 | 602041402 | Великий Новгород | Р | канализация напорная | км | 0,03/ подземный | 2035 | установление не требуется |
| 3.2. 2350 | 602041402 | Великий Новгород | Р | канализация напорная | км | 0,4/ подземный | 2035 | установление не требуется |
| 3.2. 2351 | 602041401 | Великий Новгород | Р | канализация самотечная | км | 0,2/ подземный | 2035 | установление не требуется |
| 3.2. 2352 | 602041401 | Великий Новгород | Р | канализация самотечная | км | 0,1/ подземный | 2035 | установление не требуется |
| 3.2. 2353 | 602041401 | Великий Новгород | Р | канализация самотечная | км | 0,2/ подземный | 2035 | установление не требуется |
| 3.2. 2354 | 602041401 | Великий Новгород | Р | канализация самотечная | км | 0,2/ подземный | 2035 | установление не требуется |
| 3.2. 2355 | 602041401 | Великий Новгород | Р | канализация самотечная | км | 0,1/ подземный | 2035 | установление не требуется |
| 3.2. 2356 | 602041401 | Великий Новгород | Р | канализация самотечная | км | 0,3/ подземный | 2035 | установление не требуется |
| 3.2. 2357 | 602041401 | Великий Новгород | Р | канализация самотечная | км | 0,2/ подземный | 2035 | установление не требуется |
| 3.2. 2358 | 602041401 | Великий Новгород | Р | канализация самотечная | км | 0,04/ подземный | 2035 | установление не требуется |
| 3.2. 2359 | 602041401 | Великий Новгород | Р | канализация самотечная | км | 0,1/ подземный | 2035 | установление не требуется |
| 3.2. 2360 | 602041401 | Великий Новгород | Р | канализация самотечная | км | 1,2/ подземный | 2045 | установление не требуется |
| 3.2. 2361 | 602041402 | Великий Новгород | Р | канализация напорная | км | 1,2/ подземный | 2045 | установление не требуется |
| 3.2. 2362 | 602041402 | Великий Новгород | Р | канализация напорная | км | 1,2/ подземный | 2045 | установление не требуется |
| 3.2. 2363 | 602041401 | Великий Новгород | Р | канализация самотечная | км | 0,2/ подземный | 2045 | установление не требуется |
| 3.2. 2364 | 602041401 | Великий Новгород | Р | канализация самотечная | км | 0,3/ подземный | 2045 | установление не требуется |
| 3.2. 2365 | 602041401 | Великий Новгород | Р | канализация самотечная | км | 0,6/ подземный | 2045 | установление не требуется |
| 3.2. 2366 | 602041401 | Великий Новгород | Р | канализация самотечная | км | 0,1/ подземный | 2035 | установление не требуется |
| 3.2. 2367 | 602041401 | Великий Новгород | Р | канализация самотечная | км | 0,5/ подземный | 2035 | установление не требуется |
| 3.2. 2368 | 602041401 | Великий Новгород | Р | канализация самотечная | км | 0,3/ подземный | 2035 | установление не требуется |
| 3.2. 2369 | 602041401 | Великий Новгород | Р | канализация самотечная | км | 0,6/ подземный | 2045 | установление не требуется |
| 3.2. 2370 | 602041401 | Великий Новгород | Р | канализация самотечная | км | 0,7/ подземный | 2035 | установление не требуется |
| 3.2. 2371 | 602041401 | Великий Новгород | Р | канализация самотечная | км | 0,6/ подземный | 2035 | установление не требуется |
| 3.2. 2372 | 602041401 | Великий Новгород | Р | канализация самотечная | км | 0,4/ подземный | 2035 | установление не требуется |
| 3.2. 2373 | 602041401 | Великий Новгород | Р | канализация самотечная | км | 0,1/ подземный | 2035 | установление не требуется |
| 3.2. 2374 | 602041401 | Великий Новгород | Р | канализация самотечная | км | 0,1/ подземный | 2035 | установление не требуется |
| 3.2. 2375 | 602041401 | Великий Новгород | Р | канализация самотечная | км | 0,5/ подземный | 2035 | установление не требуется |
| 3.2. 2376 | 602041401 | Великий Новгород | Р | канализация самотечная | км | 0,3/ подземный | 2035 | установление не требуется |
| 3.2. 2377 | 602041401 | Великий Новгород | Р | канализация самотечная | км | 0,5/ подземный | 2035 | установление не требуется |
| 3.2. 2378 | 602041401 | Великий Новгород | Р | канализация самотечная | км | 0,1/ подземный | 2035 | установление не требуется |
| 3.2. 2379 | 602041401 | Великий Новгород | Р | канализация самотечная | км | 0,9/ подземный | 2035 | установление не требуется |
| 3.2. 2380 | 602041402 | Великий Новгород | Р | канализация напорная | км | 0,7/ подземный | 2045 | установление не требуется |
| 3.2. 2381 | 602041401 | Великий Новгород | Р | канализация самотечная | км | 0,5/ подземный | 2045 | установление не требуется |
| 3.2. 2382 | 602041401 | Великий Новгород | Р | канализация самотечная | км | 0,2/ подземный | 2045 | установление не требуется |
| 3.2. 2383 | 602041401 | Великий Новгород | Р | канализация самотечная | км | 0,3/ подземный | 2035 | установление не требуется |
| 3.2. 2384 | 602041401 | Великий Новгород | Р | канализация самотечная | км | 0,5/ подземный | 2035 | установление не требуется |
| 3.2. 2385 | 602041401 | Великий Новгород | Р | канализация самотечная | км | 0,8/ подземный | 2035 | установление не требуется |
| 3.2. 2386 | 602041401 | Великий Новгород | Р | канализация самотечная | км | 0,6/ подземный | 2035 | установление не требуется |
| 3.2. 2387 | 602041402 | Великий Новгород | Р | канализация напорная | км | 0,9/ подземный | 2035 | установление не требуется |
| 3.2. 2388 | 602041402 | Великий Новгород | Р | канализация напорная | км | 0,9/ подземный | 2035 | установление не требуется |
| 3.2. 2389 | 602041401 | Великий Новгород | Р | канализация самотечная | км | 0,3/ подземный | 2035 | установление не требуется |
| 3.2. 2390 | 602041401 | Великий Новгород | Р | канализация самотечная | км | 0,3/ подземный | 2035 | установление не требуется |
| 3.2. 2391 | 602041401 | Великий Новгород | Р | канализация самотечная | км | 0,2/ подземный | 2035 | установление не требуется |
| 3.2. 2392 | 602041401 | Великий Новгород | Р | канализация самотечная | км | 0,1/ подземный | 2035 | установление не требуется |
| 3.2. 2393 | 602041401 | Великий Новгород | Р | канализация самотечная | км | 0,6/ подземный | 2035 | установление не требуется |
| 3.2. 2394 | 602041401 | Великий Новгород | Р | канализация самотечная | км | 0,3/ подземный | 2035 | установление не требуется |
| 3.2. 2395 | 602041402 | Великий Новгород | Р | канализация напорная | км | 0,2/ подземный | 2035 | установление не требуется |
| 3.2. 2396 | 602041402 | Великий Новгород | Р | канализация напорная | км | 0,2/ подземный | 2035 | установление не требуется |
| 3.2. 2397 | 602041402 | Великий Новгород | Р | канализация напорная | км | 0,3/ подземный | 2045 | установление не требуется |
| 3.2. 2398 | 602041401 | Великий Новгород | Р | канализация самотечная | км | 0,2/ подземный | 2045 | установление не требуется |
| 3.2. 2399 | 602041401 | Великий Новгород | Р | канализация самотечная | км | 0,7/ подземный | 2045 | установление не требуется |
| 3.2. 2400 | 602041401 | Великий Новгород | Р | канализация самотечная | км | 0,5/ подземный | 2045 | установление не требуется |
| 3.2. 2401 | 602041401 | Великий Новгород | Р | канализация самотечная | км | 0,3/ подземный | 2045 | установление не требуется |
| 3.2. 2402 | 602041401 | Великий Новгород | Р | канализация самотечная | км | 0,3/ подземный | 2045 | установление не требуется |
| 3.2. 2403 | 602041401 | Великий Новгород | Р | канализация самотечная | км | 0,02/ подземный | 2045 | установление не требуется |
| 3.2. 2404 | 602041401 | Великий Новгород | Р | канализация самотечная | км | 0,3/ подземный | 2035 | установление не требуется |
| 3.2. 2405 | 602041401 | Великий Новгород | Р | канализация самотечная | км | 1,6/ подземный | 2045 | установление не требуется |
| 3.2. 2406 | 602041401 | Великий Новгород | Р | канализация самотечная | км | 1,2/ подземный | 2045 | установление не требуется |
| 3.2. 2407 | 602041401 | Великий Новгород | Р | канализация самотечная | км | 0,2/ подземный | 2035 | установление не требуется |
| 3.2. 2408 | 602041401 | Великий Новгород | Р | канализация самотечная | км | 0,7/ подземный | 2035 | установление не требуется |
| 3.2. 2409 | 602041401 | Великий Новгород | Р | канализация самотечная | км | 0,3/ подземный | 2045 | установление не требуется |
| 3.2. 2410 | 602041401 | Великий Новгород | Р | канализация самотечная | км | 0,3/ подземный | 2035 | установление не требуется |
| 3.2. 2411 | 602041401 | Великий Новгород | Р | канализация самотечная | км | 1,1/ подземный | 2035 | установление не требуется |
| 3.2. 2412 | 602041401 | Великий Новгород | Р | канализация самотечная | км | 0,4/ подземный | 2045 | установление не требуется |
| 3.2. 2413 | 602041401 | Великий Новгород | Р | канализация самотечная | км | 0,1/ подземный | 2045 | установление не требуется |
| 3.2. 2414 | 602041401 | Великий Новгород | Р | канализация самотечная | км | 0,04/ подземный | 2045 | установление не требуется |
| 3.2. 2415 | 602041401 | Великий Новгород | Р | канализация самотечная | км | 0,5/ подземный | 2045 | установление не требуется |
| 3.2. 2416 | 602041401 | Великий Новгород | Р | канализация самотечная | км | 0,2/ подземный | 2035 | установление не требуется |
| 3.2. 2417 | 602041401 | Великий Новгород | Р | канализация самотечная | км | 0,1/ подземный | 2045 | установление не требуется |
| 3.2. 2418 | 602041401 | Великий Новгород | Р | канализация самотечная | км | 0,1/ подземный | 2045 | установление не требуется |
| 3.2. 2419 | 602041401 | Великий Новгород | Р | канализация самотечная | км | 0,2/ подземный | 2045 | установление не требуется |
| 3.2. 2420 | 602041401 | Великий Новгород | Р | канализация самотечная | км | 0,4/ подземный | 2045 | установление не требуется |
| 3.2. 2421 | 602041401 | Великий Новгород | Р | канализация самотечная | км | 0,4/ подземный | 2045 | установление не требуется |
| 3.2. 2422 | 602041401 | Великий Новгород | Р | канализация самотечная | км | 0,5/ подземный | 2045 | установление не требуется |
| 3.2. 2423 | 602041402 | Великий Новгород | Р | канализация самотечная | км | 0,3/ подземный | 2045 | установление не требуется |
| 3.2. 2424 | 602041401 | Великий Новгород | Р | канализация самотечная | км | 0,3/ подземный | 2035 | установление не требуется |
| 3.2. 2425 | 602041401 | Великий Новгород | Р | канализация самотечная | км | 0,3/ подземный | 2035 | установление не требуется |
| 3.2. 2426 | 602041402 | Великий Новгород | Р | канализация напорная | км | 0,2/ подземный | 2035 | установление не требуется |
| 3.2. 2427 | 602041401 | Великий Новгород | Р | канализация самотечная | км | 0,2/ подземный | 2035 | установление не требуется |
| 3.2. 2428 | 602041401 | Великий Новгород | Р | канализация самотечная | км | 0,4/ подземный | 2035 | установление не требуется |
| 3.2. 2429 | 602041401 | Великий Новгород | Р | канализация самотечная | км | 0,5/ подземный | 2035 | установление не требуется |
| 3.2. 2430 | 602041401 | Великий Новгород | Р | канализация самотечная | км | 0,2/ подземный | 2035 | установление не требуется |
| 3.2. 2431 | 602041402 | Великий Новгород | Р | канализация самотечная | км | 0,9/ подземный | 2035 | установление не требуется |
| 3.2. 2432 | 602041401 | Великий Новгород | Р | канализация самотечная | км | 0,2/ подземный | 2035 | установление не требуется |
| 3.2. 2433 | 602041401 | Великий Новгород | Р | канализация самотечная | км | 0,7/ подземный | 2035 | установление не требуется |
| 3.2. 2434 | 602041401 | Великий Новгород | Р | канализация самотечная | км | 0,5/ подземный | 2035 | установление не требуется |
| 3.2. 2435 | 602041401 | Великий Новгород | Р | канализация самотечная | км | 0,4/ подземный | 2045 | установление не требуется |
| 3.2. 2436 | 602041402 | Великий Новгород | Р | канализация напорная | км | 0,6/ подземный | 2035 | установление не требуется |
| 3.2. 2437 | 602041401 | Великий Новгород | Р | канализация самотечная | км | 0,2/ подземный | 2045 | установление не требуется |
| 3.2. 2438 | 602041402 | Великий Новгород | Р | канализация напорная | км | 2,7/ подземный | 2045 | установление не требуется |
| 3.2. 2439 | 602041402 | Великий Новгород | Р | канализация напорная | км | 5,4/ подземный | 2035 | установление не требуется |
| 3.2. 2440 | 602041402 | Великий Новгород | Р | канализация напорная | км | 2,8/ подземный | 2035 | установление не требуется |
| 3.2. 2441 | 602041401 | Великий Новгород | Р | канализация самотечная | км | 3,7/ подземный | 2045 | установление не требуется |
| 3.2. 2442 | 602041401 | Великий Новгород | Р | канализация самотечная | км | 3,7/ подземный | 2045 | установление не требуется |
| 3.2. 2443 | 602041402 | Великий Новгород | Р | канализация напорная | км | 1,9/ подземный | 2045 | установление не требуется |
| 3.2. 2444 | 602041401 | Великий Новгород | Р | канализация самотечная | км | 0,4/ подземный | 2035 | установление не требуется |
| 3.2. 2445 | 602041402 | Великий Новгород | Р | канализация напорная | км | 2,0/ подземный | 2035 | установление не требуется |
| 3.2. 2446 | 602041402 | Великий Новгород | Р | канализация напорная | км | 0,2/ подземный | 2045 | установление не требуется |
| 3.2. 2447 | 602041402 | Великий Новгород | Р | канализация напорная | км | 0,3/ подземный | 2035 | установление не требуется |
| 3.2. 2448 | 602041401 | Великий Новгород | Р | канализация самотечная | км | 0,3/ подземный | 2045 | установление не требуется |
| 3.2. 2449 | 602041401 | Великий Новгород | Р | канализация самотечная | км | 0,2/ подземный | 2045 | установление не требуется |
| 3.2. 2450 | 602041402 | Великий Новгород | Р | канализация напорная | км | 1,9/ подземный | 2035 | установление не требуется |
| 3.2. 2451 | 602041402 | Великий Новгород | Р | канализация напорная | км | 1,9/ подземный | 2035 | установление не требуется |
| 3.2. 2452 | 602041402 | Великий Новгород | Р | канализация напорная | км | 0,8/ подземный | 2035 | установление не требуется |
| 3.2. 2453 | 602041402 | Великий Новгород | Р | канализация напорная | км | 0,2/ подземный | 2035 | установление не требуется |
| 3.2. 2454 | 602041402 | Великий Новгород | Р | канализация напорная | км | 0,5/ подземный | 2045 | установление не требуется |
| 3.2. 2455 | 602041401 | Великий Новгород | Р | канализация самотечная | км | 0,4/ подземный | 2035 | установление не требуется |
| 3.2. 2456 | 602041401 | Великий Новгород | Р | канализация самотечная | км | 0,6/ подземный | 2035 | установление не требуется |
| 3.2. 2457 | 602041401 | Великий Новгород | Р | канализация самотечная | км | 0,5/ подземный | 2035 | установление не требуется |
| 3.2. 2458 | 602041401 | Великий Новгород | Р | канализация самотечная | км | 0,1/ подземный | 2035 | установление не требуется |
| 3.2. 2459 | 602041401 | Великий Новгород | Р | канализация самотечная | км | 0,6/ подземный | 2035 | установление не требуется |
| 3.2. 2460 | 602041401 | Великий Новгород | Р | канализация самотечная | км | 0,4/ подземный | 2035 | установление не требуется |
| 3.2. 2461 | 602041401 | Великий Новгород | Р | канализация самотечная | км | 0,2/ подземный | 2035 | установление не требуется |
| 3.2. 2462 | 602041401 | Великий Новгород | Р | канализация самотечная | км | 0,3/ подземный | 2035 | установление не требуется |
| 3.2. 2463 | 602041401 | Великий Новгород | Р | канализация самотечная | км | 0,1/ подземный | 2035 | установление не требуется |
| 3.2. 2464 | 602041401 | Великий Новгород | Р | канализация самотечная | км | 0,1/ подземный | 2035 | установление не требуется |
| 3.2. 2465 | 602041401 | Великий Новгород | Р | канализация самотечная | км | 0,2/ подземный | 2035 | установление не требуется |
| 3.2. 2466 | 602041401 | Великий Новгород | Р | канализация самотечная | км | 0,3/ подземный | 2035 | установление не требуется |
| 3.2. 2467 | 602041401 | Великий Новгород | Р | канализация самотечная | км | 0,1/ подземный | 2035 | установление не требуется |
| 3.2. 2468 | 602041401 | Великий Новгород | Р | канализация самотечная | км | 0,2/ подземный | 2035 | установление не требуется |
| 3.2. 2469 | 602041401 | Великий Новгород | Р | канализация самотечная | км | 0,1/ подземный | 2035 | установление не требуется |
| 3.2. 2470 | 602041401 | Великий Новгород | Р | канализация самотечная | км | 0,1/ подземный | 2035 | установление не требуется |
| 3.2. 2471 | 602041401 | Великий Новгород | Р | канализация самотечная | км | 0,1/ подземный | 2035 | установление не требуется |
| 3.2. 2472 | 602041401 | Великий Новгород | Р | канализация самотечная | км | 0,1/ подземный | 2035 | установление не требуется |
| 3.2. 2473 | 602041401 | Великий Новгород | Р | канализация самотечная | км | 0,2/ подземный | 2035 | установление не требуется |
| 3.2. 2474 | 602041401 | Великий Новгород | Р | канализация самотечная | км | 0,1/ подземный | 2035 | установление не требуется |
| 3.2. 2475 | 602041401 | Великий Новгород | Р | канализация самотечная | км | 0,4/ подземный | 2035 | установление не требуется |
| 3.2. 2476 | 602041401 | Великий Новгород | Р | канализация самотечная | км | 0,6/ подземный | 2035 | установление не требуется |
| 3.2. 2477 | 602041401 | Великий Новгород | Р | канализация самотечная | км | 0,2/ подземный | 2045 | установление не требуется |
| 3.2. 2499 | 602041402 | Великий Новгород | Р | канализация напорная | км | 0,9/ подземный | 2035 | установление не требуется |
| 3.2. 2525 | 602041401 | Великий Новгород | Р | канализация самотечная | км | 0,2/ подземный | 2035 | установление не требуется |
| 3.2. 2535 | 602041401 | Великий Новгород | Р | канализация самотечная | км | 0,7/ подземный | 2035 | установление не требуется |
| 3.2. 2623 | 602041402 | Великий Новгород | Р | канализация напорная | км | 0,3/ подземный | 2035 | установление не требуется |
| 3.2. 2647 | 602041401 | Великий Новгород | Р | канализация самотечная | км | 0,01/ подземный | 2045 | установление не требуется |
| 3.2. 2715 | 602041401 | Великий Новгород | Р | канализация самотечная | км | 0,6/ подземный | 2035 | установление не требуется |
| 3.2.2756 | 602041401 | Великий Новгород | С | канализация самотечная | км | 0,3/ подземный | 2035 | установление не требуется |
| 3.2.2757 | 602041401 | Великий Новгород | С | канализация самотечная | км | 0,2/ подземный | 2035 | установление не требуется |
| 3.2.2758 | 602041401 | Великий Новгород | С | канализация самотечная | км | 0,2/ подземный | 2035 | установление не требуется |
| 3.2.2759 | 602041401 | Великий Новгород | С | канализация самотечная | км | 0,4/ подземный | 2035 | установление не требуется |
| 3.2.2760 | 602041401 | Великий Новгород | С | канализация самотечная | км | 0,2/ подземный | 2035 | установление не требуется |
| 3.2.2761 | 602041402 | Великий Новгород | Р | канализация напорная | км | 1,9/ подземный | 2035 | установление не требуется |
| 3.2.2762 | 602041401 | Великий Новгород | С | канализация самотечная | км | 0,3/ подземный | 2035 | установление не требуется |
| 3.2.2768 | 602041401 | Великий Новгород | С | канализация самотечная | км | 0,3/ подземный | 2035 | установление не требуется |
| 3.2.2769 | 602041401 | Великий Новгород | С | канализация самотечная | км | 0,3/ подземный | 2035 | установление не требуется |
| 3.2.2770 | 602041401 | Великий Новгород | С | канализация самотечная | км | 0,2/ подземный | 2035 | установление не требуется |
| 3.2.2771 | 602041401 | Великий Новгород | С | канализация самотечная | км | 0,3/ подземный | 2035 | установление не требуется |
| 3.2.2772 | 602041401 | Великий Новгород | С | канализация самотечная | км | 0,2/ подземный | 2035 | установление не требуется |
| 3.2.2773 | 602041402 | Великий Новгород | С | канализация напорная | км | 0,2/ подземный | 2035 | установление не требуется |
| 3.2.2774 | 602041402 | Великий Новгород | С | канализация напорная | км | 0,2/ подземный | 2035 | установление не требуется |
| 3.2.2775 | 602041401 | Великий Новгород | С | канализация самотечная | км | 1,1/ подземный | 2045 | установление не требуется |
| 3.2.2776 | 602041401 | Великий Новгород | С | канализация самотечная | км | 1,0/ подземный | 2045 | установление не требуется |
| 3.2.2778 | 602041401 | Великий Новгород | С | канализация самотечная | км | 0,3/ подземный | 2035 | установление не требуется |
| 3.2.2779 | 602041402 | Великий Новгород | С | канализация напорная | км | 0,2/ подземный | 2035 | установление не требуется |

Примечания:

1 Код объекта указан в соответствии с классификацией Приказа № 10, отображается в атрибутивной информации соответствующего слоя.

2 Индивидуальный номер функциональной зоны (далее - ФЗ), в т.ч. обозначающий местоположение объекта.

3 Тип мероприятия: С - строительство; Р - реконструкция; Л - ликвидация сооружений.

4 Максимальные нормативные параметры, конкретные характеристики объекта уточняются на последующих стадиях проектирования.

Таблица 3. Сведения о видах, назначении, наименованиях, основных характеристиках и местоположении планируемых для размещения объектов инженерной инфраструктуры (Теплоснабжение)

| № п/п | Код объекта1 | Местоположение (номер ФЗ на карте)2 | Тип мероприятия3 | Назначение и наименование объекта | Единица измерения | Основные характеристики объекта (параметры)4 | Срок реализации | Характеристики зон с особыми условиями использования территории |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.3.1 | 602040901 | 139 | С | теплоснабжение котельная 2П | Гкал/ч | 3,60 | 2045 | установление не требуется |
| 3.3.2 | 602040901 | 228 | С | теплоснабжение котельная 4П | Гкал/ч | 4,20 | 2035 | установление не требуется |
| 3.3.3 | 602040901 | 113 | С | теплоснабжение котельная 5П | Гкал/ч | 3,43 | 2045 | установление не требуется |
| 3.3.4 | 602040901 | 180 | С | теплоснабжение котельная 6П | Гкал/ч | 1,59 | 2035 | установление не требуется |
| 3.3.5 | 602040901 | 146 | С | теплоснабжение котельная 7П | Гкал/ч | 16,58 | 2035 | установление не требуется |
| 3.3.6 | 602040901 | 157 | С | теплоснабжение котельная 8П | Гкал/ч | 2,91 | 2035 | установление не требуется |
| 3.3.7 | 602040901 | 101 | С | теплоснабжение котельная 9П | Гкал/ч | 1,53 | 2045 | установление не требуется |
| 3.3.8 | 602040901 | 293 | С | теплоснабжение котельная 10П | Гкал/ч | 1,56 | 2045 | установление не требуется |
| 3.3.9 | 602040901 | 350 | С | теплоснабжение котельная 12П | Гкал/ч | 3,29 | 2035 | установление не требуется |
| 3.3.10 | 602040901 | 337 | С | теплоснабжение котельная 13П | Гкал/ч | 8,95 | 2035 | установление не требуется |
| 3.3.11 | 602040901 | 329 | С | теплоснабжение котельная 14П | Гкал/ч | 2,05 | 2035 | установление не требуется |
| 3.3.12 | 602040901 | 262 | С | теплоснабжение котельная 15П | Гкал/ч | 3,85 | 2035 | установление не требуется |
| 3.3.13 | 602040901 | 154 | С | теплоснабжение котельная 16П | Гкал/ч | 11,28 | 2045 | установление не требуется |
| 3.3.14 | 602040901 | 24 | С | теплоснабжение котельная 17П | Гкал/ч | 25,20 | 2035 | установление не требуется |
| 3.3.15 | 602040901 | 378 | С | теплоснабжение котельная 18П | Гкал/ч | 4,03 | 2045 | установление не требуется |
| 3.3.16 | 602040901 | 201 | С | теплоснабжение котельная 19П | Гкал/ч | 24,89 | 2035 | установление не требуется |
| 3.3.17 | 602040901 | 108 | С | теплоснабжение котельная 20П | Гкал/ч | 2,07 | 2035 | установление не требуется |
| 3.3.18 | 602040901 | 295 | С | теплоснабжение котельная 21П | Гкал/ч | 6,34 | 2045 | установление не требуется |
| 3.3.19 | 602040901 | 295 | С | теплоснабжение котельная 22П | Гкал/ч | 7,22 | 2045 | установление не требуется |
| 3.3.20 | 602040901 | 378 | С | теплоснабжение котельная 23П | Гкал/ч | 3,61 | 2045 | установление не требуется |
| 3.3.21 | 602040901 | 82 | С | теплоснабжение котельная 24П | Гкал/ч | 7,22 | 2035 | установление не требуется |
| 3.3.22 | 602040901 | 96 | С | теплоснабжение котельная 25П | Гкал/ч | 7,78 | 2045 | установление не требуется |
| 3.3.23 | 602040901 | 325 | С | теплоснабжение котельная 26П | Гкал/ч | 0,77 | 2035 | установление не требуется |
| 3.3.24 | 602040901 | 348 | С | теплоснабжение котельная 27П | Гкал/ч | 2,89 | 2045 | установление не требуется |
| 3.3.25 | 602040901 | 360 | С | теплоснабжение котельная 28П | Гкал/ч | 8,71 | 2045 | установление не требуется |
| 3.3.26 | 602040901 | 364 | С | теплоснабжение котельная 29П | Гкал/ч | 2,45 | 2035 | установление не требуется |
| 3.3.27 | 602040901 | 144 | С | теплоснабжение котельная 30П | Гкал/ч | 2,92 | 2045 | установление не требуется |
| 3.3.28 | 602040901 | 51 | С | теплоснабжение котельная 31П | Гкал/ч | 1,27 | 2035 | установление не требуется |
| 3.3.29 | 602040901 | 28 | С | теплоснабжение котельная 32П | Гкал/ч | 0,96 | 2035 | установление не требуется |
| 3.3.30 | 602040901 | 236 | С | теплоснабжение котельная 33П | Гкал/ч | 9,14 | 2045 | установление не требуется |
| 3.3.31 | 602040901 | 271 | С | теплоснабжение котельная 34П | Гкал/ч | 3,78 | 2035 | установление не требуется |
| 3.3.32 | 602040901 | 16 | С | теплоснабжение котельная 35П | Гкал/ч | 2,35 | 2045 | установление не требуется |
| 3.3.33 | 602040901 | 211 | Р | теплоснабжение котельная № 21 | Гкал/ч | 5,49 | 2045 | установление не требуется |
| 3.3.34 | 602040901 | 110 | Р | теплоснабжение котельная № 66 | Гкал/ч | 11,32 | 2045 | установление не требуется |
| 3.3.35 | 602040901 | 160 | Р | теплоснабжение котельная № 57 | Гкал/ч | 16,00 | 2035 | установление не требуется |
| 3.3.36 | 602041002 | Великий Новгород | С | Сети теплоснабжения и ГВС переменного диаметра | км | 35,63/ подземный | 2035 | установление не требуется |
| 3.3.37 | 602041002 | Великий Новгород | С | Сети теплоснабжения и ГВС переменного диаметра | км | 25,27/ подземный | 2045 | установление не требуется |

Примечания:

1 Код объекта указан в соответствии с классификацией Приказа № 10, отображается в атрибутивной информации соответствующего слоя.

2 Индивидуальный номер функциональной зоны (далее - ФЗ), в т.ч. обозначающий местоположение объекта.

3 Тип мероприятия: С - строительство; Р - реконструкция.

4 Максимальные нормативные параметры, конкретные характеристики объекта уточняются на последующих стадиях проектирования.

Таблица 4. Сведения о видах, назначении, наименованиях, основных характеристиках и местоположении планируемых для размещения объектов инженерной инфраструктуры (Газоснабжение)

| № п/п | Код объекта1 | Местополо-жение (номер ФЗ на карте)2 | Тип мероприятия3 | Назначение и наименование объекта | Единица измерения | Основные характеристики объекта (параметры)4 | Срок реализации | Характеристики зон с особыми условиями использования территории |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.4.1 | 602040514 | 110 | С | ГРПБ | МПа | 0,3 /0,005 | 2035 | установление не требуется |
| 3.4.2 | 602040514 | 360 | С | ГРП | МПа | 0,3 /0,005 | 2045 | установление не требуется |
| 3.4.3 | 602040514 | 360 | С | ПРГ | МПа | 0,3 /0,005 | 2045 | установление не требуется |
| 3.4.4 | 602040514 | 357 | С | ПРГ | МПа | 0,3 /0,005 | 2035 | установление не требуется |
| 3.4.5 | 602040514 | 301 | С | ПРГ | МПа | 0,3 /0,005 | 2035 | установление не требуется |
| 3.4.6 | 602040514 | 61 | Р | ПРГ | МПа | 0,3 /0,005 | 2035 | установление не требуется |
| 3.4.7 | 602040514 | 236 | С | ГРПБ | МПа | 0,3 /0,005 | 2045 | установление не требуется |
| 3.4.8 | 602040514 | 6 | С | ГРП | МПа | 0,3 /0,005 | 2035 | установление не требуется |
| 3.4.9 | 602040514 | 99 | С | ГРПБ | МПа | 0,3 /0,005 | 2035 | установление не требуется |
| 3.4.10 | 602040514 | 146 | С | ГРПБ | МПа | 0,3 /0,005 | 2035 | установление не требуется |
| 3.4.11 | 602040514 | 157 | С | ГРП | МПа | 0,3 /0,005 | 2035 | установление не требуется |
| 3.4.12 | 602040514 | 289 | С | ГРП | МПа | 0,3 /0,005 | 2035 | установление не требуется |
| 3.4.13 | 602040514 | 313 | С | ПРГ | МПа | 0,3 /0,005 | 2045 | установление не требуется |
| 3.4.14 | 602040514 | 373 | С | ПРГ | МПа | 0,3 /0,005 | 2035 | установление не требуется |
| 3.4.15 | 602040514 | 370 | С | ПРГ | МПа | 0,3 /0,005 | 2035 | установление не требуется |
| 3.4.16 | 602040514 | 373 | С | ПРГ | МПа | 0,3 /0,005 | 2035 | установление не требуется |
| 3.4.17 | 602040514 | 313 | С | ГРП | МПа | 0,3 /0,005 | 2045 | установление не требуется |
| 3.4.18 | 602040514 | 325 | С | ПРГ | МПа | 0,3 /0,005 | 2035 | установление не требуется |
| 3.4.19 | 602040514 | 325 | С | ПРГ | МПа | 0,3 /0,005 | 2035 | установление не требуется |
| 3.4.20 | 602040514 | 360 | С | ПРГ № 0-9 | МПа | 0,3 /0,005 | 2045 | установление не требуется |
| 3.4.21 | 602040514 | 329 | С | ПРГ № 0-5 | МПа | 0,3 /0,005 | 2035 | установление не требуется |
| 3.4.22 | 602040514 | 310 | С | ПРГ № 52 | МПа | 0,3 /0,005 | 2035 | установление не требуется |
| 3.4.23 | 602040514 | 311 | С | ПРГ № 51 | МПа | 0,3 /0,005 | 2035 | установление не требуется |
| 3.4.24 | 602040514 | 325 | С | ПРГ № 50 | МПа | 0,3 /0,005 | 2035 | установление не требуется |
| 3.4.25 | 602040514 | 157 | С | ГРП | МПа | 0,3 /0,005 | 2035 | установление не требуется |
| 3.4.26 | 602040514 | 139 | С | ГРП | МПа | 0,3 /0,005 | 2045 | установление не требуется |
| 3.4.27 | 602040514 | 312 | С | ГРП | МПа | 0,3 /0,005 | 2045 | установление не требуется |
| 3.4.28 | 602040514 | 119 | С | ПРГ | МПа | 0,3 /0,005 | 2045 | установление не требуется |
| 3.4.29 | 602040514 | 101 | С | ГРП | МПа | 0,3 /0,005 | 2045 | установление не требуется |
| 3.4.30 | 602040602 | Великий Новгород | С | газопровод распределительный среднего давления | км | 0,07/ подземный | 2035 | установление не требуется |
| 3.4.31 | 602040602 | Великий Новгород | С | газопровод распределительный среднего давления | км | 0,52/ подземный | 2035 | установление не требуется |
| 3.4.32 | 602040602 | Великий Новгород | С | газопровод распределительный среднего давления | км | 0,27/ подземный | 2035 | установление не требуется |
| 3.4.33 | 602040602 | Великий Новгород | С | газопровод распределительный среднего давления | км | 0,71/ подземный | 2035 | установление не требуется |
| 3.4.34 | 602040602 | Великий Новгород | С | газопровод распределительный среднего давления | км | 0,28/ подземный | 2035 | установление не требуется |
| 3.4.35 | 602040602 | Великий Новгород | С | газопровод распределительный среднего давления | км | 0,10/ подземный | 2035 | установление не требуется |
| 3.4.36 | 602040602 | Великий Новгород | С | газопровод распределительный среднего давления | км | 0,22/ подземный | 2035 | установление не требуется |
| 3.4.37 | 602040602 | Великий Новгород | С | газопровод распределительный среднего давления | км | 0,30/ подземный | 2035 | установление не требуется |
| 3.4.38 | 602040602 | Великий Новгород | С | газопровод распределительный среднего давления | км | 1,04/ подземный | 2035 | установление не требуется |
| 3.4.39 | 602040602 | Великий Новгород | С | газопровод распределительный среднего давления | км | 0,34/ подземный | 2035 | установление не требуется |
| 3.4.40 | 602040602 | Великий Новгород | С | газопровод распределительный среднего давления | км | 0,10/ подземный | 2035 | установление не требуется |
| 3.4.41 | 602040602 | Великий Новгород | С | газопровод распределительный среднего давления | км | 0,07/ подземный | 2035 | установление не требуется |
| 3.4.42 | 602040602 | Великий Новгород | С | газопровод распределительный среднего давления | км | 0,13/ подземный | 2035 | установление не требуется |
| 3.4.43 | 602040602 | Великий Новгород | С | газопровод распределительный среднего давления | км | 0,25/ подземный | 2045 | установление не требуется |
| 3.4.44 | 602040602 | Великий Новгород | С | газопровод распределительный среднего давления | км | 0,27/ подземный | 2035 | установление не требуется |
| 3.4.45 | 602040602 | Великий Новгород | С | газопровод распределительный среднего давления | км | 7,59/ подземный | 2035 | установление не требуется |
| 3.4.46 | 602040602 | Великий Новгород | С | газопровод распределительный среднего давления | км | 0,10/ подземный | 2035 | установление не требуется |
| 3.4.47 | 602040602 | Великий Новгород | С | газопровод распределительный среднего давления | км | 0,11/ подземный | 2035 | установление не требуется |
| 3.4.48 | 602040602 | Великий Новгород | С | газопровод распределительный среднего давления | км | 0,14/ подземный | 2035 | установление не требуется |
| 3.4.49 | 602040602 | Великий Новгород | С | газопровод распределительный среднего давления | км | 0,15/ подземный | 2035 | установление не требуется |
| 3.4.50 | 602040602 | Великий Новгород | С | газопровод распределительный среднего давления | км | 1,23/ подземный | 2035 | установление не требуется |
| 3.4.51 | 602040602 | Великий Новгород | С | газопровод распределительный среднего давления | км | 0,31/ подземный | 2035 | установление не требуется |
| 3.4.52 | 602040602 | Великий Новгород | С | газопровод распределительный среднего давления | км | 0,01/ подземный | 2035 | установление не требуется |
| 3.4.53 | 602040602 | Великий Новгород | С | газопровод распределительный среднего давления | км | 0,10/ подземный | 2035 | установление не требуется |
| 3.4.54 | 602040602 | Великий Новгород | С | газопровод распределительный среднего давления | км | 0,07/ подземный | 2035 | установление не требуется |
| 3.4.55 | 602040602 | Великий Новгород | С | газопровод распределительный среднего давления | км | 0,26/ подземный | 2035 | установление не требуется |
| 3.4.56 | 602040602 | Великий Новгород | С | газопровод распределительный среднего давления | км | 0,87/ подземный | 2035 | установление не требуется |
| 3.4.57 | 602040602 | Великий Новгород | С | газопровод распределительный среднего давления | км | 3,83/ подземный | 2035 | установление не требуется |
| 3.4.58 | 602040602 | Великий Новгород | С | газопровод распределительный среднего давления | км | 0,35/ подземный | 2035 | установление не требуется |
| 3.4.59 | 602040602 | Великий Новгород | С | газопровод распределительный среднего давления | км | 0,65/ подземный | 2035 | установление не требуется |
| 3.4.60 | 602040602 | Великий Новгород | С | газопровод распределительный среднего давления | км | 0,38/ подземный | 2035 | установление не требуется |
| 3.4.61 | 602040602 | Великий Новгород | С | газопровод распределительный среднего давления | км | 0,08/ подземный | 2035 | установление не требуется |
| 3.4.62 | 602040602 | Великий Новгород | С | газопровод распределительный среднего давления | км | 0,70/ подземный | 2035 | установление не требуется |
| 3.4.63 | 602040602 | Великий Новгород | С | газопровод распределительный среднего давления | км | 0,27/ подземный | 2045 | установление не требуется |
| 3.4.64 | 602040602 | Великий Новгород | С | газопровод распределительный среднего давления | км | 0,14/ подземный | 2035 | установление не требуется |
| 3.4.65 | 602040602 | Великий Новгород | С | газопровод распределительный среднего давления | км | 0,12/ подземный | 2035 | установление не требуется |
| 3.4.66 | 602040602 | Великий Новгород | С | газопровод распределительный среднего давления | км | 0,62/ подземный | 2045 | установление не требуется |
| 3.4.67 | 602040602 | Великий Новгород | С | газопровод распределительный среднего давления | км | 0,39/ подземный | 2045 | установление не требуется |
| 3.4.68 | 602040602 | Великий Новгород | С | газопровод распределительный среднего давления | км | 0,29/ подземный | 2035 | установление не требуется |
| 3.4.69 | 602040602 | Великий Новгород | С | газопровод распределительный среднего давления | км | 1,19/ подземный | 2035 | установление не требуется |
| 3.4.70 | 602040602 | Великий Новгород | С | газопровод распределительный среднего давления | км | 0,39/ подземный | 2035 | установление не требуется |
| 3.4.71 | 602040602 | Великий Новгород | С | газопровод распределительный среднего давления | км | 0,75/ подземный | 2035 | установление не требуется |
| 3.4.72 | 602040602 | Великий Новгород | С | газопровод распределительный среднего давления | км | 0,27/ подземный | 2035 | установление не требуется |
| 3.4.73 | 602040602 | Великий Новгород | С | газопровод распределительный среднего давления | км | 0,93/ подземный | 2035 | установление не требуется |
| 3.4.74 | 602040602 | Великий Новгород | С | газопровод распределительный среднего давления | км | 1,53/ подземный | 2035 | установление не требуется |
| 3.4.75 | 602040602 | Великий Новгород | С | газопровод распределительный среднего давления | км | 0,26/ подземный | 2035 | установление не требуется |
| 3.4.76 | 602040602 | Великий Новгород | С | газопровод распределительный среднего давления | км | 0,04/ подземный | 2035 | установление не требуется |
| 3.4.77 | 602040602 | Великий Новгород | С | газопровод распределительный среднего давления | км | 0,66/ подземный | 2035 | установление не требуется |
| 3.4.78 | 602040602 | Великий Новгород | С | газопровод распределительный среднего давления | км | 0,55/ подземный | 2035 | установление не требуется |
| 3.4.79 | 602040602 | Великий Новгород | С | газопровод распределительный среднего давления | км | 0,57/ подземный | 2045 | установление не требуется |
| 3.4.80 | 602040602 | Великий Новгород | С | газопровод распределительный среднего давления | км | 0,64/ подземный | 2045 | установление не требуется |
| 3.4.81 | 602040602 | Великий Новгород | С | газопровод распределительный среднего давления | км | 0,42/ подземный | 2035 | установление не требуется |
| 3.4.82 | 602040602 | Великий Новгород | С | газопровод распределительный среднего давления | км | 0,03/ подземный | 2035 | установление не требуется |
| 3.4.83 | 602040602 | Великий Новгород | Р | газопровод распределительный среднего давления | км | 0,47/ подземный | 2035 | установление не требуется |
| 3.4.84 | 602040602 | Великий Новгород | С | газопровод распределительный среднего давления | км | 0,18/ подземный | 2035 | установление не требуется |
| 3.4.85 | 602040602 | Великий Новгород | С | газопровод распределительный среднего давления | км | 0,30/ подземный | 2035 | установление не требуется |
| 3.4.86 | 602040602 | Великий Новгород | С | газопровод распределительный среднего давления | км | 0,44/ подземный | 2035 | установление не требуется |
| 3.4.87 | 602040602 | Великий Новгород | С | газопровод распределительный среднего давления | км | 0,39/ подземный | 2045 | установление не требуется |
| 3.4.88 | 602040602 | Великий Новгород | С | газопровод распределительный среднего давления | км | 0,04/ подземный | 2045 | установление не требуется |
| 3.4.89 | 602040602 | Великий Новгород | С | газопровод распределительный среднего давления | км | 0,20/ подземный | 2045 | установление не требуется |
| 3.4.90 | 602040602 | Великий Новгород | С | газопровод распределительный среднего давления | км | 0,58/ подземный | 2045 | установление не требуется |
| 3.4.91 | 602040602 | Великий Новгород | С | газопровод распределительный среднего давления | км | 0,45/ подземный | 2045 | установление не требуется |
| 3.4.92 | 602040602 | Великий Новгород | С | газопровод распределительный среднего давления | км | 0,22/ подземный | 2045 | установление не требуется |
| 3.4.93 | 602040602 | Великий Новгород | С | газопровод распределительный среднего давления | км | 0,41/ подземный | 2045 | установление не требуется |
| 3.4.94 | 602040602 | Великий Новгород | С | газопровод распределительный среднего давления | км | 0,55/ подземный | 2045 | установление не требуется |
| 3.4.95 | 602040602 | Великий Новгород | С | газопровод распределительный среднего давления | км | 0,70/ подземный | 2045 | установление не требуется |
| 3.4.96 | 602040602 | Великий Новгород | С | газопровод распределительный среднего давления | км | 0,12/ подземный | 2045 | установление не требуется |
| 3.4.97 | 602040602 | Великий Новгород | С | газопровод распределительный среднего давления | км | 0,03/ подземный | 2045 | установление не требуется |
| 3.4.98 | 602040602 | Великий Новгород | С | газопровод распределительный среднего давления | км | 0,02/ подземный | 2045 | установление не требуется |
| 3.4.99 | 602040602 | Великий Новгород | С | газопровод распределительный среднего давления | км | 4,53/ подземный | 2045 | установление не требуется |
| 3.4.100 | 602040602 | Великий Новгород | С | газопровод распределительный среднего давления | км | 4,55/ подземный | 2045 | установление не требуется |
| 3.4.101 | 602040602 | Великий Новгород | С | газопровод распределительный среднего давления | км | 0,45/ подземный | 2045 | установление не требуется |
| 3.4.102 | 602040602 | Великий Новгород | С | газопровод распределительный среднего давления | км | 0,02/ подземный | 2045 | установление не требуется |
| 3.4.103 | 602040602 | Великий Новгород | С | газопровод распределительный среднего давления | км | 0,30/ подземный | 2045 | установление не требуется |
| 3.4.104 | 602040602 | Великий Новгород | С | газопровод распределительный среднего давления | км | 0,06/ подземный | 2045 | установление не требуется |
| 3.4.105 | 602040602 | Великий Новгород | С | газопровод распределительный среднего давления | км | 1,17/ подземный | 2035 | установление не требуется |
| 3.4.106 | 602040602 | Великий Новгород | С | газопровод распределительный среднего давления | км | 0,06/ подземный | 2045 | установление не требуется |
| 3.4.107 | 602040602 | Великий Новгород | Р | газопровод распределительный среднего давления | км | 1,14/ подземный | 2045 | установление не требуется |
| 3.4.108 | 602040602 | Великий Новгород | С | газопровод распределительный среднего давления | км | 0,04/ подземный | 2045 | установление не требуется |
| 3.4.109 | 602040602 | Великий Новгород | С | газопровод распределительный среднего давления | км | 0,06/ подземный | 2045 | установление не требуется |
| 3.4.110 | 602040602 | Великий Новгород | С | газопровод распределительный среднего давления | км | 0,20/ подземный | 2045 | установление не требуется |
| 3.4.111 | 602040602 | Великий Новгород | С | газопровод распределительный среднего давления | км | 0,06/ подземный | 2045 | установление не требуется |
| 3.4.112 | 602040602 | Великий Новгород | С | газопровод распределительный среднего давления | км | 0,02/ подземный | 2045 | установление не требуется |
| 3.4.113 | 602040602 | Великий Новгород | С | газопровод распределительный среднего давления | км | 0,32/ подземный | 2045 | установление не требуется |
| 3.4.114 | 602040602 | Великий Новгород | С | газопровод распределительный среднего давления | км | 0,04/ подземный | 2035 | установление не требуется |
| 3.4.115 | 602040602 | Великий Новгород | С | газопровод распределительный среднего давления | км | 0,26/ подземный | 2045 | установление не требуется |
| 3.4.116 | 602040602 | Великий Новгород | С | газопровод распределительный среднего давления | км | 0,04/ подземный | 2045 | установление не требуется |

Примечания:

1 Код объекта указан в соответствии с классификацией Приказа № 10, отображается в атрибутивной информации соответствующего слоя.

2 Индивидуальный номер функциональной зоны (далее - ФЗ), в т.ч. обозначающий местоположение объекта.

3 Тип мероприятия: С - строительство; Р - реконструкция.

4 Максимальные нормативные параметры, конкретные характеристики объекта уточняются на последующих стадиях проектирования.

Таблица 5. Сведения о видах, назначении, наименованиях, основных характеристиках и местоположении планируемых для размещения объектов инженерной инфраструктуры (Электроснабжение)

| № п/п | Код объекта1 | Местоположение (номер ФЗ на карте)2 | Тип мероприятия3 | Назначение и наименование объекта | Единица измерения | Основные характеристики объекта (параметры)4 | Срок реализации | Характеристики зон с особыми условиями использования территории |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объекты местного значения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.5.9 | 602040218 | 24 | С | обеспечение электроснабжения РП 10 кВ | кВ | 10 | 2035 | охранная зона 10 м от ограждения |
| 3.5.10 | 602040218 | 24 | С | обеспечение электроснабжения РП 10 кВ | кВ | 10 | 2035 | охранная зона 10 м от ограждения |
| 3.5.11 | 602040218 | 24 | С | обеспечение электроснабжения РП 10 кВ | кВ | 10 | 2035 | охранная зона 10 м от ограждения |
| 3.5.12 | 602040218 | 24 | С | обеспечение электроснабжения РП 10 кВ | кВ | 10 | 2035 | охранная зона 10 м от ограждения |
| 3.5.13 | 602040218 | 92 | С | обеспечение электроснабжения РП 10 кВ | кВ | 10 | 2035 | охранная зона 10 м от ограждения |
| 3.5.14 | 602040218 | 201 | С | обеспечение электроснабжения РП 6 кВ | кВ | 6 | 2035 | охранная зона 10 м от ограждения |
| 3.5.15 | 602040218 | 381 | С | обеспечение электроснабжения РП 6 кВ | кВ | 6 | 2035 | охранная зона 10 м от ограждения |
| 3.5.16 | 602040218 | 381 | С | обеспечение электроснабжения РП 6 кВ | кВ | 6 | 2035 | охранная зона 10 м от ограждения |
| 3.5.17 | 602040218 | 295 | С | обеспечение электроснабжения РП 10 кВ | кВ | 10 | 2045 | охранная зона 10 м от ограждения |
| 3.5.18 | 602040218 | 173 | С | обеспечение электроснабжения РП 10 кВ | кВ | 10 | 2045 | охранная зона 10 м от ограждения |
| 3.5.19 | 602040218 | 295 | С | обеспечение электроснабжения РП 10 кВ | кВ | 10 | 2045 | охранная зона 10 м от ограждения |
| 3.5.20 | 602040217 | 237 | С | обеспечение электроснабжения ТП 6 кВ | МВА | 2х2,5 | 2035 | охранная зона 10 м от ограждения |
| 3.5.21 | 602040217 | 76 | С | обеспечение электроснабжения ТП 6 кВ | МВА | 4х1,6 | 2035 | охранная зона 10 м от ограждения |
| 3.5.22 | 602040217 | 128 | С | обеспечение электроснабжения ТП 6 кВ | МВА | 2х0,4 | 2035 | охранная зона 10 м от ограждения |
| 3.5.23 | 602040217 | 3 | С | обеспечение электроснабжения КТП 6 кВ | МВА | 1х0,1 | 2035 | охранная зона 10 м от ограждения |
| 3.5.24 | 602040217 | 121 | С | обеспечение электроснабжения ТП 6 кВ | МВА | 2х0,63 | 2035 | охранная зона 10 м от ограждения |
| 3.5.25 | 602040217 | 175 | С | обеспечение электроснабжения ТП 6 кВ | МВА | 4х1,6 | 2035 | охранная зона 10 м от ограждения |
| 3.5.26 | 602040217 | 37 | С | обеспечение электроснабжения ТП 10 кВ | МВА | 4,4 | 2035 | охранная зона 10 м от ограждения |
| 3.5.27 | 602040218 | 146 | С | обеспечение электроснабжения РП 6 кВ | кВ | 6 | 2035 | охранная зона 10 м от ограждения |
| 3.5.28 | 602040218 | 350 | С | обеспечение электроснабжения РП 10 кВ | кВ | 10 | 2035 | охранная зона 10 м от ограждения |

Примечания:

1 Код объекта указан в соответствии с классификацией Приказа № 10, отображается в атрибутивной информации соответствующего слоя.

2 Индивидуальный номер функциональной зоны (далее - ФЗ), в т.ч. обозначающий местоположение объекта.

3 Тип мероприятия: С - строительство; Р - реконструкция.

4 Максимальные нормативные параметры, конкретные характеристики объекта уточняются на последующих стадиях проектирования.

1.4. Сведения о планируемых для размещения озелененных территориях общего пользования

Планируемые мероприятия по развитию озелененных территорий общего пользования на территории Великого Новгорода учитывают выполнение полномочий городского округа по созданию условий для обеспечения населения местами массового отдыха и включают:

1. Сохранение 58 существующих объектов в части их функционального назначения общей площадью 360,9 га.

2. Реконструкцию двух существующих озелененных территорий общего пользования общей площадью 20,76 га.

3. Размещение 27 объектов местного значения общей площадью 217,67 га в целях достижения нормативного уровня обеспеченности озелененными 
территориями общего пользования с учетом соблюдения территориальной доступности.

4. Формирование 11 зон, в которых границы озелененных территорий общего пользования общей площадью не менее 3,64 га будут установлены в составе документации по планировке или комплексному развитию 
территории.

5. Соблюдение нормативных требований по обеспеченности 
населения озелененными территориями общего пользования (не менее 
16 кв. м/чел):

- первая очередь - 17,75 кв. м/чел;

- расчетный срок - 23,57 кв. м/чел.

Показатели планируемого развития озелененных территорий общего пользования на территории Великого Новгорода представлены в таблице 1.

Перечень зон, в которых границы озелененных территорий 
общего пользования будут установлены в составе документации по 
планировке или комплексному развитию территории Великого Новгорода, представлен в таблице 2.

Таблица 1. Сведения о видах, назначении, наименованиях, основных характеристиках и местоположении планируемых для размещения озелененных территорий общего пользования*

| № п/п | Код объекта1 | Местоположение (номер ФЗ на карте)2 | Тип мероприятия3 | Назначение и наименование объекта | Единица измерения | Основные характеристики объекта (параметры) | Срок реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.1 | 705010300 | 294 | Р | озелененная территория общего пользования** | га | 1,15 | первая очередь |
| 4.2 | 705010300 | 365 | Р | озелененная территория общего пользования** | га | 19,61 | первая очередь |
| 4.3 | 705010300 | 358 | С | озелененная территория общего пользования** | га | 14,89 | расчетный срок |
| 4.4 | 705010300 | 286 | С | озелененная территория общего пользования** | га | 0,24 | первая очередь |
| 4.5 | 705010300 | 320, 326, 330 | С | озелененная территория общего пользования** | га | 20,50 | первая очередь |
| 4.6.1 | 705010300 | 172, 199, 214, 239, 258, 272 | С | озелененная территория общего пользования** | га | 22,55 | первая очередь |
| 4.6.2 | 705010300 | 272, 258, 292, 296, 314, 316 | С | озелененная территория общего пользования** | га | 29,41 | расчетный срок |
| 4.6.3 | 705010300 | 335, 339, 347 | С | озелененная территория общего пользования** | га | 2,93 | расчетный срок |
| 4.7 | 705010300 | 204 | С | озелененная территория общего пользования** | га | 0,31 | первая очередь |
| 4.8 | 705010300 | 212 | С | озелененная территория общего пользования** | га | 0,29 | первая очередь |
| 4.9 | 705010300 | 219 | С | озелененная территория общего пользования** | га | 13,37 | расчетный срок |
| 4.10 | 705010300 | 138 | С | озелененная территория общего пользования** | га | 10,52 | расчетный срок |
| 4.11 | 705010300 | 135 | С | озелененная территория общего пользования** | га | 0,9 | расчетный срок |
| 4.12 | 705010300 | 138, 107 | С | озелененная территория общего пользования** | га | 31,37 | расчетный срок |
| 4.13 | 705010300 | 88, 90, 93 | С | озелененная территория общего пользования** | га | 2,07 | первая очередь |
| 4.14 | 705010300 | 86 | С | озелененная территория общего пользования** | га | 19,31 | расчетный срок |
| 4.15 | 705010300 | 27 | С | озелененная территория общего пользования** | га | 0,38 | первая очередь |
| 4.16 | 705010300 | 17 | С | озелененная территория общего пользования** | га | 0,67 | первая очередь |
| 4.17 | 705010300 | 13 | С | озелененная территория общего пользования** | га | 3,38 | первая очередь |
| 4.18 | 705010300 | 15 | С | озелененная территория общего пользования** | га | 2,4 | расчетный срок |
| 4.19 | 705010300 | 104 | С | озелененная территория общего пользования** | га | 0,89 | расчетный срок |
| 4.20 | 705010300 | 117 | С | озелененная территория общего пользования** | га | 2,68 | расчетный срок |
| 4.21 | 705010300 | 118, 142 | С | озелененная территория общего пользования** | га | 8,85 | расчетный срок |
| 4.22 | 705010300 | 202 | С | озелененная территория общего пользования** | га | 3,05 | расчетный срок |
| 4.23 | 705010300 | 213 | С | озелененная территория общего пользования** | га | 7,85 | расчетный срок |
| 4.24 | 705010300 | 240, 255, 294 | С | озелененная территория общего пользования** | га | 3,12 | расчетный срок |
| 4.25 | 705010300 | 294 | С | озелененная территория общего пользования** | га | 2,35 | расчетный срок |
| 4.26 | 705010300 | 369 | С | озелененная территория общего пользования** | га | 0,31 | первая очередь |
| 4.27 | 705010300 | 372 | С | озелененная территория общего пользования** | га | 13,08 | расчетный срок |

Примечания:

1 Код объекта указан в соответствии с классификацией Приказа № 10, отображается в атрибутивной информации соответствующего слоя.

2 Индивидуальный номер функциональной зоны (далее - ФЗ), в т.ч. обозначающий местоположение объекта.

3 Тип мероприятия: С - строительство; Р - реконструкция.

* В соответствии с Уставом муниципального образования - городского округа Великий Новгород к вопросам местного значения Великого Новгорода относятся:

1) создание условий для массового отдыха жителей Великого Новгорода и организация обустройства мест массового отдыха населения;

2) утверждение Правил благоустройства территории Великого Новгорода, осуществление муниципального контроля в сфере благоустройства, предметом которого является соблюдение правил благоустройства Великого Новгорода, в том числе требований к обеспечению доступности для инвалидов объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктур и предоставляемых услуг, организация благоустройства территории Великого Новгорода в соответствии с указанными правилами, а также организация использования, охраны, защиты, воспроизводства городских лесов, лесов особо охраняемых природных территорий, расположенных в границах Великого Новгорода.

** В соответствии с пунктом 20 статьи 1 Градостроительного кодекса Российской Федерации объектами местного значения являются: объекты капитального строительства, иные объекты, которые необходимы для осуществления органами местного самоуправления полномочий по вопросам местного значения и в пределах переданных государственных полномочий в соответствии с федеральными законами, законом субъекта Российской Федерации, уставами муниципальных образований и оказывают существенное влияние на социально-экономическое развитие муниципальных районов, поселений, муниципальных округов, городских округов.

Таблица 2. Перечень зон, в которых границы озелененных территорий общего пользования будут установлены в составе документации по планировке или комплексному развитию территории

| № п/п | Местоположение (номер ФЗ на карте)1 | Тип мероприятия2 | Назначение функциональной зоны | Единица измерения | Основные характеристики объекта (параметры)3 | Срок реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 16 | С | жилые зоны | га | 0,18 | расчетный срок |
| 2 | 108 | С | зона смешанной и общественно-деловой застройки | га | 0,15 | первая очередь |
| 3 | 113 | С | жилые зоны | га | 0,24 | расчетный срок |
| 4 | 123 | С | жилые зоны | га | 0,15 | расчетный срок |
| 5 | 154 | С | жилые зоны | га | 0,85 | расчетный срок |
| 6 | 228 | С | жилые зоны | га | 0,15 | первая очередь |
| 7 | 364 | С | жилые зоны | га | 1,11 | первая очередь |
| 8 | 144 | С | зона смешанной и общественно-деловой застройки | га | 0,22 | расчетный срок |
| 9 | 139 | С | зона смешанной и общественно-деловой застройки | га | 0,23 | расчетный срок |
| 10 | 110 | С | зона смешанной и общественно-деловой застройки | га | 0,21 | первая очередь |
| 11 | 96 | С | зона смешанной и общественно-деловой застройки | га | 0,15 | расчетный срок |

Примечания:

1 Индивидуальный номер функциональной зоны (далее - ФЗ), в т.ч. обозначающий местоположение объекта.

2 Тип мероприятия: С - строительство.

3 Минимальная площадь озелененных территорий общего пользования.

# РАЗДЕЛ II

# ПАРАМЕТРЫ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЗОН, СВЕДЕНИЯ О ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ В НИХ ОБЪЕКТАХ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ, ОБЪЕКТАХ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ, ОБЪЕКТАХ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ 
ЛИНЕЙНЫХ ОБЪЕКТОВ

2.1. Параметры функциональных зон

Типология функциональных зон Генерального плана установлена в соответствии с требованиями Приказа Министерства экономического развития Российской Федерации от 9 января 2018 г. № 10 "Об утверждении Требований к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения и о признании утратившим силу приказа Минэкономразвития России 
от 7 декабря 2016 г. № 793".

В соответствии с частью 12 статьи 9 Градостроительного кодекса Российской Федерации утвержденные в составе Генерального плана границы функциональных зон не влекут за собой изменение правового режима земель, находящихся в границах указанных зон. Правовой режим земельных участков, равно как всего, что находится над и под поверхностью земельных участков и используется в процессе их застройки и последующей эксплуатации объектов капитального строительства, в соответствии с частью 1 статьи 36 Градостроительного кодекса Российской Федерации определяется градостроительными регламентами в составе Правил землепользования и застройки Великого Новгорода.

Функциональное зонирование Генерального плана подлежит учету при установлении границ территориальных зон и градостроительных регламентов.

Функциональные зоны Генерального плана определяют стратегическое видение развития территории на долгосрочную перспективу. Границы функциональных зон, как правило, устанавливаются укрупненно для элементов планировочной структуры, ограниченных преимущественно осями магистральной улично-дорожной сети, границами природных объектов, иных естественных и искусственных рубежей и барьеров. Границы территории общего пользования существующей, реконструируемой и планируемой улично-дорожной сети подлежат установлению в составе документации по планировке территории в соответствии с действующими нормативами градостроительного проектирования Великого Новгорода.

Каждая функциональная зона, установленная в Генеральном плане, имеет уникальный порядковый номер, а также индекс, соответствующий типу функциональной зоны.

Установление типов функциональных зон определяется на основе фактического использования территории, преобладающих видов 
разрешенного использования земельных участков, исходя из существующего или планируемого соотношения общей площади объектов различного функционального назначения.

В соответствии с Приказом № 10 для каждой функциональной зоны установлен статус, который определяется следующими условиями:

- существующие функциональные зоны установлены для застроенных территорий с минимальным потенциалом развития и реорганизации, для которых не предполагается изменение фактических функциональных типов использования территории и увеличение объемов жилищного и нежилого фонда суммарно более чем на 10 % (относительно 01.01.2025) к расчетному сроку Генерального плана. Также существующие функциональные зоны установлены для всех зон территорий природно-рекреационного типа, зон садоводств и огородничеств, специальных и иных зон;

- планируемые функциональные зоны установлены для незастроенных или застроенных территорий, в границах которых планируется новое строительство объектов капитального строительства с увеличением объема жилищного и нежилого фонда более чем на 10 % (относительно 01.01.2025) и (или) изменение доли объектов различного функционального назначения в общей структуре застройки более чем на 10 % (относительно 01.01.2025).

В составе документации по планировке территории, решение о разработке которой принято после утверждения Генерального плана, необходимо отображать границы, индексы и уникальные порядковые номера функциональных зон, установленных для соответствующей территории.

Характеристики и параметры функциональных зон городского округа Великий Новгород, установленных на Карте функциональных зон, приведены в таблице 1 настоящего пункта. Перечень и характеристики функциональных зон представлены в таблице 2 пункта 2.2.

Карта функциональных зон городского округа Великий Новгород, М 1:10000, выполнена в соответствии с требованиями Приказа № 10.

Таблица 1. Характеристики и параметры функциональных зон

| Код в соответст-вии с Приказом № 10 | Цвет в соответствии с Приказом № 10 | Индекс1 | Наименование типов функ-циональных зон в соответствии с Приказом № 10 | Характеристики функциональных зон2 - 6 | Параметры функциональных зон - планируемые к расчетному сроку доли общей площади жилищного и нежилого фонда7 (в т.ч. общая площадь встроенно-пристроенных нежилых помещений в составе жилых многоквартирных домов) в структуре застройки функциональных зон, иные условия8,9 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | жилые объекты9 (общая площадь жилищного фонда) | общественные объекты10 (общая площадь нежило-го фонда, в т.ч. общая площадь встроенно-при-строенных нежилых по-мещений в составе много-квартирных жилых домов) | производствен-ные, комму-нально-склад-ские объекты10 (общая площадь нежилого фонда) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 701010100 |  | 100 | Жилые зоны | территории с преобладанием жилищного фонда различной типологии и этажности (в том числе индивидуальный, блоки-рованный и многоквартирный фонд) в общей структуре за-стройки. Как правило, в грани-цах зон отсутствуют крупные общественно-деловые объекты общегородского значения | не менее 75 % | не более 25 % |  | только сохра-нение и реко-нструкция су-ществующих объектов (при наличии) с учетом ограни-чений в части санитарно-защитных зон |
| 701010101 |  | 101 | Зона застройки индивидуаль-ными жилыми домами | территории с преобладанием индивидуального и блокирован-ного жилищного фонда в общей структуре застройки. Как прави-ло, в границах зон отсутствуют крупные общественно-деловые объекты общегородского зна-чения | не менее 75 % (многоквартирный жилищный фонд – не более сущест-вующих пара-метров) | не более 25 % |  | только сохра-нение и рекон-струкция су-ществующих объектов (при наличии) с уче-том ограниче-ний в части санитарно-защитных зон |
| 701010200 |  | 200 | Зона смешанной и общественно-деловой застрой-ки | территории смешанного разме-щения объектов жилого, об-щественного и производствен- ного назначения. Территории, в границах которых расположены производственные и коммунально-складские объек-ты, обладающие высоким потен-циалом комплексной реоргани-зации с возможностью разме-щения объектов общественного и жилого назначения | не более 65 % | не более 65 % |  | не более 65 % |
| 701010300 |  | 300 | Общественно-деловые зоны | территории с преобладанием объектов общественного назна-чения в общей структуре застройки. Крупные террито-риально обособленные объекты общественного назначения (в том числе торгово-развлека-тельные центры, спортивные комплексы, объекты здравоохра-нения, культуры и искусства). Зоны частичной трансформации производственных территорий без возможности размещения но-вого жилищного строительства. Свободные от застройки или частично застроенные терри-тории, в границах которых планируется размещение объек-тов нежилого, преимущественно общественного назначения | только сохранение и реконструкция существующей застройки (при наличии) | не менее 50 % |  | не более 50 % (в существующих зонах - в преде-лах существую-щих параметров) |
| 701010301 |  | 301 | Многофунк-циональная общественно-деловая зона | территории смешанного разме-щения объектов общественного и жилого назначения с высокой долей нежилого фонда в общей структуре застройки. Территории с преобладанием жилой застройки, в границах которых расположены крупные общественные объекты общего-родского значения | не более 75 % | не менее 25 % |  | только сохра-нение и рекон-струкция сущест-вующих объек-тов (при нали-чии) с учетом ограничений в части санитарно-защитных зон |
| 701010302 |  | 302 | Зона специализи-рованной общественной застройки | территории обособленных капи-тальных объектов спортивного назначения и высшего образо-вания. Территории объектов религиоз-ного использования. Территории объектов здраво-охранения |  |  |  |  |
| 701010303 |  | 303 | Зона истори-ческой застройки | территории исторически сложив-шейся застройки |  |  |  |  |
| 701010400 |  | 400 | Производствен-ные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур | территории существующих производственных, коммуналь-но-складских объектов, обла-дающие низким потенциалом комплексной реорганизации и изменения функционального назначения, а также свободные от застройки или частично застроенные территории, в границах которых предпола-гается размещение объектов нежилого, преимущественно производственного и комму-нально-складского назначения (в том числе технопарки, индустриальные парки, научно-производственные кластеры) | только сохранение и реконструкция существующей застройки (при наличии) |  | не более 50 % | не менее 50 % |
| 701010404 |  | 404 | Зона инженер-ной инфраструк-туры | территории размещения круп-ных обособленных объектов специального назначения с огра-ниченным доступом (в том числе водозаборы и иные объекты инженерной инфраструктуры) |  |  | в соответствии с техно-логической потребностью и ведомственными нормативными актами | в соответствии с технологической потребностью и ведомственными нормативными актами |
| 701010405 |  | 405 | Зона транспортной инфраструктуры | территории размещения круп-ных объектов транспортной инфраструктуры (в том числе отводы железных дорог, аэропорты, аэродромы) | только сохра-нение и рекон-струкция сущест-вующей застрой-ки (при наличии) |  | в соответствии с технологической потребностью | в соответствии с технологической потребностью |
| 701010502 |  | 502 | Зона садоводства, огородничества | территории ведения гражданами садоводства или огородничества для собственных нужд | размещение садо-вых и жилых домов в границах садовых земельных участков с учетом градо-строительных рег-ламентов и дейст-вующего законода-тельства о ведении гражданами садо-водства и огородни-чества для собст-венных нужд |  | не более 10 % | только сохра-нение и рекон-струкция сущест-вующих объек-тов (при нали-чии) с учетом ограничений в части санитарно-защитных зон |
| 701010600 |  | 600 | Зоны рекреационного назначения | преимущественно незастроен-ные территории с преоблада-нием естественных природных ландшафтов, обладающие высо-ким потенциалом рекреацион-ного использования (в том числе ценные территории природо-охранного назначения и иные территории природоохранного назначения). Озелененные тер-ритории общего пользования могут также включаться в границы иных функциональных зон любого типа. Включает в себя лесопарковые территории | использование территории в соответствии с градостроительными регламентами, ограничениями зон с особыми условиями использования территории, техническими регламентами, санитарными нормами и правилами, иными действующими нормативными актами в области охраны окружающей среды |  |  |  |
| 701010601 |  | 601 | Зона озеленен-ных территорий общего пользо- вания (парки, | природно-рекреационные тер-ритории, имеющие в составе своих границ крупные объекты спортивного или коммерческого | использование территории в соответствии с градостроительными регламентами, ограничениями зон с особыми условиями использования территории, техническими регламентами, санитарными нормами и правилами, иными действующими норма- |  |  |  |
|  |  |  | сады, скверы, бульвары, город-ские леса) | назначения (в том числе парки, сады, скверы, бульвары, город-ские леса) | тивными актами в области охраны окружающей среды |  |  |  |
| 701010602 |  | 602 | Зона отдыха | территории размещения спе-циализированных объектов рекреационного назначения (объекты отдыха и туризма; пляжи) | только объекты, предназначенные для временного размещения | в соответствии с типом и специализацией объектов |  | только сохра-нение и рекон-струкция сущест-вующих объек-тов (при нали-чии) с учетом ограничений в части санитарно-защитных зон |
| 701010701 |  | 701 | Зона кладбищ | территории размещения клад-бищ, крематориев, мемориальных парков |  | только необходимые для эксплуатации и обслужи-вания территории |  | только необхо-димые для эксплуатации и обслуживания территории |
| 701010703 |  | 703 | Зона озеленен-ных территорий специального назначения | территории в границах сани-тарно-защитных зон, зон мини-мальных расстояний. Территории, не подлежащие застройке и ведению иной хозяйственной деятельности. Допускается ведение деятель-ности, необходимой для эксплуатации и обслуживания объектов, размещение которых послужило основанием для установления текущей зоны |  |  |  |  |
| 701010800 |  | 800 | Зона режимных территорий | территории размещения режим-ных объектов с ограниченным доступом (объекты Министер-ства обороны Российской Федерации и Федеральной службы исполнения наказаний) | использование территории в соответствии с ведомственными нормативными актами |  |  |  |
| 701010900 |  | 900 | Зона акваторий | водные объекты |  |  |  |  |

Примечания:

1 Индексы отображаются на Карте функциональных зон городского округа Великий Новгород.

2 Характеристика функциональных зон подлежит учету при обеспечении соответствия Правил землепользования и застройки Великого Новгорода, документации по планировке территории Генеральному плану.

3 В границах функциональных зон любого типа допускается размещение объектов транспортной инфраструктуры (в том числе объектов придорожного сервиса и автозаправочных станций), инженерных сетей и сооружений, объектов инженерной защиты, объектов рекреационного назначения (в том числе озелененных территорий общего пользования), культовых сооружений, памятников, мемориальных комплексов.

4 В границах функциональных зон на застроенных территориях могут находиться существующие объекты религиозного использования, не соответствующие функциональному назначению зон, которые могут использоваться по существующему (фактическому) назначению таких объектов (в том числе возможно проведение капитального ремонта и реставрации).

5 В функциональных зонах на застроенных территориях могут находиться существующие капитальные объекты, не соответствующие функциональному назначению зон, которые могут использоваться по их существующему назначению (в том числе возможно проведение капитального ремонта). При реконструкции и новом строительстве функциональное назначение и параметры земельного участка и капитальных объектов должны приводиться в соответствие с видами разрешенного использования (далее - ВРИ) и параметрами Правил землепользования и застройки Великого Новгорода.

6 Планируемое размещение объектов местного значения в границах функциональных зон с индексом 502 не определяется в составе Генерального плана. 
В документации по планировке территории данные объекты могут быть предусмотрены при наличии планировочных возможностей и соответствующих обоснований.

7 В расчет не входят подземные этажи, помещения общего пользования и технические помещения в составе многоквартирных жилых домов.

8 Существующее соотношение объемов застройки различного функционального назначения может отличаться от указанных диапазонов.

9 Максимальную допустимую этажность жилой застройки (предельное количество этажей или предельную высоту зданий, строений, сооружений) следует установить в градостроительных регламентах Правил землепользования и застройки Великого Новгорода с учетом положений Генерального плана).

10 Структура застройки функциональных зон определена с учетом классификатора видов разрешенного использования земельных участков, утвержденного 
приказом Росреестра от 10 ноября 2020 г. № П/0412. Для отнесения к общественным объектам применяются коды видов разрешенного использования земельных участков 3.0, 4.0, 5.0; для отнесения к производственным, коммунально-складским объектам применяются коды видов разрешенного использования земельных участков 6.0, 7.0, 8.0, 9.0, 11.0, 12.0.

2.2. Описание функциональных зон

Таблица 1. Перечень и статус функциональных зон

| Инди-видуаль-ный номер ФЗ | Статус (су-ществующие/ планируемые) | Индекс ФЗ в соответст-вии с Приказом № 10 | Индекс ФЗ на карте | Наименование типа ФЗ | Площадь, га | Площадь жи-лищного фон-да (на рас-четный срок), кв. м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Существующая | 701010400 | 400 | Производственные зоны, зоны инженер-ной и транспортной инфраструктур | 54,548 |  |
| 2 | Существующая | 701010601 | 601 | Зона озелененных территорий общего пользования (парки, сады, скверы, бульва-ры, городские леса) | 0,362 |  |
| 3 | Существующая | 701010405 | 405 | Зона транспортной инфраструктуры | 878,073 |  |
| 4 | Существующая | 701010701 | 701 | Зона кладбищ | 7,479 |  |
| 5 | Планируемая | 701010101 | 101 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 9,767 |  |
| 6 | Существующая | 701010101 | 101 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 22,276 | 5477 |
| 7 | Существующая | 701010400 | 400 | Производственные зоны, зоны инженер-ной и транспортной инфраструктур | 62,327 |  |
| 8 | Существующая | 701010400 | 400 | Производственные зоны, зоны инженер-ной и транспортной инфраструктур | 886,324 |  |
| 9 | Существующая | 701010502 | 502 | Зона садоводства, огородничества | 8,701 |  |
| 10 | Существующая | 701010600 | 600 | Зоны рекреационного назначения | 22,924 |  |
| 11 | Существующая | 701010400 | 400 | Производственные зоны, зоны инженер-ной и транспортной инфраструктур | 1,432 |  |
| 12 | Существующая | 701010400 | 400 | Производственные зоны, зоны инженер-ной и транспортной инфраструктур | 3,250 |  |
| 13 | Существующая | 701010601 | 601 | Зона озелененных территорий общего пользования (парки, сады, скверы, бульва-ры, городские леса) | 3,640 |  |
| 14 | Существующая | 701010100 | 100 | Жилые зоны | 28,347 | 51381 |
| 15 | Планируемая | 701010601 | 601 | Зона озелененных территорий общего пользования (парки, сады, скверы, бульва- ры, городские леса) | 2,403 |  |
| 16 | Планируемая | 701010100 | 100 | Жилые зоны | 13,378 | 16637 |
| 17 | Планируемая | 701010601 | 601 | Зона озелененных территорий общего пользования (парки, сады, скверы, бульва-ры, городские леса) | 0,667 |  |
| 18 | Существующая | 701010404 | 404 | Зона инженерной инфраструктуры | 1,215 |  |
| 19 | Существующая | 701010703 | 703 | Зона озелененных территорий спе-циального назначения | 8,484 |  |
| 20 | Существующая | 701010200 | 200 | Зона смешанной и общественно-деловой застройки | 1,744 |  |
| 21 | Существующая | 701010101 | 101 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 20,477 | 5546 |
| 22 | Существующая | 701010101 | 101 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 10,912 | 2409 |
| 23 | Планируемая | 701010200 | 200 | Зона смешанной и общественно-деловой застройки | 0,415 |  |
| 24 | Планируемая | 701010400 | 400 | Производственные зоны, зоны инже-нерной и транспорт-ной инфраструктур | 120,418 |  |
| 25 | Существующая | 701010502 | 502 | Зона садоводства, огородничества | 46,528 |  |
| 26 | Существующая | 701010405 | 405 | Зона транспортной инфраструктуры | 22,518 |  |
| 27 | Существующая | 701010601 | 601 | Зона озелененных территорий общего пользования (парки, сады, скверы, буль-вары, городские леса) | 0,665 |  |
| 28 | Планируемая | 701010101 | 101 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 28,374 | 1171 |
| 29 | Существующая | 701010600 | 600 | Зоны рекреационного назначения | 45,438 |  |
| 30 | Существующая | 701010703 | 703 | Зона озелененных территорий спе-циального назначения | 181,081 |  |
| 31 | Существующая | 701010703 | 703 | Зона озелененных территорий спе-циального назначения | 0,008 |  |
| 32 | Существующая | 701010703 | 703 | Зона озелененных территорий спе-циального назначения | 0,002 |  |
| 33 | Существующая | 701010900 | 900 | Зона акваторий | 0,173 |  |
| 34 | Существующая | 701010900 | 900 | Зона акваторий | 0,117 |  |
| 35 | Существующая | 701010600 | 600 | Зоны рекреационного назначения | 38,838 |  |
| 36 | Существующая | 701010900 | 900 | Зона акваторий | 0,013 |  |
| 37 | Планируемая | 701010400 | 400 | Производственные зоны, зоны инженер-ной и транспортной инфраструктур | 33,612 |  |
| 38 | Существующая | 701010900 | 900 | Зона акваторий | 0,012 |  |
| 39 | Существующая | 701010703 | 703 | Зона озелененных территорий спе-циального назначения | 0,010 |  |
| 40 | Существующая | 701010900 | 900 | Зона акваторий | 0,003 |  |
| 41 | Существующая | 701010900 | 900 | Зона акваторий | 0,004 |  |
| 42 | Существующая | 701010900 | 900 | Зона акваторий | 0,065 |  |
| 43 | Существующая | 701010703 | 703 | Зона озелененных территорий спе-циального назначения | 0,007 |  |
| 44 | Существующая | 701010703 | 703 | Зона озелененных территорий спе-циального назначения | 0,004 |  |
| 45 | Существующая | 701010900 | 900 | Зона акваторий | 0,004 |  |
| 46 | Существующая | 701010900 | 900 | Зона акваторий | 0,035 |  |
| 47 | Существующая | 701010703 | 703 | Зона озелененных территорий спе-циального назначения | 0,016 |  |
| 48 | Существующая | 701010600 | 600 | Зоны рекреационного назначения | 0,290 |  |
| 49 | Существующая | 701010703 | 703 | Зона озелененных территорий спе-циального назначения | 0,030 |  |
| 50 | Существующая | 701010900 | 900 | Зона акваторий | 0,018 |  |
| 51 | Планируемая | 701010101 | 101 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 67,590 |  |
| 52 | Существующая | 701010703 | 703 | Зона озелененных территорий спе-циального назначения | 0,001 |  |
| 53 | Существующая | 701010900 | 900 | Зона акваторий | 0,007 |  |
| 54 | Существующая | 701010900 | 900 | Зона акваторий | 0,005 |  |
| 55 | Существующая | 701010600 | 600 | Зоны рекреационного назначения | 12,109 |  |
| 56 | Существующая | 701010703 | 703 | Зона озелененных территорий спе-циального назначения | 0,045 |  |
| 57 | Существующая | 701010900 | 900 | Зона акваторий | 0,010 |  |
| 58 | Планируемая | 701010703 | 703 | Зона озелененных территорий спе-циального назначения | 0,004 |  |
| 59 | Существующая | 701010900 | 900 | Зона акваторий | 0,198 |  |
| 60 | Существующая | 701010502 | 502 | Зона садоводства, огородничества | 15,400 |  |
| 61 | Существующая | 701010400 | 400 | Производственные зоны, зоны инженер-ной и транспортной инфраструктур | 3,127 | 1106 |
| 62 | Существующая | 701010900 | 900 | Зона акваторий | 0,174 |  |
| 63 | Существующая | 701010703 | 703 | Зона озелененных территорий спе-циального назначения | 0,018 |  |
| 64 | Существующая | 701010600 | 600 | Зоны рекреационного назначения | 8,572 |  |
| 65 | Существующая | 701010400 | 400 | Производственные зоны, зоны инженер-ной и транспортной инфраструктур | 1,589 |  |
| 66 | Существующая | 701010900 | 900 | Зона акваторий | 0,016 |  |
| 67 | Существующая | 701010900 | 900 | Зона акваторий | 13,078 |  |
| 68 | Существующая | 701010400 | 400 | Производственные зоны, зоны инженер-ной и транспортной инфраструктур | 133,136 |  |
| 69 | Существующая | 701010900 | 900 | Зона акваторий | 0,169 |  |
| 70 | Существующая | 701010900 | 900 | Зона акваторий | 0,053 |  |
| 71 | Существующая | 701010502 | 502 | Зона садоводства, огородничества | 51,995 |  |
| 72 | Существующая | 701010900 | 900 | Зона акваторий | 0,005 |  |
| 73 | Планируемая | 701010400 | 400 | Производственные зоны, зоны инженер-ной и транспортной инфраструктур | 19,432 |  |
| 74 | Существующая | 701010703 | 703 | Зона озелененных территорий спе-циального назначения | 44,599 |  |
| 75 | Существующая | 701010900 | 900 | Зона акваторий | 0,145 |  |
| 76 | Существующая | 701010600 | 600 | Зоны рекреационного назначения | 26,303 |  |
| 77 | Существующая | 701010400 | 400 | Производственные зоны, зоны инженер-ной и транспортной инфраструктур | 13,532 |  |
| 78 | Существующая | 701010703 | 703 | Зона озелененных территорий спе-циального назначения | 0,252 |  |
| 79 | Существующая | 701010900 | 900 | Зона акваторий | 2,255 |  |
| 80 | Существующая | 701010400 | 400 | Производственные зоны, зоны инженер-ной и транспортной инфраструктур | 14,376 |  |
| 81 | Существующая | 701010101 | 101 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 3,159 | 1384 |
| 82 | Планируемая | 701010400 | 400 | Производственные зоны, зоны инженер-ной и транспортной инфраструктур | 94,957 |  |
| 83 | Существующая | 701010400 | 400 | Производственные зоны, зоны инженер-ной и транспортной инфраструктур | 37,667 |  |
| 84 | Существующая | 701010400 | 400 | Производственные зоны, зоны инженер-ной и транспортной инфраструктур | 0,989 |  |
| 85 | Существующая | 701010601 | 600 | Зоны рекреационного назначения | 4,824 |  |
| 86 | Планируемая | 701010601 | 601 | Зона озелененных территорий общего пользования (парки, сады, скверы, бульва-ры, городские леса) | 19,311 |  |
| 87 | Планируемая | 701010300 | 300 | Общественно-деловые зоны | 7,758 |  |
| 88 | Существующая | 701010100 | 100 | Жилые зоны | 31,970 | 54635 |
| 89 | Существующая | 701010400 | 400 | Производственные зоны, зоны инженер-ной и транспортной инфраструктур | 2,129 |  |
| 90 | Существующая | 701010601 | 601 | Зона озелененных территорий общего пользования (парки, сады, скверы, бульва-ры, городские леса) | 1,723 |  |
| 91 | Существующая | 701010602 | 602 | Зона отдыха | 10,502 |  |
| 92 | Существующая | 701010400 | 400 | Производственные зоны, зоны инженер-ной и транспортной инфраструктур | 23,525 |  |
| 93 | Планируемая | 701010601 | 601 | Зона озелененных территорий общего пользования (парки, сады, скверы, бульва-ры, городские леса) | 2,088 |  |
| 94 | Существующая | 701010600 | 600 | Зоны рекреационного назначения | 0,818 |  |
| 95 | Существующая | 701010600 | 600 | Зоны рекреационного назначения | 12,419 |  |
| 96 | Планируемая | 701010200 | 200 | Зона смешанной и общественно-деловой застройки | 22,406 |  |
| 97 | Существующая | 701010600 | 600 | Зоны рекреационного назначения | 4,594 |  |
| 98 | Существующая | 701010400 | 400 | Производственные зоны, зоны инженер-ной и транспортной инфраструктур | 19,753 |  |
| 99 | Планируемая | 701010101 | 101 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 18,877 | 2833 |
| 100 | Существующая | 701010600 | 600 | Зоны рекреационного назначения | 3,577 |  |
| 101 | Планируемая | 701010101 | 101 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 25,183 |  |
| 102 | Существующая | 701010301 | 301 | Многофункциональ-ная общественно-деловая зона | 9,283 | 9212 |
| 103 | Существующая | 701010405 | 405 | Зона транспортной инфраструктуры | 38,133 |  |
| 104 | Планируемая | 701010601 | 601 | Зона озелененных территорий общего пользования (парки, сады, скверы, бульва-ры, городские леса) | 0,888 |  |
| 105 | Существующая | 701010502 | 502 | Зона садоводства, огородничества | 2,456 |  |
| 106 | Планируемая | 701010100 | 100 | Жилые зоны | 10,411 |  |
| 107 | Планируемая | 701010601 | 601 | Зона озелененных территорий общего пользования (парки, сады, скверы, бульва-ры, городские леса) | 31,065 |  |
| 108 | Планируемая | 701010200 | 200 | Зона смешанной и общественно-деловой застройки | 14,022 |  |
| 109 | Планируемая | 701010405 | 405 | Зона транспортной инфраструктуры | 7,259 |  |
| 110 | Планируемая | 701010200 | 200 | Зона смешанной и общественно-деловой застройки | 45,502 | 39482 |
| 111 | Существующая | 701010301 | 301 | Многофункциональ-ная общественно-деловая зона | 17,935 | 15383 |
| 112 | Существующая | 701010601 | 601 | Зона озелененных территорий общего пользования (парки, сады, скверы, бульва-ры, городские леса) | 9,760 |  |
| 113 | Планируемая | 701010100 | 100 | Жилые зоны | 17,218 |  |
| 114 | Существующая | 701010302 | 302 | Зона специализиро-ванной общественной застройки | 10,355 |  |
| 115 | Планируемая | 701010300 | 300 | Общественно-деловые зоны | 2,685 |  |
| 116 | Существующая | 701010100 | 100 | Жилые зоны | 34,654 | 24838 |
| 117 | Планируемая | 701010601 | 601 | Зона озелененных территорий общего пользования (парки, сады, скверы, бульва-ры, городские леса) | 2,769 |  |
| 118 | Планируемая | 701010601 | 601 | Зона озелененных территорий общего пользования (парки, сады, скверы, бульва-ры, городские леса) | 1,469 |  |
| 119 | Планируемая | 701010101 | 101 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 10,490 |  |
| 120 | Существующая | 701010502 | 502 | Зона садоводства, огородничества | 5,188 |  |
| 121 | Планируемая | 701010400 | 400 | Производственные зоны, зоны инженер-ной и транспортной инфраструктур | 318,170 |  |
| 122 | Существующая | 701010100 | 100 | Жилые зоны | 30,659 | 149820 |
| 123 | Планируемая | 701010100 | 100 | Жилые зоны | 7,847 |  |
| 124 | Существующая | 701010601 | 601 | Зона озелененных территорий общего пользования (парки, сады, скверы, бульва-ры, городские леса) | 11,581 |  |
| 125 | Существующая | 701010601 | 601 | Зона озелененных территорий общего пользования (парки, сады, скверы, бульва-ры, городские леса) | 9,869 |  |
| 126 | Существующая | 701010405 | 405 | Зона транспортной инфраструктуры | 18,440 |  |
| 127 | Существующая | 701010300 | 300 | Общественно-деловые зоны | 12,786 |  |
| 128 | Существующая | 701010400 | 400 | Производственные зоны, зоны инженер-ной и транспортной инфраструктур | 21,603 |  |
| 129 | Существующая | 701010900 | 900 | Зона акваторий | 0,308 |  |
| 130 | Существующая | 701010400 | 400 | Производственные зоны, зоны инженер-ной и транспортной инфраструктур | 25,646 |  |
| 131 | Существующая | 701010405 | 405 | Зона транспортной инфраструктуры | 0,125 |  |
| 132 | Существующая | 701010300 | 300 | Общественно-деловые зоны | 3,607 |  |
| 133 | Существующая | 701010302 | 302 | Зона специализиро-ванной общественной застройки | 1,956 |  |
| 134 | Существующая | 701010400 | 400 | Производственные зоны, зоны инженер-ной и транспортной инфраструктур | 16,832 |  |
| 135 | Планируемая | 701010601 | 601 | Зона озелененных территорий общего пользования (парки, сады, скверы, бульва-ры, городские леса) | 1,686 |  |
| 136 | Существующая | 701010703 | 703 | Зона озелененных территорий спе-циального назначения | 4,049 |  |
| 137 | Существующая | 701010100 | 100 | Жилые зоны | 45,317 | 265124 |
| 138 | Планируемая | 701010601 | 601 | Зона озелененных территорий общего пользования (парки, сады, скверы, бульва-ры, городские леса) | 26,790 |  |
| 139 | Планируемая | 701010200 | 200 | Зона смешанной и общественно-деловой застройки | 26,743 | 33426 |
| 140 | Существующая | 701010601 | 601 | Зона озелененных территорий общего пользования (парки, сады, скверы, бульва-ры, городские леса) | 4,285 |  |
| 141 | Планируемая | 701010100 | 100 | Жилые зоны | 27,679 | 80158 |
| 142 | Планируемая | 701010601 | 601 | Зона озелененных территорий общего пользования (парки, сады, скверы, бульва-ры, городские леса) | 8,374 |  |
| 143 | Планируемая | 701010100 | 100 | Жилые зоны | 21,321 | 10931 |
| 144 | Планируемая | 701010200 | 200 | Зона смешанной и общественно-деловой застройки | 13,090 |  |
| 145 | Существующая | 701010701 | 701 | Зона кладбищ | 0,895 |  |
| 146 | Планируемая | 701010100 | 100 | Жилые зоны | 38,613 |  |
| 147 | Существующая | 701010400 | 400 | Производственные зоны, зоны инженер-ной и транспортной инфраструктур | 11,062 |  |
| 148 | Существующая | 701010400 | 400 | Производственные зоны, зоны инженер-ной и транспортной инфраструктур | 33,794 | 1223 |
| 149 | Планируемая | 701010300 | 300 | Общественно-деловые зоны | 15,045 |  |
| 150 | Существующая | 701010400 | 400 | Производственные зоны, зоны инженер-ной и транспортной инфраструктур | 0,431 |  |
| 151 | Существующая | 701010100 | 100 | Жилые зоны | 19,261 | 88342 |
| 152 | Существующая | 701010400 | 400 | Производственные зоны, зоны инженер-ной и транспортной инфраструктур | 0,105 |  |
| 153 | Существующая | 701010400 | 400 | Производственные зоны, зоны инженер-ной и транспортной инфраструктур | 9,334 |  |
| 154 | Планируемая | 701010100 | 100 | Жилые зоны | 33,232 |  |
| 155 | Существующая | 701010400 | 400 | Производственные зоны, зоны инженер-ной и транспортной инфраструктур | 37,272 |  |
| 156 | Существующая | 701010100 | 100 | Жилые зоны | 1,670 | 12149 |
| 157 | Планируемая | 701010100 | 100 | Жилые зоны | 39,942 | 185942 |
| 158 | Существующая | 701010601 | 601 | Зона озелененных территорий общего пользования (парки, сады, скверы, бульва-ры, городские леса) | 21,624 |  |
| 159 | Существующая | 701010405 | 405 | Зона транспортной инфраструктуры | 11,148 |  |
| 160 | Существующая | 701010302 | 302 | Зона специализи-рованной обществен-ной застройки | 17,221 | 2071 |
| 161 | Существующая | 701010400 | 400 | Производственные зоны, зоны инженер-ной и транспортной инфраструктур | 0,734 |  |
| 162 | Существующая | 701010302 | 302 | Зона специализиро-ванной общественной застройки | 9,053 |  |
| 163 | Существующая | 701010300 | 300 | Общественно-деловые зоны | 3,990 |  |
| 164 | Существующая | 701010302 | 302 | Зона специализиро-ванной общественной застройки | 2,270 |  |
| 165 | Существующая | 701010601 | 601 | Зона озелененных территорий общего пользования (парки, сады, скверы, бульва-ры, городские леса) | 1,042 |  |
| 166 | Существующая | 701010405 | 405 | Зона транспортной инфраструктуры | 47,380 |  |
| 167 | Существующая | 701010600 | 600 | Зоны рекреационного назначения | 53,034 |  |
| 168 | Существующая | 701010400 | 400 | Производственные зоны, зоны инженер-ной и транспортной инфраструктур | 1,476 |  |
| 169 | Планируемая | 701010301 | 301 | Многофункциональ-ная общественно-деловая зона | 11,267 | 15279 |
| 170 | Существующая | 701010301 | 301 | Многофункциональ-ная общественно-деловая зона | 35,535 | 95859 |
| 171 | Существующая | 701010300 | 300 | Общественно-деловые зоны | 1,421 |  |
| 172 | Планируемая | 701010601 | 601 | Зона озелененных территорий общего пользования (парки, сады, скверы, бульва-ры, городские леса) | 4,093 |  |
| 173 | Планируемая | 701010200 | 200 | Зона смешанной и общественно-деловой застройки | 7,960 |  |
| 174 | Существующая | 701010400 | 400 | Производственные зоны, зоны инженер-ной и транспортной инфраструктур | 9,218 |  |
| 175 | Существующая | 701010400 | 400 | Производственные зоны, зоны инженер-ной и транспортной инфраструктур | 30,523 | 1958 |
| 176 | Существующая | 701010601 | 601 | Зона озелененных территорий общего пользования (парки, сады, скверы, бульва-ры, городские леса) | 2,606 |  |
| 177 | Существующая | 701010400 | 400 | Производственные зоны, зоны инженер-ной и транспортной инфраструктур | 2,180 |  |
| 178 | Существующая | 701010900 | 900 | Зона акваторий | 603,085 |  |
| 179 | Существующая | 701010601 | 601 | Зона озелененных территорий общего пользования (парки, сады, скверы, бульва-ры, городские леса) | 1,853 |  |
| 180 | Планируемая | 701010301 | 301 | Многофункциональ-ная общественно-деловая зона | 14,687 | 11811 |
| 181 | Существующая | 701010100 | 100 | Жилые зоны | 7,319 | 60535 |
| 182 | Существующая | 701010302 | 302 | Зона специализиро-ванной общественной застройки | 3,434 |  |
| 183 | Существующая | 701010601 | 601 | Зона озелененных территорий общего пользования (парки, сады, скверы, бульва-ры, городские леса) | 4,801 |  |
| 184 | Существующая | 701010601 | 601 | Зона озелененных территорий общего пользования (парки, сады, скверы, бульва-ры, городские леса) | 2,902 |  |
| 185 | Существующая | 701010400 | 400 | Производственные зоны, зоны инженер-ной и транспортной инфраструктур | 25,035 | 2562 |
| 186 | Существующая | 701010600 | 600 | Зоны рекреационного назначения | 3,721 |  |
| 187 | Существующая | 701010400 | 400 | Производственные зоны, зоны инженер-ной и транспортной инфраструктур | 10,526 |  |
| 188 | Существующая | 701010300 | 300 | Общественно-деловые зоны | 6,418 |  |
| 189 | Существующая | 701010100 | 100 | Жилые зоны | 45,931 | 276784 |
| 190 | Существующая | 701010601 | 601 | Зона озелененных территорий общего пользования (парки, сады, скверы, бульва-ры, городские леса) | 1,109 |  |
| 191 | Существующая | 701010601 | 601 | Зона озелененных территорий общего пользования (парки, сады, скверы, бульва-ры, городские леса) | 0,740 |  |
| 192 | Планируемая | 701010300 | 300 | Общественно-деловые зоны | 6,527 |  |
| 193 | Планируемая | 701010400 | 400 | Производственные зоны, зоны инженер-ной и транспортной инфраструктур | 28,450 |  |
| 194 | Существующая | 701010100 | 100 | Жилые зоны | 4,204 | 18935 |
| 195 | Существующая | 701010300 | 300 | Общественно-деловые зоны | 9,136 | 5168 |
| 196 | Существующая | 701010302 | 302 | Зона специализиро-ванной общественной застройки | 18,824 |  |
| 197 | Существующая | 701010101 | 101 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 6,359 | 16973 |
| 198 | Существующая | 701010300 | 300 | Общественно-деловые зоны | 7,838 |  |
| 199 | Существующая | 701010900 | 900 | Зона акваторий | 0,616 |  |
| 200 | Существующая | 701010302 | 302 | Зона специализиро-ванной общественной застройки | 3,631 |  |
| 201 | Планируемая | 701010302 | 302 | Зона специализиро-ванной общественной застройки | 6,775 |  |
| 202 | Существующая | 701010601 | 601 | Зона озелененных территорий общего пользования (парки, сады, скверы, бульва-ры, городские леса) | 4,304 |  |
| 203 | Существующая | 701010600 | 600 | Зоны рекреационного назначения | 1,014 |  |
| 204 | Существующая | 701010100 | 100 | Жилые зоны | 23,717 | 135925 |
| 205 | Существующая | 701010300 | 300 | Общественно-деловые зоны | 37,224 |  |
| 206 | Существующая | 701010400 | 400 | Производственные зоны, зоны инженер-ной и транспортной инфраструктур | 5,639 |  |
| 207 | Существующая | 701010100 | 100 | Жилые зоны | 51,045 | 341526 |
| 208 | Существующая | 701010100 | 100 | Жилые зоны | 27,282 | 121376 |
| 209 | Существующая | 701010302 | 302 | Зона специализиро-ванной общественной застройки | 2,183 |  |
| 210 | Существующая | 701010100 | 100 | Жилые зоны | 1,789 | 2858 |
| 211 | Существующая | 701010302 | 302 | Зона специализиро-ванной общественной застройки | 3,984 |  |
| 212 | Планируемая | 701010300 | 300 | Общественно-деловые зоны | 32,255 |  |
| 213 | Планируемая | 701010601 | 601 | Зона озелененных территорий общего пользования (парки, сады, скверы, бульва-ры, городские леса) | 7,855 |  |
| 214 | Существующая | 701010601 | 601 | Зона озелененных территорий общего пользования (парки, сады, скверы, бульва-ры, городские леса) | 8,461 |  |
| 215 | Существующая | 701010601 | 601 | Зона озелененных территорий общего пользования (парки, сады, скверы, бульва-ры, городские леса) | 0,876 |  |
| 216 | Планируемая | 701010100 | 100 | Жилые зоны | 19,709 | 127338 |
| 217 | Существующая | 701010300 | 300 | Общественно-деловые зоны | 2,880 |  |
| 218 | Существующая | 701010302 | 302 | Зона специализиро-ванной общественной застройки | 5,840 | 4662 |
| 219 | Планируемая | 701010601 | 601 | Зона озелененных территорий общего пользования (парки, сады, скверы, бульва-ры, городские леса) | 15,106 |  |
| 220 | Существующая | 701010302 | 302 | Зона специализиро-ванной общественной застройки | 3,639 |  |
| 221 | Существующая | 701010100 | 100 | Жилые зоны | 32,454 | 143525 |
| 222 | Существующая | 701010300 | 300 | Общественно-деловые зоны | 1,541 |  |
| 223 | Существующая | 701010302 | 302 | Зона специализиро-ванной общественной застройки | 13,734 |  |
| 224 | Существующая | 701010300 | 300 | Общественно-деловые зоны | 6,132 |  |
| 225 | Существующая | 701010100 | 100 | Жилые зоны | 20,604 | 121733 |
| 226 | Существующая | 701010100 | 100 | Жилые зоны | 67,461 | 326678 |
| 227 | Существующая | 701010200 | 200 | Зона смешанной и общественно-деловой застройки | 8,135 | 24610 |
| 228 | Планируемая | 701010100 | 100 | Жилые зоны | 29,141 | 131014 |
| 229 | Существующая | 701010100 | 100 | Жилые зоны | 30,886 | 134593 |
| 230 | Существующая | 701010100 | 100 | Жилые зоны | 21,275 | 134999 |
| 231 | Существующая | 701010200 | 200 | Зона смешанной и общественно-деловой застройки | 9,973 |  |
| 232 | Существующая | 701010100 | 100 | Жилые зоны | 9,276 | 52623 |
| 233 | Существующая | 701010300 | 300 | Общественно-деловые зоны | 10,881 |  |
| 234 | Существующая | 701010200 | 200 | Зона смешанной и общественно-деловой застройки | 43,258 | 18755 |
| 235 | Существующая | 701010601 | 601 | Зона озелененных территорий общего пользования (парки, сады, скверы, бульва-ры, городские леса) | 3,726 |  |
| 236 | Планируемая | 701010200 | 200 | Зона смешанной и общественно-деловой застройки | 63,191 | 8269 |
| 237 | Существующая | 701010300 | 300 | Общественно-деловые зоны | 22,932 |  |
| 238 | Существующая | 701010100 | 100 | Жилые зоны | 36,658 | 186891 |
| 239 | Планируемая | 701010601 | 601 | Зона озелененных территорий общего пользования (парки, сады, скверы, бульва-ры, городские леса) | 14,732 |  |
| 240 | Существующая | 701010300 | 300 | Общественно-деловые зоны | 8,497 |  |
| 241 | Существующая | 701010601 | 601 | Зона озелененных территорий общего пользования (парки, сады, скверы, бульва-ры, городские леса) | 0,665 |  |
| 242 | Существующая | 701010100 | 100 | Жилые зоны | 4,367 | 12763 |
| 243 | Существующая | 701010400 | 400 | Производственные зоны, зоны инженер-ной и транспортной инфраструктур | 27,108 |  |
| 244 | Существующая | 701010400 | 400 | Производственные зоны, зоны инженер-ной и транспортной инфраструктур | 2,100 |  |
| 245 | Существующая | 701010601 | 601 | Зона озелененных территорий общего пользования (парки, сады, скверы, бульва-ры, городские леса) | 4,678 |  |
| 246 | Существующая | 701010100 | 100 | Жилые зоны | 29,427 | 151270 |
| 247 | Планируемая | 701010300 | 300 | Общественно-деловые зоны | 0,401 |  |
| 248 | Существующая | 701010502 | 502 | Зона садоводства, огородничества | 18,144 |  |
| 249 | Существующая | 701010100 | 100 | Жилые зоны | 10,926 | 83485 |
| 250 | Существующая | 701010100 | 100 | Жилые зоны | 7,804 | 37756 |
| 251 | Существующая | 701010701 | 701 | Зона кладбищ | 49,826 |  |
| 252 | Существующая | 701010601 | 601 | Зона озелененных территорий общего пользования (парки, сады, скверы, бульва-ры, городские леса) | 13,990 |  |
| 253 | Существующая | 701010405 | 405 | Зона транспортной инфраструктуры | 22,071 |  |
| 254 | Существующая | 701010301 | 301 | Многофункциональ-ная общественно-деловая зона | 29,974 | 24887 |
| 255 | Планируемая | 701010601 | 601 | Зона озелененных территорий общего пользования (парки, сады, скверы, бульва-ры, городские леса) | 1,964 |  |
| 256 | Существующая | 701010800 | 800 | Зона режимных территорий | 1,462 |  |
| 257 | Существующая | 701010300 | 300 | Общественно-деловые зоны | 2,178 |  |
| 258 | Существующая | 701010900 | 900 | Зона акваторий | 1,118 |  |
| 259 | Существующая | 701010300 | 300 | Общественно-деловые зоны | 2,120 |  |
| 260 | Существующая | 701010300 | 300 | Общественно-деловые зоны | 8,833 |  |
| 261 | Существующая | 701010601 | 601 | Зона озелененных территорий общего пользования (парки, сады, скверы, бульва-ры, городские леса) | 0,772 |  |
| 262 | Планируемая | 701010100 | 100 | Жилые зоны | 18,895 | 69767 |
| 263 | Существующая | 701010300 | 300 | Общественно-деловые зоны | 8,969 |  |
| 264 | Планируемая | 701010300 | 300 | Общественно-деловые зоны | 4,278 |  |
| 265 | Существующая | 701010300 | 300 | Общественно-деловые зоны | 7,899 |  |
| 266 | Существующая | 701010100 | 100 | Жилые зоны | 17,141 | 95773 |
| 267 | Существующая | 701010302 | 302 | Зона специализиро-ванной общественной застройки | 9,074 |  |
| 268 | Существующая | 701010502 | 502 | Зона садоводства, огородничества | 16,846 |  |
| 269 | Существующая | 701010601 | 601 | Зона озелененных территорий общего пользования (парки, сады, скверы, бульва-ры, городские леса) | 9,314 |  |
| 270 | Планируемая | 701010200 | 200 | Зона смешанной и общественно-деловой застройки | 40,296 | 104762 |
| 271 | Планируемая | 701010100 | 100 | Жилые зоны | 6,587 | 6231 |
| 272 | Планируемая | 701010601 | 601 | Зона озелененных территорий общего пользования (парки, сады, скверы, бульва-ры, городские леса) | 5,992 |  |
| 273 | Существующая | 701010300 | 300 | Общественно-деловые зоны | 0,167 |  |
| 274 | Существующая | 701010100 | 100 | Жилые зоны | 10,737 | 118172 |
| 275 | Существующая | 701010100 | 100 | Жилые зоны | 42,880 | 205787 |
| 276 | Существующая | 701010200 | 200 | Зона смешанной и общественно-деловой застройки | 12,402 |  |
| 277 | Существующая | 701010302 | 302 | Зона специализиро-ванной общественной застройки | 1,658 |  |
| 278 | Существующая | 701010100 | 100 | Жилые зоны | 28,377 | 100518 |
| 279 | Существующая | 701010100 | 100 | Жилые зоны | 16,230 | 69160 |
| 280 | Существующая | 701010200 | 200 | Зона смешанной и общественно-деловой застройки | 3,399 |  |
| 281 | Существующая | 701010200 | 200 | Зона смешанной и общественно-деловой застройки | 8,314 | 643 |
| 282 | Существующая | 701010100 | 100 | Жилые зоны | 31,089 | 155261 |
| 283 | Существующая | 701010600 | 600 | Зоны рекреационного назначения | 119,954 |  |
| 284 | Существующая | 701010601 | 601 | Зона озелененных территорий общего пользования (парки, сады, скверы, бульва-ры, городские леса) | 47,963 |  |
| 285 | Существующая | 701010100 | 100 | Жилые зоны | 17,441 | 68322 |
| 286 | Существующая | 701010303 | 303 | Зона исторической застройки | 259,822 | 420188 |
| 287 | Существующая | 701010300 | 300 | Общественно-деловые зоны | 3,248 |  |
| 288 | Существующая | 701010701 | 701 | Зона кладбищ | 4,939 |  |
| 289 | Существующая | 701010101 | 101 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 3,313 | 1039 |
| 290 | Существующая | 701010302 | 302 | Зона специализиро-ванной общественной застройки | 1,616 |  |
| 291 | Существующая | 701010100 | 100 | Жилые зоны | 41,481 | 178901 |
| 292 | Существующая | 701010900 | 900 | Зона акваторий | 3,450 |  |
| 293 | Планируемая | 701010301 | 301 | Многофункциональ-ная общественно-деловая зона | 16,441 | 20382 |
| 294 | Существующая | 701010303 | 303 | Зона исторической застройки | 210,641 | 340133 |
| 295 | Планируемая | 701010200 | 200 | Зона смешанной и общественно-деловой застройки | 45,529 | 3166 |
| 296 | Планируемая | 701010601 | 601 | Зона озелененных территорий общего пользования (парки, сады, скверы, бульва-ры, городские леса) | 15,434 |  |
| 297 | Существующая | 701010900 | 900 | Зона акваторий | 0,580 |  |
| 298 | Существующая | 701010100 | 100 | Жилые зоны | 6,765 | 8662 |
| 299 | Существующая | 701010600 | 600 | Зоны рекреационного назначения | 115,422 |  |
| 300 | Существующая | 701010301 | 301 | Многофункциональ-ная общественно-деловая зона | 5,117 | 100 |
| 301 | Планируемая | 701010200 | 200 | Зона смешанной и общественно-деловой застройки | 8,797 | 19473 |
| 302 | Существующая | 701010200 | 200 | Зона смешанной и общественно-деловой застройки | 2,329 | 673 |
| 303 | Существующая | 701010405 | 405 | Зона транспортной инфраструктуры | 16,970 |  |
| 304 | Существующая | 701010900 | 900 | Зона акваторий | 0,127 |  |
| 305 | Существующая | 701010600 | 600 | Зоны рекреационного назначения | 1,987 |  |
| 306 | Существующая | 701010400 | 400 | Производственные зоны, зоны инженер-ной и транспортной инфраструктур | 11,824 |  |
| 307 | Существующая | 701010100 | 100 | Жилые зоны | 9,583 | 11883 |
| 308 | Существующая | 701010100 | 100 | Жилые зоны | 13,701 | 124060 |
| 309 | Существующая | 701010600 | 600 | Зоны рекреационного назначения | 196,610 |  |
| 310 | Существующая | 701010100 | 100 | Жилые зоны | 23,452 | 10353 |
| 311 | Существующая | 701010100 | 100 | Жилые зоны | 14,285 | 12577 |
| 312 | Существующая | 701010100 | 100 | Жилые зоны | 16,078 | 19380 |
| 313 | Планируемая | 701010101 | 101 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 18,540 | 309 |
| 314 | Планируемая | 701010601 | 601 | Зона озелененных территорий общего пользования (парки, сады, скверы, бульва-ры, городские леса) | 1,829 |  |
| 315 | Существующая | 701010100 | 100 | Жилые зоны | 7,191 | 4541 |
| 316 | Планируемая | 701010601 | 601 | Зона озелененных территорий общего пользования (парки, сады, скверы, бульва-ры, городские леса) | 8,732 |  |
| 317 | Существующая | 701010101 | 101 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 3,310 | 2722 |
| 318 | Существующая | 701010100 | 100 | Жилые зоны | 13,061 | 28881 |
| 319 | Существующая | 701010100 | 100 | Жилые зоны | 14,679 | 69782 |
| 320 | Планируемая | 701010601 | 601 | Зона озелененных территорий общего пользования (парки, сады, скверы, бульва-ры, городские леса) | 8,979 |  |
| 321 | Существующая | 701010101 | 101 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 2,016 | 684 |
| 322 | Существующая | 701010701 | 701 | Зона кладбищ | 5,056 |  |
| 323 | Существующая | 701010100 | 100 | Жилые зоны | 53,247 | 268209 |
| 324 | Существующая | 701010100 | 100 | Жилые зоны | 2,919 | 21226 |
| 325 | Планируемая | 701010100 | 100 | Жилые зоны | 28,074 | 7766 |
| 326 | Планируемая | 701010601 | 601 | Зона озелененных территорий общего пользования (парки, сады, скверы, бульва-ры, городские леса) | 9,465 |  |
| 327 | Существующая | 701010601 | 601 | Зона озелененных территорий общего пользования (парки, сады, скверы, бульва-ры, городские леса) | 1,041 |  |
| 328 | Существующая | 701010100 | 100 | Жилые зоны | 9,697 | 75039 |
| 329 | Планируемая | 701010100 | 100 | Жилые зоны | 7,827 |  |
| 330 | Планируемая | 701010601 | 601 | Зона озелененных территорий общего пользования (парки, сады, скверы, бульва-ры, городские леса) | 6,871 |  |
| 331 | Существующая | 701010302 | 302 | Зона специализиро-ванной общественной застройки | 1,335 |  |
| 332 | Существующая | 701010301 | 301 | Многофункциональ-ная общественно-деловая зона | 11,561 | 48458 |
| 333 | Существующая | 701010600 | 600 | Зоны рекреационного назначения | 152,839 |  |
| 334 | Существующая | 701010301 | 301 | Многофункциональ-ная общественно-деловая зона | 18,423 | 46127 |
| 335 | Планируемая | 701010601 | 601 | Зона озелененных территорий общего пользования (парки, сады, скверы, бульва-ры, городские леса) | 1,113 |  |
| 336 | Существующая | 701010200 | 200 | Зона смешанной и общественно-деловой застройки | 6,597 |  |
| 337 | Планируемая | 701010100 | 100 | Жилые зоны | 15,895 | 38426 |
| 338 | Планируемая | 701010100 | 100 | Жилые зоны | 5,964 |  |
| 339 | Существующая | 701010900 | 900 | Зона акваторий | 1,095 |  |
| 340 | Планируемая | 701010200 | 200 | Зона смешанной и общественно-деловой застройки | 2,354 |  |
| 341 | Существующая | 701010404 | 404 | Зона инженерной инфраструктуры | 21,544 |  |
| 342 | Планируемая | 701010100 | 100 | Жилые зоны | 13,033 | 29817 |
| 343 | Планируемая | 701010602 | 602 | Зона отдыха | 17,021 |  |
| 344 | Существующая | 701010701 | 701 | Зона кладбищ | 3,358 |  |
| 345 | Существующая | 701010601 | 601 | Зона озелененных территорий общего пользования (парки, сады, скверы, бульва-ры, городские леса) | 6,258 |  |
| 346 | Существующая | 701010101 | 101 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 40,174 | 1235 |
| 347 | Существующая | 701010601 | 601 | Зона озелененных территорий общего пользования (парки, сады, скверы, бульва-ры, городские леса) | 0,722 |  |
| 348 | Планируемая | 701010100 | 100 | Жилые зоны | 12,449 | 33219 |
| 349 | Существующая | 701010404 | 404 | Зона инженерной инфраструктуры | 1,701 |  |
| 350 | Планируемая | 701010100 | 100 | Жилые зоны | 10,845 |  |
| 351 | Существующая | 701010300 | 300 | Общественно-деловые зоны | 4,229 |  |
| 352 | Существующая | 701010300 | 300 | Общественно-деловые зоны | 3,437 |  |
| 353 | Существующая | 701010601 | 601 | Зона озелененных территорий общего пользования (парки, сады, скверы, бульва-ры, городские леса) | 7,239 |  |
| 354 | Планируемая | 701010301 | 301 | Многофункциональ-ная общественно-деловая зона | 8,403 | 100 |
| 355 | Существующая | 701010600 | 600 | Зоны рекреационного назначения | 20,412 |  |
| 356 | Существующая | 701010601 | 601 | Зона озелененных территорий общего пользования (парки, сады, скверы, бульва-ры, городские леса) | 160,612 |  |
| 357 | Планируемая | 701010400 | 400 | Производственные зоны, зоны инженер-ной и транспортной инфраструктур | 4,241 |  |
| 358 | Планируемая | 701010601 | 601 | Зона озелененных территорий общего пользования (парки, сады, скверы, бульва-ры, городские леса) | 18,501 |  |
| 359 | Существующая | 701010602 | 602 | Зона отдыха | 10,853 | 40 |
| 360 | Планируемая | 701010100 | 100 | Жилые зоны | 44,810 | 19590 |
| 361 | Существующая | 701010600 | 600 | Зоны рекреационного назначения | 2,062 |  |
| 362 | Существующая | 701010602 | 602 | Зона отдыха | 36,406 |  |
| 363 | Существующая | 701010602 | 602 | Зона отдыха | 5,012 |  |
| 364 | Планируемая | 701010100 | 100 | Жилые зоны | 10,252 |  |
| 365 | Планируемая | 701010601 | 601 | Зона озелененных территорий общего пользования (парки, сады, скверы, бульва-ры, городские леса) | 19,952 |  |
| 366 | Существующая | 701010600 | 600 | Зоны рекреационного назначения | 8,710 |  |
| 367 | Существующая | 701010602 | 602 | Зона отдыха | 6,368 |  |
| 368 | Существующая | 701010302 | 302 | Зона специализиро-ванной общественной застройки | 3,640 |  |
| 369 | Существующая | 701010601 | 601 | Зона озелененных территорий общего пользования (парки, сады, скверы, бульва-ры, городские леса) | 0,643 |  |
| 370 | Существующая | 701010101 | 101 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 12,162 | 5602 |
| 371 | Существующая | 701010602 | 602 | Зона отдыха | 1,705 |  |
| 372 | Существующая | 701010601 | 601 | Зона озелененных территорий общего пользования (парки, сады, скверы, бульва-ры, городские леса) | 23,085 |  |
| 373 | Существующая | 701010101 | 101 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 5,662 | 4399 |
| 374 | Существующая | 701010602 | 602 | Зона отдыха | 7,125 |  |
| 375 | Существующая | 701010302 | 302 | Зона специализиро-ванной общественной застройки | 0,505 |  |
| 376 | Существующая | 701010302 | 302 | Зона специализиро-ванной общественной застройки | 0,333 |  |
| 377 | Планируемая | 701010200 | 200 | Зона смешанной и общественно-деловой застройки | 23,768 | 396 |
| 378 | Планируемая | 701010200 | 200 | Зона смешанной и общественно-деловой застройки | 81,890 | 2626 |
| 379 | Существующая | 701010400 | 400 | Производственные зоны, зоны инженер-ной и транспортной инфраструктур | 24,862 |  |
| 380 | Существующая | 701010800 | 800 | Зона режимных территорий | 1,271 |  |
| 381 | Планируемая | 701010200 | 200 | Зона смешанной и общественно-деловой застройки | 6,387 |  |

2.3. Сведения о планируемых для размещения в функциональных зонах объектах федерального значения, объектах регионального значения, объектах местного значения, за исключением линейных объектов

Таблица 1. Сведения о планируемых для размещения в функциональных зонах объектах федерального значения, за исключением линейных объектов

| Номер ФЗ на карте | Наименование зоны | Транспортная инфраструктура | Социальная инфраструктура | Инженерная инфраструктура |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 160 | Зона специализированной общественной застройки |  | 602010409 |  |
| 201 | Зона специализированной общественной застройки |  | 602010116 |  |

Таблица 2. Сведения о планируемых для размещения в функциональных зонах объектах регионального значения, за исключением линейных объектов

| Номер ФЗ на карте | Наименование зоны | Транспортная инфраструктура | Социальная инфраструктура | Инженерная инфраструктура | Иные области |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | Зона транспортной инфраструктуры | 602031202 |  |  |  |
| 14 | Жилые зоны |  |  |  | 602050206 |
| 146 | Жилые зоны |  | 602010301 |  |  |
| 175 | Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур |  |  |  | 704010100 |
| 240 | Общественно-деловые зоны |  | 602010302 |  |  |
| 258 | Зона акваторий | 602031601 |  |  |  |
| 286 | Зона исторической застройки |  | 602010203 |  |  |
| 323 | Жилые зоны |  | 602010301 |  |  |

Таблица 2.1. Сведения о рекомендуемых для включения в Схему территориального планирования Новгородской области объектах регионального значения, за исключением линейных объектов

| Номер ФЗ на карте | Наименование зоны | Транспортная инфраструктура | Социальная инфраструктура | Инженерная инфраструктура |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 356 | Зона озелененных территорий общего пользования (парки, сады, скверы, бульвары, городские леса) | 602031305 |  |  |
| 359 | Зона отдыха | 602031305 |  |  |
| 76 | Зоны рекреационного назначения | 602031305 |  |  |
| 372 | Зона озелененных территорий общего пользования (лесопарки, парки, сады, скверы, бульвары, городские леса) | 602031305 |  |  |
| 178 | Зона акваторий | 602031601 |  |  |
| 292 | Зона акваторий | 602031601* |  |  |

* В соответствии с постановлением Правительства Новгородской области от 28.12.2023 № 619 "О государственной программе Новгородской области "Развитие транспортной системы Новгородской области".

Таблица 3. Сведения о планируемых для размещения в функциональных зонах объектах местного значения Великого Новгорода, за исключением линейных объектов

| Номер ФЗ на карте | Наименование зоны | Транспортная инфраструктура | Социальная инфраструктура | Инженерная инфраструктура | Иные области |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур |  |  | 602041302 |  |
| 3 | Зона транспортной инфраструктуры |  |  | 602040217 |  |
| 5 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами |  |  | 602041303 |  |
| 6 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами |  |  | 602040514 |  |
| 13 | Зона озелененных территорий общего пользования (парки, сады, скверы, бульвары, городские леса) |  |  |  | 705010300 (4.17*) |
| 14 | Жилые зоны |  |  | 602041302 602041303 |  |
| 15 | Зона озелененных территорий общего пользования (парки, сады, скверы, бульвары, городские леса) |  |  | 602041103 | 705010300 (4.18*) |
| 16 | Жилые зоны |  | 602010101 602010103 602010201 602010202 602010301 | 602040901 |  |
| 17 | Зона озелененных территорий общего пользования (парки, сады, скверы, бульвары, городские леса) |  |  |  | 705010300 (4.16*) |
| 18 | Зона инженерной инфраструктуры |  |  | 602041102 602041102 602041105 602041105 |  |
| 21 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами |  |  | 602041303 |  |
| 24 | Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур |  |  | 602040901 602040218 602040218 602040218 602040218 |  |
| 27 | Зона озелененных территорий общего пользования (лесопарки, парки, сады, скверы, бульвары, городские леса) |  |  |  | 705010300 (4.15*) |
| 28 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами |  |  | 602041302 602040901 602041303 |  |
| 30 | Зона озелененных территорий специального назначения |  |  | 602041302 602041302 |  |
| 37 | Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур |  |  | 602040217 |  |
| 51 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами |  | 602010101 602010103 602010202 602010301 | 602041302 602041302 602041302 602040901 602041303 602041303 |  |
| 61 | Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур |  |  | 602040514 |  |
| 76 | Зоны рекреационного назначения |  |  | 602041302 602040217 |  |
| 77 | Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур |  |  | 602041303 |  |
| 80 | Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур |  |  | 602041302 602041303 |  |
| 82 | Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур |  |  | 602040901 602041303 |  |
| 83 | Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур |  |  | 602041303 |  |
| 86 | Зона озелененных территорий общего пользования (лесопарки, парки, сады, скверы, бульвары, городские леса) |  |  |  | 705010300 (4.14*) |
| 87 | Общественно-деловые зоны |  |  | 602041302 |  |
| 88 | Жилые зоны |  |  | 602041302 602041303 | 705010300 (4.13*) |
| 89 | Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур |  |  | 602041103 602041105 |  |
| 90 | Зона озелененных территорий общего пользования (лесопарки, парки, сады, скверы, бульвары, городские леса) |  |  |  | 705010300 (4.13*) |
| 92 | Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур |  |  | 602040218 |  |
| 93 | Зона озелененных территорий общего пользования (лесопарки, парки, сады, скверы, бульвары, городские леса) |  |  |  | 705010300 (4.13*) |
| 95 | Зоны рекреационного назначения |  |  | 602041302 |  |
| 96 | Зона смешанной и общественно-деловой застройки |  |  | 602040901 |  |
| 99 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами |  |  | 602040514 |  |
| 101 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами |  |  | 602040514 602040901 602041303 |  |
| 103 | Зона транспортной инфраструктуры | 602031601 602031605 |  | 602041303 |  |
| 104 | Зона озелененных территорий общего пользования (парки, сады, скверы, бульвары, городские леса) |  |  |  | 705010300 (4.19*) |
| 106 | Жилые зоны |  |  | 602041302 |  |
| 107 | Зона озелененных территорий общего пользования (парки, сады, скверы, бульвары, городские леса) |  |  | 602041302 602041303 | 705010300 (4.12*) |
| 108 | Зона смешанной и общественно-деловой застройки |  |  | 602040901 |  |
| 109 | Зона транспортной инфраструктуры |  |  | 602041303 |  |
| 110 | Зона смешанной и общественно-деловой застройки |  | 602010103 602010201 602010202 602010301 | 602041103 602041103 602040514 602040901 |  |
| 111 | Многофункциональная общественно-деловая зона |  |  | 602041103 |  |
| 113 | Жилые зоны |  | 602010101 602010102 602010103 602010201 602010202 602010301 | 602040901 602041303 |  |
| 116 | Жилые зоны |  |  | 602041103 602041302 602041303 |  |
| 117 | Зона озелененных территорий общего пользования (парки, сады, скверы, бульвары, городские леса) |  |  |  | 705010300 (4.20*) |
| 118 | Зона озелененных территорий общего пользования (парки, сады, скверы, бульвары, городские леса) |  |  | 602041302 | 705010300 (4.21*) |
| 119 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами |  |  | 602040514 602041303 |  |
| 121 | Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур | 602031605 602031605 |  | 602040217 602041303 602041303 602041303 |  |
| 122 | Жилые зоны |  | 602010101 602010102 | 602041103 602041103 602041103 |  |
| 123 | Жилые зоны |  |  | 602041303 |  |
| 125 | Зона озелененных территорий общего пользования (парки, сады, скверы, бульвары, городские леса) |  |  | 602041302 |  |
| 128 | Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур |  |  | 602040217 |  |
| 130 | Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур |  |  | 602041302 602041301 |  |
| 132 | Общественно-деловые зоны |  |  | 602041103 |  |
| 135 | Зона озелененных территорий общего пользования (лесопарки, парки, сады, скверы, бульвары, городские леса) |  |  |  | 705010300 (4.11*) |
| 137 | Жилые зоны |  | 602010101 | 602041103 602041103 602041303 |  |
| 138 | Зона озелененных территорий общего пользования (парки, сады, скверы, бульвары, городские леса) |  |  | 602041302 | 705010300 (4.10*) 705010300 (4.12*) |
| 139 | Зона смешанной и общественно-деловой застройки |  |  | 602041103 602040514 602040901 |  |
| 141 | Жилые зоны |  |  | 602041103 |  |
| 142 | Зона озелененных территорий общего пользования (парки, сады, скверы, бульвары, городские леса) |  |  | 602041302 | 705010300 (4.21*) |
| 144 | Зона смешанной и общественно-деловой застройки |  |  | 602041103 602040901 |  |
| 146 | Жилые зоны |  | 602010101 602010102 602010103 602010201 602010202 602010301 | 602040514 602040901 602040218 602041303 602041303 |  |
| 154 | Жилые зоны |  | 602010101 | 602040901 |  |
| 157 | Жилые зоны |  | 602010101 602010103 602010201 602010202 602010301 | 602040514 602040514 602040901 |  |
| 160 | Зона специализированной общественной застройки |  |  | 602040901 |  |
| 167 | Зоны рекреационного назначения |  |  | 602041302 |  |
| 170 | Многофункциональная общественно-деловая зона |  |  | 602041103 602041103 602041103 |  |
| 172 | Зона озелененных территорий общего пользования (парки, сады, скверы, бульвары, городские леса) |  |  | 602041302 | 705010300 (4.6.1*) |
| 173 | Зона смешанной и общественно-деловой застройки |  |  | 602041303 602041302 |  |
| 175 | Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур |  |  | 602040217 |  |
| 178 | Зона акваторий | 602031601 602031601 |  |  |  |
| 179 | Зона озелененных территорий общего пользования (парки, сады, скверы, бульвары, городские леса) | 602031602 (2.211**) |  |  |  |
| 180 | Многофункциональная общественно-деловая зона |  | 602010101 | 602040901 |  |
| 181 | Жилые зоны |  |  | 602041103 |  |
| 183 | Зона озелененных территорий общего пользования (парки, сады, скверы, бульвары, городские леса) | 602031602 (2.211**) |  | 602041302 |  |
| 187 | Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур |  |  | 602041303 |  |
| 189 | Жилые зоны |  | 602010101 | 602040901 |  |
| 192 | Общественно-деловые зоны |  |  | 602041302 |  |
| 193 | Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур |  |  | 602041302 |  |
| 194 | Жилые зоны |  |  | 602041303 |  |
| 199 | Зона акваторий |  |  |  | 705010300 (4.6.1*) |
| 201 | Зона специализированной общественной застройки |  |  | 602040901 602040218 |  |
| 202 | Зона озелененных территорий общего пользования (парки, сады, скверы, бульвары, городские леса) |  |  |  | 705010300 (4.22*) |
| 204 | Жилые зоны |  |  | 602041103 602041103 | 705010300 (4.7*) |
| 205 | Общественно-деловые зоны |  |  | 602041103 |  |
| 207 | Жилые зоны |  | 602010103 602010201 602010202 602010301 |  |  |
| 211 | Зона специализированной общественной застройки |  |  | 602040901 |  |
| 212 | Общественно-деловые зоны |  |  | 602041303 | 705010300 (4.8*) |
| 213 | Зона озелененных территорий общего пользования (парки, сады, скверы, бульвары, городские леса) |  |  | 602041302 | 705010300 (4.23*) |
| 214 | Зона озелененных территорий общего пользования (парки, сады, скверы, бульвары, городские леса) |  |  | 602041302 | 705010300 (4.6.1*) |
| 216 | Жилые зоны |  | 602010103 602010201 602010202 602010301 | 602041103 602041302 |  |
| 219 | Зона озелененных территорий общего пользования (парки, сады, скверы, бульвары, городские леса) |  |  | 602041302 602041302 | 705010300 (4.9*) |
| 221 | Жилые зоны |  |  | 602041202 |  |
| 223 | Зона специализированной общественной застройки |  |  | 602041303 |  |
| 226 | Жилые зоны |  | 602010103 602010201 602010202 602010301 | 602041103 602041303 |  |
| 228 | Жилые зоны | 602031606 (2.220**) |  | 602041103 602040901 |  |
| 230 | Жилые зоны | 602031606 (2.220**) |  |  |  |
| 231 | Зона смешанной и общественно-деловой застройки | 602030903 |  | 602041103 602041305 |  |
| 234 | Зона смешанной и общественно-деловой застройки |  |  | 602041103 602041303 |  |
| 236 | Зона смешанной и общественно-деловой застройки |  | 602010101 602010102 602010103 602010201 602010202 602010301 | 602040514 602040901 602041303 602041303 602041303 602041303 |  |
| 237 | Общественно-деловые зоны | 602031606 (2.217**) |  | 602040217 |  |
| 239 | Зона озелененных территорий общего пользования (парки, сады, скверы, бульвары, городские леса) |  |  | 602041302 | 705010300 (4.6.1*) |
| 240 | Общественно-деловые зоны |  |  |  | 705010300 (4.24*) |
| 246 | Жилые зоны |  |  | 602041103 602041103 602041103 |  |
| 255 | Зона озелененных территорий общего пользования (парки, сады, скверы, бульвары, городские леса) |  |  | 602041302 | 705010300 (4.24*) |
| 258 | Зона акваторий | 602031601 |  |  | 705010300 (4.6.1*) 705010300 (4.6.2*) |
| 262 | Жилые зоны |  | 602010103 602010201 602010202 602010301 | 602040901 602041303 |  |
| 263 | Общественно-деловые зоны |  |  | 602041303 |  |
| 270 | Зона смешанной и общественно-деловой застройки | 602030903 | 602010102 602010201 602010202 602010301 |  |  |
| 271 | Жилые зоны |  | 602010103 602010202 602010301 | 602040901 |  |
| 272 | Зона озелененных территорий общего пользования (парки, сады, скверы, бульвары, городские леса) |  |  | 602041302 602041302 | 705010300 (4.6.1*) 705010300 (4.6.2*) |
| 274 | Жилые зоны |  |  | 602041103 |  |
| 278 | Жилые зоны |  | 602010102 602010103 602010201 602010202 602010301 | 602041303 |  |
| 282 | Жилые зоны | 602031606 (2.219**) |  |  |  |
| 283 | Зоны рекреационного назначения |  |  | 602041302 |  |
| 284 | Зона озелененных территорий общего пользования (парки, сады, скверы, бульвары, городские леса) |  |  | 602041302 |  |
| 285 | Жилые зоны | 602031606 (2.218**) |  |  |  |
| 286 | Зона исторической застройки |  |  | 602041302 602041302 602041302 602041302 602041302 602041303 602041303 602041303 | 705010300 (4.4*) |
| 289 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами |  |  | 602040514 602041303 |  |
| 290 | Зона специализированной общественной застройки | 602031606 (2.218**) |  |  |  |
| 291 | Жилые зоны | 602031606 (2.218**) | 602010103 602010202 602010301 |  |  |
| 292 | Зона акваторий | 602031601 |  |  | 705010300 (4.6.2*) |
| 293 | Многофункциональная общественно-деловая зона | 602031606 (2.218**) |  | 602040901 602041302 |  |
| 294 | Зона исторической застройки | 602031601 |  | 602041302 602041302 602041302 602041302 602041302 602041302 602041302 602041302 602041302 602041302 602041303 602041303 602041303 602041303 602041303 602041303 602041303 602041303 602041303 | 705010300 (4.1*) 705010300 (4.24*) 705010300 (4.25*) |
| 295 | Зона смешанной и общественно-деловой застройки |  |  | 602040901 602040901 602040218 602040218 602040218 |  |
| 296 | Зона озелененных территорий общего пользования (парки, сады, скверы, бульвары, городские леса) |  |  | 602041302 | 705010300 (4.6.2*) |
| 300 | Многофункциональная общественно-деловая зона | 602030903 |  |  |  |
| 301 | Зона смешанной и общественно-деловой застройки |  |  | 602040514 602041303 |  |
| 303 | Зона транспортной инфраструктуры | 602031605 602031605 |  |  |  |
| 310 | Жилые зоны |  |  | 602040514 |  |
| 311 | Жилые зоны |  |  | 602040514 |  |
| 312 | Жилые зоны |  | 602010101 | 602040514 |  |
| 313 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами |  |  | 602040514 602040514 602041302 602041303 |  |
| 314 | Зона озелененных территорий общего пользования (парки, сады, скверы, бульвары, городские леса) | 602031601 |  |  | 705010300 (4.6.2*) |
| 316 | Зона озелененных территорий общего пользования (лесопарки, парки, сады, скверы, бульвары, городские леса) |  |  |  | 705010300 (4.6.2*) |
| 320 | Зона озелененных территорий общего пользования (парки, сады, скверы, бульвары, городские леса) |  |  | 602041303 | 705010300 (4.5*) |
| 321 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами |  |  | 602041303 |  |
| 323 | Жилые зоны | 602030903 602030903 | 602010101 602010103 602010201 602010202 602010301 | 602041103 602041302 602041303 |  |
| 325 | Жилые зоны |  | 602010201 602010202 602010301 | 602040514 602040514 602040514 |  |
| 326 | Зона озелененных территорий общего пользования (лесопарки, парки, сады, скверы, бульвары, городские леса) |  |  |  | 705010300 (4.5*) |
| 329 | Жилые зоны |  | 602010101 602010103 602010201 602010202 602010301 | 602040514 602040901 |  |
| 330 | Зона озелененных территорий общего пользования (лесопарки, парки, сады, скверы, бульвары, городские леса) |  |  |  | 705010300 (4.5*) |
| 333 | Зоны рекреационного назначения |  |  | 602041302 602041302 602041303 |  |
| 334 | Многофункциональная общественно-деловая зона |  |  | 602041303 |  |
| 335 | Зона озелененных территорий общего пользования (лесопарки, парки, сады, скверы, бульвары, городские леса) |  |  |  | 705010300 (4.6.3*) |
| 337 | Жилые зоны |  | 602010101 602010102 | 602040901 |  |
| 339 | Зона акваторий |  |  |  | 705010300 (4.6.3*) |
| 340 | Зона смешанной и общественно-деловой застройки |  |  | 602041302 |  |
| 341 | Зона инженерной инфраструктуры |  |  | 602041103 602041102 602041105 602041105 |  |
| 342 | Жилые зоны |  |  | 602041303 |  |
| 347 | Зона озелененных территорий общего пользования (лесопарки, парки, сады, скверы, бульвары, городские леса) |  |  |  | 705010300 (4.6.3*) |
| 348 | Жилые зоны |  |  | 602040901 |  |
| 350 | Жилые зоны |  | 602010101 | 602040218 602040901 |  |
| 351 | Общественно-деловые зоны |  |  | 602041303 |  |
| 354 | Многофункциональная общественно-деловая зона |  | 602010102 | 602041303 |  |
| 356 | Зона озелененных территорий общего пользования (лесопарки, парки, сады, скверы, бульвары, городские леса) |  |  | 602041302 |  |
| 357 | Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур |  |  | 602040514 |  |
| 358 | Зона озелененных территорий общего пользования (лесопарки, парки, сады, скверы, бульвары, городские леса) |  |  |  | 705010300 (4.3*) |
| 360 | Жилые зоны |  | 602010103 602010201 602010202 602010301 | 602040514 602040514 602040514 602040901 |  |
| 362 | Зона отдыха |  |  | 602041305 |  |
| 363 | Зона отдыха |  |  | 602041303 |  |
| 364 | Жилые зоны |  | 602010101 | 602041305 602040901 |  |
| 365 | Зона озелененных территорий общего пользования (парки, сады, скверы, бульвары, городские леса) |  |  |  | 705010300 (4.2*) |
| 368 | Зона специализированной общественной застройки |  |  | 602041303 |  |
| 369 | Зона озелененных территорий общего пользования (парки, сады, скверы, бульвары, городские леса) |  |  |  | 705010300 (4.26*) |
| 370 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами |  | 602010202 | 602040514 602041303 |  |
| 371 | Зона отдыха |  |  | 602041303 |  |
| 372 | Зона озелененных территорий общего пользования (лесопарки, парки, сады, скверы, бульвары, городские леса) |  |  | 602041302 | 705010300 (4.27*) |
| 373 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами |  |  | 602040514 602040514 |  |
| 377 | Зона смешанной и общественно-деловой застройки | 602031606 |  |  |  |
| 378 | Зона смешанной и общественно-деловой застройки |  |  | 602040901 602040901 |  |
| 381 | Зона смешанной и общественно-деловой застройки |  |  | 602040218 602040218 |  |

* Номер объекта в соответствии с таблицей 1 пункта 1.4. Сведения о видах, назначении, наименованиях, основных характеристиках и местоположении планируемых для размещения озелененных территориях общего пользования.

** Номер объекта в соответствии с таблицей 2 пункта 1.2. Сведения о видах, назначении, наименованиях, основных характеристиках и местоположении планируемых для размещения объектов транспортной инфраструктуры.

# ЧАСТЬ ВТОРАЯ

# ГРАФИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА
ВЕЛИКОГО НОВГОРОДА

В настоящий Генеральный план включены следующие графические материалы:

1. Карта границ населенных пунктов, входящих в состав городского округа.

2. Карта функциональных зон.

3. Карта планируемого размещения объектов местного значения городского округа. Электроснабжение.

4. Карта планируемого размещения объектов местного значения городского округа. Теплоснабжение.

5. Карта планируемого размещения объектов местного значения городского округа. Газоснабжение.

6. Карта планируемого размещения объектов местного значения городского округа. Водоснабжение.

7. Карта планируемого размещения объектов местного значения городского округа. Водоотведение.

8. Карта планируемого размещения объектов местного значения в области транспортной инфраструктуры.

9. Карта планируемого размещения объектов местного значения городского округа. Объекты физической культуры и массового спорта, образования, культуры и искусства.

10. Карта планируемого размещения объектов местного значения городского округа. Озелененные территории общего пользования.

11. Карта функциональных зон. Планируемые для размещения объекты федерального, объекты регионального и объекты местного значения.

12. Карта функциональных зон. Планируемые для размещения линейные объекты федерального, объекты регионального и объекты местного значения.

_____________________________